Приложение № 1 к 

конкурсной документации 

Утверждаю

 Главы администрации  городского

 поселения - поселок Рамешки 

 В.Г.Габлина 

171410, п. Рамешки, ул. Советская, д. 37
02.03.10 г.

                               АКТ

            о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома Тверская обл. п. Рамешки, ул. Советская,
        дом № 37.

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-
           69:26:0070154:2:7                  
    3. Серия, тип постройки ______________________________________

    4. Год постройки _____2009____________________________________

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ____0_%____________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___0%____________________________

    7. Год последнего капитального ремонта ___-___________________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу _____________________________________

    9. Количество этажей  - 3
    10. Наличие подвала - имеется
    11. Наличие цокольного этажа -________________________________

    12. Наличие мансарды _____-___________________________________

    13. Наличие мезонина _____-___________________________________

    14. Количество квартир ____9_________________________________

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ________________________________________________________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _______________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) _____________________

    18. Строительный объем ______2421___________________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками ____495,4_____________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) __457,1___ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

___________________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ______210,1_____________ кв. м

    20. Количество лестниц ____1______________________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) _____57,0_______________________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров __________________ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ________

____202,0_______ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ____1170 кв.м.____________________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

                        -69:26:0070154:58
         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────---─┬-----────────────────────┬─────-----──────────────

       Наименование      │      Описание элементов │         Техническое

      конструктивных     │          (материал,     │      состояние

        элементов        │       конструкция или   │     элементов

                         │      система, отделка и │ общего имущества

                         │           прочее)       │ многоквартирного

                         │                         │       дома

─────────────────────────┴──-----──────────────────┴────-----───────────────

 1.   Фундамент
 ж/б блоки
хорошее
 2.   Наружные и
 ж/б панели
хорошее
      внутренние

      капитальные стены

 3.   Перегородки
гипсокартон                хорошее
 4.   Перекрытия
железобетонные листы
хорошее
        чердачные

        междуэтажные

        подвальные

        (другое)

 5.   Крыша
шиферная по деревянной     хорошее

                                 обрешетки
 6.   Полы
дощатые, линолеум          хорошее
 7.   Проемы

        Окна
стеклопакеты               хорошее
        Двери
 простые
хорошее
        (другое)

 8.   Отделка

        Внутренняя
штукатурка стен
хорошее
        Наружная
побелка, обои
хорошее
        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-техническое
      и иное оборудование

        ванны напольные
эмалированные
хорошее
        Электроплиты
-
-
        телефонные сети
открытая проводка
хорошее
        и оборудование

        сети проводного
скрытая проводка
хорошее
        радиовещания

        сигнализация

        мусоропровод
-
-
        лифт
-
-
        вентиляция
вытяжная
хорошее
        (другое)

 10.  Внутридомовые

      Инженерные коммуникации 
      И оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение
скрытая проводка
хорошее
        Холодное
полипропиленовые трубы
хорошее
        Водоснабжение

        Горячее
центральное
хорошее
        Водоснабжение

        водоотведение

        газоснабжение
сетевое
хорошее
        отопление

            АГВ                                       хорошее
   11. Крыльца
ж/бетонное                 хорошее
 Ведущий специалист администрации

 городского поселения - поселок Рамешки               Н.А. Медведева
 02.03.2010 год.
М.П.
Приложение № 1 к 

конкурсной документации 

Утверждаю

 Главы администрации городского

 поселения – поселок Рамешки   

В.Г. Габлина
171400, Тверская обл., п. Рамешки, ул. Пионерская, дом №38
02.03.2010 год.
                               АКТ

            о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома  Тверская обл., п. Рамешки, 
        ул. Пионерская, дом№38

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

        69:26:070154:0036:1/440/27:0000/
    3. Серия, тип постройки ______________________________________

    4. Год постройки ____1978___________________________________

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета _________________________________________________________

    6. Степень фактического износа _ 29%______________________________

    7. Год последнего капитального ремонта ___-___________________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу _____________________________________

    9. Количество этажей ______2__________________________________

    10. Наличие подвала _______нет___________________________________

    11. Наличие цокольного этажа нет_________________________________

    12. Наличие мансарды _____нет___________________________________

    13. Наличие мезонина _____ нет___________________________________

    14. Количество квартир ____34_________________________________

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ___________6_____________________________________________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _______________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) _____________________

    18. Строительный объем ______2927___________________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками __________________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) __829,4____ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

___________________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___________________ кв. м

    20. Количество лестниц ____1_____________________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) 12,3 кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров _____225,1_____________ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ________

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ____2453 кв.м.___________________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_____________________69:26:0070154:36_____________________________________________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

────────────────────---─┬-----────────────────────┬─────-----──────────────

       Наименование      │      Описание элементов │         Техническое

      конструктивных     │          (материал,     │      состояние

        элементов        │       конструкция или   │     элементов

                         │      система, отделка и │ общего имущества

                         │           прочее)       │ многоквартирного

                         │                         │       дома

─────────────────────────┴──-----──────────────────┴────-----───────────────

 1.   Фундамент
бетонный ленточн.
Удовл.
 2.   Наружные и
кирпичные
наличие трещин

      внутренние

      капитальные стены

 3.   Перегородки
гипсолитовые и кирпичные
удовл.

 4.   Перекрытия
железобетонное
удовл.

        чердачные

        междуэтажные

        подвальные

        (другое)

 5.   Крыша
совмещенная с рулонным
требует капитального


Покрытием
ремонта

 6.   Полы
дощатые, линолеум, плитка
требуют капитального

                                                      ремонта
 7.   Проемы


        Окна
двойные створчатые
требуют капитального 

                                                      ремонта
        Двери
филенчатые, простые
требуют капитального
        (другое)                                      ремонта
 8.   Отделка


        Внутренняя
штукатурка стен
удовл.

        Наружная
побелка, обои
удовл.

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-техническое

      и иное оборудование

        телефонные сети
открытая проводка
удовл.

        сигнализация
-
        мусоропровод
-
-

        лифт
-
-

        вентиляция
приточно-вытяжная
удовл.

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      Инженерные коммуникации 

      И оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение
скрытая проводка
требует капитального 
                                                      ремонта

        Холодное
стальные трубы
требуют капитального 
                                                      ремонта
        Водоснабжение


        Горячее
 -
        Водоснабжение
                           требует капитального
        Водоотведение                                 ремонта
        газоснабжение
сетевое
требует капитального
        отопление                                     ремонта
        (от внешних                                   требует капитального
        котельных)                                    ремонта
        отопление

        (от домовой

        котельной) печи       -
        калориферы

        АГВ

        (другое)

      Ведущий специалист городского

 поселения – поселок Рамешки                               Н.А. Медведева
02.03.2010 год.
