	«УТВЕРЖДАЮ»

 Глава администрации Рамешковского района

_________________________ И.А.Павлов 

	


ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта по строительству объекта «Газоснабжение жилых домов  в  д.  Заря Рамешковского района Тверской области». 
Заказчик: 
 Администрация Рамешковского района

Уполномоченный орган: 
 Отдел муниципального заказа администрации Рамешковского района

п. Рамешки

2010 год

I. Приглашение к участию в открытом аукционе

Отдел муниципального заказа администрации Рамешковского района приглашает к участию в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта по строительству объекта «Газоснабжение жилых домов в д. Заря Рамешковского района Тверской области». 
 (далее – Аукцион).

В Аукционе могут участвовать юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, претендующие на заключение муниципального контракта.

Адрес уполномоченного органа:

Адрес171400, Тверская обл., п. Рамешки, ул. Советская, д.20,  тел.(48244) 2-14-45, адрес электронной почты adm@rameshki.tver.ru
Контактное лицо: Сорокин Виктор Иванович, тел (48244) 2-14-45 (информация по процедуре аукциона).

Информация по предмету аукциона: Администрация Рамешковского района – 171400, Тверская обл., п.Рамешки ул. Советская, 20, тел./факс. (48244) 2-13-04

 Контактное лицо – Гончаров Олег Витальевич. 
Информация об аукционе:

Срок приема заявок на участие в аукционе: с с 9час. 00 мин. 19 июля 2010 г. до 15 час. 00 мин. 06  августа 2010 г.
Место приема заявок – по адресу уполномоченного органа.
Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе – 06 августа 2010 г. в 15 час. 00 мин  по адресу уполномоченного органа.

Место, дата и время проведения аукциона: Аукцион будет проведен 12 августа 2010 г. в 14 час. 00 мин      по адресу уполномоченного органа.

В случае если обнаружатся какие-либо несоответствия между данными, указанными в Извещении о проведении Аукциона и данными, указанными в настоящей документации об аукционе, следует руководствоваться настоящей документацией.
На официальном сайте, указанном в Информационной карте аукциона, будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей аукционной документации, а также все изменения или дополнения аукционной документации, в случае возникновения таковых. 

Все изменения и дополнения аукционной документации будут направляться факсограммами или письмами всем Участникам размещения муниципального заказа, получившим аукционную документацию на бумажном носителе.

Обращаем Ваше внимание на то, что Участники размещения заказа, скачавшие комплект аукционной документации на официальном сайте и не зарегистрировавшиеся по адресу уполномоченного органа лично или посредством телефонограммы (факсограммы) в соответствии с  Формой 5, входящей в состав настоящей аукционной документации, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений аукционной документации. Уполномоченный орган не несет обязательств или ответственности в случае не получения такими Участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к аукционной документации.

II. Инструкция по подготовке заявки на участие в аукционе

А.Общие сведения

1. Предмет и общий порядок проведения аукциона

1.1. Уполномоченный орган проводит открытый аукцион с целью заключения муниципального контракта по предмету аукциона. Источник финансирования муниципального контракта указан в Информационной карте.

1.2. Под аукционом на право заключить муниципальный контракт понимаются торги по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для которых есть функционирующий рынок и сравнить которые можно только по их ценам.

1.3. Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в ред. федеральных законов от 31.12.2005 №207-ФЗ, от 27.07.2006 №142-ФЗ, от 20.04.2007 №53-ФЗ (ред. 24.07.2007), от 24.07.2007 №218-ФЗ), Федеральным законом «О защите конкуренции» №135-ФЗ от 26.07.2006г., Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ, другими нормативными правовыми документами.

1.4. Для участия в аукционе Участники размещения заказа должны подготовить и подать заявку на участие в аукционе в срок, в порядке и на условиях, изложенных в настоящей Документации.

1.5. Аукционная комиссия рассматривает Заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей Документацией. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной  комиссией  принимается  решение  о  допуске  к  участию  в аукционе Участника размещения заказа и о признании указанного участника, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей Документацией.

1.6. Уполномоченным органом, в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей будет проведен аукцион в месте, во время и в порядке, установленных в Информационной карте аукциона. Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

1.7. По результатам аукциона Заказчик заключает с победителем аукциона муниципальный контракт в порядке и на условиях, установленных в п.14 настоящей Документации.

1.8. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в аукционе, а Заказчик (уполномоченный орган) не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от хода и результатов Аукциона.
2. Запрет подачи на аукцион (на один лот)  нескольких заявок на участие в аукционе.

2.1. От каждого Участника размещения заказа на каждый лот допускается только одна заявка на участие в Аукционе.

2.2. В случае если Участник размещения заказа подает более одной заявки на участие в Аукционе на каждый лот, все заявки на участие в Аукционе с его участием отклоняются.

3. Порядок внесения изменений в положения Документации об аукционе

3.1 Уполномоченный орган, заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа оставляет за собой право внести изменения в Документацию не позднее, чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В случае принятия решения о внесении изменений в Документацию, в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения, изменения будут опубликованы и в течение одного дня размещены Уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. Всем Участникам размещения заказа, которым Документация была предоставлена Уполномоченным органом на бумажном носителе на основании заявлений таких Участников размещения заказа, поданных в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, изменения будут направлены посредством факсограмы/электронного письма. Участники размещения заказа, получившие Документацию самостоятельно на официальном сайте, и не зарегистрировавшие ее получение в Управлении муниципального заказа, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте таких изменений.

4. Право Аукционной комиссии принимать или отклонять заявки на участие в аукционе

4.1 Аукционная комиссия оставляет за собой право принимать или отклонять любые заявки на участие в Аукционе в соответствии с настоящей Документацией, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками размещения заказа, которым такое действие может принести убытки.

5. Право Заказчика отказаться от проведения аукциона

5.1 Заказчик оставляет за собой право отказаться от проведения  аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В случае принятия решения об отказе от проведения аукциона,  извещение об отказе от проведения аукциона будет опубликовано и размещено уполномоченным органом  соответственно в течение  пяти  рабочих  и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения  аукциона  в порядке,  установленном для официального опубликования и размещения  на официальном  сайте  извещения  о  проведении  открытого  аукциона. В случае,  если на момент принятия решения об отказе от проведения аукциона, Уполномоченным органом будут получены заявки на участие в аукционе, в течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Уполномоченным органом будут направлены соответствующие уведомления всем Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

6. Право на обжалование

6.1 Участники размещения заказа, имеют право обжаловать решение (решения) или действия Заказчика (уполномоченного органа) или аукционной комиссии в связи с проведением аукциона в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2 Участники размещения заказа имеют право обжаловать как в судебном, так и в досудебном порядке действия (бездействие) Заказчика (уполномоченного органа), аукционной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы Участника размещения заказа.

6.3 Обжалование действий (бездействия) Заказчика (уполномоченного органа), аукционной комиссии в досудебном порядке не является препятствием для обжалования Участниками размещения заказа действий (бездействия) Заказчика (уполномоченного органа), аукционной комиссии в судебном порядке.

6.4 Обжалование действий (бездействия) Заказчика (уполномоченного органа), аукционной комиссии в досудебном порядке допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня подписания протокола аукциона. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) Уполномоченного органа, Заказчика, аукционной комиссии осуществляется только в судебном порядке.

6.5 Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа местного самоуправления только судом.

6.6 Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме жалобу на действия (бездействие) Уполномоченного органа, Заказчика, аукционной комиссии в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти или уполномоченный орган местного самоуправления. В случае подачи такой жалобы, Участник размещения заказа должен направить копию жалобы соответственно Заказчику, в аукционную комиссию, действия (бездействие) которых обжалуются.

Б. Требования к участникам размещения заказа

7. Обязательные требования к участникам размещения заказа

7.1 У Участника размещения заказа должна отсутствовать аффилированность с Заказчиком и уполномоченным органом, а также с его сотрудниками, должностными лицами.
7.2 Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.
7.3 Против Участника размещения заказа – юридического лица не должна проводиться процедура ликвидации, банкротства.

7.4 Деятельность Участника размещения заказа не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

7.5 Участник размещения заказа должен не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой тоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа будет считаться Аукционной комиссией соответствующим последнему требованию, если он обжалует наличие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой  стоимости активов участника в соответствии с законодательством Российской Федерации, и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не будет принято.

7.6 В реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», должны отсутствовать сведения об Участнике размещения заказа.

В. Порядок подготовки и подачи заявок на участие в аукционе, их рассмотрения и проведения аукциона

8. Оформление заявок на участие в аукционе

8.1 Участник размещения заказа должен заполнить и представить заявку на участие в Аукционе по форме, приведенной в настоящей Документации, и содержащую комплект документов, указанных в Информационной карте Аукциона, подтверждающих соответствие заявки на участие в Аукционе требованиям Документации. Все формы, представляемые Участниками в составе заявки на участие в Аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.
8.2 Заявка на участие в Аукционе, все документы и корреспонденция между Заказчиком, уполномоченным органом и Участником размещения заказа, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным переводом на русский язык, и в таком случае в целях интерпретации заявки такой перевод будет превалировать.

8.3 Все страницы документов, представленных Участником размещения заказа, должны быть заверены печатью и подписью руководителя (за исключением нотариально заверенных копий и оригиналов).

8.4 Никакие исправления не имеют силу, за исключением тех случаев, когда они завизированы лицом, подписывающим заявку на участие в Аукционе, и скреплены официальной печатью Участника размещения заказа (для Участника размещения заказа – физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем – никакие исправления не имеют силу за исключением тех случаев, когда они завизированы лицом, подписывающим заявку на участие в Аукционе).

8.5 Заявка на участие в Аукционе, поданная Участником размещения заказа, оформляется следующим образом: заявка на участие в аукционе подается в открытом виде в письменной форме в папке-скоросшивателе по адресу уполномоченного органа. Документы, составляемые участником размещения заказа (заявление на участие в аукционе, сведения о качестве товара, работ или услуг и др.) предоставляется как в письменном, так и в электронном виде. Диск  или дискету с записью необходимо вложить в папку-скоросшиватель.

9. Разъяснения положений Документации об аукционе

9.1 В случае необходимости разъяснения положений Документации, Участник размещения заказа вправе не позднее, чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в Аукционе направить в письменной форме уполномоченному органу запрос о разъяснении положений Документации. Разъяснения положений Документации будут направлены Участнику размещения заказа, от  которого поступил запрос,  в течение 2-х рабочих дней со дня поступления запроса (в письменной форме). 

9.2 Разъяснения положений Документации, направленные Участнику размещения заказа в соответствии с пунктом 9.1 настоящей Документации, в течение 1-го дня со дня направления разъяснений будут размещены уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Документации не будет изменять ее суть.

10. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе

10.1. Заказчиком, уполномоченным органом установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (далее также - требование обеспечения заявки на участие в аукционе). Размер обеспечения заявки на участие в аукционе указан в Информационной карте аукциона. Данное требование в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе возвращается участникам размещения заказа в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
11. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

11.1 Для участия в аукционе необходимо подать заявку на участие в аукционе, подготовленную согласно п.8 настоящей Документации, по адресу и в срок, указанные в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте настоящей Документации.

11.2 Уполномоченный орган может продлить срок подачи заявок, внеся изменение в Документацию об аукционе в соответствии с п. 3 настоящей Документации.

11.3 Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона.

11.4 Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении открытого аукциона, регистрируется Уполномоченным органом. По требованию Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в письменной форме, Заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

11.5 Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются Участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

11.6 Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

12. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

12.1 Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным Документацией, и соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с п. 7 Документации, в срок, указанный в Информационной карте аукциона.

12.2 На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционная комиссия принимает решение о допуске к участию в аукционе Участников размещения заказа и о признании Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, Участниками аукциона, или об отказе в допуске Участников размещения заказа к участию в аукционе. Основания  для  отказа  в  допуске  к  участию  в  аукционе  даны  в  пункте 12.3 Документации.

12.3 Основаниями для отказа в допуске Участника размещения заказа к участию в аукционе являются следующие причины:

· Участник размещения заказа не представил документы, указанные в Информационной карте, либо в таких документах выявлены недостоверные сведения об Участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

· Участник размещения заказа не соответствует требованиям, установленным в п.7 Документации;

· Заявка на участие в аукционе не соответствует требованиям Документации.

Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям не допускается.

12.4 Заказчик (уполномоченный орган), аукционная комиссия вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения, подтверждающие или не подтверждающие информацию, предоставленную Участниками размещения заказа. В случае установления недостоверности такой информации, либо недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа, аукционная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения. Решение об отстранении Участника размещения заказа от участия в аукционе может быть обжаловано таким Участником в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

12.5 В ходе рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

12.6 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Уполномоченным органом на официальном сайте.

12.7 В случае  если  на  основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе  в  допуске  к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или  о признании только одного участника  размещения заказа, подавшего заявку на участие  в аукционе, участником  аукциона, аукцион  признается  несостоявшимся. 

12.8 В случае если аукцион признан несостоявшимся  и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе передает такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной цене контракта, указанной в извещении о проведении  аукциона. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

12.9 В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, он вправе сделать предложение о снижении начальной цены контракта. В таком случае муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по цене контракта, предложенной участником аукциона.

13. Порядок проведения аукциона

13.1 В аукционе могут участвовать только Участники размещения заказа, признанные Участниками аукциона. Уполномоченный орган обеспечивает Участникам аукциона возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе. 

13.2 Аукцион проводится Уполномоченным органом, в присутствии членов аукционной комиссии, Участников аукциона или их представителей.

13.3 Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены Контракта по лоту, указанной в Информационной карте аукциона, на «шаг аукциона».

13.4 «Шаг аукциона» установлен в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены Контракта по лоту, указанной в Информационной карте аукциона.

13.5 В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене Контракта по лоту ни один из Участников аукциона не заявит о своем намерении предложить более низкую цену Контракта по лоту, Заказчик, снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной цены Контракта. «Шаг аукциона» может быть снижен неоднократно, но не ниже 0,5 процента начальной цены Контракта по лоту.

13.6 Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

13.7 Аукцион проводится в следующем порядке:

13.7.1. 
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

13.7.2.
 Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта;

13.7.3.
Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене;

13.7.4.
Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена;

13.7.5.
Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

13.8 Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта 

13.9 При проведении аукциона заказчик, уполномоченный орган в обязательном порядке осуществляют аудиозапись аукциона и ведут протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Протокол подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. 

13.10 Протокол аукциона размещается на официальном сайте уполномоченным органом, в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. При проведении аукциона на право заключить муниципальный контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд указанный протокол также опубликовывается уполномоченным органом, в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

13.11 Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

13.12  Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику, в уполномоченный орган в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения

14. Муниципальный контракт

14. Порядок заключения муниципального контракта

14.1 Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. 

14.2 В случае участия в аукционе одного Участника, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает единственному участнику аукциона прилагаемый к Документации об аукционе проект Контракта. При этом Контракт будет заключен на условиях, предусмотренных Документацией об аукционе, по начальной цене контракта, указанной в Информационной карте аукциона. Единственный Участник аукциона не вправе отказаться от заключения Контракта.

14.3 В случае участия в аукционе одного Участника, сделавшего предложение о снижении начальной цены контракта по собственному желанию, муниципальный контракт будет заключен на условиях, предусмотренных Документацией об аукционе, по цене контракта,  предложенной участником аукциона.
14.4 Если единственный Участник аукциона не предоставит Заказчику в срок, предусмотренный Документацией об аукционе, подписанного Контракта, такой Участник аукциона будет признан уклонившимся от заключения Контракта.

14.5 Если победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения Контракта, Заказчик будет вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить Контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Контракта.

14.6 Если победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения Контракта, Заказчик вправе заключить Контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене Контракта. При этом заключение Контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене Контракта, является обязательным.

15. Право Заказчика отказаться от заключения Контракта

15.1 Заказчик оставляет за собой право отказаться от заключения Контракта с победителем аукциона или единственным Участником аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения Контракта с Участником аукциона, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

· проведения ликвидации Участника аукциона – юридического лица или проведения в отношении Участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

· приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

· предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящей Документации;

· нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения Контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

16. Последствия признания аукциона несостоявшимся

16.1. Если аукцион признан несостоявшимся и муниципальный контракт не заключен с единственным Участником аукциона или Участником размещения заказа, который подал единственную заявку на участие в аукционе Заказчик действует в соответствии со ст. 40 закона №94-ФЗ.

               17. Обеспечение исполнения муниципального контракта

17.1. Участник Аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, должен на момент подписания муниципального контракта предоставить Заказчику обеспечение исполнения  муниципального контракта. В случае, если участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, в срок, предусмотренный документацией оба аукционе, не представил обеспечение исполнения муниципального контракта, указанный участник признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

17.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в виде банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи Заказчику денежных средств в залог в размере, указанном в Информационной карте аукциона. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется победителем (участником) аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. 

17.3. Для Участников размещения заказа – бюджетных учреждений обеспечение  исполнения муниципального контракта не требуется.

III. Информационная карта аукциона

Нижеследующие конкретные условия проведения аукциона — Информационная карта аукциона — являются неотъемлемой частью настоящей Документации об аукционе.

	Положения информационной карты аукциона 

	Данные заказчика, уполномоченного органа

	Заказчик аукциона
	Администрация Рамешковского района – 171400, Тверская обл., п.Рамешки ул. Советская, 20, тел./факс. (48244) 2-13-04
Контактно лицо Моряков Олег Николаевич, тел.  (48244) 2-14-45 (вопросы по предмету аукциона)

	Уполномоченный орган
	Отдел муниципального заказа администрации Рамешковского района – 171400, Тверская обл., п. Рамешки, ул. Советская, д.20,  тел.(48244) 2-14-45, адрес электронной почты adm@rameshki.tver.ru
.

Контактное лицо:   Сорокин Виктор Иванович . тел. (48244) 2-14-45 (информация по процедуре аукциона до 13-00 час.).

	Предмет аукциона

	Предмет контракта 
	Строительство объекта «Газоснабжение жилых домов в

д.Заря  Рамешковского района Тверской области». 


	Место выполнения работ
	 Тверская область Рамешковский район, д. Заря, с. п. Застолбье

	Срок выполнения работ
	С момента подписания контракта до 30 октября 2010 года

	Финансовые условия

	Начальная (максимальная) цена контракта 
	775,00 (семьсот семьдесят пять тысяч) рублей. 
. 



	Порядок формирования цены контракта
	В цену контракта включены все налоги, сборы и другие обязательные платежи

	Шаг аукциона
	5% начальной (максимальной) цены контракта. Шаг аукциона может быть снижен неоднократно, но не ниже 0,5 % начальной цены контракта

	Источники финансирования
	бюджет МО «Рамешковский район»

	Сроки и порядок оплаты
	 расчёт производится после подписания акта сдачи – приёмки выполненных работ с отсрочкой платежей до 90 календарных дней

	Валюта, в которой выражены цены

Валюта платежа
	российский рубль

	Возможность Заказчика изменить объем выполняемых по контракту работ
	Заказчик имеет право при исполнении муниципального контракта в одностороннем порядке изменить объем предусмотренных контрактом работ без изменения цены контракта, не более чем на один процент такого объема в случае выявления расхождения планируемого объёма работ в соответствии со сметой с фактически  ваполненным объёмом  работ.

	Требования к участникам аукциона

	Обязательные требования к участникам аукциона
	1) Соответствие Участника требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, поставляющим товары (выполняющим работы, оказывающим услуги), являющиеся предметом аукциона;

2) Непроведение ликвидации Участника - юридического лица или непроведение в отношении Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

3) Неприостановление деятельности Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения Заявки;

4) Отсутствие у Участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике. 

	Условия допуска Участников размещения заказа к аукциону
	1) Соответствие Участника требованиям к Участникам размещения заказа, установленным настоящей документации об аукционе;

2) Наличие всех документов, перечисленных в «перечне документов, подаваемых в конверте с «Заявкой»;

3) Соответствие представленных документов требованиям документации об аукционе и прилагаемым формам;

4) Достоверность сведений, представленных Участником;

5) Соответствие предлагаемых работ требованиям Технического задания на выполнение работ.



	Преференции
	не установлены

	Заявка на участие в аукционе

	Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе
	1) Опись представленных документов (Приложение № 1).

2) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа, в случае необходимости - доверенность (Приложение № 2).

2) Заявка участника размещения заказа (Приложение № 3).

3) Копия Устава организации (действующая редакция);

 4) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица), полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

5) Сведения по качеству работ и условиям исполнения муниципального контракта (приложение № 4).

6) Лицензия на предлагаемые к выполнению работы в соответствии с действующим законодательством с приложениями к ней, описывающими конкретные лицензированные виды деятельности (нотариально заверенная копия).

Кроме вышеперечисленных документов Участник также вправе предоставить любые другие документы, подтверждающие соответствие его и предлагаемых им работ требованиям настоящей документации об аукционе, а также:

- справку из налогового органа об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

- в случае наличия задолженности Участник может предоставить бухгалтерский баланс (форма №1 и №2) за последний завершенный отчетный период. 


	Требования к оформлению заявок на участие в аукционе
	Заявка на участие в аукционе подается в открытом виде в письменной форме в папке-скоросшивателе.

Заявление на участие в аукционе и сведения о качестве работ предоставляется как в письменном, так и в электронном виде. 

Все страницы документов, представленных Участником размещения заказа, должны быть заверены печатью и подписью руководителя (за исключением нотариально заверенных копий и оригиналов)

	Срок подачи заявок на участие в аукционе
	Дата начала подачи заявок – с 9час. 00 мин. 19 июля 2010 г. до 
. 
.Дата окончания приема заявок –  15 час. 00 мин. 06  августа 2010 г.


	Место подачи заявок на участие в аукционе (адрес)
	171400, Тверская обл., п. Рамешки, ул. Советская, д.20,  тел.(48244) 2-14-45, администрация Рамешковского района

	Обеспечение заявки на участие в аукционе

	Размер обеспечения заявки на участие 
в аукционе
	5% от начальной (максимальной) цены контракта (НДС не облагается), являющееся гарантийным обязательством о намерении участвовать в аукционе

	Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в аукционе
	Администрация Рамешковского района

ИНН 6936000671  

КПП 693601001 

р/с 40302810963020000503 в Тверском ОСБ № 8607, г. Тверь

кор.сч. 30101810700000000679

ОГРН 1027700132195

БИК 042809679

ОКПО 09131904



	Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

	Место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе
	171400, Тверская обл., п. Рамешки, ул. Советская, д.20, администрация Рамешковского района, тел.(48244) 2-14-45

	Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе
	15 час. 00 мин. 06  августа 2010 г.
.

	Место, дата и время проведения аукциона

	Место проведения аукциона
	171400, Тверская обл., п. Рамешки, ул. Советская, д.20,  тел.(48244) 2-14-45

	Дата и время проведения аукциона
	12 августа 2010 г. в 14 час. 00 мин  

	Срок подписания контракта победителем (единственным участником)

	Срок подписания контракта
	с 23.08.2010г. до 01. 09 2010 г.

	Обеспечение исполнение муниципального контракта

	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта
	Не предусмотрен 


ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА №_______

п. Рамешки                                                                                               «____»______________ 2010 г.

Администрация Рамешковского района, именуемая  в дальнейшем «Муниципальный Заказчик», действующий от имени МО «Рамешковский район» на основании Устава Рамешковского района,  в лице первого заместителя главы администрации Рамешковского района Гончарова Олега Витальевича,  действующего на основании Устава Рамешковского района и распоряжения главы Рамешковского района №415 от 13.08.2007 года, с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________________,  действующего на основании Устава общества, с другой стороны,  совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Протокола аукциона №__ от _________ 2010 года на право заключения муниципального контракта на выполнение работ «Газоснабжение жилых домов в д. Заря  Рамешковского района Тверской области». и ст. ст. 758-762, 763-768 ГК РФ, ст. ст. 71-73 БК РФ, Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт» о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Исполнитель обязуется выполнить работы «Газоснабжение жилых домов в д. Заря  Рамешковского района Тверской области».   в объемах, согласно локальной смете, и утвержденной Заказчиком, а Заказчик обязуется принять выполненные Исполнителем работы по акту сдачи-приемки и обеспечить своевременную оплату выполненных работ.

.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость выполняемых Исполнителем по настоящему контракту работ до окончания работ остается фиксированной и составляет___________________________ руб. (с учетом НДС), в соответствии с протоколом от «___» __________ 2010 г.  (Приложение 1) и аукционным предложением Исполнителя (Приложение 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.  

2.2. В случае, когда в процессе работы возникает необходимость выполнения работ, не предусмотренных настоящим контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, вид и стоимость поручаемых работ уточняется дополнительным соглашением к контракту. При этом цена контракта может быть изменена пропорционально объему дополнительных работ, но не более чем на 5% от общей суммы контракта.

2.3. Оплата производится :
  по факту выполнения работ, после подписания актов Ф-2, Ф-3 согласно утвержденной сметы.  

 расчет за выполненные по объекту работы производится по факту завершения работ, в течение 90 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и устранения  выявленных в процессе приемки недостатков, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя..
Датой перечисления денежных средств считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3. Сроки  муниципального  контракта

3.1. Исполнитель обязуется начать выполнение работ, предусмотренных разделом 1 настоящего контракта, с момента заключения контракта.

. Срок выполнения работ –  до __________________2010г. 

3.2. На момент заключения контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения работ.
3.3. Настоящий контракт заключается на срок фактического выполнения перечисленных в разделе 1 настоящего контракта работ, срок действия контракта исчисляется со дня подписания контракта сторонами и до полного исполнения обязательств по настоящему контракту, но не позднее _______.2010 года.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Оплатить выполненные работы по цене, указанной в п. 2.1 настоящего контракта в порядке, установленном п. 2.3 контракта.

4.1.2. Принять выполненные работы в течение 3 рабочих дней с даты получения письменного уведомления Исполнителя.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в  его деятельность.

4.3. Исполнитель обязан:
4.3.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем проектно-сметной документации.

4.3.2. Обеспечить качественное выполнение ремонтных работ в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ТУ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами.

4.3.3. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы, иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.3.4. За свой счет устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе.

4.3.5. Выдать Заказчику исполнительную документацию согласно СНиП, а также предоставить документы фирмы-изготовителя на материалы и оборудование, подтверждающие их качество; сертификаты безопасности и другие документы, подтверждающие безопасность материалов и оборудования, применяемых Исполнителем при выполнении работ. 

5.Контроль и надзор Заказчика за реализацией контракта

5.1. Заказчик совместно с Исполнителем оформляет акт сдачи-приемки выполненных работ, осуществляет контроль за своевременностью исполнения работ и их качеством, а также производит проверку соответствия используемых Исполнителем материалов проектно-сметной документации.

5.2. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель своими силами и за свой счет без увеличения стоимости контракта и общих сроков выполнения работ обязан в согласованные с Заказчиком сроки переделать эти работы.

5.3. Сдача результата работ Исполнителем и приемка его Заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

5.4. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случаях:

5.4.1 обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Исполнителем;

5.4.2. не исполнения Исполнителем обязательных требований к работе в силу закона, иных правовых актов или настоящего контракта;

5.4.3. существенных недостатков, относительно которых был установлен разумный срок для безвозмездного исправления, и по истечении установленного срока они остались не устраненными.

6. Гарантии

6.1. Исполнитель гарантирует:

6.1.1. качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией, действующими стандартами, нормами, правилами и техническими условиями;

6.1.2. гарантийный срок на выполненные работы – не менее 2-х лет с момента подписания акта приема-передачи представителем Заказчика.

6.2. В случае, если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные Исполнителем,  то Исполнитель обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

6.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Исполнителя и Заказчика. 

6.4. Если Исполнитель в течение срока, указанного в акте, не устранит обнаруженные недостатки, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой всех понесенных затрат Исполнителем 

6.5. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характеру, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае не исполнения или не надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность  в соответствии  с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. За нарушение сроков выполнения работ, определенных условиями настоящего контракта, Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,01 % от общей стоимости контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств.
7.3. В случае невыполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом по вине Исполнителя, Исполнитель возвращает Заказчику перечисленный аванс с начислением процентов в размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на день исполнения денежного обязательства за весь период пользования перечисленными денежными средствами.
7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней, которые начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Пени устанавливаются в размере одной трехсотой действующей на день их уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от общей стоимости контракта. 

7.5. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту или устранения нарушений.

8. Действие непреодолимой силы

8.1. Ни одна из сторон контракта не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, т.е. обстоятельства непреодолимой силы (войны, стихийные бедствия, эпидемии, блокады и т.д.).

8.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

 8.3. Сторона, которая не исполняет свое обязательство, должна известить другую сторону о возникшем препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему контракту.

9. Порядок изменения и расторжения контракта

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

9.2. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

9.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть контракт другой стороне не позднее, чем за 5 дней до предполагаемого дня расторжения.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тверской области.

11. Прочие условия

11.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11.2. В случае изменения у какой–либо из сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 3 дней письменно известить об этом другую сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего контракта.

12. Местонахождение и банковские реквизиты сторон                                  

                                   Заказчик                                                                      Исполнитель                                                                                  

	Администрация Рамешковского района

ИНН 6936000671   КПП 693601001

ОГРН 1026901662688

ОКПО    04028959

ОКАТО    28247551000

ОКОНХ   97610

ОКЭВД   75.11.31

УФК по Тверской области (райфо)

р/с  40204810900000000052

(02092316304)

ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области

БИК   042809001


	


Техническое задание

Техническое задание

                             Строительство объекта «Газоснабжение жилых домов в

д.Заря  Рамешковского района Тверской области». 
  1.       Выполнить строительно-монтажные и  прочие работы по прокладке газопровода высокого

давления к жилым домам в  д. Заря  Рамешковского района:

1.1  Газопровод высокого давления:  общая протяженность – 17,1 м, материал труб – сталь

диаметром от 32х3,0 до 89х4,0 мм;

1.2. Установка кранового узла с монтажом крана газового фланцевого Ду 100 с ограждением;

1.3. Установка УГРШ (К) 50 Н1-0,6-2-О с 2-мя линиями редуцирования с двумя РДК-50/20Н, монтажом крана ГШК 50,  с ограждением, контуром заземления и молниеотводом. 
   2.       Выполнить строительно-монтажные и  прочие работы по прокладке газопровода низкого

давления: 

2.1. Устройство переходов в грунтах І-ІІІ группы для прокладки труб диаметром от 160 мм 

до 300 мм с помощью установки ГНБ «Навигатор»: 

- материал - труба полиэтиленовая ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6  d  110х6,3 L = 7,0 м;

- футляр – материал труб ПЭ 80 ГАЗ SDR 11  d  160х14,6 L = 7,0 м.

2.2  Установка крана газового фланцевого Ду 100 мм – 1 шт., ИФС Ду 100 мм – 1 шт.(ГРПШ)

3. 
Выполнить строительно-монтажные и  прочие работы по прокладке газовых вводов в количестве 32-х штук  к жилым домам в  д. Заря  Рамешковского района.
Протяжённость газопровода н/д ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 d 32хЗ,0: -  453 м (материал труб - п/этилен);

Газовые вводы Ду 32/ 32 – 32 (тридцать два комплекта, материал – п/этилен-32х3,0/сталь 32х3,0; ИС Ду25 – 32 шт., кран шаровой газовый Ду25 – 32 шт.)
       Подземные участки стальных газопроводов изолируются  «весьма  усиленной» изоляцией. 

Работы выполнять в соответствии со СНиП 42-01-2002; СП 42-101-2003; СП 42-103-2003; 
СНиП 3.01.01-8;  СНиП 1.04.03.-85.
4. Требования к качеству работ и строительных материалов: все применяемые строительные материалы, изделия оборудование должны иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта, качество работ должно соответствовать техническим условиям, действующим нормам и правилам. Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять 24 месяца с момента ввода объекта в эксплуатацию, объем гарантий полный.
5. Требования к выполнению работ: работы должны быть выполнены подрядчиком в соответствии с техническим заданием и графиком выполнения работ. При неисполнении подрядчиком своих обязательств - муниципальный контракт расторгается в порядке, изложенном в муниципальном контракте.
-2-
6.     Сводный сметный расчёт стоимости работ, выставляемых  на аукцион по  объекту.  

 «Газоснабжение жилых домов в д.Заря  Рамешковского района Тверской области». 
Расчёт составлен в ценах по состоянию на март  месяц 2009 г.                                                         Таблица 1.
	Номера сметных расчетов
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	              Сметная стоимость          тыс.руб.
	Общая

стоимость

тыс.руб.

	
	
	Строитель ные работы
	Монтаж-
ные работы
	Оборуд., мебели и инвент.
	Проч. затрат
	

	2
	3
	4
	5
	5
	6
	7

	
	Глава 2
	
	
	
	
	

	
	Основные объекты строительства
	
	
	
	
	

	Лок.смета 02-01
	Газопровод высокого давления
	230,39
	 11,35
	
	
	241,74

	Лок.смета 02-02
	Газопровод низкого давления
	253,55
	125,57
	
	
	379,12

	Лок.смета 02-02

(дополнит.)
	Газопровод низкого давления
	6,44
	
	
	
	   6,44

	
	Итого по гл. 2
	490,38
	136,92
	
	
	627,30

	
	Глава 9
	
	
	
	
	

	
	Прочие работы и затраты
	
	
	
	
	

	Госстрой СССР

№ 7 Д

от 23.02.87 г.
	Перевозка работников на 

расстояние свыше З км 2,5%
	
	
	
	15,68
	15,68

	Данные 

ТРЦЦС
	Зональная поправка 1,2%
	
	
	
	  7,53
	  7,53

	Письмо № НЗ

2855/7
 от 05.07.2000 г.
	Затраты на добровольное страхование 1%
	
	
	
	  6,27
	6,27

	
	Итого по гл.9:
	
	
	
	 29,48
	  29,48

	
	Итого по гл.2-9:
	490,38
	136,92
	
	 29,48
	656,78

	Зак.РФ
	НДС 18%
	 88,27
	   24,65
	
	   5,30
	118,22

	
	ВСЕГО по сводному      сметному расчету
	578,65
	  161,57  
	
	 34,78
	775,00


 7.  Начальная (максимальная) цена контракта
           - 775,00     тыс. руб.

8.
Источники финансирования строительства объекта в 2010 году:

 бюджет МО «Рамешковский район»                                                           -775,00      тыс. руб.

 9.   Сроки выполнения работ  - до 30.10.2010 г.
10. Начало выполнения работ - с момента заключения муниципального контракта.
11. Место проведения работ  - д. Заря с/пос. Застолбье  Рамешковского района.

12. Порядок расчетов - расчёт производится после подписания акта сдачи – приёмки выполненных работ с отсрочкой платежей до 90 календарных дней
13. Цена сформирована с учетом всех налогов, сборов и других обязательных платежей.
14. Требования, предъявляемые к участникам: 
 наличие допуска СРО  на  выполнение строительно-монтажных работ,

 указанных  в техническом задании.

          
Подробную   информацию   и   ознакомиться   с   проектно-сметной   документацией    по   объекту    можно по адресу: 171400, Тверская область, п. Рамешки, ул. Советская, д.20. Администрация Рамешковского района, отдел муниципального заказа, контактное лицо  - Моряков Олег Николаевич, тел.(8 48 244)-2-14-45 

	Стройка:
	                                            Газоснабжение  жилых домов в д. Заря  Рамешковского района



	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02.02.

	(Локальный сметный расчет)



	Газопровод низкого давления



	Основание: Рабочий проект ООО «Энерготехком», шифр ПР-12-09-ГСН

	Сметная стоимость:
	480.505
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	64.649
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.176
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	1.694
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. с пересчётом на март 2009 г.


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Е01-01-009-23 

Разработка грунта в отвал в траншеях экскаватором "обратная  лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2, 1000 м3
	0.12274
	5 440.10
	5 440.10
	667.72
	
	667.72
	
	

	
	
	
	
	615.96
	
	
	75.60
	53.1
	6.517494

	2.
	Е01-02-057-2 

Разработка   грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3
	0.025
	1 159.62
	
	28.99
	28.99
	
	154
	3.85

	
	
	
	1 159.62
	
	
	
	
	
	

	3.
	Е01-02-057-2 

Разработка   грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3
	0.037
	1 391.54
	
	51.49
	51.49
	
	184.8
	6.8376

	
	
	
	1 391.54
	
	
	
	
	
	

	4.
	Е01-02-061-1 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1(под стыки), 100 м3
	0.0255
	639.86
	
	16.32
	16.32
	
	88.5
	2.25675

	
	
	
	639.86
	
	
	
	
	
	

	5.
	Е01-02-061-1 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3
	0.225
	639.86
	
	143.97
	143.97
	
	88.5
	19.9125

	
	
	
	639.86
	
	
	
	
	
	

	6.
	Е01-01-033-2 

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов, 1000 м3
	0.091
	543.73
	543.73
	49.48
	
	49.48
	
	

	
	
	
	
	119.75
	
	
	10.90
	8.87
	0.80717

	7.
	Е01-01-033-8 

При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к норме: 01-01-033-2, 1000 м3
	0.091
	268.49
	268.49
	24.43
	
	24.43
	
	

	
	
	
	
	59.13
	
	
	5.38
	4.38
	0.39858

	8.
	Е01-02-005-1 

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2, 100 м3
	0.91
	438.12
	334.62
	398.69
	94.18
	304.51
	12.53
	11.4023

	
	
	
	103.50
	30.58
	
	
	27.83
	3.04
	2.7664

	9.
	Е01-01-106-5 

Разравнивание лишнего грунта  при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), 2 группа грунтов, 1000 м3
	0.01235
	731.41
	731.41
	9.03
	
	9.03
	
	

	
	
	
	
	119.81
	
	
	1.48
	8.32
	0.102752

	10.
	Е23-01-001-1 

Устройство основания песчаного, 10 м3
	0.42
	626.77
	31.50
	263.25
	33.80
	13.23
	10.2
	4.284

	
	
	
	80.48
	3.52
	
	
	1.48
	0.35
	0.147

	11.
	Е01-02-061-1 

Обсыпка вручную трубопроводов песчаным грунтом, 100 м3
	0.083
	639.86
	
	53.11
	53.11
	
	88.5
	7.3455

	
	
	
	639.86
	
	
	
	
	
	

	12.
	С408-0122 

Погрузка и подвозка песчаного грунта для обсыпки трубопроводов, м3
	8.3
	46.80
	
	388.44
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	Е24-02-031-2 

Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншеях со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: 110 мм, 100 м
	7.13
	127.17
	57.98
	906.71
	489.30
	413.42
	6
	42.78

	
	
	
	68.63
	
	
	
	
	
	

	14.
	С530-0200-025 

Газопровод из полиэт. труб ПЭ 80 ГАЗ SDR 17.6 Д=110*6,3, м
	713
	88.97
	
	63 435.61
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	Е24-02-034-2 

Укладка  футляра  из полиэтиленовых труб в траншеях, диаметр газопровода:  до 225 мм, 100 м
	0.01
	193.71
	173.57
	1.94
	0.20
	1.74
	2.28
	0.0228

	
	
	
	20.14
	10.98
	
	
	0.11
	0.74
	0.0074

	18.
	С530-0200-1 

Стоимость футляра на кабеле  из полиэтиленовых труб ПЭ 100 ГАЗ SDR 11-225х20,5 мм, м
	1.02
	256.82
	
	261.96
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.
	Е22-05-003-1 

Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм, 100 м
	0.01
	1 995.85
	44.64
	19.96
	7.85
	0.45
	84.4
	0.844

	
	
	
	784.92
	
	
	
	
	
	

	37.
	Ц08-02-143-3 

Укладка сигнальной ленты, 100 м
	7.18
	66.77
	
	479.44
	479.44
	
	7.18
	51.5524

	
	
	
	66.77
	
	
	
	
	
	

	38.
	С101-1952 

Сигнальная лента, м
	718
	1.33
	
	954.94
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54.
	Е24-02-004-2 

Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр трубы: 110 мм, шт.
	10
	3.13
	2.39
	31.34
	7.44
	23.90
	0.08
	0.8

	
	
	
	0.74
	
	
	
	
	
	

	56.
	Е24-02-003-2 

Выравнивание концов п/этиленовых труб, диам. трубы: 110 мм, шт.
	10
	9.57
	4.07
	95.72
	55.05
	40.67
	0.3
	3

	
	
	
	5.51
	
	
	
	
	
	

	58.
	Е24-02-002-3 

Сварка полиэт.труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр трубы: 110 мм, соединение
	4
	321.79
	43.88
	1 287.16
	84.66
	175.50
	1.98
	7.92

	
	
	
	21.17
	
	
	
	
	
	

	67.
	Е25-05-027-2 

Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр 100 мм, стык
	1
	156.02
	148.02
	156.02
	8.00
	148.02
	0.79
	0.79

	
	
	
	8.00
	6.34
	
	
	6.34
	0.59
	0.59

	68.
	Е25-05-020-2 

Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб Ду 100 мм, толщиной до 8 мм, стык
	1
	96.46
	89.75
	96.46
	4.37
	89.75
	0.47
	0.47

	
	
	
	4.37
	3.89
	
	
	3.89
	0.36
	0.36

	69.
	Е25-05-030-2 

Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром 100 мм, стык
	1
	68.96
	65.35
	68.96
	2.55
	65.35
	0.22
	0.22

	
	
	
	2.55
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	69 891.14
	1 560.72
	2 027.20
	
	164.28785

	
	
	
	
	
	
	
	133.01
	
	11.696796

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	63 915.05
	479.44
	
	
	51.5524

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 37)
	
	
	
	431.50
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63 - по стр. 37)
	
	
	
	302.05
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	64 648.60
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	5 976.09
	1 081.28
	2 027.20
	
	112.73545

	
	
	
	
	
	
	
	133.01
	
	11.696796

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	388.44
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 6-9; %=80 - по стр. 2-5, 11; %=130 - по стр. 10, 13, 17, 19, 54, 56; %=110 - по стр. 58; %=120 - по стр. 67-69)
	
	
	
	1 336.81
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-8, 11; %=52 - по стр. 9; %=89 - по стр. 10, 13, 17, 19, 54, 56; %=85 - по стр. 58; %=60 - по стр. 67-69)
	
	
	
	871.46
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	8 184.36
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	72 832.96
	
	
	
	

	
	С индексом  5,34
	5.34
	
	
	388 928.01
	
	
	
	

	
	Перевозка рабочих свыше 3-х км
	2.5
	
	
	9 723.20
	
	
	
	

	
	Зональная поправка (данные РЦЦС)
	1.2
	
	
	4 667.14
	
	
	
	

	
	Страхование строительных рисков 1%
	1
	
	
	3 889.28
	
	
	
	

	
	Итого по смете
	
	
	
	407 207.63
	
	
	
	

	
	НДС 18 %
	18
	
	
	73 297.37
	
	
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ  С  НДС
	
	
	
	480 505.000
	
	
	
	


	Составил:
	                                           Нач. ПТО ООО СМФ "Виктория":                                      Шепелев В.Г. Удостов. № 126142 от 25.01.2007 г.

	М.П.
	(должность, подпись, Ф.И.О)



	
	

	Проверил:
	

	М.П.
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	Стройка:
	Газоснабжение  жилых домов в д. Заря  Рамешковского района

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02.02 доп.

	(Локальный сметный расчет)

	Газопровод низкого давления (дополнительная)

	Сметная стоимость:
	7.960
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. с пересчётом на март 2009 г.


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Е34-02-019-4 

Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром свыше 160 мм до 300 мм через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения с тяговым усилием: 40 Кн, м
	-7
	888.69
	870.67
	-6 220.81
	-23.18
	-6 094.68
	0.36
	-2.52

	
	
	
	3.31
	44.84
	
	
	- 313.91
	1.78
	-12.46

	2.
	Е34-02-019-4 

Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром свыше 160 мм до 300 мм через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок ГНБ с тяговым усилием: 40 Кн, м
	7
	1 060.90
	870.67
	7 426.27
	23.18
	6 094.68
	0.36
	2.52

	
	
	
	3.31
	44.84
	
	
	313.91
	1.78
	12.46

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 205.46
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	1 205.46
	
	
	
	

	
	С индексом  5,34
	5.34
	
	
	6 437.16
	
	
	
	

	
	Перевозка рабочих свыше 3-х км
	2.5
	
	
	160.93
	
	
	
	

	
	Зональная поправка (данные РЦЦС)
	1.2
	
	
	77.25
	
	
	
	

	
	Технадзор 1,1 %
	1.1
	
	
	70.81
	
	
	
	

	
	Итого по смете
	
	
	
	6 746.15
	
	
	
	

	
	НДС 18 %
	18
	
	
	1 214.31
	
	
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ  С  НДС
	
	
	
	7 960.460
	
	
	
	


	Составил: 
	Начальник П.Т.О. ООО «Рамешки ГазСпецСтроЙ»:                                        Шепелев В.Г. Удостов. № 126142 от 25.01.2007 г.

	М.П.
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	М.П.
	


	Стройка:
	                                        Газоснабжение  жилых домов в д. Заря  Рамешковского района

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02.01

	(Локальный сметный расчет)

	Локальная смета № 02.01. Газопровод высокого давления

	Основание:  Рабочий проект. Шифр: ПР-12-09-ГСН ООО "Энерготехком"

	Сметная стоимость:
	298.941
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	4.131
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.168
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	1.526
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. с пересчётом на март 2009 г.


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Е01-01-009-23 

Разработка грунта в отвал в траншеях экскаватором "обратная  лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2, 1000 м3
	0.02111
	5 440.10
	5 440.10
	114.84
	
	114.84
	
	

	
	
	
	
	615.96
	
	
	13.00
	53.1
	1.120941

	2.
	Е01-02-057-2 

Разработка   грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 . Т.Ч., п. 4.184, 100 м3
	0.0044
	1 159.62
	
	5.10
	5.10
	
	154
	0.6776

	
	
	
	1 159.62
	
	
	
	
	
	

	3.
	Е01-02-057-2 

Доработка   грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 под стыки, 100 м3
	0.0065
	1 391.54
	
	9.05
	9.05
	
	184.8
	1.2012

	
	
	
	1 391.54
	
	
	
	
	
	

	4.
	Е01-02-061-1 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1(под стыки), 100 м3
	0.0044
	639.86
	
	2.82
	2.82
	
	88.5
	0.3894

	
	
	
	639.86
	
	
	
	
	
	

	5.
	Е01-02-061-1 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3
	0.0412
	639.86
	
	26.36
	26.36
	
	88.5
	3.6462

	
	
	
	639.86
	
	
	
	
	
	

	6.
	Е01-01-033-2 

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов, 1000 м3
	0.01648
	543.73
	543.73
	8.96
	
	8.96
	
	

	
	
	
	
	119.75
	
	
	1.97
	8.87
	0.1461776

	7.
	Е01-01-033-8 

При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к норме: 01-01-033-2, 1000 м3
	0.01648
	268.49
	268.49
	4.42
	
	4.42
	
	

	
	
	
	
	59.13
	
	
	0.97
	4.38
	0.0721824

	8.
	Е01-02-005-1 

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2, 100 м3
	0.1648
	438.12
	334.62
	72.20
	17.06
	55.15
	12.53
	2.064944

	
	
	
	103.50
	30.58
	
	
	5.04
	3.04
	0.500992

	9.
	Е01-01-106-5 

Разравнивание лишнего грунта  при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), 2 группа грунтов, 1000 м3
	0.00216
	731.41
	731.41
	1.58
	
	1.58
	
	

	
	
	
	
	119.81
	
	
	0.26
	8.32
	0.0179712

	10.
	Е23-01-001-1 

Устройство основания песчаного, 10 м3
	0.072
	626.77
	31.50
	45.13
	5.79
	2.27
	10.2
	0.7344

	
	
	
	80.48
	3.52
	
	
	0.25
	0.35
	0.0252

	11.
	Е01-02-061-1 

Обсыпка вручную трубопроводов песчаным грунтом, 100 м3
	0.0144
	639.86
	
	9.21
	9.21
	
	88.5
	1.2744

	
	
	
	639.86
	
	
	
	
	
	

	12.
	С408-0122 

Погрузка и подвозка песчаного грунта для обсыпки трубопроводов, м3
	1.44
	46.80
	
	67.39
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	Е19-01-004-1 

Устройство установки газорегуляторной  шкафной для редуцирования давления газа, шт.
	1
	533.08
	29.48
	533.08
	121.37
	29.48
	13.5
	13.5

	
	
	
	121.37
	0.95
	
	
	0.95
	0.07
	0.07

	14.
	С300-1 

Установка газорегуляторная шкафная типа УГРШ(К)-50-Н1-06-2-0 с двумя линиями редуцирования с рег. давления РДК-50/20Н, Рвх. до 0,3 МПа, Рвых. = 2 КПа, 
	1
	22 211.74
	
	22 211.74
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	Е22-01-012-1 

Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 50 мм (продувочный), км
	0.003
	10 776.14
	6 261.38
	32.33
	12.32
	18.78
	411
	1.233

	
	
	
	4 105.89
	752.42
	
	
	2.26
	69.75
	0.20925

	16.
	С103-0131 

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм толщина стенки 2.5 мм, м
	3.012
	12.50
	
	37.65
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	Е15-04-030-4 

Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2
	0.0048
	1 006.15
	2.45
	4.83
	2.92
	0.01
	71.06
	0.341088

	
	
	
	608.98
	0.10
	
	
	
	0.01
	0.000048

	18.
	Е24-02-041-1 

Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 50 мм, 100 м2
	0.02
	3 032.94
	2 720.36
	60.66
	3.56
	54.41
	20.51
	0.4102

	
	
	
	178.03
	169.97
	
	
	3.40
	11.96
	0.2392

	19.
	С103-0140 

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 4 мм, м
	2.02
	35.92
	
	72.56
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20.
	Е24-02-030-1 

Укладка в траншее изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 50 мм, 100 м
	0.08
	1 018.74
	836.32
	81.50
	13.96
	66.91
	20.1
	1.608

	
	
	
	174.47
	84.38
	
	
	6.75
	6.25
	0.5

	21.
	С103-0140 

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 4 мм, м
	8.08
	35.92
	
	290.23
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.
	Е22-02-003-1 

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм, км
	0.008
	11 845.25
	1 675.42
	94.76
	16.22
	13.40
	223
	1.784

	
	
	
	2 027.07
	1.01
	
	
	0.01
	0.1
	0.0008

	23.
	Е24-02-030-2 

Укладка в траншее изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 80 мм, 100 м
	0.01
	1 090.60
	885.04
	10.91
	1.90
	8.85
	21.44
	0.2144

	
	
	
	190.39
	84.38
	
	
	0.84
	6.25
	0.0625

	24.
	С103-0155 

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм толщина стенки 4 мм, м
	1.01
	57.56
	
	58.14
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25.
	Е22-02-003-3 

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм, км
	0.001
	19 183.86
	1 752.62
	19.18
	2.05
	1.75
	225
	0.225

	
	
	
	2 045.25
	1.81
	
	
	
	0.18
	0.00018

	26.
	Е22-05-003-1 

Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм, 100 м
	0.01
	1 995.85
	44.64
	19.96
	7.85
	0.45
	84.4
	0.844

	
	
	
	784.92
	
	
	
	
	
	

	27.
	Е22-05-004-3 

Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 1000 мм, шт.
	1
	96.71
	27.53
	96.71
	7.07
	27.53
	0.81435
	0.81435

	
	
	
	7.07
	
	
	
	
	
	

	28.
	Е22-03-001-5 

Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (стальн. переходы, отводы), т
	0.002
	34 462.22
	11 925.37
	68.92
	7.56
	23.85
	353.8
	0.7076

	
	
	
	3 782.12
	1 392.66
	
	
	2.79
	103.16
	0.20632

	29.
	Е09-03-002-1 

Опоры под газопровод, т
	0.003
	12 898.54
	265.87
	38.70
	0.28
	0.80
	10.47
	0.03141

	
	
	
	92.97
	25.98
	
	
	0.08
	1.91
	0.00573

	30.
	Е13-03-004-26 

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза, 100 м2
	0.0156
	522.39
	6.22
	8.15
	0.52
	0.10
	3.83
	0.059748

	
	
	
	33.63
	0.10
	
	
	
	0.01
	0.000156

	31.
	Е24-01-032-1 

Установка крана шарового фланцевого диаметром 50 мм, комплект
	1
	129.67
	107.97
	129.67
	18.20
	107.97
	1.9
	1.9

	
	
	
	18.20
	6.54
	
	
	6.54
	0.47
	0.47

	32.
	С300-9232 

Кран шаровой диам. 50 мм ГШК 50 Ф, шт.
	1
	790.40
	
	790.40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33.
	Е22-03-014-1 

Изолирующее фланцевое соединение  диаметром 50 мм, шт.
	2
	33.46
	28.50
	66.92
	7.91
	57.00
	0.37
	0.74

	
	
	
	3.96
	3.38
	
	
	6.75
	0.25
	0.5

	34.
	С533-9016 

Стоимость  изолирующего фланцевого соединения диам. 50 мм Р=0,6 МПа, комплект
	1
	831.01
	
	831.01
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35.
	Ц08-02-472-2 

Шунтирующая электроперемычка из стали полосовой сечением 40*40 мм (на врезке и у ШРП), 100 м
	0.07
	1 258.12
	75.46
	88.07
	10.56
	5.28
	16.6
	1.162

	
	
	
	150.89
	2.97
	
	
	0.21
	0.22
	0.0154

	36.
	Е24-02-120-1 

Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 50 мм, 100 м
	0.1
	21.81
	18.00
	2.18
	0.38
	1.80
	0.41
	0.041

	
	
	
	3.81
	2.01
	
	
	0.20
	0.2
	0.02

	37.
	Е24-02-121-1 

Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 50 мм, узел
	1
	109.27
	51.48
	109.27
	29.02
	51.48
	3.12
	3.12

	
	
	
	29.02
	
	
	
	
	
	

	38.
	Е24-02-123-1 

Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром: до 50 мм, 100 м
	0.1
	6.38
	5.64
	0.64
	0.07
	0.56
	0.08
	0.008

	
	
	
	0.74
	0.40
	
	
	0.04
	0.04
	0.004

	39.
	Е24-02-124-1 

Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм, шт.
	1
	1 045.27
	915.07
	1 045.27
	130.20
	915.07
	14
	14

	
	
	
	130.20
	70.42
	
	
	70.42
	7
	7

	40.
	Е25-05-020-1 

Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб Ду 50 мм, толщиной до 5,5 мм, стык
	5
	95.61
	89.75
	478.06
	21.86
	448.74
	0.47
	2.35

	
	
	
	4.37
	3.89
	
	
	19.44
	0.36
	1.8

	41.
	Е25-05-030-1 

Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром 50 мм, стык
	5
	24.49
	21.38
	122.44
	12.17
	106.90
	0.21
	1.05

	
	
	
	2.43
	
	
	
	
	
	

	
	Крепление УГРШ к раме

	42.
	Е01-02-058-6 

Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов 2, 100 м3
	0.0202
	1 159.62
	
	23.42
	23.42
	
	154
	3.1108

	
	
	
	1 159.62
	
	
	
	
	
	

	43.
	Е01-02-061-1 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3
	0.0173
	639.86
	
	11.07
	11.07
	
	88.5
	1.53105

	
	
	
	639.86
	
	
	
	
	
	

	44.
	Е08-01-002-3 

Подушка из песчано-гравийной смеси, м3
	0.192
	74.50
	54.41
	14.30
	3.79
	10.45
	2.5
	0.48

	
	
	
	19.73
	5.56
	
	
	1.07
	0.54
	0.10368

	45.
	С408-0113-1 

Песчано-гравийная смесь обогащенная, м3
	0.2208
	60.00
	
	13.25
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46.
	Е06-01-001-13 

Устройство фундаментов-столбов бетонных из бетона В 12,5, 100 м3
	0.00112
	10 974.76
	1 538.07
	12.29
	5.53
	1.72
	598.26
	0.6700512

	
	
	
	4 941.63
	250.44
	
	
	0.28
	18.62
	0.0208544

	47.
	С401-0005 

Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150), м3
	0.11368
	667.20
	
	75.85
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48.
	Е06-01-015-4 

Установка анкерных болтов при бетонировании на поддерживающие конструкции, т
	0.003
	8 080.13
	73.89
	24.24
	0.95
	0.22
	36.08
	0.10824

	
	
	
	316.78
	5.00
	
	
	0.01
	0.37
	0.00111

	49.
	Е09-03-037-1 

Монтаж рамы под УГРШ 50 2-Н-О, т
	0.156
	13 820.22
	623.56
	2 155.96
	27.00
	97.28
	19.49
	3.04044

	
	
	
	173.07
	92.40
	
	
	14.41
	7.58
	1.18248

	50.
	Е13-03-004-6 

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 в 2 слоя, 100 м2
	0.0904
	467.57
	6.97
	42.27
	1.96
	0.63
	2.47
	0.223288

	
	
	
	21.69
	0.10
	
	
	0.01
	0.01
	0.000904

	
	Ограждение сетчатое  ШРП с калиткой

	51.
	Е07-01-054-11 

Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м, 100 м
	0.14
	8 369.93
	2 721.87
	1 171.79
	199.36
	381.06
	154.78
	21.6692

	
	
	
	1 423.98
	309.69
	
	
	43.36
	22.94
	3.2116

	52.
	С401-0003 

Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100), м3
	0.5
	619.01
	
	309.51
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53.
	С103-0140 

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 4 мм, м
	13.8
	35.92
	
	495.70
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54.
	С101-0956 

Петля накладная, шт.
	2
	7.14
	
	14.28
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55.
	С101-2005 

Защёлка, шт.
	1
	29.23
	
	29.23
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56.
	С101-0953 

Ручка-скоба из алюминиев. сплава анодированная, шт.
	2
	20.51
	
	41.02
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57.
	Е15-04-030-2 

Масляная окраска металлических поверхностей больших поверхностей (кроме кровель), количество окрасок 2, 100 м2
	0.68
	548.68
	2.45
	373.11
	71.15
	1.67
	12.21
	8.3028

	
	
	
	104.64
	0.10
	
	
	0.07
	0.01
	0.0068

	58.
	Е11-01-002-1 

Устройство подстилающих слоев песчаных, м3
	0.6
	103.88
	29.20
	62.33
	10.89
	17.52
	2.3
	1.38

	
	
	
	18.15
	3.02
	
	
	1.81
	0.3
	0.18

	59.
	Е11-01-002-3 

Устройство подстилающих слоев гравийных, м3
	1.2
	388.85
	54.16
	466.62
	22.72
	64.99
	2.4
	2.88

	
	
	
	18.94
	5.53
	
	
	6.64
	0.55
	0.66

	60.
	Е22-03-001-5 

Заглушка  диаметром 50 мм, т
	0.004
	34 462.22
	11 925.37
	137.85
	15.13
	47.70
	353.8
	1.4152

	
	
	
	3 782.12
	1 392.66
	
	
	5.57
	103.16
	0.41264

	
	Молниезащита

	61.
	Е01-02-058-2 

Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 2, 100 м3
	0.015
	2 108.40
	
	31.63
	31.63
	
	280
	4.2

	
	
	
	2 108.40
	
	
	
	
	
	

	62.
	Е01-02-061-1 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3
	0.009
	639.86
	
	5.76
	5.76
	
	88.5
	0.7965

	
	
	
	639.86
	
	
	
	
	
	

	63.
	Е08-01-002-1 

Устройство основания под фундаменты песчаного, м3
	0.25
	108.46
	33.78
	27.11
	4.54
	8.45
	2.3
	0.575

	
	
	
	18.15
	3.04
	
	
	0.76
	0.29
	0.0725

	64.
	Е08-01-002-3 

Устройство основания под фундаменты гравийного, м3
	0.25
	210.18
	54.41
	52.55
	4.93
	13.60
	2.5
	0.625

	
	
	
	19.73
	5.56
	
	
	1.39
	0.54
	0.135

	65.
	Е06-01-001-13 

Устройство фундаментов-столбов бетонных из бетона 12,5, 100 м3
	0.00113
	10 974.76
	1 538.07
	12.40
	5.58
	1.74
	598.26
	0.6760338

	
	
	
	4 941.63
	250.44
	
	
	0.28
	18.62
	0.0210406

	66.
	С401-0005 

Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150), м3
	0.114695
	667.20
	
	76.52
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	67.
	Е33-02-013-19 

Установка стальных отдельно стоящих молниеотводов со шпилем, т
	0.125
	14 595.29
	1 502.34
	1 824.41
	42.44
	187.79
	35.44
	4.43

	
	
	
	339.52
	118.22
	
	
	14.78
	9.41
	1.17625

	68.
	Е33-03-008-6 

Окраска краской за один раз установленных стальных конструкций, т
	0.125
	1 463.88
	1 120.43
	182.99
	21.25
	140.05
	18.28
	2.285

	
	
	
	170.00
	
	
	
	
	13.34
	1.6675

	
	Заземление

	69.
	Ц08-02-471-1 

Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5, 10 шт.
	0.5
	948.36
	57.61
	474.18
	48.63
	28.81
	10.7
	5.35

	
	
	
	97.26
	2.57
	
	
	1.28
	0.19
	0.095

	70.
	Ц08-02-472-2 

Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2, 100 м
	0.15
	1 258.12
	75.46
	188.72
	22.63
	11.32
	16.6
	2.49

	
	
	
	150.89
	2.97
	
	
	0.45
	0.22
	0.033

	71.
	Ц08-02-472-8 

Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр, мм 8. Т.ч., п.4.192, 100 м
	0.06
	1 585.74
	51.96
	95.14
	10.96
	3.12
	20.1
	1.206

	
	
	
	182.71
	1.49
	
	
	0.09
	0.11
	0.0066

	72.
	Е01-02-055-2 

Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2, 100 м3
	0.042
	1 226.23
	
	51.50
	51.50
	
	151.2
	6.3504

	
	
	
	1 226.23
	
	
	
	
	
	

	73.
	Е01-02-061-1 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3
	0.042
	639.86
	
	26.87
	26.87
	
	88.5
	3.717

	
	
	
	639.86
	
	
	
	
	
	

	74.
	Е24-02-090-1 

Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 50 мм, 10 шт.
	0.1
	1 336.44
	685.07
	133.64
	32.40
	68.51
	33.82
	3.382

	
	
	
	324.00
	
	
	
	
	
	

	75.
	Е24-02-080-1 

Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм, шт.
	2
	170.81
	105.10
	341.61
	67.13
	210.20
	3.78
	7.56

	
	
	
	33.57
	6.48
	
	
	12.96
	0.48
	0.96

	76.
	Ц12-10-001-1 

Закладные устройства приборов, штуцеры на условное давление: до 10 МПа, 100 шт.
	0.01
	2 569.93
	434.92
	25.70
	6.08
	4.35
	65.4
	0.654

	
	
	
	608.22
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	36 795.82
	1 278.64
	3 429.52
	
	145.23994

	
	
	
	
	
	
	
	247.39
	
	22.934007

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 702.82
	98.86
	52.88
	
	10.862

	
	
	
	
	
	
	
	2.03
	
	0.15

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 35, 69-71; %=80 - по стр. 76)
	
	
	
	94.93
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 35, 69-71; %=60 - по стр. 76)
	
	
	
	65.27
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 863.02
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	31 944.06
	1 152.50
	3 278.56
	
	131.30609

	
	
	
	
	
	
	
	230.87
	
	21.595797

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	542.52
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 6-9; %=80 - по стр. 2-5, 11, 42, 43, 61, 62, 72, 73; %=130 - по стр. 10, 15, 20, 22, 23, 25-28, 31, 33, 36-39, 51, 60, 74, 75; %=128 - по стр. 13; %=90 - по стр. 17, 18, 30, 50; %=120 - по стр. 40, 41; %=122 - по стр. 44, 63, 64; %=105 - по стр. 46, 48, 57, 65, 67, 68; %=123 - по стр. 58, 59)
	
	
	
	1 626.00
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-8, 11; %=52 - по стр. 9; %=89 - по стр. 10, 15, 20, 22, 23, 25-28, 31, 33, 36-39, 60, 74, 75; %=83 - по стр. 13; %=70 - по стр. 17, 18, 30, 50; %=60 - по стр. 40, 67, 68; %=72 - по стр. 41; %=45 - по стр. 42, 43, 61, 62, 72, 73; %=80 - по стр. 44, 63, 64; %=65 - по стр. 46, 48, 65; %=85 - по стр. 51; %=55 - по стр. 57; %=75 - по стр. 58, 59)
	
	
	
	1 038.85
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	34 608.91
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 194.66
	27.28
	98.08
	
	3.07185

	
	
	
	
	
	
	
	14.49
	
	1.18821

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 29, 49)
	
	
	
	37.59
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 29, 49)
	
	
	
	35.50
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 267.75
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	954.28
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	954.28
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	39 693.96
	
	
	
	

	
	С индексом  6,09
	6.09
	
	
	241 736.22
	
	
	
	

	
	Перевозка рабочих свыше 3-х км, %
	2.5
	
	
	6 043.41
	
	
	
	

	
	Зональная поправка (данные ТРЦЦС), %
	1.2
	
	
	2 900.83
	
	
	
	

	
	Технадзор 1,1 %
	1.1
	
	
	2 659.10
	
	
	
	

	
	Итого по смете
	
	
	
	253 339.56
	
	
	
	

	
	НДС 18 %
	18
	
	
	45 601.12
	
	
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ  С  НДС
	
	
	
	298 940.680
	
	
	
	


	Составил:
	Начальник П.Т.О. ООО «Рамешки ГазСпецСтрой»:                                       Шепелев В.Г.  Удостовер.  № 126142 от 25.01.2007 г.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	М.П.
	

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	М.П.
	


Приложение № 1

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Настоящим _________________________________________________________________________

                        (наименование организации -  Участника размещения заказа)

подтверждаем, что для участия в открытом аукционе нами направляются ниже перечисленные документы:

	№

п\п
	Наименование
	Количество листов

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Руководитель             _______________________                      ___________________________

                                                                      (подпись)                                                                                            (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 2

"__"  ___________ 200__г.

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

 ______________________________________________________________________________

                                                                                 (прописью место выдачи доверенности,  число,  месяц и год выдачи)


Юридическое лицо – участник размещения заказа:

________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

доверяет _______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________ "___" _____________ ____ г.

представлять интересы __________________________________________________________________

(наименование организации)

на открытом аукционе _________________________________________________________________, 

                                                                                                                             (предмет аукциона)

проводимой администрацией Рамешковского района.


В целях выполнения данного поручения он уполномочен принимать непосредственное участие в процедуре проведения аукциона с заявлением цены, подписывать от имени организации - доверителя все документы, связанные с аукционом.

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем. 

                                                  (Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  "___"  ____________________ _____ г.

Руководитель                          __________________                        ___________________________

                                                                         (подпись)                                                                          (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                __________________                        ___________________________

                                                                         (подпись)                                                                          (Ф.И.О.)

М.П.
Доверенность действительна при предъявлении паспорта.

Приложение № 3

Председателю аукционной комиссии

Заявление

на участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта по объекту «Газоснабжение  жилых домов в д.Заря Рамешковского района Тверской области».                      

 Для юридического лица:
Наименование организации:______________________________________________________________________________

Юридический адрес: ____________________________________________________________________________________

Почтовый адрес: _______________________________________________________________________________________

Контактные телефоны: __________________________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя: ___________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты: ИНН _______________________ КПП _________________________ р/с ____________________ в _____________________________________________ к/с __________________________________ БИК _____________

Для физического лица:

Ф.И.О.:_______________________________________________________________________________________________

Место жительства______________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты: ИНН _______________________ КПП _________________________ р/с ____________________ в _____________________________________________ к/с __________________________________ БИК _____________

Наша организация  не находится в стадии ликвидации и не находится в стадии проведения процедуры банкротства.

На день рассмотрения заявки на участие в аукционе деятельность нашей организации не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

У нашей организации отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов нашей организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиками, а также с его сотрудниками.
Мы предлагаем осуществить выполнение строительно-монтажных и прочих работ   по объекту «Газоснабжение  жилых домов в д.Заря Рамешковского района Тверской области».                   

В случае, если мы будем признаны победителем аукциона, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения.

В случае, если наше предложение будет лучшим после предложения победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения контракта, мы обязуемся подписать данный контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе и по цене нашего предложения.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен __________________________________________________________________________________________________

 

 (Ф.И.О., телефон работника организации – Участника размещения заказа)
С последствиями отказа от заключения контракта ознакомлены.

Уполномоченному органу, членам аукционной комиссии настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в составе заявки на участие в аукционе, и обращаться к нашим банкирам и клиентам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов. Настоящее заявление служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в документации, представленной в составе заявки на участие в аукционе, предоставлять любую информацию, которая необходима для проверки заявлений и сведений, содержащихся в заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции нашей организации.

_________________________________

___________________

(подпись руководителя)

    


    (дата подписания)

_____________________________________________________________

                   (Ф.И.О.  и должность руководителя)

М. П.

Приложение № 4

Сведения по характеристикам по качеству работ и условиям 

исполнения муниципального контракта 

Изучив документацию об аукционе ___________________________________________________________________________________

                                                          (полное наименование Участника)
предлагает выполнить строительно-монтажные и прочие работы   по объекту «Газоснабжение  жилых домов в д.Заря Рамешковского района Тверской области».                      

 в полном соответствии с Техническом заданием на работы на условиях изложенных в данном предложении:

	выполнение строительно-монтажных и прочих работ   по объекту «Газоснабжение  жилых домов в д.Заря Рамешковского района Тверской области».                      



	Сведения о заказе на работы
	Предлагаемые участником сведения о выполнении муниципального контракта

	Сроки выполнения работ
До «30» октября 2010 г. 
	

	Условия оплаты
Безналичная форма оплаты, расчёт производится после подписания акта сдачи – приёмки выполненных работ с отсрочкой платежей до 90 календарных дней
	

	Срок и объем предоставления гарантий качества выполняемых работ
Гарантийный срок  на выполнение работы должен составлять 24 месяца с даты утверждения акта приемки выполненных работ и затрат (акта приемки объекта в эксплуатацию), объем гарантий полный
	


Руководитель          __________________       (________________)

                                                       (подпись)                                               (Ф.И.О.)

М.П.

Примечание: Все строки формы должны быть заполнены. В случае нарушения этого требования заявка может быть отклонена как не соответствующая требованиям документации об аукционе.
Приложение 5

Председателю аукционной комиссии

Просим Вас зарегистрировать _____________________________________ как участника открытого 





наименование организации (для юр. лица), Ф.И.О. (для физ.лица)

аукциона на право заключения муниципального контракта по строительству объекта «Газоснабжение  жилых домов в д.Заря Рамешковского района Тверской области».                      

 и информировать нас обо всех изменениях в документацию об аукционе.

Почтовый адрес: _________________________________________________

Телефон:________________________________________________________

Факс:___________________________________________________________

Адрес электронной почты:_________________________________________

Контактное лицо:_________________________________________________

__________________________

                                                   (Подпись М.П.)

            ____________________________________

( Фамилия Имя Отчество лица, подписавшего заявку, должность)

PAGE  
10

