Стройка:	Водоснабжение и водоотведение жилого дома №22 по ул. Бежецкая в пос. Рамешки, Рамешковского района, Тверской области	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-2	
(Локальный сметный расчет)	
на водомерный узел	
Сметная стоимость:	9.067	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.004	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	0.458	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 01.2010 г.	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ	
1.	Е16-06-005-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	шт.		1	2 492.01	2 492	
1. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	0.41	0.41	97.340	40	
1. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.01	403.94	4	
			(1)					
1. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00002	52 369.80	1	
1. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00001	0.00001	60 905.70	1	
1. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.01	118.15	1	
1. 6.	с300-1651	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм	шт.	1	1	2 445.22	2 445	
		Накладные расходы				128%	51	
		Сметная прибыль				83%	33	
		Всего с НР и СП					2 576	
	
2.	Е22-03-007-1	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 50 мм	шт.		1	2 190.29	2 190	
2. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	1.38	1.38	95.110	131	
2. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.03	0.03	403.94	12	
			(1)					
2. 3.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.04	0.04	75.07	3	
2. 4.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0008	0.0008	71 510.40	57	
2. 5.	с300-9122-1	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделемфланцевые для воды и пара давлением 1МПа(10 кгс/см2) 30с41нж диаметром, мм: 50	шт.	1	1	1 986.71	1 987	
		Накладные расходы				130%	170	
		Сметная прибыль				89%	117	
		Всего с НР и СП					2 477	
	
3.	С300-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм	шт.		1	860.16	860	
	
4.	Е22-03-014-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	шт.		2	324.74	649	
4. 1.	з000-1005-0	Рабочие-строители (средний разряд 5.0)	чел.ч	0.37	0.74	114.430	85	
4. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.25	0.5	144.590	72	
4. 3.	х15-0202	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.ч	0.25	0.5	484.39	242	
			(1)			144.59	72	
4. 4.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.0001	0.0002	49 149.39	10	
4. 5.	с300-0932	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	1	2	156.39	313	
		Накладные расходы				130%	204	
		Сметная прибыль				89%	140	
		Всего с НР и СП					993	
	
5.	Е24-01-033-3	Установка  клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм	шт.		1	135.38	135	
5. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	1.38	1.38	94.000	130	
5. 2.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00004	0.00004	52 369.80	2	
5. 3.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.0184	0.0184	118.15	2	
5. 4.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	0.0184	0.0184	75.84	1	
		Накладные расходы				130%	169	
		Сметная прибыль				89%	116	
		Всего с НР и СП					420	
	
6.	С300-1345	Клапан запорный муфтовый 40 Б1п, диаметром 40 мм	шт.		1	395.46	395	

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					6 721	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 974	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 2, 4, 5)					543	
	.    НР с коэф. 0,94				0.94	510	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=89 - по стр. 2, 4, 5)					372	
	 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ С НР 0,94					3 856	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					3 747	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 1)					51	
	.    НР с коэф. 0,94				0.94	48	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 1)					33	
	 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ С НР 0,94					3 828	
	НР с коэф-том 0,94				0.94	558	
	ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					7 684	
	НДС 18%				18	1 383	
	ВСЕГО С НДС 18%					9 067	

Составил:		Данилова Е.М.	
			
Проверил: