Стройка:	Водоснабжение и водоотведение жилого дома №24 по ул. Бежецкая в пос. Рамешки, Рамешковского района, Тверской области	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1	
(Локальный сметный расчет)	
на внешние сети хоз-фекальной канализации	
Сметная стоимость:	256.023	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.179	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	17.949	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 01.2010 г.	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Е01-01-009-14	Разработка грунта в отвал в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63), группа грунтов: 2	1000 м3		0.0141	12 474.41	176	
1. 1.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	30.09	0.424269	144.590	61	
1. 2.	х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3	маш.ч	30.09	0.424269	414.57	176	
			(1)			144.59	61	
		Накладные расходы				95%	58	
		Сметная прибыль				50%	31	
		Всего с НР и СП					264	
	
2.	Е01-01-006-2	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3. группа грунтов: 2	1000 м3		0.17215	18 307.99	3 152	
		Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1	
2. 1.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	48.026	8.2676759	144.590	1 195	
2. 2.	х06-0246	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,4 м3	маш.ч	48.026	8.2676759	381.21	3 152	
			(1)			144.59	1 195	
		Накладные расходы				95%	1 135	
		Сметная прибыль				50%	598	
		Всего с НР и СП					4 885	
	
3.	Е01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3		0.0162	12 415.48	201	
3. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	154	2.4948	80.620	201	
		Накладные расходы				80%	161	
		Сметная прибыль				45%	90	
		Всего с НР и СП					452	
	
4.	Е01-02-056-8	Доработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов 2	100 м3		0.0579	35 480.57	2 054	
		Начисления: Н5= 1.38	
4. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	408.48	23.650992	86.860	2 054	
		Накладные расходы				80%	1 643	
		Сметная прибыль				45%	924	
		Всего с НР и СП					4 622	
	
6.	Е23-01-001-1	Устройство основания песчаного	10 м3		0.18	4 062.04	731	
6. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	10.2	1.836	84.520	155	
6. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.35	0.063	107.740	7	
6. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.35	0.063	342.66	22	
			(1)			107.74	7	
6. 4.	с408-9040	Песок для строительных работ природный	м3	11	1.98	280.00	554	
		Накладные расходы				130%	211	
		Сметная прибыль				89%	144	
		Всего с НР и СП					1 086	
	
7.	Е01-01-009-13	Засыпка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63), группа грунтов: 1	1000 м3		0.14945	10 273.04	1 535	
7. 1.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	24.78	3.703371	144.590	535	
7. 2.	х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3	маш.ч	24.78	3.703371	414.57	1 535	
			(1)			144.59	535	
		Накладные расходы				95%	508	
		Сметная прибыль				50%	268	
		Всего с НР и СП					2 311	
	
8.	Е01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3		0.024	6 855.21	165	
8. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	88.5	2.124	77.460	165	
		Накладные расходы				80%	132	
		Сметная прибыль				45%	74	
		Всего с НР и СП					371	
	
9.	Е22-01-021-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	км		0.02	159 564.11	3 191	
9. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	225.04	4.5008	96.230	433	
9. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	30.28	0.6056	143.656	87	
9. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.35	0.007	405.40	3	
			(1)			144.59	1	
9. 4.	х04-0102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.ч	1.39	0.0278	184.67	5	
			(1)			124.24	3	
9. 5.	х04-2901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.ч	12	0.24	85.37	20	
9. 6.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч	28.54	0.5708	383.21	219	
			(1)			144.59	83	
9. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.52	0.0104	403.94	4	
			(1)					
9. 8.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	0.44	0.0088	23.99		
9. 9.	с411-0001	Вода	м3	18	0.36	10.56	4	
9. 10.	с530-0025	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 110 мм	10 м	101	2.02	1 238.99	2 503	
		Накладные расходы				130%	676	
		Сметная прибыль				89%	463	
		Всего с НР и СП					4 330	
	
10.	Е22-03-002-2	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников	10 шт.		0.1	2 146.29	215	
10. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	7.09	0.709	94.000	67	
10. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.84	0.384	144.590	56	
10. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.01	0.001	405.40		
			(1)			144.59		
10. 4.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч	3.83	0.383	383.21	147	
			(1)			144.59	55	
10. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.002	403.94	1	
			(1)					
		Накладные расходы				130%	160	
		Сметная прибыль				89%	109	
		Всего с НР и СП					484	
	
11.	С300-1	Тройник 100х100	шт.		4	40.36	161	
	
12.	Е23-03-001-8	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 2 м в грунтах мокрых	10 м3		1.262	46 137.26	58 225	
12. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	91.6	115.5992	94.000	10 866	
12. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	11.33	14.29846	144.590	2 067	
12. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	11.33	14.29846	405.40	5 797	
			(1)			144.59	2 067	
12. 4.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	0.55	0.6941	96.43	67	
12. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	6.34	8.00108	403.94	3 232	
			(1)					
12. 6.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БH-90/10	т	0.07	0.08834	11 711.44	1 035	
12. 7.	с101-0311	Каболка	т	0.078	0.098436	52 913.70	5 209	
12. 8.	с101-1300	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей марки ДТ	т	0.013	0.016406	19 611.49	322	
12. 9.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.006	0.007572	2 304.66	17	
12. 10.	с105-9090	Опалубка металлическая	т	0.021	0.026502	49 663.29	1 316	
12. 11.	с401-0001	Бетон тяжелый, класс В 3,5 (М50)	м3	0.9	1.1358	2 899.18	3 293	
12. 12.	с401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	5.73	7.23126	3 366.02	24 341	
12. 13.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.69	0.87078	2 467.42	2 149	
12. 14.	с402-9086	Раствор асбоцементный	м3	0.033	0.041646	2 045.52	85	
12. 15.	с410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	0.16	0.20192	2 464.40	498	
		Накладные расходы				130%	16 813	
		Сметная прибыль				89%	11 510	
		Всего с НР и СП					86 548	
	
13.	С441-1307-5	Кольца колодцев 2м б/д	шт.		14	4 151.24	58 117	
	
14.	С441-1306-8	Днища колец ПH-20	шт.		4	5 586.00	22 344	
	
15.	С441-1304-1	Плиты перекрытия колодцев 2ПП-20-1	шт.		4	5 024.48	20 098	
	
16.	С441-1307-11	Кольцо опорное КО 6	шт.		4	416.00	1 664	
	
17.	С103-9200	Люки чугунные	шт.		4	2 630.38	10 522	

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					182 551	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					172 029	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					102 223	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 2, 7; %=80 - по стр. 3, 4, 8; %=130 - по стр. 6, 9, 10, 12)					21 497	
	.    НР с коэф. 0,94				0.94	20 207	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2, 7; %=45 - по стр. 3, 4, 8; %=89 - по стр. 6, 9, 10, 12)					14 211	
	 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ С НР 0,94					206 447	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					10 522	
	 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ С НР 0,94					10 522	
	НР с коэф-том 0,94				0.94	20 207	
	ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					216 969	
	НДС 18%				18	39 054	
	ВСЕГО С НДС 18%					256 023	

Составил:		Данилова Е.М.	
			
Проверил: