АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                                         СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕШИНО                                                                            РАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

__________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

д. Алешино

| 31. 01. 2017 |  | № 03 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении топливно-энергетического баланса                                                сельского поселения Алешино Рамешковского                                                           района Тверской области за 2016 год

В  соответствии с п.4.ч.4. ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131 ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно ч.10 ст.23 Федерального закона  от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»,  Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14.12.2011 года № 600 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований», администрация сельского поселения Алешино

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить топливно-энергетический баланс  сельского поселения Алешино Рамешковского  района Тверской области за 2016 год, согласно приложениям 1,2,3,4.

2.  Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию в центре        для    обнародования муниципальных правовых актов   по адресу: Тверская область, Рамешковский район, д. Алешино,  д.22  в здании администрации сельского поселения  и размещению на официальном сайте МО Тверской области  « Рамешковский район»  в разделе  сельское поселение Алешино.

Глава  
сельского поселения Алешино:                                                  В.А.Кричкин

Приложение 1

к постановлению администрации

сельского поселения Алешино

от 31.01.2017 № 03

Сведения по балансу электрической энергии

(в тыс. кВт. ч)

Сведения по балансу электрической энергии

(в тыс. кВт. ч)

| № п/п | Статья приход/расход |  | предшествующие годы |  |  | 20 16 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 12 | 2013 | 2014 | 20 15 | год |
| 1 | Приход |  |  |  |  |  |
| 1,1. | Сторонний источник | 2 | 2 | 0,89 | 0,52 | 0,52 |
| 1.2. | Собственный источник | - | - | - | - | - |
|  | Итого суммарный приход | 2 | 2 | 0,89 | 0,52 | 0,52 |
| 2 | Расход |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Технологический расход | _ |  | _ | _ | _ |
| 2.2. | Расход на собственные нужды | 0,5 | 0.5 | 0,51 | 0,52 | 0,52 |
| 2.3. | Субабоненты (сторонние потребители) | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Фактические (отчетные) потери | 1,5 | 1.5 | 0,38 | 1.01 | 0.01 |
| 2.5. | Технологические потери всего, в том числе: | 0,02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  | условно-постоянные | - |  | - | - | - |
|  | нагрузочные | - | - |  | - | - |
|  | потери, обусловленные допустимыми погрешностями приборов у чета | 0,02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2.6. | Нерациональные потери | - | - | - | - | - |
|  | Итого суммарный расход | 2 | 2 | 0,89 | 0,52 | 0,52 |

Приложение 2

к постановлению администрации

сельского поселения Алешино

от 31.01.2017 № 03

Сведения по балансу тепловой энергии

(в Гкал)

| № п/п | Статья приход/расход | Предшествующие годы |  |  |  | 2016 год год (базовый) год 20 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | Приход |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Собственная котельная | 29,25 | 29.25 | 29.25 | 29.25 | 29.25 |
| 1.2. | Сторонний источник | - | - | - | - | - |
|  | Итого суммарный приход | 29,25 | 29.25 | 29.5 | 29.25 | 29.25 |
| 2 | Расход |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Технологические расходы всего, в том числе: | - | - | - | - | - |
|  | пара, из них контактным (острым) способом | - | - | - | - | - |
|  | горячей воды | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Отопление и вентиляция, в том числе калориферы воздушные | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 |
| 2.3. | Горячее водоснабжение | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Сторонние потребители (субабоненты) | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Суммарные сетевые потери | - | - | - | - | - |
|  | Итого производственный расход | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 |
| 2.6. | Нерациональные технологические потери в системах отопления, вентиляции, горячего водоснабжения | 11.48 | 11,48 | 11,48 | 11,48 | 11,48 |
|  | Итого суммарный расход | 29,25 | 29,25 | 29.25 | 29.25 | 29,25 |

Переводной коэффициент

Пер.к. 0.782

(тонн

Приложение 3

к постановлению администрации

сельского поселения Алешино

от 31.01.2017 № 03

Сведения по балансу потребления котельно-печного топлива

(потребление в т у. т.)

| № п/п | Статья приход/расход | Предшествующие годы |  |  |  | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 2014 год | 2015 2014 год |  |
| 1 | Приход |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Каменный уголь | 3,99 | 3,87 | 3,64 | 3,31 | 2,91 |
|  | Итого суммарный приход | 3,99 | 3.87 | 3.64 | 3,31 | 2,91 |
| 2 | Расход |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Технологическое использование всего, в том числе: | - | - | - | - | - |
|  | нетопливное использование (в виде сырья1) | - | - | - | - | - |
|  | нагрев | - | - | - | - | - |
|  | сушка | - | - | - | - | - |
|  | обжиг1 (плавление, отжиг) | - | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - | - |
| 2.2 | На выработку тепловой энергии всего. в том числе: | 3,99 | 3,87 | 3,64 | 3.31 | 2.91 |
|  | в котельной | 3,99 | 3,87 | 3,64 | 3,31 | 2,91 |
|  | в собственной ТЭС (включая выработку электроэнергии) | - | - | - | - | - |
|  | Итого суммарный расход | 3,99 | 3,87 | 3,64 | 3,31 | 2.91 |

реводной коэффициент

переводной коэф.0.782

Количество условного топлива
(тонн

Приложение 4

к постановлению администрации

сельского поселения Алешино

от 31.01.2017 №  03

Сведения по балансу потребления видов моторного топлива

| Вид транспортных средств | Количество транс-порт- ных средств | Грузоподъемность т, пассажи- ровмести-мость. чел. | Вид использованного топлива | Уд. расход |  |  | Количес- |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | топлива по паспортным | Пробег; тыс. км, отработа- | Объем грузоперевозок, тыс. т-км, | тво израсходованного | Способ измерения | Уд. расход топлива, л/т-км, л/пасс-км. | Количество полученного топлива. | Потери топлива. ТЫС.Л. |
|  |  |  |  | данным, л/ 100 км, | но, мат/час | тыс. пасс-км. | топлива, тыс. л. куб. | расхода топлива | л/1 00км. л/моточас | ТЫС.Л. тыс. куб. м | тыс. куб. м |
|  |  |  |  | л/моточас |  |  | м |  |  |  |  |
| УАЗ-2206 | 1 | 11 чел. | Бензин АИ-92 | 15,5л/100 км | 12. тыс.км | 123 тыс.пасс.км | 1,86 тыс.л | По спидометру | 15,5.л/100 км | 1.86 тыс. .л | - |
| ЗИЛ-131 | 1 | 5т | Бензин А-80 | 36л/100км | - | - | - | По спидометру | - | - | - |
|  |  | 4,5 т |  |  |  | 675 тыс.т.км |  |  | 9,8 л/100км |  |  |
| МТЗ-82 | 1 | 4,5т | Дизель | 9,8 л/моточас | 150 маш-час |  | 1,47 тыс.л |  |  | 1,47 тыс.л. | - |