# СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    ______________________________________________________

#### Р Е Ш Е Н И Е

п. Рамешки

от “24” августа 2010  года                                                             № 89

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Тверской области «Рамешковский район» на 2010 – 2020 годы

## В соответствии с Федеральными  законами  от 30.12.2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Тверской области "Рамешковский район" Собрание депутатов Рамешковского района  Тверской области

РЕШИЛО:

1. Утвердить   Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Тверской области «Рамешковский район» на 2010 – 2020 годы (прилагается).

2. Опубликовать  настоящее решение    в районной  газете  "Родная земля".

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Рамешковского района 					И.А. Павлов

##### Утверждена

Решением Собрания депутатов

Рамешковского района Тверской области

от 24.08.2010 г.  №89

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «РАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН»

НА 2010-2020 ГОДЫ

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Тверской области «Рамешковский район» на 2010-2020 годы |
| --- | --- |
| Дата утверждения Программы | 24.08.2010 г. решение Собрания депутатов Рамешковского района Тверской области № 89 |
| Заказчик Программы | Администрация Рамешковского района Тверской области |
| Основные разработчики Программы | Администрация Рамешковского района Тверской области |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организацией коммунального комплекса» (далее закон № 210-ФЗ); Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Цель Программы | - качественное и надёжное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования Тверской области «Рамешковский район» |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации и захоронения твёрдых бытовых отходов; - улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Тверской области «Рамешковский район» |
| Срок реализации Программы | 2011-2020 годы |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Величина предполагаемых суммарных капитальных вложений для реализации инвестиционных проектов Программы определена в размере 730000 тыс.руб., в том числе: - строительство и модернизация систем теплоснабжения – 70000 тыс. руб.; - строительство и модернизация систем водоснабжения – 140000 тыс. руб.; - строительство и модернизация систем водоснабжения и очистки сточных вод 200000 тыс. руб.; - строительство газопроводов и газификация населённых пунктов – 300000 тыс. руб.; - строительство и модернизация объектов, функционирующих в сфере утилизации твёрдых бытовых отходов – 20000 тыс. руб. Источники финансирования на реализацию целевых Программ, разрабатываемых в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры определяются и утверждаются администрацией Рамешковского района Тверской области. |
| Основные механизмы реализации Программы | Описание подходов к выполнению мероприятий Программы |
| Мониторинг Программы | Мониторинг Программы осуществляется в рамках проведения мониторинга инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными актами Рамешковского района Тверской области |
| Контроль за ходом реализации Программы | осуществляется Администрацией района |
| Экономический эффект Программы | Практическая реализация мероприятий Программы позволит: - повысить качество и надёжность коммунальных услуг, оказываемых потребителям; - повысить эффективность пользования систем коммунальной инфраструктуры; - сохранить объём затрат на энергоснабжение объектов коммунального хозяйства; - обеспечить коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребности жилищного и промышленного строительства; - повысить уровень инвестиционной привлекательности Рамешковского района Тверской области; - улучшить уровень экологического состояния Рамешковского района Тверской области. |

Введение

Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организацией коммунального комплекса» и в соответствии с документами Территориального планирования Рамешковского района Тверской области.

Программа является важнейшим инструментом реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – граждан России».

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, то есть объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов, в целях повышения качества услуг и улучшения экономического состояния района. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям  развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Рамешковского района Тверской области и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры района позволит обеспечить рост объёмов жилищного строительства в районе.

1. Цели и задачи Программы

Программа направлена на модернизацию и обновление коммунальной инфраструктуры Рамешковского района Тверской области, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение качества окружающей среды.

Развитие теплоснабжения:

- повышение надёжности и качества теплоснабжения;

- обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов.

Развитие водоснабжения и водоотведения:

- повышение надёжности водоснабжения, водоотведения;

- повышение экономической безопасности в районе;

- соответствие параметров качества питьевой воды у потребителя установленным нормативам;

- снижение уровня потерь воды;

- сокращение удельных эксплуатационных расходов.

Утилизация твёрдых бытовых отходов:

- улучшение санитарного состояния территорий  поселений района;

- улучшение экономического состояния Рамешковского района Тверской области;

- обеспечение надлежащей утилизации (захоронения) отходов.

2. Основные сведения о Рамешковском районе

Рамешковский район расположен в восточной части области. На севере он граничит с Бежецким и Максатихинским районами, на западе с Лихославлским районом, на юге – Калининским и на востоке с Кимрским районом Тверской области.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистки по Тверской области, площадь района – 2511,5 кв.км. Общая длина административной границы района около 270 км. По форме район очень компактен и очертаниями напоминает квадрат со сторонами 50-55 км. Административный центр Рамешковского района – пгт. Рамешки. Статус поселка городского типа Рамешки получил в 1979 году. Административный центр района расположен в 64 км. От областного центра – г. Твери.

Рамешковский муниципальный района включает в себя городское поселение – поселок Рамешки, с численностью населения на 01.01.08г. 4187 человек; и 10 сельских поселений. Перечень сельских поселений и численность жителей (по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области) представлен в таблице.

| № п/п | Статус | Наименование поселения | Численность населения на 01.01.08 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Городское поселение | поселок Рамешки | 4187 |
| 2. | Сельское поселение | Алешино | 1167 |
| 3. | Сельское поселение | Ведное | 836 |
| 4. | Сельское поселение | Высоково | 1042 |
| 5. | Сельское поселение | Заклинье | 944 |
| 6. | Сельское поселение | Застолбье | 1176 |
| 7. | Сельское поселение | Ильгощи | 790 |
| 8. | Сельское поселение | Киверичи | 1228 |
| 9. | Сельское поселение | Кушалино | 1858 |
| 10. | Сельское поселение | Никольское | 503 |
| 11. | Сельское поселение | Некрасово | 1219 |
|  |  | Итого | 14950 |

Общее количество населенных пунктов в Рамешковском районе, включая пгт Рамешки, составляет 306.

Рамешковский район имеет развитую транспортную сеть, которая связывает его с областным центром и городами восточной части области. Через территорию района проходят автомобильные дороги областного значения Тверь – Весьегонск, Тверь – Лесное, Тверь – Кашин. По территории района проходят автодороги, относящиеся к территориальным дорогам 1 класса и входящие в автодорожное кольцо центрального федерального округа.

Несмотря на то что, на территории Рамешковского района проходит магистральный газопровод, уровень газификации населённых пунктов не достаточно высокий.

На текущий момент в Рамешковском районе газом обеспечены тридцать четыре населённых пункта из 306, по численности жителей в данных населённых пунктах, обеспеченность населения района природным газом составляет 34%. Остальные населённые пункты пользуются привозным сжиженным газом.

В силу географического положения территория Рамешковского района попадает в зону влияния Твери, здесь пересекаются зона Трансъевропейского транспортного коридора, зона формирования стока Волги и зона влияния Московской агломерации. В целом внутри Тверской области географическое положение Рамешковского района может быть оценено как весьма выгодное. Территория района удобна благодаря близости к городам и жизненно-важным центрам, широко развитой сети электрического и газового снабжения, а также пролеганию во всех направлениях шоссейных дорог.

3. Развитие объектов и сетей инженерно-технической инфраструктуры

В среднесрочной перспективе — до 2020 года, необходимо предусмотреть развитие всех основных видов инженерных сетей в населенных пунктах, отнесенных к центрам развития и представляющих высокий интерес в плане организации селитебных и рекреационных зон.

Предусматривается развитие всех видов коммуникаций:

— газификация;

— водоснабжение;

— водоотведение;

— электроснабжение;

— теплоснабжение;

— связь и телекоммуникации.

3.1. Мероприятия по газификации населенных пунктов

Несмотря на то, что по территории Рамешковского района проходят магистральные газопроводы, газоснабжение населенных пунктов в районе осуществляется преимущественно путем поставок сжиженного газа.

Общая обеспеченность района природным газом — 34%. Природный газ присутствует только в 34 населенных пунктах, расположенных на территории 8 поселений. В 8 населённых пунктах газ будет проведён в 2010г.

Дальнейшая газификация Рамешковского района должна проходить в соответствии с проектом ОАО “Промгаз”. Необходимо отметить, что данный проект не вполне адекватно отражает реальные планы ОАО «Тверьоблгаз». Окончательное решение о строительстве того или иного газопровода будет приниматься индивидуально, и подкрепляться соответствующим обоснованием эффективности инвестиций. Приоритетом в газификации обладают центры сельских поселений, а также населенные пункты, в которых находится достаточно большое количество жителей, в данном случае более 50 человек. Населенные пункты с меньшим числом жителей бесперспективны с точки зрения их газификации.

Основной целью газификации населенных пунктов Рамешковского района является повышение уровня и качества жизни населения. Исходя из этого, основными мерами по улучшению газоснабжения района будут:

- повышение уровня газификации Рамешковского района;

- создание условий для развития экономики Рамешковского района;

- содействие в проведении реформы жилищно-коммунального хозяйства;

- перевод системы энергопотребления населенных пунктов, промышленных технологических и энергетических установок на природный газ;

- привлечение инвестиционных ресурсов потенциальных потребителей газа, в том числе населения, промышленных и иных организаций.

В рамках программы газификации Рамешковского района предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- строительство межпоселковых газопроводов, газопроводов высокого и среднего давления;

- строительство уличных газопроводов среднего и низкого давления;

- реконструкция котельных с переводом на газообразное топливо.

Проект газификации Рамешковского района представлен с разбиением на проектные этапы.

На первом этапе планируется строительство 3 межпоселковых газопроводов и газификация 6 населенных пунктов:

— строительство межноселкового газопровода Киверичи — Алешино протяженностью 17550 м. Данный газопровод обеспечит газом центр сельского поселения Алешино, в котором проживает 195 человек (жилой фонд — 85 индивидуальных жилых домов, 21 многоквартирный дом (58 квартир));

— строительство межпоселкового газопровода Горицы (Кимрский район) — Сутоки — Кромново — Ильгощи общей протяженностью 20610 м. Данный газопровод обеспечит газом центр сельского поселения Ильгощи, в котором проживает 118 человек (жилой фонд — 45 индивидуальных жилых домов, 5 многоквартирных домов (10 квартир)), а также населенные пункты: Сутоки — 166 жителей (жилой фонд — 58 индивидуальных жилых домов, 8 многоквартирных домов (16 квартир)), Кромново — 28 жителей (жилой фонд —23 индивидуальных жилых дома, 2 многоквартирных дома (4 квартиры));

— строительство межпоселкового газопровода Кушалино — Перелоги — Ведное протяженностью 6870 м. Данный газопровод обеспечит газом центр сельского поселения Ведное, в котором проживает 405 человек (жилой фонд — 159 индивидуальных жилых домов, 8 многоквартирных домов (15 квартир)), а также населенный пункт Перелоги — 91 человек (жилой фонд — 25 индивидуальных жилых домов, 1 многоквартирный дом (2 квартиры)).

Таким образом, на первом этапе будут газифицированы 2 кустовых центра (Алешино, Ильгощи) и 2 центра первичной подсистемы расселения (Ведное, Сутоки), что позволит повысить статус данных центров развития.

На втором этапе планируется строительство 7 межпоселковых газопроводов и газификация 15 населенных пунктов:

— строительство межпоселкового газопровода Алешино — Диево — Лядиньи — Коростелево — Алексеевское — Заклинье — Петраково общей протяженностью 34 км. Данный газопровод обеспечит газом центр сельского поселения Заклинье, в котором проживает 220 человек (жилой фонд — 71 индивидуальный жилой дом, 14 многоквартирных домов (29 квартир)), а также населенные пункты: Диево — 206 человек (жилой фонд —64 индивидуальных жилых дома, 14 многоквартирньих домов (28 квартир)), Лядины — 161 человек (жилой фонд — 33 индивидуальных жилых дома, 11 многоквартирных домов (22 квартиры)), Коростелево — 63 жителя (жилой фонд — 20 индивидуальных жилых домов, 1 многоквартирный дом (2 квартиры)), Алексеевское - 240 жителей (жилой фонд — 53 индивидуальных жилых дома, 13 многоквартирных домов (26 квартир)), Петраково — 44 жителя (жилой фонд — 12 индивидуальных жилых домов, З многоквартирных дома (6 квартир));

— строительство межпоселкового газопровода Ильгощи — Ивица — Медведиха — Семунино протяженностью 9660 м. Данный газопровод позволит обеспечить газом следующие населенные пункты: Ивица — 44 жителя (жилой фонд — 16 индивидуальных жилых домов, З многоквартирных дома (6 квартир)), Медведиха — 154 жителя (жилой фонд — 25 индивидуальных жилых домов, 15 многоквартирных домов (30 квартир)), Семунино — 51 житель (жилой фонд — 16 индивидуальных жилых домов, 2 многоквартирных дома (4 квартиры));

— строительство межпоселкового газопровода Ильгощи — Раменье протяженностью 5360 м. Данный газопровод обеспечит газом населенный пункт Раменье, в котором проживает 103 человека (жилой фонд — 40 индивидуальных жилых домов, 6 многоквартирньих домов (12 квартир));

— строительство межпоселкового газопровода Высоково — Мощеново - Лощино протяженностью 4600 м. Данный газопровод позволит обеспечить газом следующие населенные пункты: Мощеново — 97 жителей (жилой фонд 32 индивидуальных жилых! дома); Лощино — 56 жителей (жилой фонд — 24 индивидуальных жилых дома, 1 многоквартирный дом (2 квартиры));

- строительство межпоселкового газопровода Заручье — Бакшино протяженностью 1250 м. Данный газопровод обеспечит газом населенный пункт Бакшино, в котором проживает 66 человек (жилой фонд — 18 индивидуальных жилых домов, 1 многоквартирный дом (2 квартиры)).

Таким образом, на втором этапе будет газифицирована еще часть центров развития: автономный центр Заклинье, центры первичной подсистемы Диево и Медведиха, местные центры Раменье, Алексеевское, Лядины.

На третьем этапе планируется строительство 7 межпоселковых газопроводов и газификация 12 населенных пунктов:

- строительство межпоселкового газопровода Киверичи — Городня — Ивановское — Андреевское общей протяженностью 17100 м. Данный газопровод обеспечит газом следующие населенные пункты: Городня - 86 жителей (жилой фонд —34 индивидуальных жилых дома), Ивановское — 100 жителей (жилой фонд — 41 индивидуальный жилой дом), Андреевское — 103 жителя (жилой фонд —34 индивидуальных жилых дома);

— строительство межпоселкового газопровода Горицы — Волосково протяженностью в границах Кашинского района 2000 м. Данный газопровод обеспечит газом населенный пункт Волосково, в котором проживает 105 жителей (жилой фонд — 48 индивидуальных жилых домов, 4 многоквартирных дома (8 квартир));

— строительство межпоселкового газопровода Алешино — Устюги протяженностью 6150 м. Данный газопровод позволит обеспечить газом населенный пункт Устiоги, в котором проживает 71 человек (жилой фонд — 33 индивидуальных жилых дома, б многоквартирных домов (12 квартир));

— строительство межпоселкового газопровода Алешино — Лаврово протяженностью 7740 м. Данный газопровод позволит обеспечить газом населенный пункт Лаврово, в котором проживает 74 человека (жилой фонд — 41 индивидуальный жилой дом, 1 многоквартирный дом (2 квартиры));

- строительство межпоселкового газопровода Кушалино - Найденово - Вельшино - Засколье общей протяженностью 5730 м. Данный газопровод позволит обеспечить газом следующие населенные пункты: Найденово - 72 жителя (жилой фонд - 27 индивидуальных жилых домов, 2 многоквартирных дома (4 квартиры)), Вельшино - 76 жителей (жилой фонд - 28 индивидуальных жилых домов, 4 многоквартирных дома (8 квартир)), Засколье - 70 жителей (жилой фонд - 27 индивидуальных жилых домов);

- строительство межпоселкового газопровода на д.Тихорево протяженностью 540 м. Данный газопровод позволит обеспечить газом населенный пункт Тихорево, в котором проживает 57 человек (жилой фонд - 25 индивидуальных жилых домов);

- строительство межпоселкового газопровода Заручье - Косковская Горка протяженностью 14250 м. Данный газопровод позволит обеспечить газом населенный пункт Косковская Горка, в котором проживает 155 человек (жилой фонд - 39 индивидуальных жилых домов, 16 многоквартирных домов (50 квартир)).

По итогам третьего этапа будут газифицированы следующие центры развития: центр первичной подсистемы Ивановское, местные центры Волосково, Устюги, Косковская Горка.

С целью газификации промышленных объектов промзоны "Кушалино", необходимо предусмотреть строительство ГРС "Кушалино" в период, когда развитие промзоны приобретет реальный статус (т.е. после осуществления соответствующего дорожного строительства и должного позиционирования создаваемой промзоны на региональном и федеральном уровне).

Газификация населенных пунктов Рамешковского района позволит получить высокий социальный и экономический эффект, в результате чего существенно улучшится качество жизни населения. Возрастет надежность теплоснабжения объектов жилья и соцкультбыта при значительном сокращении затрат на приобретение и использование других видов энергоносителей.

Реализация программы значительно улучшит экологическую ситуацию в Рамешковском районе, позволит ежегодно сохранять значительное количество древесины, уменьшит загрязнение атмосферы твердыми частицами горения угля и мазута, позволит сократить выброс газов, таких как двуокись азота, окислы углерода и серы.

Дальнейшие планы газоснабжения ведутся исходя из принципов инвестиционной привлекательности. Следует учитывать возможные изменения в значимости тех или иных населенных пунктов по прошествии 1-го, 2-го и 3-го этапов. В первую очередь следует газифицировать населенные пункты, в которых наблюдается рост населения. Условием газификации того или иного населенного пункта является соответствующее обоснование его значимости главой сельского поселения.

Администрации Рамешковского района необходимо своевременно инициировать изменения в проект газификации района, выполненный ОАО "Промгаз", с целью приведения его в соответствие с предложенными выше мероприятиями.

3.2. Мероприятия по развитию сетей электроснабжения

Высоковольтные линии электропередач, расположенные в Рамешковском районе, имеют следующие направления:

- ВЛ 750 кВ КАЭС - Владимир;

- ВЛ 750 кВ КАЭС - Конаково;

- ВЛ 220 кВ Алмаз - Бежецк;

- ВЛ 110 кВ Тверь - Горицы;

- В Л 110 кВ Тверь - НПС Тучево;

- ВЛ 110 кВ НПС Тучево - Рамешки;

- В Л 110 кВ Рамешки - Бежецк;

- В Л 110 кВ отвод на ПС Медведиха;

- В Л 35 кВ Тверь -Кушалино;

- В Л 35 кВ НПС Тучево - Первитино;

- В Л 35 кВ Рамешки - Тресна;

- В Л 35 кВ Рамешки - Толмачи;

- ВЛ 35 кВ Рамешки - Киверичи - Романцево.

На территории Рамешковского района расположены высоковольтные подстанции:

- ПС-110 кВ: Рамешки, Тучево, Медведиха;

- ПС-35 кВ: Кушалино, Киверичи, Диево.

Общая схема развития сетей 35-110 кВ ОАО "Тверьэнерго" (до 2015 года) учитывает следующие основные положения и принципы, которых следует придерживаться в части развития электросетей Рамешковского района:

-	осуществление присоединения к сетям централизованного электроснабжения новых потребителей;

- обеспечение более полного использования существующих сетей;

- усиление пропускной способности сетей 35-110 кВ;

- ограничение расхода электроэнергии на ее транспорт.

В соответствии с указанной схемой, электроснабжение Рамешковского района предполагается от существующих сетей 35 и 110 кВ.

Согласно перечню подстанций ОАО "Тверьэнерго", отработавших нормативный срок службы, на территории Рамешковского района к таким относятся: ПС 110/35/10 кВ Рамешки, ПС 110/35/10 кВ Тучево, ПС 110/35/10 кВ Медведиха, ПС 35/10 кВ Кушалино, ПС 35/10 кВ Диево.

Программа развития ОАО "Тверьэнерго" в период до 2015 г. предполагает реконструкцию следующих электроподстанций: ПС 110/35/10 кВ Рамешки, ПС 110/35/10 кВ Тучево, ПС 110/35/10 кВ Медведиха, ПС 35/10 кВ Кушалино, ПС 35/10 Киверичи.

Кроме того, планируется реконструкция высоковольтной линии электропередач напряжением 35 кВ Тверь - Кушалино протяженностью 14,7 км.

В Схеме территориального планирования Рамешковского района, кроме вышеперечисленных мероприятий, предполагается строительство электроподстанции 35 кВ (с подведением соответствующей ВЛ) в с. Никольское с целью обеспечения условий для строительства предприятий по переработке сельхозпродукции и жилья для работников предприятия.

В перспективе, в случае должного развития промзоны "Кушалино", потребуется строительство электроподстанции ПО кВ (с подведением соответствующей ВЛ) в с. Кушалино.

3.3.Мероприятия по развитию сетей водоснабжения

В Рамешковском районе на обслуживании в муниципальном унитарном предприятии "Жилкоммунсервис" находится магистральная сеть водоснабжения, расположенные в пгт Рамешки и п.Городок, общей протяженностью 32 км и водопотреблением 2,18 тыс.куб.м/сут.

Водозабор на территории района производится из 71 артезианской скважины.

Обеспеченность Рамешковского района сетями водоснабжения составляет 40%.

Общая характеристика обеспеченности поселений и населенных пунктов водоснабжением приведена в таблицах 3.3.1. и 3.3.2. В населенных пунктах, не перечисленных в таблице 3.3.2., системы водоснабжения отсутствуют.

Таблица 3.3.1. Характеристика водоснабжения поселений Рамешковского района

| Наименование поселения | Водоснабжение, % | Количество домов и квартир, шт. |
| --- | --- | --- |
| Рамешковский район, в целом | 40 | 11421 |
| Сельские поселения | 21 | 8519 |
| Алешино | 42 | 674 |
| ## Ведное | 4 | 858 |
| Высоково | 47 | 933 |
| Заклинье | 35 | 684 |
| Застолбье | 17 | 1084 |
| Ильгощи | 9 | 722 |
| Кушалино | 5 | 1098 |
| Киверичи | 23 | 1025 |
| Никольское | 22 | 437 |
| Некрасово | 14 | 1004 |
| Городские поселения |  |  |
| пгт Рамешки | 98 | 2902 |

Таблица 3.3.2. Характеристика водоснабжения населенных пунктов Рамешковского района

| Наименование поселения |  | Наименование населенного пункта |  | Водоснаб-жение, % | Тип водоснабжения, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алешино |  | Алешино |  | 70 | Водопроводные вводы в дома - 50%, водоразборные колонки - 20% |  |
| Алешино |  | Алхимково |  | 100 | водоразборные колонки |  |
| Алешино |  | Буйлово |  | 100 | Водопроводные вводы в дома |  |
| Алешино |  | Диево |  | 100 | Водопроводные вводы в дома - 40%, водоразборные колонки - 60% |  |
| Алешино |  | Заручье |  | 60 | Водопроводные вводы в дома - 20%, водоразборные колонки - 40% |  |
| Алешино |  | Пустораменка |  | 50 | Водопроводные вводы в дома - 40%, водоразборные колонки - 10% |  |
| Алешино |  | Старово |  | 100 | Водопроводные вводы в дома - 60%, водоразборные колонки - 40% |  |
| Ведное |  | Ведное |  | 10 | Водопроводные вводы в дома |  |
| Высоково |  | Борутино |  | 60 | Водопроводные вводы в дома - 30%, водоразборные колонки - 30% |  |
| Высоково |  | Высоково |  | 90 | Водопроводные вводы в дома - 70%, водоразборные колонки - 20% |  |
| Высоково |  | Гнездилово |  | 50 | водоразборные колонки |  |
| Высоково |  | Горка |  | 100 | Водопроводные вводы в дома - 70%, водоразборные колонки - 30% |  |
| Высоково | Далеки |  | 70 |  |  | Водопроводные вводы в дома -40%, водоразборные колонки - 30% |
| Высоково | Замытье |  | 100 |  |  | Водопроводные вводы в дома - 50%, водоразборные колонки - 50% |
| Высоково | Мощеново |  | 30 |  |  | водоразборные колонки |
| Высоково | Сельково |  | 10 |  |  | Водопроводные вводы в дома |
| Высоково | Сидорово |  | 100 |  |  | Водопроводные вводы в дома - 50%, водоразборные колонки - 50% |
| Заклинье | Заклинье |  | 100 |  |  | Водопроводные вводы в дома - 90%, водоразборные колонки - 10% |
| Заклинье | Лядины |  | 100 |  |  | Водопроводные вводы в дома - 46%, водоразборные колонки - 54% |
| Заклинье | Петраково |  | 100 |  |  | Водопроводные вводы в дома |
| Застолбье | Городковский |  | 20 |  |  | Водопроводные вводы в дома |
| Застолбье | Застолбье |  | 80 |  |  | Водопроводные вводы в дома - 70%, водоразборные колонки - 10% |
| Застолбье | Колупаново |  | 60 |  |  | водоразборные колонки |
| Ильгощи | Волосково |  | 50 |  |  | Водопроводные вводы в дома |
| Ильгощи | Кромново |  | 2 |  |  | Водопроводные вводы в дома |
| Ильгощи | Сутоки |  | 30 |  |  | Водопроводные вводы в дома |
| Киверичи | Городня |  | 90 |  |  | Водопроводные вводы в дома - 20%, водоразборные колонки - 70% |
| Киверичи | Ивановское |  | 90 |  |  | водоразборные колонки |
| Киверичи | Киверичи |  | 35 |  |  | Водопроводные вводы в дома - 31%, водоразборные колонки - 4% |
| Кушалино | Кушалино |  | 11 |  |  | Водопроводные вводы в дома |
| Некрасово | Александрове |  | 25 |  |  | Водопроводные вводы в дома |
| Некрасово | Косково |  | 45 |  |  | Водопроводные вводы в дома |
| Некрасово | Косковская Горка |  | 70 |  |  | Водопроводные вводы в дома |
| Некрасово | Некрасово |  | 30 |  |  | Водопроводные вводы в дома |
| Никольское | Никольское |  | 68 |  |  | Водопроводные вводы в дома |
| пгт Рамешки | Рамешки |  | 100 |  |  | Водопроводные вводы в дома - 65%, водоразборные колонки - 35% |

Основная задача по развитию водоснабжения населённых пунктов Рамешковского района заключается в 100 % обеспечении населения качественной питьевой водой. Для этого должны проводится следующие мероприятия:

- реконструкция существующих и строительство новых подземных водозаборов с целью обеспечения водоснабжением всех центров развития от сетей водоснабжения, в том числе водоразборных колонок;

- организация в соответствии с существующими нормами зон санитарной охраны артезианских скважин;

- реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения во всех центрах развития;

- инвентаризация водного хозяйства, обеспечение полноценного учёта водопотребления, ликвидация утечек, осуществление мер по оплате услуг водоснабжения всеми водопользователями и в полном объёме;

- строительство колодцев во всех населённых пунктах, не являющихся центрами развития, обеспечение исправного технического состояния колодцев и их санитарной защиты.

В первую очередь проводится строительство сетей водоснабжения в следующих населенных пунктах:

- Алексеевское (сельское поселение Заклинье);

- Андреевское (сельское поселение Киверичи);

- Городок (сельское поселение Застолбье);

- Ильгощи (центр сельского поселения Ильгощи);

- Медведиха (сельское поселение Бедное);

- Раменье (сельское поселение Ильгощи);

- Селище (сельское поселение Некрасово).

Дальнейшие строительство сетей водоснабжения должно вестись исходя из возможных изменений в значимости тех или иных населенных пунктов по итогам осуществления мероприятий районной схемы территориального планирования 1-го, 2-го и 3-го этапов.

3.4. Мероприятия по развитию сетей водоотведения

Канализационные магистральные сети отсутствуют в нескольких центрах сельских поселений Рамешковского района, а именно в Заклинье, Ильгощи, Киверичи, Некрасове. Общая протяженность канализационных сетей в целом по району составляет 12,35 км. В данном случае под центральной канализацией в населенных пунктах подразумеваются как непосредственно трубопроводы, так и групповые автономные системы (выгребные ямы на несколько жилых домов).

Также, в пгт. Рамешки находится одно очистное сооружение канализации производительностью 0,7 тыс.куб.м/сут.

Анализируя данные можно сделать вывод, что организация канализационных стоков в Рамешковском районе является в большей части неорганизованной.

Общая характеристика обеспеченности поселений и населенных пунктов канализацией, приведена в таблицах 3.4.1. и 3.4.2. В населенных пунктах, не перечисленных в таблице 3.4.2., системы канализации отсутствуют.

Таблица  3.4.1. Характеристика водоотведения поселений Рамешковского района

| Наименование поселения | Канализация, % | Количество домов и квартир, шт. |
| --- | --- | --- |
| Рамешковский район, в целом | 19 | 11421 |
| Сельские поселения | 7 | 8519 |
| Алешино | 23 | 674 |
| Бедное | 11 | 858 |
| Высоково | 9 | 933 |
| Заклинье | 5 | 684 |
| Застолбье | 11 | 1084 |
| Ильгощи | 4 | 722 |
| Кушалино | 3 | 1098 |
| Киверичи | 0 | 1025 |
| Никольское | 7 | 437 |
| Некрасово | 0 | 1004 |
| Городские поселения |  |  |
| пгт Рамешки | 56 | 2902 |

Таблица 3.4.2. Характеристика водоотведения населенных пунктов Рамешковского района

| Наименование поселений | Наименование населенных пунктов | Канализация, % |
| --- | --- | --- |
| Алешино | Алешино | 50 |
| Бедное | Бедное | 30 |
| Высоково | Высоково | 70 |
| Алешино | Диево | 40 |
| Ильгощи | Кромново | 2 |
| Застолбье | Застолбье | 70 |
| Заклинье | Лядины | 32 |
| Алешино | Пустораменка | 40 |
| Ильгощи | Сутоки | 30 |
| Никольское | Никольское | 22 |
| Кушалино | Кушалино | 6 |
| пгт Рамешки | Рамешки | 56 |

Основная   задача   по   развитию   систем   водоотведения   в   населенных   пунктах Рамешковского   района   заключается   в    100%   обеспечении   экологической   защиты подземных вод от канализационных стоков. Для этого должны проводиться следующие мероприятия:

- строительство новых сооружений биологической очистки канализационных стоков;

- реконструкция находящихся в аварийном состоянии очистных сооружений с обеспечением полной биологической очистки стоков;

- обеспечение биологической очистки стоков и организованного хранения навоза на животноводческих фермах;

- во всех населенных пунктах, где организовано водоснабжение населения от водопроводных сетей с устройством водопроводных вводов в жилые дома, необходимы: реконструкция существующих и строительство новых уличных сетей канализации, строительство очистных сооружений с обеспечением полной биологической очистки стоков;

- реконструкция существующих и строительство новых автономных групповых канализационных систем в центрах развития, где водоснабжение осуществляется от водоразборных колонок и организация регулярного вывоза стоков на сливные станции.

В	первую очередь проводится строительство или реконструкция сетей
водоотведения в центрах развития:

- Городковский (сельское поселение Застолбье)

- Заклинье (центр сельского поселения)	,

- Ивановское (сельское поселение Киверичи)

- Ильгощи (центр сельского поселения)

- Киверичи (центр сельского поселения)

-    Медведиха (сельское поселение Бедное).

-     Высоково (сельское поселение Высоково)

Далее сетями центральной канализации обеспечиваются следующие населенные пункты:

- Алексеевское (сельское поселение Заклинье)

- Андреевское (сельское поселение Киверичи)

- Городок (сельское поселение Застолбье)

- Косково (сельское поселение Некрасове)

- Косковская Горка (сельское поселение Некрасово)

- Некрасово (центр сельского поселения)

- Раменье (сельское поселение Ильгощи)

- Селище (сельское поселение Некрасово)

3.5. Мероприятия по развитию сетей теплоснабжения

В Рамешковском районе присутствуют центральные котельные малой (до 3 гкал/час) и средней (3 - 20 гкал/час) мощности.

Общая численность котельных в районе составляет 10 шт. Протяженность тепловых сетей составляет 9,7 км. Техническое состояние котельных рабочее.

Общая характеристика обеспеченности поселений и населенных пунктов теплоснабжением, приведена в таблицах 5.1 и 5.2. В населенных пунктах, не перечисленных в таблице  5.2., системы теплоснабжения отсутствуют.

| Таблица 3.5.1. Характеристика теплоснабжения поселений Рамешковского района |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование поселения | Теплоснабжение, % | Количество домов и квартир, шт. |
| Рамешковский район, в целом | 11 | 11421 |
| ### Сельские поселения | 2 | 8519 |
| Алешино | 0 | 674 |
| Бедное | 0 | 858 |
| Высоково | 0 | 933 |
| Заклинье | 0 | 684 |
| Застолбье | 16 | 1084 |
| Ильгощи | 0 | 722 |
| Кушалино | 0 | 1098 |
| Киверичи | 0 | 1025 |
| Никольское | 8 | 437 |
| Некрасово | 0 | 1004 |
| Городские поселения |  |  |
| пгт Рамешки | 35 | 2902 |

Таблица  3.5.2.  Характеристика теплоснабжения  населенных пунктов Рамешковского района

| Наименование поселения | Наименование населенного пункта | Обеспеченность теплом от групповой котельной, % | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт Рамешки |  | 35 | Газ |
| Застолбье | Застолбье | 60 | Газ |
| Никольское | Никольское | 60 |  |
| Кушалино | Кушалино | 60 | Газ, уголь |

В перспективе до 2025 года в Рамешковском районе не ожидается значительного увеличения численности постоянного населения, что исключает необходимость в строительстве групповых котельных

Основные мероприятия по развитию теплоснабжения в Рамешковском районе следующие:

- в целях повышения надёжности теплоснабжения и охраны окружающей среды, по мере строительства новых сетей теплоснабжения, необходимо осуществлять перевод существующих котельных на природный газ с установкой современных котлов, имеющих высокий уровень КПД и отвечающих экологическим нормативам;

- в целях предупреждения необоснованных потерь тепла необходимо провести реконструкцию существующих тепловых сетей с заменой теплоизоляции;

- в целях организации коммерческого учёта тепловой энергии необходимо осуществлять внедрение тепловых счётчиков у потребителей;

- в населённых пунктах где газоснабжение предполагается в отдельной перспективе или не планируется вообще, следует внедрять вместо угля современные виды топлива из торфа и отходов деревообработки.

Основным направлением в части расширения сетей организованного теплоснабжения следует рассматривать строительство объектов малой энергетики с привлечением частного капитала.

3.6.      Мероприятия по развитию средств связи и телекоммуникаций

На территории Рамешковского района автоматические телефонные станции расположены в 19 населенных пунктах и в пгт Рамешки.

По информации ЛТЦ №1 центра эксплуатации средств связи № 2 Тверского филиала ОАО "Центр-Телеком" протяженность телефонных линий связи в Рамешковском районе составляет - 212,3 км.

Полностью отсутствует телефонная связь в 93 населенных пунктах.

Перечень линий связи района представлен в таблице 3.6.1.

Таблица 3.6.1. Характеристика линий связи   Рамешковского района

| № п/п | Наименование конечных пунктов | Тип линии связи | Протяженность в районе, км. | Комплексная оценка технического состояния |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Рамешки - Лихославль | кабельные | 51 | рабочее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Рамешки - Бежецк (двухкабельная система) | кабельные | 22 | рабочее |
| 3 | Тверь - Бежецк | кабельные | 54,3 | рабочее |
| 4 | Тверь - Горицы | кабельные | 43 | рабочее |
| 5 | Тверь - Горицы | кабельные | 42 | рабочее |

Развитие средств телефонной связи в Рамешковском районе возможно в следующих направлениях:

- дальнейшее развитие сотовой связи, содействие установке новых вышек операторов сотовой связи;

- развитие существующих сетей телефонной связи путем увеличения количества абонентов;

- обновление технической базы средств связи с переходом на цифровые АТС, повышение емкости телефонной сети.

Развитие прочих средств связи предполагает:

- расширение сети почтовой связи с предоставлением услуг факсимильной связи и электронной почты, размещение в почтовых отделениях пунктов выхода в сеть Internet;

- подключение к сети Internet учебных заведений, развитие сети Internet в населенных местах с прокладкой волоконно-оптических кабелей;

- развитие теле- и радиовещания с увеличением числа программ и расширением зоны покрытия, подготовка телевизионной сети к переходу в 2015 году на цифровое вещание.

3.7. Мероприятия по развитию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

3.7.1. Информационно-технический анализ состояния объектов используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Для обеспечения надлежащего санитарного состояния территории Рамешковского района функционирует один полигон для складирования и утилизации твёрдых бытовых отходов:

- «Ильино» Рамешковского района.

Полигон твёрдых бытовых отходов находится в стадии завершения заполнения (резерв 65 тыс.куб.м.).

Основными проблемами в сфере утилизации (захоронения) являются:

1. Увеличение объемов образующихся отходов, как в абсолютных величинах, так и на душу населения.

2. Усложнение морфологического состава твердых бытовых отходов, включающих в себя всё большее количество экологически опасных компонентов.

3. Наличие проблем в технологии утилизации (захоронения) отходов.

4. Наличие несанкционированных свалок.

5. Отсутствие мощностей по утилизации отдельных видов отходов.

Текущее положение в области образования с отходами Рамешковского района характеризуется рядом проблем:

1. В области взвешивания ТБО отсутствует механизм влияния на обязательность взвешивания всех отходов, поступающих на утилизацию и захоронение, так как нет единого учёта поступивших отходов и оплаты услуг по обращению с отходами согласно результатам учёта в единой абонентской службе.

2. В сфере утилизации (переработки) отсутствуют объекты по сортировке, переработке и утилизации  ТБО:

- развитие инфраструктуры производств по переработке ТБО:

- улучшение санитарного состояния территории посёлка и района;

- улучшение экологического состояния района.

3. В сфере захоронения отходов проблема заключается в том, что полигон представляет опасность для окружающей среды, так как организован без соблюдения требований природоохранного законодательства. Кроме того, полигон практически исчерпал свои производственные мощности, а, следовательно, возникает необходимость в их рекультивации и строительстве нового полигона.

4. Проблема в области обезвреживания отходов в целом заключается в отсутствии мероприятий по обезвреживанию рекультивированных свалок, полигонов и нарушенных земель (после захоронения ТБО).

Ежегодного каждый житель посёлка производит 200-300 кг ТБО, образующих поселковый мусор. Промедление с его удалением и ликвидации недопустимо, так как может привести к серьёзному загрязнению посёлка. В тоже самое время ТБО содержит ценные компоненты (металлы, органические вещества), а также являются потенциальным энергетическим источником. По оценкам специалистов, более 60% отходов – это потенциальное вторичное сырьё, которое можно перерабатывать и с выгодой реализовать. Ещё 30 % - это органические отходы, которые можно превратить в компост.

Перечисленные проблемы вызывают необходимость модернизации и развития всех объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО.

3.7.2. Характеристика целевых показателей модернизации и развития объектов, используемых для утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов.

Целью модернизации и развития объектов, используемых для утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов, является удовлетворение потребностей населения в качественных услугах по утилизации (захоронению) твёрдых бытовых отходов.

Задачами модернизации и развития объектов, используемых для утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов, является:

- демонополизация рынка услуг по утилизации (захоронению) ТБО;

- развитие инфраструктуры производств по переработке ТБО;

- улучшение санитарного состояния территории посёлка и района;

- улучшение экологического состояния района.

В связи с этим, целевыми показателями модернизации и развития объектов, используемых для утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов, является:

1. Количество объектов по сортировке и переработке твёрдых бытовых отходов.

2. Доля отходов, утилизированных с соблюдением норм природоохранного законодательства.

3.7.3. Описание технических мероприятий по модернизации и развитию объектов, использованных для утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов.

Основным направлением модернизации и развития объектов, функционирующих в сфере утилизации твёрдых бытовых отходов, является переход на новую схему санитарного обслуживания территорий Рамешковского района в сфере обращения с отходами, в том числе:

- Введение учёта отходов на территории посёлка и района.

- Содействие развитию инфраструктуры производств по утилизации (захоронению) отходов.

- Организация контроля на всех этапах обращения с отходами и др.

Важными направлениями модернизации и развития сферы обращения с отходами  в Рамешковском районе являются также:

- Своевременная корректировка порядка обращения с отходами.

- Разработка и утверждение схемы финансирования сферы обращения с отходами.

- Стимулирование объектов, функционирующих в сфере обращения с отходами, в целях развития процессов сортировки, переработки и обезвреживания отходов.

Основными мероприятиями по модернизации и развитию сферы обращения с твёрдыми бытовыми отходами являются:

В сфере взвешивания отходов:

1. Создание абонентской службы по управлению отходами;

2. Создание и оборудование объектов, функционирующих в сфере утилизации (захоронения) отходов, весовыми комплексами.

В сфере переработки ТБО:

1. Выделение земельных участков для организации производств по сортировке и переработке отходов;

2. Создание организации по сортировке, переработке отходов.

В сфере утилизации (захоронения) отходов:

1. Строительство муниципальных полигонов, отвечающих  требованиям природоохранного и санитарно-экологического законодательства.

В сфере обезвреживание отходов:

1. Осуществление контроля за выполнением уполномоченными объектами обязательств по рекультивированию свалок, полигонов и нарушенных земель.

3.7.4.Определение эффекта от реализации мероприятий по развитию и модернизации объектов, использованных для утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов, обоснование и расчёт показателей результативности на 2010, 2015, 2010 годы

Реализация комплекса мероприятий программы по развитию и модернизации систем утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов позволит достигнуть следующих результатов:

- развитие отрасли переработки отходов, создание рабочих мест;

- вовлечение в хозяйственный оборот вторичного сырья;

- улучшение экологического состояния района.

Основной экологический эффект Программы будет состоять:

- в предотвращении экологически опасных ситуаций и затрат на их ликвидацию;

- в оптимизации процесса утилизации (захоронения) ТБО;

- в увеличении срока службы объектов, функционирующих в сфере обращения с отходами;

- в появлении возможности извлечения и дальнейшего использования вторичного сырья и др.

Основной социальный эффект Программы будет состоять в сохранении и улучшении экологических условий проживания на территории района.

Строительство муниципальных полигонов, отвечающих требованиям природоохранного и санитарно-экологического законодательства, позволит улучшить качество утилизации (захоронения) отходов, а, следовательно, и уровень экологического состояния района.

Таким образом, реализация мероприятий по модернизации и развитию объектов, используемых для утилизации ТБО, является для Рамешковского района актуальной и необходимой мерой.

- Основные механизмы реализации Программы

Описание подходов к выполнению мероприятий Программы.

- Мониторинг Программы

Мониторинг Программы осуществляется в рамках проведения мониторинга инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными актами Рамешковского района Тверской области.

- Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется органом администрации Рамешковского района уполномоченным в сфере экономики и органом администрации Рамешковского района Тверской области, уполномоченным в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы администрация района осуществляет:

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счёт бюджетных средств;

- координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности; непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчётов о реализации Программы.

- Экономический эффект Программы

Практическая реализация мероприятий Программы позволит:

- повысить качество и надёжность коммунальных услуг, оказываемых потребителям;

- повысить эффективность пользования систем коммунальной инфраструктуры;

- сохранить объём затрат на энергоснабжение объектов коммунального хозяйства;

- обеспечить коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребности жилищного и промышленного строительства;

- повысить уровень инвестиционной привлекательности Рамешковского района Тверской области;

- улучшить уровень экологического состояния Рамешковского района Тверской области.

Решение  «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Тверской области «Рамешковский район» на 2010 – 2020 годы» завизировали:

Председатель комиссии по муниципальной собственности,

аграрной и промышленной политике					С.И. Ромасловская

Секретарь четырнадцатого,  внеочередного заседания

Собрания депутатов						        		Г.П.Трофимова

Руководитель аппарата Собрания депутатов		      		 Н.М. Карпенкова