АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЛЬГОЩИ

РАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Ильгощи

от 10.03.2016 года                                                                                         № 19-па

Об утверждении топливно-

энергетического баланса на

территории сельского поселения

Ильгощи Рамешковского района

Тверской области.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-Фз «О теплоснабжении», Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить топливно-энергетический баланс  на территории сельского поселения Никольское. (приложения  1, 2, 3).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава сельского поселения Ильгощи                                             О.В. Кузнецова

Приложение 1                                                                                                                                                                                               к пост. главы с/п Ильгощи                                                                                                                                                                                                             от 10.03.2016г. № 19-па

СВЕДЕНИЯ ПО БАЛАНСУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ЕГО

ИЗМЕНЕНИЯХ

| № п/п | Статьи приход\расход | Предшествующие годы |  |  |  | Отчетный (базовый) год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1. | Приход |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сторонний источник | 7,7 | 7,7 | 10,9 | 10,4 | 9,8 |  |
| 1.2 | Собственный источник |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого суммарный приход | 7,7 | 7,7 | 10,9 | 10,4 | 9,8 |  |
| 2. | Расход |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Технологический расход | 7,62 | 10,89 | 10,79 | 10,3 | 9,7 |  |
| 2.2 | Расход на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Субабоненты(сторонние потребители) |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Фактические (отчетные) потери | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |  |
| 2.5 | Технологические потери всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | условно-постоянные |  |  |  |  |  |  |
|  | нагрузочные |  |  |  |  |  |  |
|  | потери, обусловленные допустимыми погрешностями приборов учета |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Нерациональные потери | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |  |
|  | Итого суммарный расход | 7,70 | 11 | 10,90 | 10,40 | 9,80 |  |

Приложение  2                                                                                                                                                                                         к пост. главы  с/п Ильгощи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                от 10.03.2016г. № 19-па

СВЕДЕНИЯ ПО БАЛАНСУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ЕГО ИЗМЕНЕНИЯХ

| № | Статья приход/расход | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приход |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Собственная котельная | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 |
| 1.2 | Сторонний источник |  |  |  |  |  |
|  | Итого суммарный приход | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 |
| 2. | Расход |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Технологические расходы всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | пара, из них контактным (острым) способом |  |  |  |  |  |
|  | Горячей воды |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Отопление и вентиляция, в том числе калориферы воздушные | 21,90 | 21,90 | 21,90 | 20,90 | 19,91 |
| 2.3 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Сторонние потребители (субабоненты) |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Суммарные сетевые потери |  |  |  |  |  |
|  | Итого производственный расход | 21,90 | 21,90 | 21,90 | 20,90 | 19,91 |
| 2.6 | Нерациональные технологические потери в системах отопления, вентиляции, горячего водоснабжения | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,09 |
|  | Итого суммарный расход | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 |

Приложение 3                                                                                                                                                                                                        к пост. главы  с/п Ильгощи                                                                                                                                                                                                                      от 10.03.2016 г. № 19-па

СВЕДЕНИЯ ПО БАЛАНСУ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВИДОВ МОТОРНОГО ТОПЛИВА И

ЕГО ИЗМЕНЕНИЯХ

| Вид транс портных средств | Кол-во транс портных средств | Грузо подъ емность т пассажи ровмести мость чел | Вид использо ванного топлива | Уд. расход топлива по паспор тным дан ным л/100 км л/моточас | Пробег тыс.км, отрабо тано маш/час | Объем грузопере возок тыс.т-км, тыс.пас- км | Количес тво израс ходован ного топлива тыс.л.куб м | Способ измере ния расхода топлива | Уд. расход топлива л/т-км, л/пасс-км л/100 км л/моточас | Количество полученного топлива, тыс.л. тыс.куб.м | Потери топлива, тыс.л. тыс.куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УАЗ Патриот Трактор Белорус 82.1 | 1 1 | 5 чел 1 | Бензин АИ-92 Дизельное топливо | 15,5л/ 100 Км 9 л/моточас | 22 тас. Км 44 маш/час | - - | 3,2 тыс.л. 0,43 | Расчетный Расчетный | 14,545л/100 км 0,977 л/(100) | 3,2 тыс. л. 4 тыс. л | - |