	 
	
	Утверждена
Решением Собранием депутатов Рамешковского района Тверской области 

От 24.08.2010 года______№_89


ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «РАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН» 
НА 2010-2020 ГОДЫ
I. Паспорт Программы

Наименование Программы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Тверской области «Рамешковский район» на 2010-2020 годы.

Основание для разработки

Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организацией коммунального комплекса» (далее закон № 210-ФЗ).
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Цели и задачи Программы 

Цели Программы:

- комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной сферы;

- улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

- обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

- повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки посёлка. 

Задачи Программы:

- разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
- определение сроков и объёма капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий;

- определение экономической эффективности от реализации мероприятий.

Сроки реализации Программы 

Реализация Программы начинается с 2010 года. Мероприятия Программы рассчитаны на срок до 2020 года.

Координаты Программы 

Администрация Рамешковского района в лице территориальных, отраслевых (функциональных) органов Рамешковского района. 

Исполнители основных мероприятий Программы 
Организации коммунального комплекса, осуществляющие эксплуатацию систем и объектов коммунальной инфраструктуры, иные хозяйствующие субъекты. 

Затраты на реализацию Программы 

Величина требуемых суммарных капитальных вложений для реализации инвестиционных проектов Программы определена в размере 730000 тыс.руб., в том числе:

- строительство и модернизация систем теплоснабжения – 70000 тыс. руб.;

- строительство и модернизация систем водоснабжения – 140000 тыс. руб.;

- строительство и модернизация систем водоснабжения и очистки сточных вод 200000 тыс. руб.;

- строительство газопроводов и газификация населённых пунктов – 300000 тыс. руб.;

- строительство и модернизация объектов, функционирующих в сфере утилизации твёрдых бытовых отходов – 20000 тыс. руб.

Источники финансирования Программы 

Источниками финансирования Программы являются:

- привлеченные средства;

- собственные средства;

- бюджетные средства;

- средства внебюджетных фондов;

- прочие источники.

Экономический эффект 

Практическая реализация мероприятий Программы позволит: 

- повысить качество и надёжность коммунальных услуг, оказываемых потребителям;

- повысить эффективность пользования систем коммунальной инфраструктуры;

- сохранить объём затрат на энергоснабжение объектов коммунального хозяйства;

- обеспечить коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребности жилищного и промышленного строительства;

- повысить уровень инвестиционной привлекательности Рамешковского района Тверской области;

- улучшить уровень экономического состояния Рамешковского района Тверской области.
Организация контроля за реализацией Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется органом администрации Рамешковского района уполномоченным в сфере экономики и органом администрации Рамешковского района Тверской области, уполномоченным в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Мониторинг Программы 

Мониторинг Программы осуществляется в рамках проведения мониторинга инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными актами Рамешковского района Тверской области.

1.1. Введение

Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организацией коммунального комплекса» и в соответствии с документами Территориального планирования Рамешковского района Тверской области.

Программа является важнейшим инструментом реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – граждан России».

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, то есть объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов, в целях повышения качества услуг и улучшения экономического состояния района. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям  развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Рамешковского района Тверской области и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации. 

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры района позволит обеспечить рост объёмов жилищного строительства в районе.

1.2. Цели и задачи Программы
 Программа направлена на модернизацию и обновление коммунальной инфраструктуры Рамешковского района Тверской области, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение качества окружающей среды.
Развитие теплоснабжения:

- повышение надёжности и качества теплоснабжения;

- обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов.

Развитие водоснабжения и водоотведения:

 - повышение надёжности водоснабжения, водоотведения;

- повышение экономической безопасности в районе;

- соответствие параметров качества питьевой воды у потребителя установленным нормативам;

- снижение уровня потерь воды;

- сокращение удельных эксплуатационных расходов.

Утилизация твёрдых бытовых отходов:

- улучшение санитарного состояния территорий  поселений района;

- улучшение экономического состояния Рамешковского района Тверской области;

- обеспечение надлежащей утилизации (захоронения) отходов.

2. Основные сведения о Рамешковском районе

Рамешковский район расположен в восточной части области. На севере он граничит с Бежецким и Максатихинским районами, на западе с Лихославлским районом, на юге – Калининским и на востоке с Кимрским районом Тверской области.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистки по Тверской области, площадь района – 2511,5 кв.км. Общая длина административной границы района около 270 км. По форме район очень компактен и очертаниями напоминает квадрат со сторонами 50-55 км. Административный центр Рамешковского района – пгт. Рамешки. Статус поселка городского типа Рамешки получил в 1979 году. Административный центр района расположен в 64 км. От областного центра – г. Твери.

Рамешковский муниципальный района включает в себя городское поселение – поселок Рамешки, с численностью населения на 01.01.08г. 4187 человек; и 10 сельских поселений. Перечень сельских поселений и численность жителей (по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области) представлен в таблице.

	№ п/п
	Статус 
	Наименование поселения 
	Численность населения  на 01.01.08 г., чел.

	1.
	Городское поселение 
	поселок Рамешки 
	4187

	2.
	Сельское поселение 
	Алешино 
	1167

	3.
	Сельское поселение
	Ведное 
	836

	4.
	Сельское поселение
	Высоково 
	1042

	5.
	Сельское поселение
	Заклинье 
	944

	6.
	Сельское поселение
	Застолбье 
	1176

	7.
	Сельское поселение
	Ильгощи 
	790

	8.
	Сельское поселение
	Киверичи 
	1228

	9.
	Сельское поселение
	Кушалино 
	1858

	10.
	Сельское поселение
	Никольское 
	503

	11.
	Сельское поселение
	Некрасово 
	1219

	
	
	Итого
	14950


Общее количество населенных пунктов в Рамешковском районе, включая пгт Рамешки, составляет 306.

Рамешковский район имеет развитую транспортную сеть, которая связывает его с областным центром и городами восточной части области. Через территорию района проходят автомобильные дороги областного значения Тверь – Весьегонск, Тверь – Лесное, Тверь – Кашин. По территории района проходят автодороги, относящиеся к территориальным дорогам 1 класса и входящие в автодорожное кольцо центрального федерального округа.

Несмотря на то что, на территории Рамешковского района проходит магистральный газопровод, уровень газификации населённых пунктов достаточно не высокий.
На текущий момент в Рамешковском районе газом обеспечены тридцать четыре населённых пункта из 306, по численности жителей в данных населённых пунктах, обеспеченность населения района природным газом составляет 34%. Остальные населённые пункты пользуются привозным сжиженным газом.

В силу географического положения территория Рамешковского района попадает в зону влияния Твери, здесь пересекаются зона Трансъевропейского транспортного коридора, зона формирования стока Волги и зона влияния Московской агломерации. В целом внутри Тверской области географическое положение Рамешковского района может быть оценено как весьма выгодное. Территория района удобна благодаря близости к городам и жизненно-важным центрам, широко развитой сети электрического и газового снабжения, а также пролеганию во всех направлениях шоссейных дорог.
3. Развитие объектов и сетей инженерно-технической инфраструктуры 

 В среднесрочной перспективе — до 2020 года, необходимо предусмотреть развитие всех основных видов инженерных сетей в населенных пунктах, отнесенных к центрам развития и представляющих высокий интерес в плане организации селитебных и рекреационных зон.

Предусматривается  развитие всех видов коммуникаций:

— газификация;

— водоснабжение;

— водоотведение;

— электроснабжение;

— теплоснабжение;

— связь и телекоммуникации.
3.1. Мероприятия по газификации населенных пунктов

Несмотря на то, что по территории Рамешковского района проходят магистральные газопроводы, газоснабжение населенных пунктов в районе осуществляется преимущественно путем поставок сжиженного газа.

Общая обеспеченность района природным газом — 34%. Природный газ присутствует только в 34’населенных пунктах, расположенных на территории 8 поселений. В 8 населённых пунктах газ будет проведён в 2010г.
Дальнейшая газификация Рамешковского района должна проходить в соответствии с проектом ОАО “Промгаз”. Необходимо отметить, что данный проект не вполне адекватно отражает реальные планы ОАО «Тверьоблгаз». Окончательное решение о строительстве того или иного газопровода будет приниматься индивидуально, И подкрепляться соответствующим обоснованием эффективности инвестиций. Приоритетом в газификации обладают центры сельских поселений, а также населенные пункты, в которых находится достаточно большое количество жителей, в данном случае более 50 человек. Населенные пункты с меньшим числом жителей бесперспективны с точки зрения их газификации.

Основной целью газификации населенных пунктов Рамешковского района является повышение уровня и качества жизни населения. Исходя из этого, основными   мерами по улучшению газоснабжения района будут:

- повышение уровня газификации Рамешковского района;

- создание условий для развития экономики Рамешковского района;

- содействие в проведении реформы жилищно-коммунального хозяйства;
- перевод системы энергопотребления населенных пунктов, промышленных технологических и энергетических установок на природный газ;

- привлечение инвестиционных ресурсов потенциальных потребителей газа, в том числе населения, промышленных и иных организаций.

В рамках программы газификации Рамешковского района предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- строительство межпоселковых газопроводов, газопроводов высокого и среднего давления;

- строительство уличных газопроводов среднего и низкого давления;

- реконструкция котельных с переводом на газообразное топливо.

Проект газификации Рамешковского района представлен с разбиением на проектные этапы.

На первом этапе (2010-2013гг.) планируется строительство З межпоселковых газопроводов и газификация б населенных пунктов:

— строительство межноселкового газопровода Киверичи — Алешино протяженностью 17550 м. данный газопровод обеспечит газом центр сельского поселения Алешино, в котором проживает 195 человек (жилой фонд — 85 индивидуальных жилых домов, 21 многоквартирный дом (58 квартир));

— строительство межпоселкового газопровода Горицы (Кимрский район) — Сутоки — Кромново — Ильгощи общей протяженностью 20610 м. Данный газопровод обеспечит газом центр сельского поселения Ильгощи, в котором проживает 118 человек (жилой фонд — 45 индивидуальных жилых домов, 5 многоквартирных домов (10 квартир), а также населенные пункты: Сутоки — 166 жителей (жилой фонд — 58 индивидуальных жилых домов, 8 многоквартирных домов (16 квартир), Кромново — 28 жителей (жилой фонд —23 индивидуальных жилых дома, 2 многоквартирных дома (4 квартиры);

— строительство межпоселкового газопровода Кушалино — Перелоги — Ведное протяженностью 6870 м. данный газопровод обеспечит газом центр сельского поселения Ведное, в котором проживает 405 человек (жилой фонд — 159 индивидуальных жилых домов, 8 многоквартирных домов (15 квартир), а также населенный пункт Перелоги — 91 человек (жилой фонд — 25 индивидуальных жилых домов, 1 многоквартирный дом (2 квартиры).

Таким образом, на первом этапе будут газифицированы 2 кустовых центра (Алешино, Ильгощи) и 2 центра первичной подсистемы расселения (Ведное, Сутоки), что позволит повысить статус данных центров развития.

На втором этапе (2014-2016гг.) планируется строительство 7 межпоселковых газопроводов и газификация 15 населенных пунктов:

— строительство межпоселкового газопровода Алешино — Диево — Лядиньи — Коростелево — Алексеевское — Заклинье — Петраково общей протяженностью 34 км. данный газопровод обеспечит газом центр сельского поселения Заклинье, в котором проживает 220 человек (жилой фонд — 71 индивидуальный жилой дом, 14 многоквартирных домов (29 квартир)), а также населенные пункты: Диево — 206 человек (жилой фонд —64 индивидуальных жилых дома, 14 многоквартирных домов (28 квартир)), Лядины — 161 человек (жилой фонд — 33 индивидуальных жилых дома, 11 многоквартирных домов (22 квартиры)), Коростелево — 63 жителя (жилой фонд — 20 индивидуальных жилых домов, 1 многоквартирный дом (2 квартиры)), Алексеевское - 240 жителей (жилой фонд — 53 индивидуальных жилых дома, 13 многоквартирных домов (26 квартир)), Петраково — 44 жителя (жилой фонд — 12 индивидуальных жилых домов, З многоквартирных дома (6 квартир));

— строительство межпоселкового газопровода Ильгощи — Ивица — Медведиха — Семунино протяженностью 9660 м. Данный газопровод позволит обеспечить газом следующие населенные пункты: Ивица — 44 жителя (жилой фонд — 16 индивидуальных жилых домов, З многоквартирных дома (6 квартир), Медведиха — 154 жителя (жилой фонд — 25 индивидуальных жилых домов, 15 многоквартирных домов (30 квартир), Семунино — 51 житель (жилой фонд — 16 индивидуальных жилых домов,  2 многоквартирных дома (4 квартиры);

— строительство межпоселкового газопровода Ильгощи — Раменье протяженностью 5360 м. данный газопровод обеспечит газом населенный пункт Раменье, в котором проживает 103 человека (жилой фонд — 40 индивидуальных жилых домов, в многоквартирных домов (12 квартир);

— строительство межпоселкового газопровода Высоково — Мощеново - Лощино протяженностью 4600 м. данный газопровод позволит обеспечить газом следующие населенные пункты: Мощеново — 97 жителей (жилой фонд 32 индивидуальных жилых дома); Лощино — 56 жителей (жилой фонд — 24 индивидуальных жилых дома, 1 многоквартирный дом (2 квартиры);

- строительство межпоселкового газопровода Заручье — Бакшино протяженностью 1250 м. Данный газопровод обеспечит газом населенный пункт Бакшино, в котором проживает 66 человек (жилой фонд — 18 индивидуальных жилых домов, 1 многоквартирный дом (2 квартиры).

Таким образом, на втором этапе будет газифицирована еще часть центров развития: автономный центр Заклинье, центры первичной подсистемы Диево и Медведиха, местные центры Раменье, Алексеевское, Лядины.

На третьем этапе (2017-2020гг.) планируется строительство 7 межпоселковых газопроводов и газификация 12 населенных пунктов:

- строительство межпоселкового газопровода Киверичи — Городня — Ивановское — Андреевское общей протяженностью 17100 м. Данный газопровод обеспечит газом следующие населенные пункты: Городня - 86 жителей (жилой фонд —34 индивидуальных жилых дома), Ивановское — 100 жителей (жилой фонд — 41 индивидуальный жилой дом), Андреевское — 103 жителя (жилой фонд —34 индивидуальных жилых дома);

— строительство межпоселкового газопровода Горицы — Волосково протяженностью в границах Кашинского района 2000 м. Данный газопровод обеспечит газом населенный пункт Волосково, в котором проживает 105 жителей (жилой фонд — 48 индивидуальных жилых домов, 4 многоквартирных дома (8 квартир));

— строительство межпоселкового газопровода Алешино — Устюги протяженностью 6150 м. данный газопровод позволит обеспечить газом населенный пункт Устюги, в котором проживает 71 человек (жилой фонд — 33 индивидуальных жилых дома, б многоквартирных домов (12 квартир);

— строительство межпоселкового газопровода Алешино — Лаврово протяженностью 7740 м. Данный газопровод позволит обеспечить газом населенный пункт Лаврово, в котором проживает 74 человека (жилой фонд — 41 индивидуальный жилой дом, 1 многоквартирный дом (2 квартиры);

· строительство межпоселкового газопровода Кушалино - Найденово - Вельшино - Засколье общей протяженностью 5730 м. Данный газопровод позволит обеспечить газом следующие населенные пункты: Найденово - 72 жителя (жилой фонд - 27 индивидуальных жилых домов, 2 многоквартирных дома (4 квартиры), Вельшино - 76 жителей (жилой фонд - 28 индивидуальных жилых домов, 4 многоквартирных дома (8 квартир), Засколье - 70 жителей (жилой фонд - 27 индивидуальных жилых домов);

· строительство межпоселкового газопровода на д.Тихорево протяженностью 540 м. Данный газопровод позволит обеспечить газом населенный пункт Тихорево, в котором проживает 57 человек (жилой фонд - 25 индивидуальных жилых домов);

· строительство межпоселкового газопровода Заручье - Косковская Горка протяженностью 14250 м. Данный газопровод позволит обеспечить газом населенный пункт Косковская Горка, в котором проживает 155 человек (жилой фонд - 39 индивидуальных жилых домов, 16 многоквартирных домов (50 квартир).

По итогам третьего этапа будут газифицированы следующие центры развития: центр первичной подсистемы Ивановское, местные центры Волосково, Устюги, Косковская Горка.

С целью газификации промышленных объектов промзоны "Кушалино", необходимо предусмотреть строительство ГРС "Кушалино" в период, когда развитие промзоны приобретет реальный статус (т.е. после осуществления соответствующего дорожного строительства и должного позиционирования создаваемой промзоны на региональном и федеральном уровне).

Газификация населенных пунктов Рамешковского района позволит получить высокий социальный и экономический эффект, в результате чего существенно улучшится качество жизни населения. Возрастет надежность теплоснабжения объектов жилья и соцкультбыта при значительном сокращении затрат на приобретение и использование других видов энергоносителей.

Реализация программы значительно улучшит экологическую ситуацию в Рамешковском районе, позволит ежегодно сохранять значительное количество древесины, уменьшит загрязнение атмосферы твердыми частицами горения угля и мазута, позволит сократить выброс газов, таких как двуокись азота, окислы углерода и серы.
Дальнейшие планы газоснабжения ведутся исходя из принципов инвестиционной привлекательности. Следует учитывать возможные изменения в значимости тех или иных населенных пунктов по прошествии 1-го, 2-го и 3-го этапов. В первую очередь следует газифицировать населенные пункты, в которых наблюдается рост населения. Условием газификации того или иного населенного пункта является соответствующее обоснование его значимости главой сельского поселения.

Администрации Рамешковского района необходимо своевременно инициировать изменения в проект газификации района, выполненный ОАО "Промгаз", с целью приведения его в соответствие с предложенными выше мероприятиями.

3.2. Мероприятия по развитию сетей электроснабжения
Высоковольтные линии электропередач, расположенные в Рамешковском районе, имеют следующие направления:
· ВЛ 750 кВ КАЭС - Владимир;

· ВЛ 750 кВ КАЭС - Конаково;

· ВЛ 220 кВ Алмаз - Бежецк;

· ВЛ 110 кВ Тверь - Горицы;

· В Л 110 кВ Тверь - НПС Тучево;
· ВЛ 110 кВ НПС Тучево - Рамешки;

· В Л 110 кВ Рамешки - Бежецк;
· В Л 110 кВ отвод на ПС Медведиха;
· В Л 35 кВ Тверь - Кушалино;

· В Л 35 кВ НПС Тучево - Первитино;
· В Л 35 кВ Рамешки - Тресна;
· В Л 35 кВ Рамешки - Толмачи;
· ВЛ 35 кВ Рамешки - Киверичи - Романцево.

На территории Рамешковского района расположены высоковольтные подстанции:

· ПС-110 кВ: Рамешки, Тучево, Медведиха;

· ПС-35 кВ: Кушалино, Киверичи, Диево.

Общая схема развития сетей 35-110 кВ ОАО "Тверьэнерго" (до 2015 года) учитывает следующие основные положения и принципы, которых следует придерживаться в части развития электросетей Рамешковского района:

-
осуществление присоединения к сетям централизованного электроснабжения
новых потребителей;

обеспечение более полного использования существующих сетей;

· усиление пропускной способности сетей 35-110 кВ;

· ограничение расхода электроэнергии на ее транспорт.

В соответствии с указанной схемой, электроснабжение Рамешковского района предполагается от существующих сетей 35 и 110 кВ.

Согласно перечню подстанций ОАО "Тверьэнерго", отработавших нормативный срок службы, на территории Рамешковского района к таким относятся: ПС 110/35/10 кВ Рамешки, ПС 110/35/10 кВ Тучево, ПС 110/35/10 кВ Медведиха, ПС 35/10 кВ Кушалино, ПС 35/10 кВ Диево.

Программа развития ОАО "Тверьэнерго" в период до 2015 г. предполагает реконструкцию следующих электроподстанций: ПС 110/35/10 кВ Рамешки, ПС 110/35/10 кВ Тучево, ПС 110/35/10 кВ Медведиха, ПС 35/10 кВ Кушалино, ПС 35/10 Киверичи.

Кроме того, планируется реконструкция высоковольтной линии электропередач напряжением 35 кВ Тверь - Кушалино протяженностью 14,7 км.

В Схеме территориального планирования Рамешковского района, кроме вышеперечисленных мероприятий, предполагается строительство электроподстанции 35 кВ (с подведением соответствующей ВЛ) в                  с. Никольское с целью обеспечения условий для строительства предприятий по переработке сельхозпродукции и жилья для работников предприятия.

В перспективе, в случае должного развития промзоны "Кушалино", потребуется строительство электроподстанции ПО кВ (с подведением соответствующей ВЛ) в с. Кушалино.

3.3.Мероприятия по развитию сетей водоснабжения
В Рамешковском районе на обслуживании в муниципальном унитарном предприятии "Жилкоммунсервис" находится магистральная сеть водоснабжения, расположенные в пгт Рамешки и п.Городок, общей протяженностью 32 км и водопотреблением 2,18 тыс.куб.м/сут.

Водозабор на территории района производится из 71 артезианской скважины.

Обеспеченность Рамешковского района сетями водоснабжения составляет 40%.

Общая характеристика обеспеченности поселений и населенных пунктов водоснабжением приведена в таблицах 3.1. и 3.2. В населенных пунктах, не перечисленных в таблице 3.2, системы водоснабжения отсутствуют.

Таблица 3.1. Характеристика водоснабжения поселений Рамешковского района
	Наименование поселения
	Водоснабжение 

%

%

%% %
	Количество домов и квартир, шт.

	Рамешковский район, в целом
	40
	11421

	Сельские поселения
	21
	8519

	Алешино
	42
	674

	Бедное
	4
	858

	Высоково
	47
	933

	Заклинье
	35
	684

	Застолбье
	17
	1084

	Ильгощи
	9
	722

	Кушалино
	5
	1098

	Киверичи
	23
	1025

	Никольское
	22
	437

	Некрасово
	14
	1004

	Городские поселения
	
	

	пгт Рамешки
	98
	2902


Таблица 3.2. Характеристика водоснабжения населенных пунктов Рамешковского района
	Наименование поселения
	Наименование населенного пункта
	Водоснаб-жение,
%
	Тип водоснабжения, %



	Алешино
	Алешино
	70
	Водопроводные вводы в дома - 50%, водоразборные колонки - 20%

	Алешино
	Алхимково
	100
	водоразборные колонки

	Алешино
	Буйлово
	100
	Водопроводные вводы в дома

	Алешино
	Диево
	100
	Водопроводные вводы в дома - 40%, водоразборные колонки - 60%

	Алешино
	Заручье
	60
	Водопроводные вводы в дома - 20%, водоразборные колонки - 40%

	Алешино
	Пустораменка
	50
	Водопроводные вводы в дома - 40%, водоразборные колонки - 10%

	Алешино
	Старово
	100
	Водопроводные вводы в дома - 60%, водоразборные колонки - 40%

	Ведное
	Ведное
	10
	Водопроводные вводы в дома

	Высоково
	Борутино
	60
	Водопроводные вводы в дома - 30%, водоразборные колонки - 30%

	Высоково
	Высоково
	90
	Водопроводные вводы в дома - 70%, водоразборные колонки - 20%

	Высоково
	Гнездилово
	50
	водоразборные колонки

	Высоково
	Горка
	100
	Водопроводные вводы в дома - 70%, водоразборные колонки - 30%

	Высоково
	Далеки
	         70
	Водопроводные вводы в дома -40%,
водоразборные колонки - 30%

	Высоково
	Замытье
	100
	Водопроводные вводы в дома - 50%, водоразборные колонки - 50%

	Высоково
	Мощеново
	30
	водоразборные колонки

	Высоково
	Сельково
	10
	Водопроводные вводы в дома

	Высоково
	Сидорово
	100
	Водопроводные вводы в дома - 50%, водоразборные колонки - 50%

	Заклинье
	Заклинье
	100
	Водопроводные вводы в дома - 90%, водоразборные колонки - 10%

	Заклинье
	Лядины
	100
	Водопроводные вводы в дома - 46%, водоразборные колонки - 54%

	Заклинье
	Петраково
	100
	Водопроводные вводы в дома

	Застолбье
	Городковский
	20
	Водопроводные вводы в дома

	Застолбье
	Застолбье
	80
	Водопроводные вводы в дома - 70%, водоразборные колонки - 10%

	Застолбье
	Колупаново
	60
	водоразборные колонки

	Ильгощи
	Волосково
	50
	Водопроводные вводы в дома

	Ильгощи
	Кромново
	2
	Водопроводные вводы в дома

	Ильгощи
	Сутоки
	30
	Водопроводные вводы в дома

	Киверичи
	Городня
	90
	Водопроводные вводы в дома - 20%, водоразборные колонки - 70%

	Киверичи
	Ивановское
	90

	водоразборные колонки

	Киверичи
	Киверичи
	35
	Водопроводные вводы в дома - 31%, водоразборные колонки - 4%

	Кушалино
	Кушалино
	11
	Водопроводные вводы в дома

	Некрасово
	Александрове
	25
	Водопроводные вводы в дома

	Некрасово
	Косково
	45
	Водопроводные вводы в дома

	Некрасово
	Косковская Горка
	70
	Водопроводные вводы в дома

	Некрасово
	Некрасово
	30
	Водопроводные вводы в дома

	Никольское
	Никольское
	68
	Водопроводные вводы в дома

	пгт Рамешки
	Рамешки
	100
	Водопроводные вводы в дома - 65%, водоразборные колонки - 35%


Основная задача по развитию водоснабжения населённых пунктов Рамешковского района заключается в 100 % обеспечении населения качественной питьевой водой. Для этого должны проводится следующие мероприятия:
- реконструкция существующих и строительство новых подземных водозаборов с целью обеспечения водоснабжением всех центров развития от сетей водоснабжения, в том числе водоразборных колонок;

- организация в соответствии с существующими нормами зон санитарной охраны артезианских скважин;

- реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения во всех центрах развития;
- инвентаризация водного хозяйства, обеспечение полноценного учёта водопотребления, ликвидация утечек, осуществление мер по оплате услуг водоснабжения всеми водопользователями и в полном объёме;

- строительство колодцев во всех населённых пунктах, не являющихся центрами развития, обеспечение исправного технического состояния колодцев и их санитарной защиты.
В первую очередь проводится строительство сетей водоснабжения в следующих населенных пунктах:

· Алексеевское (сельское поселение Заклинье);

· Андреевское (сельское поселение Киверичи);

· Городок (сельское поселение Застолбье);

· Ильгощи (центр сельского поселения Ильгощи);

· Медведиха (сельское поселение Бедное);

· Раменье (сельское поселение Ильгощи);

· Селище (сельское поселение Некрасово).

Дальнейшие строительство сетей водоснабжения должно вестись исходя из возможных изменений в значимости тех или иных населенных пунктов по итогам осуществления мероприятий районной схемы территориального планирования 1-го, 2-го и 3-го этапов.
3.4. Мероприятия по развитию сетей водоотведения
Канализационные магистральные сети отсутствуют в нескольких центрах сельских поселений Рамешковского района, а именно в Заклинье, Ильгощи, Киверичи, Некрасове Общая протяженность канализационных сетей в целом по району составляет 12,35 км. В данном случае под центральной канализацией в населенных пунктах подразумеваются как непосредственно трубопроводы, так и групповые автономные системы (выгребные ямы на несколько жилых домов).

Также, в пгт Рамешки находится одно очистное сооружение канализации производительностью 0,7 тыс.куб.м/сут.

Анализируя данные можно сделать вывод, что организация канализационных стоков в Рамешковском районе является в большей части неорганизованной.

Общая характеристика обеспеченности поселений и населенных пунктов канализацией, приведена в таблицах 8.4.1. и 4.2. В населенных пунктах, не перечисленных в таблице 4.2., системы канализации отсутствуют.

Таблица  4.1. Характеристика водоотведения поселений Рамешковского района

	Наименование поселения
	Канализация, 
%
	Количество домов и квартир, шт.

	Рамешковский район, в целом
	19
	11421

	Сельские поселения
	7
	8519

	Алешино
	23
	674

	Ведное
	11
	858

	Высоково
	9
	933

	Заклинье
	5
	684

	Застолбье
	11
	1084

	Ильгощи
	4
	722

	Кушалино
	3
	1098

	Киверичи
	0
	1025

	Никольское
	7
	437

	Некрасово
	0
	1004

	Городские поселения
	
	

	пгт Рамешки
	56
	2902


Таблица 4.2. Характеристика водоотведения населенных пунктов Рамешковского района

	Наименование поселений
	Наименование населенных пунктов
	Канализация, %

	Алешино
	Алешино
	50

	Ведное
	Ведное
	30

	Высоково
	Высоково
	70

	Алешино
	Диево
	40

	Ильгощи
	Кромново
	2

	Застолбье
	Застолбье
	70

	Заклинье
	Лядины
	32

	Алешино
	Пустораменка
	40

	Ильгощи
	Сутоки
	30

	Никольское
	Никольское
	22

	Кушалино
	Кушалино
	6

	пгт Рамешки
	Рамешки
	56


Основная   задача   по   развитию   систем   водоотведения   в   населенных   пунктах Рамешковского   района   заключается   в    100%   обеспечении   экологической   защиты подземных вод от канализационных стоков. Для этого должны проводиться следующие мероприятия:

· строительство новых сооружений биологической очистки канализационных стоков;

· реконструкция находящихся в аварийном состоянии очистных сооружений с обеспечением полной биологической очистки стоков;

· обеспечение биологической очистки стоков и организованного хранения навоза на животноводческих фермах;

· во всех населенных пунктах, где организовано водоснабжение населения от водопроводных сетей с устройством водопроводных вводов в жилые дома, необходимы: реконструкция существующих и строительство новых уличных сетей канализации, строительство очистных сооружений с обеспечением полной биологической очистки стоков;

· реконструкция существующих и строительство новых автономных групповых канализационных систем в центрах развития, где водоснабжение осуществляется от водоразборных колонок и организация регулярного вывоза стоков на сливные станции.
В
первую очередь проводится строительство или реконструкция сетей
водоотведения в центрах развития:

· Городковский (сельское поселение Застолбье)

· Заклинье (центр сельского поселения)
· Ивановское (сельское поселение Киверичи)

· Ильгощи (центр сельского поселения)

· Киверичи (центр сельского поселения)

        -     Медведиха (сельское поселение Ведное)
        -     Высоково (сельское поселение Высоково)
Далее сетями центральной канализации обеспечиваются следующие населенные пункты:

· Алексеевское (сельское поселение Заклинье)

· Андреевское (сельское поселение Киверичи)

· Городок (сельское поселение Застолбье)

· Косково (сельское поселение Некрасово)
· Косковская Горка (сельское поселение Некрасово)
· Некрасово (центр сельского поселения)
· Раменье (сельское поселение Ильгощи)
· Селище (сельское поселение Некрасово)
3.5. Мероприятия по развитию сетей теплоснабжения

В Рамешковском районе присутствуют центральные котельные малой (до 3 гкал/час) и средней (3 - 20 гкал/час) мощности.

Общая численность котельных в районе составляет 10 шт. Протяженность тепловых сетей составляет 9,7 км. Техническое состояние котельных рабочее.

Общая характеристика обеспеченности поселений и населенных пунктов теплоснабжением, приведена в таблицах 5.1 и 5.2. В населенных пунктах, не перечисленных в таблице  5.2., системы теплоснабжения отсутствуют.
	Таблица 3.5.1. Характеристика теплоснабжения поселений Рамешковского района

	Наименование поселения
	Теплоснабжение, %
	Количество домов и квартир, шт.

	Рамешковский район, в целом
	11
	11421

	Сельские поселения
	2
	8519

	Алешино
	0
	674

	Ведное
	0
	858

	Высоково
	0
	933

	Заклинье
	0
	684

	Застолбье
	16
	1084

	Ильгощи
	0
	722

	Кушалино
	0
	1098

	Киверичи
	0
	1025

	Никольское
	8
	437

	Некрасово
	0
	1004

	Городские поселения
	
	

	пгт Рамешки
	35
	2902


Таблица  3.5.2.  Характеристика теплоснабжения  населенных пунктов Рамешковского района
	Наименование поселения
	Наименование населенного пункта
	Обеспеченность теплом
от групповой котельной,
%
	Вид топлива

	пгт Рамешки
	
	35
	Газ

	Застолбье
	Застолбье
	60
	Газ

	Никольское
	Никольское
	60                 
	

	Кушалино
	Кушалино
	60
	Газ, уголь


В перспективе до 2025 года в Рамешковском районе не ожидается значительного увеличения численности постоянного населения, что исключает необходимость в строительстве групповых котельных
Основные мероприятия по развитию теплоснабжения в Рамешковском районе следующие:

- в целях повышения надёжности теплоснабжения и охраны окружающей среды, по мере строительства новых сетей теплоснабжения, необходимо осуществлять перевод существующих котельных на природный газ с установкой современных котлов, имеющих высокий уровень КПД и отвечающих экологическим нормативам;

- в целях предупреждения необоснованных потерь тепла необходимо провести реконструкцию существующих тепловых сетей с заменой теплоизоляции;

- в целях организации коммерческого учёта тепловой энергии необходимо осуществлять внедрение тепловых счётчиков у потребителей;

   - в населённых пунктах где газоснабжение предполагается в отдельной перспективе или не планируется вообще, следует внедрять вместо угля современные виды топлива из торфа и отходов деревообработки.

Основным направлением в части расширения сетей организованного теплоснабжения следует рассматривать строительство объектов малой энергетики с привлечением частного капитала. 
3.6.      Мероприятия по развитию средств связи и телекоммуникаций
На территории Рамешковского района автоматические телефонные станции расположены в 19 населенных пунктах и в пгт Рамешки.

По информации ЛТЦ №1 центра эксплуатации средств связи № 2 Тверского филиала ОАО "Центр-Телеком" протяженность телефонных линий связи в Рамешковском районе составляет - 212,3 км. 
Полностью отсутствует телефонная связь в 93 населенных пунктах.

Перечень линий связи района представлен в таблице 3.6.1.

         Таблица 3.6.1. Характеристика линий связи   Рамешковского района

	№ п/п
	Наименова-ние конечных пунктов
	Тип линии связи
	Протяжен-ность в районе, км.
	Комплексная оценка
технического
состояния


	Полно1
	Рамешки - Лихославль
	кабельные
	51
	рабочее

	2
	Рамешки - Бежецк (двухкабельная система)
	кабельные
	22
	рабочее

	3
	Тверь - Бежецк
	кабельные
	54,3
	рабочее

	4
	Тверь - Горицы
	кабельные
	43
	рабочее

	5
	Тверь - Горицы
	кабельные
	42
	рабочее


Развитие средств телефонной связи в Рамешковском районе возможно в следующих направлениях:

· дальнейшее развитие сотовой связи, содействие установке новых вышек операторов сотовой связи;

· развитие существующих сетей телефонной связи путем увеличения количества абонентов;

· обновление технической базы средств связи с переходом на цифровые АТС, повышение емкости телефонной сети.

Развитие прочих средств связи предполагает:

· расширение сети почтовой связи с предоставлением услуг факсимильной связи и электронной почты, размещение в почтовых отделениях пунктов выхода в сеть Internet;

· подключение к сети Internet учебных заведений, развитие сети Internet в населенных местах с прокладкой волоконно-оптических кабелей;

· развитие теле- и радиовещания с увеличением числа программ и расширением зоны покрытия, подготовка телевизионной сети к переходу в 2015 году на цифровое вещание.
3.7. Мероприятия по развитию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов 

3.7.1. Информационно-технический анализ состояния объектов используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Для обеспечения надлежащего санитарного состояния территории Рамешковского района функционирует один полигон для складирования и утилизации твёрдых бытовых отходов:
- «Ильино» Рамешковского района.

Полигон твёрдых бытовых отходов находится в стадии завершения заполнения (резерв 65 тыс.куб.м.).

Основными проблемами в сфере утилизации (захоронения) являются:

1. Увеличение объемов образующихся отходов, как в абсолютных величинах, так и надушу населения.

2. Усложнение морфологического состава твердых бытовых отходов, включающих в себя всё большее количество экологически опасных компонентов.

3. Наличие проблем в технологии утилизации (захоронения) отходов.

4. Наличие несанкционированных свалок.

5. Отсутствие мощностей по утилизации отдельных видов отходов.

Текущее положение в области образования с отходами Рамешковского района характеризуется рядом проблем:

1. В области взвешивания ТБО отсутствует механизм влияния на обязательность взвешивания всех отходов, поступающих на утилизацию и захоронение, так как нет единого учёта поступивших отходов и оплаты услуг по обращению с отходами согласно результатам учёта в единой абонентской службе.
2. В сфере утилизации (переработки) отсутствуют объекты по сортировке, переработке и утилизации  ТБО:

- развитие инфраструктуры производств по переработке ТБО:

- улучшение санитарного состояния территории посёлка и района;

- улучшение экологического состояния города.
3. В сфере захоронения отходов проблема заключается в том, что полигон представляет опасность для окружающей среды, так как организован без соблюдения требований природоохранного законодательства. Кроме того, полигон практически исчерпал свои производственные мощности, а, следовательно, возникает необходимость в их рекультивации и строительстве нового полигона. 

4. Проблема в области обезвреживания отходов в целом заключается в отсутствии мероприятий по обезвреживанию рекультивированных свалок, полигонов и нарушенных земель (после захоронения ТБО).

Ежегодного каждый житель посёлка производит 200-300 кг ТБО, образующих поселковый мусор. Промедление с его удалением и ликвидации недопустимо, так как может привести к серьёзному загрязнению посёлка. В то же самое время ТБО содержит ценные компоненты (металлы, органические вещества), а также являются потенциальным энергетическим источником. По оценкам специалистов, более 60% городских отходов – это потенциальное вторичное сырьё, которое можно перерабатывать и с выгодой реализовать. Ещё 30 % - это органические отходы, которые можно превратить в компост. 

Перечисленные проблемы вызывают необходимость модернизации и развития всех объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО.

3.7.2. Характеристика целевых показателей модернизации и развития объектов, используемых для утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов.

Целью модернизации и развития объектов, используемых для утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов, является удовлетворение потребностей населения в качественных услугах по утилизации (захоронению) твёрдых бытовых отходов.
Задачами модернизации и развития объектов, используемых для утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов, является:

- демонополизация рынка услуг по утилизации (захоронению) ТБО;

- развитие инфраструктуры производств по переработке ТБО;

- улучшение санитарного состояния территории посёлка и района;

- улучшение экологического состояния района.

В связи с этим, целевыми показателями модернизации и развития объектов, используемых для утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов, является:

1. Количество объектов по сортировке и переработке твёрдых бытовых отходов.
2. Доля отходов, утилизированных с соблюдением норм природоохранного законодательства. 

3.7. 3. Описание технических мероприятий по модернизации и развитию объектов, использованных для утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов.
Основным направлением модернизации и развития объектов, функционирующих в сфере утилизации твёрдых бытовых отходов, является переход на новую схему санитарного обслуживания территорий Рамешковского района в сфере обращения с отходами, в том числе:

1. Введение учёта отходов на территории посёлка и района.

2. Содействие развитию инфраструктуры производств по утилизации (захоронению) отходов.

3. Организация контроля на всех этапах обращения с отходами и др.

Важными направлениями модернизации и развития сферы обращения с отходами  в Рамешковском районе являются также:
1.        Своевременная корректировка порядка обращения с отходами.

2. Разработка и утверждение схемы финансирования сферы обращения с отходами.

3. Стимулирование объектов, функционирующих в сфере обращения с отходами, в целях развития процессов сортировки, переработки и обезвреживания отходов.

Основными мероприятиями по модернизации и развитию сферы обращения с твёрдыми бытовыми отходами являются:

В сфере взвешивания отходов:

1.   Создание абонентской службы по управлению отходами;

2. Создание и оборудование объектов, функционирующих в сфере утилизации (захоронения) отходов, весовыми комплексами.

 В сфере переработки ТБО:
1. Выделение земельных участков для организации производств по сортировке и переработке отходов;

2. Создание организации по сортировке, переработке отходов.

В сфере утилизации (захоронения) отходов:

1. Строительство муниципальных полигонов, отвечающих  требованиям природоохранного и санитарно-экологического законодательства.

В сфере обезвреживание отходов:

1. Осуществление контроля за выполнением уполномоченными объектами обязательств по рекультивированию свалок, полигонов и нарушенных земель.

3.7.4.Определение эффекта от реализации мероприятий по развитию и модернизации объектов, использованных для утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов, обоснование и расчёт показателей результативности на 2010, 2015, 2010 годы

Реализация комплекса мероприятий программы по развитию и модернизации систем утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов позволит достигнуть следующих результатов:

- развитие отрасли переработки отходов, создание рабочих мест;

- вовлечение в хозяйственный оборот вторичного сырья;

- улучшение экологического состояния района.

Основной экологический эффект Программы будет состоять:

- в предотвращении экологически опасных ситуаций и затрат на их ликвидацию;

- в оптимизации процесса утилизации (захоронения) ТБО;

- в увеличении срока службы объектов, функционирующих в сфере обращения с отходами;

- в появлении возможности извлечения и дальнейшего использования вторичного сырья и др.

Основной социальный эффект Программы будет состоять в сохранении и улучшении экологических условий проживания на территории района.

Строительство муниципальных полигонов, отвечающих требованиям природоохранного и санитарно-экологического законодательства, позволит улучшить качество утилизации (захоронения) отходов, а, следовательно, и уровень экологического состояния района.

Таким образом, реализация мероприятий по модернизации и развитию объектов, используемых для утилизации ТБО, является для Рамешковского района актуальной и необходимой мерой.  

PAGE  
1

