АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НЕКРАСОВО РАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ ________________________________________________________________ ПОСТАНОВЛЕНИЕ д.Некрасово От 20 сентября 2013 года № 2-па Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Некрасово Рамешковского района Тверской области На основании Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Устава сельского поселения Некрасово ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения сельского поселения Некрасово согласно Приложения. 2. Разместить настоящее постановление для обнародования на официальном сайте администрации Рамешковского района в сети «Интернет» и на информационном стенде для обнародования нормативных правовых актов в администрации сельского поселения Некрасово. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации сельского поселения Некрасово Болдыреву В.А. 4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. Глава сельского поселения Некрасово Г.А.Акулова Утверждено Постановлением администрации сельского поселения Некрасово от 20.09.2013 № 2-па СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ Основанием для разработки схемы водоснабжения сельского поселения Некрасово является: Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении. - Общее положения Основные понятия: 1) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения; 2) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды; 3) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение); 4) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения. - Полномочия органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения 1. К полномочиям органа местного самоуправления поселения по организации водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения Некрасово (далее поселения) относятся: 1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств; 2) определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения гарантирующей организации; 3) согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации; 4) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселения; 5) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ; 6) согласование инвестиционных программ; 7) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов); 8) принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, объекты капитального строительства которых подключены к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 9) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Органы местного самоуправления поселений, городских округов в пределах их полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения вправе запрашивать у организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных настоящим Федеральным законом, а указанные организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию. 5. Решение органа местного самоуправления, принятое в соответствии с переданными им в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона полномочиями, подлежит отмене органом исполнительной власти Тверской области в случае, если такое решение противоречит законодательству Российской Федерации. 3. Пояснительная записка - Общая оценка природных ресурсов и условий территории Климат территории умеренно континентальный с холодной продолжительной зимой и умеренно теплым коротким летом. Сведения о среднемесячных и среднегодовой температурах воздуха представлены в таблице 1.1 Таблица 1.1 Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С Нас. Пункт; I; II; III; IV; V; VI; VII; VIII; IX; X; XI; XII; Год. Тверь; -10,5; -9,4; -4,6; 4,1; 11,2; 15,7; 17,3; 15,8; 10,2; 4,0; -1,8; -6,6; 3,8. Абсолютно минимальная t января = -50°С, абсолютная максимальная t июля = +36°С. Переход среднесуточной t воздуха через 0°С к положительной – в течение первой декады апреля, к отрицательной – в конце октября. Снежный покров Дата выпадения первого снега обычно близка к осенней дате перехода средней суточной температуры воздуха через 0°С. Сход снежного покрова приходится на середину апреля. Образование устойчивого снежного покрова происходит в III-ей декаде ноября, хотя колебания сроков довольно велики. Количество дней со снежным покровом – около 147. Осадки Сельское поселение Некрасово находится в зоне достаточного увлажнения. Количество осадков за май – сентябрь 544 мм. Среднегодовая сумма осадков – 575-600 мм. Наибольшая интенсивность осадков летом, но в осенне-зимний период они чаще и продолжительнее. Влажность воздуха Влажность воздуха в Тверской области довольно высока на протяжении всего года и в среднем колеблется в пределах 80 %. В холодный период относительная влажность выше – 85–90%, а летом она уменьшается до 65 - 70%. Годовой ход упругости водяного пара (абсолютной влажности) и относительной влажности представлен в таблице 1.2. Таблица 1.2 Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа Месяц; I; II; 111; IV; V; VI; VII; VIII; IX; X; XI; ХII; Год. Относительная влажность воздуха (%); 6 84; 74; 71; 71; 2 67; 63; 73; 79; 85; 86; 76. Упругость водяного пара (ГПА); 2,8; 2,9; 3,8; 6,1; 9,0; 13,4; 14,7; 13,9; 10,3; 7,1; 5,0; 3,7; 3,6. Водные ресурсы Гидрографическая сеть сельского поселения Некрасово развита хорошо. Основной рекой района и сельского поселения Некрасово является река Медведица. Менее значительные река Каменка, река Шуйка. Средние скорости течения рек колеблются в пределах 0,2-0,5 м/сек. Питание рек главным образом снеговое и составляет более 50%, дождевое 15-20%, грунтовое питание составляет 25-35%. Годовой сток рек распределяется так: в весенний период 55-65%, летне-осенний – 15-20%, зимний – 15-25%. Таблица 1.3 Список рек сельского поселения Некрасово № п; Название водотока; Куда впадает; Расстояние от устья (км); Длина водотока (км); Площадь водосбо ра до устья (км2); Кол-во притоков менее 10 км; Общая длина притоков менее 10 км. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 1; Медведица; Угличское водохранили ще; -; 269; 6530; 73; 210. 2; Каменка; Медведица (лв); 156; 28; -; 14; 34. 3; Шуйка; Каменка (; р) 12; 18; 8; 20. Рамешковский район и сельское поселение Некрасово относится к центральному гидрогеологическому району, подрайону II-в. Основными источниками водоснабжения служат воды каменноугольных отложений. В толще каменноугольных отложений развито несколько водоносных горизонтов . Воды всех горизонтов обладают значительным напором (от 2 до 108 м). По качеству пресные, слабо минерализованные. Для водоснабжения в районе используются, в основном, воды верхнекаменноугольных отложений. Глубина залегания вод колеблется от 12 до 105 м. Преобладающая глубина скважин от 50 до 100 м. Водообильность пород различная, удельный дебет скважин от 0,09 до 20,0 л/сек, чаще 1,2-5,0 л/сек. Качество воды хорошее. Большую роль в сельском водоснабжении играют воды четвертичных отложений, преимущественно аллювиальных и флювиогляциальных. Эксплуатируются они при помощи колодцев, а в местах глубокого залегания при помощи скважин. Удельный дебит скважин чаще не превышает 1,0 л/сек. Воды четвертичных отложений, залегающих близко от поверхности земли, ненадежны в санитарном отношении. Воды верхнекаменноугольных отложений как источник водоснабжения надежны в качественном и количественном отношениях. В состав сельского поселения Некрасово входят 28 населённых пунктов. Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, в значительной степени техническое водоснабжение сельскохозяйственных и промышленных предприятий основано на использовании подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками. На производственные и хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения в настоящее время используется вода из действующих артезианских скважин: д. Некрасово – 1 скважина д. Косково – 1 скважина д. Селище -1 скважина д. Косковская Горка - 1 скважина СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ - № п/п; - Наименование населенного пункта; - Количество - хозяйств; - Водоснабжение. - централизованное; - колодцы. - 1.; - д. Некрасово; - 87; - 47; - 40. - 2.; - д. Заручье; - 24; - -; - 24. - 3.; - д. Бакшино; - 36; - -; - 36. - 4.; д. Прислон; 24; -; 24. - 5.; д. Шуя; 41; -; 41. - 6.; д. Хромцово; 43; -; 43. - 7.; д. Кадное; 22; -; 22. - 8.; д. Цицеруха; 16; -; 16. - 9.; д. Александрово; 37; 12; 25. - 10.; д. Косково; 59; 30; 29. - 11.; д. Селище; 60; 1; 59. - 12.; д. Ильино; 20; -; 20. - 13.; д. Прудово; 36; -; 36. - 14.; д. Ошвино; 21; -; 21. - 15.; д. Кузнецово; 40; -; 40. - 16.; д. Быково; 15; -; 15. - 17.; д. Прислон; 55; -; 55. - 18.; д. Каменка; 45; -; 45. - 19.; д. Косковская Горка; 54; 36; 18. - 20.; д. Воротилово; 36; -; 36. - 21.; д. Волхово; 19; -; 19. - 22.; д. Рамень; 11; -; 11. - 23.; д. Шарапово; 13; -; 13. - 24.; д. Ровное; 12; -; 12. - 25.; д. Гоголиха; 28; -; 28. - 26.; д. Новенькая; 28; -; 28. - 27.; д. Старожилка; 10; -; 10. - 28.; д. Каликино; 8; -; 8. - 28.; ИТОГО:; 900; 126; 774. 4. Сведения о водоснабжении и водоотведении Водоснабжение сельского поселения на перспективу предусматривается из подземных источников путем расширения водозаборов, модернизации существующих сетей и сооружений централизованного водоснабжения, строительства новых с применением современных технологий и материалов. Строительству водозаборных сооружений в каждом конкретном случае должны предшествовать специальные гидрогеологические изыскания. Для всех водозаборов предусматриваются установки по обеззараживанию воды. Схемой предполагается 100% обеспечение жителей поселения чистой питьевой водой в расчетный срок. В качестве основных источников водоснабжения сельского поселения для хозяйственно-питьевых, промышленных и сельскохозяйственных нужд принимаются подземные источники, которые используются и в настоящее время. Возможным источником водоснабжения для технических нужд являются поверхностные источники. 5. Проектные предложения Для развития системы водоснабжения сельского поселения Некрасово на первую очередь строительства предусмотрены следующие мероприятия:  реконструкция артезианских скважин, в виду большого износа;  строительства новых водозаборных скважин производительностью по 10 м3/час;  размещение блочных водоочистных сооружений, производительностью 100 м3/сут., на площадках водозаборных сооружений;  ремонт водонапорных башен. Для развития системы водоснабжения сельского поселения Некрасово на расчетный срок предусмотрено:  капитальный ремонт водопроводных сетей из полиэтилена Ду 63 -110 мм д.Некрасово, д.Косковская Горка;  установка новых и замена старых приборов учета водопотребления;  установка гидрантов на сети для пожаротушения;  улучшение качества очистки питьевой воды. 6. Современное состояние и прогноз водопотребления населением сельского поселения на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды №; Сельское поселение; Численность населения на 01.01.2013, чел.; Нормативное водопотребление, м3/сут, на 01.01.2013; Прогноз водопотребления, м3/сут. 1-я очередь; расчетный срок. 1; Некрасово; 1015; 106,5; 112,9; 124,4. Расход питьевой воды на 1 человек в сутки принят 230 литров. 7. Водоотведение (канализация) Предусматривается строительство канализационных сетей и очистных сооружений полной биологической очистки сточных вод в д. Некрасово. В качестве очистных сооружений предлагается использовать установки биологической очистки сточных вод. При выборе места для площадки очистных сооружений необходимо учитывать следующие требования:  площадка должна быть расположена ниже поселка и с подветренной стороны господствующих ветров теплого периода года по отношению к жилой зоне;  поступление сточных вод на сооружения следует обеспечить по возможности самотеком;  территория площадки не должна быть подвержена затоплению и береговому размыву под воздействием поверхностных вод. Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения в сельском хозяйстве. Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:  высокая степень очистки сточных вод - 98%;  безопасность для окружающей среды;  отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины;  компактность;  возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;  срок службы 50 лет и больше. Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения. Для сбора и отведения поверхностных стоков на первую очередь проектом предусматривается смешанная система водоотвода, при которой по улицам и в центральной части населенного пункта устраивается закрытая водосточная сеть, а на остальной территории – открытая. Дождевые стоки собираются и транспортируются системой самотечных коллекторов на очистные сооружения дождевой канализации. На каждом промышленном предприятии следует организовать системы сбора и очистки дождевых и талых сточных вод, с использованием очищенных сточных вод после их обеззараживания как резерв технического водоснабжения для данного предприятия. 8. Предлагаемые мероприятия Первая очередь: 1. разработка проектно-сметной документации на строительство новых канализационных сетей и сооружений; 2. строительство канализационных сетей и очистных сооружений полной биологической очистки в д. Некрасово; 3. оборудование септиками малоэтажной жилой застройки.