- СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

- СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НЕКРАСОВО

- РАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

- ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

- Р Е Ш Е Н И Е

18.06. 2018                                                                                                       № 177

д.Некрасово

Об утверждении правил содержания

общественных колодцев и водозаборных

колонок на территории сельского поселения

Некрасово Рамешковского района Тверской области

В целях предотвращения усилившейся тенденции содержания общественных колодцев с нарушением санитарно-ветеринарных норм и общепринятых правил содержания к содержанию общественных колодцев по причине отсутствия нормативной базы, регламентирующей порядок содержания и использования содержанию общественных колодцев, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», гигиеническим требованиям к качеству воды, к выбору места расположения, оборудованию и содержанию прилегающей к ним территории, установлеными в санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», Федеральным законам от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на основании Устава сельского поселения Некрасово, Совет депутатов сельского поселения Некрасово Рамешковского района Тверской области решил:

1. Утвердить правила содержания общественных колодцев и водозаборных колонок на территории сельского поселения Некрасово Рамешковского района Тверской области согласно приложениям 1 и 2.

2. Разместить настоящее решение для обнародования на информационном стенде для обнародования муниципальных правовых актов  в здании администрации сельского поселения Некрасово   и на официальном сайте администрации Рамешковского района Тверской области  в разделе сельское поселение Некрасово в сети Интернет.

Глава сельского поселения  Некрасово                           Г.А.Акулова

Приложение №1

к решению Совета депутатов

сельского поселения Некрасово

от 18.06.2018 № 177

1. Правила содержания общественных колодцев

Общественные колодцы предназначены для общего пользования населением в целях питьевого и хозяйственного водоснабжения. Гигиенические требования к качеству воды, к выбору места расположения, оборудованию и содержанию общественных колодцев и прилегающей к ним территории установлены в санитарно - эпидемиологических правилах и нормативах СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

2. Правила пользования:

1. При пользовании колодцами необходимо помнить, что подъем воды с колодцев проводить только с помощью общественного ведра. Не разрешается подъем воды из колодца ведрами, приносимыми населением, а также вычерпывание воды из общественного ведра приносимыми из дома ковшами.

2. Не бросать в колодец посторонние механические предметы (камни, щепки, строительный мусор и т. д.).

3.Не использовать в общественных колодцах частные насосы.

4.В радиусе ближе 20м от колодца не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды.

5. Для утепления и защиты от замерзания колодцев использовать чистую прессованную солому, сено, стружку или опилки, которые не должны попадать в колодец.

6.Общественный колодец должен иметь крышку, навес или будку и скамейку (подставку) для ведер.

7. При износе или обрушении срубов, обмелении, неустранимом ухудшении качества воды, ставшей непригодной для питьевых и хозяйственных нужд, администрация сельского поселения Некрасово колодец ликвидирует. После демонтажа наземного оборудования производится засыпка (тампонаж) колодца чистым грунтом, желательно глиной с плотной утрамбовкой. Над ликвидированным колодцем с учетом усадки грунта должен возвышаться холмик земли высотой 0,2 — 0,3м.

Приложение №2

к решению Совета депутатов

сельского поселения Некрасово

от 18.06.2018 № 177

Правила содержания водозаборных колонок

Водоразборные колонки предназначены для общего пользования населением в целях питьевого и хозяйственного водоснабжения. Гигиенические требования к качеству воды, к выбору места расположения, оборудованию и содержанию водоразборных колонок и прилегающей к ним территории установлены в санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах СанПиН «Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения».

Водоразборные колонки выходят из строя, в связи с износом, из-за нарушения правил пользования самими потребителями. Мойка автомобилей, бутылок, водопой домашних животных, подсоединение к водоразборным колонкам труб, шлангов и прочих устройств для транспортировки воды, удары по рукоятке колонки, и т. д. является грубым нарушением.

Такие действия могут расцениваться как административное нарушение и согласно законодательству наказываться штрафом.

Для этого нужно строго соблюдать следующие правила:

1. При пользовании водоразборной колонкой необходимо помнить, что минимальный набор воды за один прием не должен быть менее трех-четырех литров.

2. Не бросать в ствол корпуса колонки механические предметы (камни, щепки, строительный мусор и т. д.).

3. Не присоединять к водоразборным колонкам трубы и шланги.

4. Не бить тяжелыми предметами по механизму водоразборной колонки.

5. Не производить самостоятельный ремонт водоразборной колонки.

6. Не использовать для набора воды посуду с узким горлышком.

7. В радиусе ближе 10 метров от водозаборной колонки не допускается мытьё автомашин и других транспортных средств.