АДМИНИСТРАЦИЯ

# РАМЕШКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 декабря 2021                                                                                                № 210 -па

пгт. Рамешки

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов Рамешковского муниципального округа

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории Рамешковского  муниципального округа, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Рамешковского муниципального округа, Администрация Рамешковского муниципального округа постановляет:

1.Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования населенных пунктов Рамешковского муниципального округа (прилагается).

2. Контроль над выполнением данного постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

Глава Рамешковского

муниципального округа                                                                    А.А.Пилюгин

Приложение

к постановлению Администрации    Рамешковского муниципального округа Тверской области

от  30.12.2021  №  210 -па

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования населенных пунктов Рамешковского муниципального округа

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Емкость с водой (апрель- октябрь) или огнетушитель (ОП-5) | 1 |
| 2 | Лопата штыковая | 1 |
| 3 | Ведро | 2 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Ящик с песком | 1 |
| 6 | Лопата совковая | 1 |
| 7 | Лестница приставная | 1 |

Примечание: первичные средства пожаротушения размещать компактно в местах доступных для использования в случае пожара