АДМИНИСТРАЦИЯ

# РАМЕШКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.10.2024                                                                                                   № 265-па

пгт. Рамешки

- Об определении управляющей организации, временно исполняющей обязанности по управлению многоквартирными домами в Рамешковском муниципальном округе Тверской области

В целях недопущения нарушения прав граждан и создания угрозы проживания в многоквартирных домах на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области, в соответствии с ч. 17 ст. 161 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Правилами определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616,  Администрация Рамешковского муниципального округа постановляет:

1. Определить Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Лидер-Сервис» (ИНН 6906013218, ОГРН 1196952010496) временной управляющей организацией для осуществления управления многоквартирными домами, согласно перечню многоквартирных домов (Приложение 1).

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Лидер-Сервис» с 01.11.2024 г. до определения результатов конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», осуществлять управление многоквартирными домами, согласно перечню многоквартирных домов.

3. Установить размер платы за содержание жилых помещений согласно перечню многоквартирных домов в соответствии с постановлением Администрации Рамешковского муниципального округа от 31.10.2024 г. № 266-па «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом и если собственники помещений в многоквартирных домах на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилых помещений в Рамешковского муниципального округа».

4. Определить перечень работ и услуг, выполняемый управляющей организацией (Приложение 2).

5. Направить копию настоящего постановления в течение одного рабочего дня после даты его принятия в ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области.

6. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Рамешковского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации Рамешковского муниципального округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Е.В. Нейман.

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Главы Рамешковского

муниципального округа                                                                   А.А. Пилюгин

Приложение 1

к постановлению Администрации

Рамешковского муниципального округа

от 31.10.2024 № 265-па

Перечень многоквартирных домов,

находящихся на временном обслуживании в

ООО «Управляющая компания «Лидер-Сервис»»

с 01 ноября 2024 года.

| №п/п | Адрес МКД |
| --- | --- |
| 1 | Тверская обл., пгт. Рамешки ул. Бежецкая д.7 |
| 2 | Тверская обл., пгт. Рамешки ул. Бежецкая д.17 |
| 3 | Тверская обл., пгт. Рамешки ул. Бежецкая д.20 |
| 4 | Тверская обл., пгт. Рамешки ул. Бежецкая д.22 |
| 5 | Тверская обл., пгт. Рамешки ул. Бежецкая д.32 |
| 6 | Тверская обл., пгт. Рамешки ул. Заводская д.7 |
| 7 | Тверская обл., пгт. Рамешки ул. Комсомольская д.90 |
| 8 | Тверская обл., пгт. Рамешки ул. Пионерская д.27 |
| 9 | Тверская обл., пгт. Рамешки ул. Пионерская д.38 |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Рамешковского муниципального округа

от 31.10.2024 № 265-па

Перечень работ и услуг, необходимых для обеспечения, надлежащего содержание общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Тверская обл., Рамешковский муниципальный округ,

пгт. Рамешки, ул. Бежецкая д.7

Расчет экономически-обоснованного тарифа на выполнение

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

| Наименование конструктивных характеристик многоквартирного дома, перечень работ и услуг по содержанию МКД | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Площадь жилых и нежилых помещений, м2 |  |  | - 322,4 |  |
| - Площадь мест общего пользования ,м2 |  |  | - 30,0 |  |
| - Уборочная площадь МОП,м2 |  |  | - 30,0 |  |
| - Площадь подвала (тех. подполье) за искл. теплового узла, электр, узла связи |  |  | - 0,00 |  |
| - Площадь земельного участка, м2 |  |  | - 1978,00 |  |
| - Краткая характеристика дома |  |  | - кирпичный |  |
| - Год постройки |  |  | - 1965 |  |
| - Кол-во этажей |  |  | - 2 |  |
| - Кол-во подъездов |  |  | - 1 |  |
| - Урна, шт |  |  |  |  |
| - Число помещений |  |  | - 8 |  |
| - земельный участок |  |  | - сформирован | - 1 |
| - крыша |  |  | - шифер |  |
| - отопление |  |  | - индивидуальное |  |
| - хол. водоснабжение |  |  | - центральное | - 1 |
| - гор. водоснабжение |  |  |  |  |
| - водоотведение |  |  | - выгребная яма | - 2 |
| - Количество септиков, выгребных ям, шт |  |  |  |  |
| - Объём сетиков, выгребных ям, м3 |  |  |  |  |
| - вентиляция |  |  | - естественная | - 1 |
| - газоснабжение |  |  | - центральное | - 1 |
| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) | сумма начисления в месяц (рублей) |
| Плата за содержание и ремонт жилого помещения |  | 94 028,64 | 24,30 | 7 835,72 |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций многоквартирного дома |  | 7 273,34 | 1,88 | 606,11 |
| Техническое обслуживание конструктивных элементов | 2 раза в год | 3 636,67 | 0,94 | 303,06 |
| Проверка технического состояния видимых частей конструкций фундамента |  |  |  |  |
| Проверка состояния гидроизоляции фундаментов |  |  |  |  |
| Осмотр стен |  |  |  |  |
| Осмотр перекрытий и покрытий |  |  |  |  |
| Проверка кровли на отсутствие протечек |  |  |  |  |
| Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке |  |  |  |  |
| Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи |  |  |  |  |
| Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами |  |  |  |  |
| Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей |  |  |  |  |
| Проверка состояния перегородок, внутренней отделки, полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений конструктивных элементов - разработка плана восстановительных работ |  |  |  |  |
| Текущий ремонт конструктивных элементов | при необходимости | 3 636,67 | 0,94 | 303,06 |
| При выявлении нарушений, приводящих к протечкам кровли, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ |  |  |  |  |
| Восстановление или замена отдельных элементов крылец |  |  |  |  |
| При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений |  |  |  |  |
| При выявлении нарушений целостности оконных и дверных заполнений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ |  |  |  |  |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 54 992,45 | 14,21 | 4 582,70 |
| Техническое обслуживание систем вентиляции | 3 раза в год | 2 708,16 | 0,70 | 225,68 |
| Осмотр системы вентиляции (каналы и шахты) |  |  |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ |  |  |  |  |
| Текущий ремонт систем вентиляции | при необходимости | 3 443,23 | 0,89 | 286,94 |
| Устранение неплотностей, засоров в вентиляционных каналах |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание системы ХВС | по мере необходимости | 2 708,16 | 0,70 | 225,68 |
| Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание элементов системы ХВС, относящихся к общедомовому имуществу многоквартирного дома |  |  |  |  |
| Постоянный контроль параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения |  |  |  |  |
| Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений |  |  |  |  |
| Текущий ремонт системы ХВС | при необходимости | 3 443,23 | 0,89 | 286,94 |
| Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| Восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание системы ГВС | по мере необходимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание элементов системы ГВС, относящихся к общедомовому имуществу многоквартирного дома |  |  |  |  |
| Постоянный контроль параметров воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения |  |  |  |  |
| Промывка систем ГВС для удаления накипно-коррозионных отложений |  |  |  |  |
| Текущий ремонт системы ГВС | при необходимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| Восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание системы отопления | по мере необходимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание элементов системы отопления, относящихся к общедомовому имуществу многоквартирного дома |  |  |  |  |
| Постоянный контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления |  |  |  |  |
| Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления |  |  |  |  |
| Удаление воздуха из системы отопления |  |  |  |  |
| Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений |  |  |  |  |
| Текущий ремонт системы отопления | при необходимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| Восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание системы водоотведения |  | 2 708,16 | 0,70 | 225,68 |
| Контроль состояния элементов внутренней канализации | по мере необходимости |  |  |  |
| Очистка выгребных ям | 1 раз в год |  |  |  |
| Текущий ремонт системы водоотведения, канализации | при необходимости | 3 443,23 | 0,89 | 286,94 |
| Восстановление исправности элементов внутренней канализации |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание системы электроснабжения | 2 раза в год | 3 095,04 | 0,80 | 257,92 |
| Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов |  |  |  |  |
| Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения |  |  |  |  |
| Текущий ремонт системы электроснабжения | по мере необходимости | 3 443,23 | 0,89 | 286,94 |
| Замена вышедших из строя датчиков, проводки |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание системы газоснабжения |  | 30 000,00 | 7,75 | 2500,00 |
| Осмотр газопровода и оборудования системы газоснабжения | 1 раз в год |  |  |  |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  | 12 496,22 | 3,23 | 1 041,35 |
| Уборка мест общего пользования |  | 1 934,40 | 0,50 | 161,20 |
| Подметание тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю |  |  |  |
| Мытье тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю |  |  |  |
| Влажная протирка подоконников | 2 раза в год |  |  |  |
| Влажная протирка перил лестниц | 1 раз в месяц |  |  |  |
| Мытье окон, в. т.ч. рамы, переплеты, стекла (легкодоступные) | 2 раза в год |  |  |  |
| Дезинсекция и дератизация |  | 38,69 | 0,01 | 3,22 |
| Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 1 раз в 2 года |  |  |  |
| Уборка придомовой территории |  | 541,63 | 0,14 | 45,14 |
| Подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд | 2 раза в неделю |  |  |  |
| Подметание территории в теплый период | 2 раза в неделю |  |  |  |
| Подметание территории в дни без снегопада | 5 раза в неделю |  |  |  |
| Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | по мере необходимости |  |  |  |
| Очистка от снега и наледи участков территории, недоступных для механизированной уборки | по мере необходимости |  |  |  |
| Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | по мере необходимости |  |  |  |
| Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения |  | 9 981,50 | 2,58 | 831,79 |
| Аварийное обслуживание оборудования и сетей отопления | постоянно | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Аварийное обслуживание оборудования и сетей ГВС | постоянно | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Аварийное обслуживание оборудования и сетей ХВС | постоянно | 4 990,75 | 1,29 | 415,90 |
| Аварийное обслуживание оборудования и сетей водоотведения | постоянно | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Аварийное обслуживание оборудования и сетей электроснабжения | постоянно | 4 990,75 | 1,29 | 415,90 |
| IV. Услуги и работы по управлению многоквартирным домом | постоянно | 19 266,62 | 4,98 | 1605,55 |

Перечень работ и услуг, необходимых для обеспечения, надлежащего содержание общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Тверская обл., Рамешковский муниципальный округ,

пгт. Рамешки, ул. Бежецкая д.17

Расчет экономически-обоснованного тарифа на выполнение

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

| Наименование конструктивных характеристик многоквартирного дома, перечень работ и услуг по содержанию МКД | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | показатели |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Площадь жилых и нежилых помещений, м2 |  |  | - 350 |
| - Площадь мест общего пользования ,м2 |  |  | - 28,5 |
| - Уборочная площадь МОП,м2 |  |  | - 28,5 |
| - Площадь подвала (тех. подполье) за искл. теплового узла, электр, узла связи |  |  | - 0,00 |
| - Площадь земельного участка, м2 |  |  | - 3068,00 |
| - Краткая характеристика дома |  |  | - кирпичный |
| - Год постройки |  |  | - 1963 |
| - Кол-во этажей |  |  | - 2 |
| - Кол-во подъездов |  |  | - 1 |
| - Урна, шт |  |  |  |
| - Число помещений |  |  | - 8 |
| - земельный участок |  |  | - сформирован |
| - крыша |  |  | - шиферная |
| - отопление |  |  | - индивидуальное |
| - хол. водоснабжение |  |  | - центральное |
| - гор. водоснабжение |  |  |  |
| - водоотведение |  |  | - выгребная яма |
| - Количество септиков, выгребных ям, шт |  |  |  |
| - Объём сетиков, выгребных ям, м3 |  |  |  |
| - вентиляция |  |  | - естественная |
| - газоснабжение |  |  | - центральное |
| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| Плата за содержание и ремонт жилого помещения |  | 101 694,00 | 24,21 |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций многоквартирного дома |  | 8 568,00 | 2,04 |
| Техническое обслуживание конструктивных элементов | 2 раза в год | 4 284,00 | 1,02 |
| Проверка технического состояния видимых частей конструкций фундамента |  |  |  |
| Проверка состояния гидроизоляции фундаментов |  |  |  |
| Осмотр стен |  |  |  |
| Осмотр перекрытий и покрытий |  |  |  |
| Проверка кровли на отсутствие протечек |  |  |  |
| Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке |  |  |  |
| Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи |  |  |  |
| Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами |  |  |  |
| Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей |  |  |  |
| Проверка состояния перегородок, внутренней отделки, полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |
| Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений конструктивных элементов - разработка плана восстановительных работ |  |  |  |
| Текущий ремонт конструктивных элементов | при необходимости | 4 284,00 | 1,02 |
| При выявлении нарушений, приводящих к протечкам кровли, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ |  |  |  |
| Восстановление или замена отдельных элементов крылец |  |  |  |
| При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений |  |  |  |
| При выявлении нарушений целостности оконных и дверных заполнений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ |  |  |  |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 59 526,00 | 14,17 |
| Техническое обслуживание систем вентиляции | 3 раза в год | 3 192,00 | 0,76 |
| Осмотр системы вентиляции (каналы и шахты) |  |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ |  |  |  |
| Текущий ремонт систем вентиляции | при необходимости | 4 074,00 | 0,97 |
| Устранение неплотностей, засоров в вентиляционных каналах |  |  |  |
| Техническое обслуживание системы ХВС | по мере необходимости | 3 192,00 | 0,76 |
| Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание элементов системы ХВС, относящихся к общедомовому имуществу многоквартирного дома |  |  |  |
| Постоянный контроль параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения |  |  |  |
| Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений |  |  |  |
| Текущий ремонт системы ХВС | при необходимости | 4 074,00 | 0,97 |
| Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |
| Восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации |  |  |  |
| Техническое обслуживание системы ГВС | по мере необходимости | 0,00 | 0,00 |
| Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание элементов системы ГВС, относящихся к общедомовому имуществу многоквартирного дома |  |  |  |
| Постоянный контроль параметров воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения |  |  |  |
| Промывка систем ГВС для удаления накипно-коррозионных отложений |  |  |  |
| Текущий ремонт системы ГВС | при необходимости | 0,00 | 0,00 |
| Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |
| Восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации |  |  |  |
| Техническое обслуживание системы отопления | по мере необходимости | 0,00 | 0,00 |
| Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание элементов системы отопления, относящихся к общедомовому имуществу многоквартирного дома |  |  |  |
| Постоянный контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления |  |  |  |
| Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления |  |  |  |
| Удаление воздуха из системы отопления |  |  |  |
| Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений |  |  |  |
| Текущий ремонт системы отопления | при необходимости | 0,00 | 0,00 |
| Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |
| Восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации |  |  |  |
| Техническое обслуживание системы водоотведения |  | 3 192,00 | 0,76 |
| Контроль состояния элементов внутренней канализации | по мере необходимости |  |  |
| Очистка выгребных ям | 1 раз в год |  |  |
| Текущий ремонт системы водоотведения, канализации | при необходимости | 4 074,00 | 0,97 |
| Восстановление исправности элементов внутренней канализации |  |  |  |
| Техническое обслуживание системы электроснабжения | 2 раза в год | 3 654,00 | 0,87 |
| Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов |  |  |  |
| Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения |  |  |  |
| Текущий ремонт системы электроснабжения | по мере необходимости | 4 074,00 | 0,97 |
| Замена вышедших из строя датчиков, проводки |  |  |  |
| Техническое обслуживание системы газоснабжения |  | 30 000,00 | 7,14 |
| Осмотр газопровода и оборудования системы газоснабжения | 1 раз в год |  |  |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  | 12 684,00 | 3,02 |
| Уборка мест общего пользования |  | 1 176,00 | 0,28 |
| Подметание тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю |  |  |
| Мытье тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю |  |  |
| Влажная протирка подоконников | 2 раза в год |  |  |
| Влажная протирка перил лестниц | 1 раз в месяц |  |  |
| Мытье окон, в. т.ч. рамы, переплеты, стекла (легкодоступные) | 2 раза в год |  |  |
| Дезинсекция и дератизация |  | 42,00 | 0,01 |
| Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 1 раз в 2 года |  |  |
| Уборка придомовой территории |  | 630,00 | 0,15 |
| Подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд | 2 раза в неделю |  |  |
| Подметание территории в теплый период | 2 раза в неделю |  |  |
| Подметание территории в дни без снегопада | 5 раза в неделю |  |  |
| Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | по мере необходимости |  |  |
| Очистка от снега и наледи участков территории, недоступных для механизированной уборки | по мере необходимости |  |  |
| Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | по мере необходимости |  |  |
| Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения |  | 10 836,00 | 2,58 |
| Аварийное обслуживание оборудования и сетей отопления | постоянно | 0,00 | 0,00 |
| Аварийное обслуживание оборудования и сетей ГВС | постоянно | 0,00 | 0,00 |
| Аварийное обслуживание оборудования и сетей ХВС | постоянно | 5 418,00 | 1,29 |
| Аварийное обслуживание оборудования и сетей водоотведения | постоянно | 0,00 | 0,00 |
| Аварийное обслуживание оборудования и сетей электроснабжения | постоянно | 5 418,00 | 1,29 |
| IV. Услуги и работы по управлению многоквартирным домом | постоянно | 20 916,00 | 4,98 |

Перечень работ и услуг, необходимых для обеспечения, надлежащего содержание общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Тверская обл., Рамешковский муниципальный округ,

пгт. Рамешки, ул. Бежецкая д.20

Расчет экономически-обоснованного тарифа на выполнение

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений  в многоквартирном доме

| Наименование конструктивных характеристик многоквартирного дома, перечень работ и услуг по содержанию МКД | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | показатели |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Площадь жилых и нежилых помещений, м2 |  |  | - 382,5 |
| - Площадь мест общего пользования ,м2 |  |  | - 47,6 |
| - Уборочная площадь МОП,м2 |  |  | - 47,6 |
| - Площадь подвала (тех. подполье) за искл. теплового узла, электр, узла связи |  |  | - 0,00 |
| - Площадь земельного участка, м2 |  |  | - 3772,14 |
| - Краткая характеристика дома |  |  | - кирпичный |
| - Год постройки |  |  | - 1961 |
| - Кол-во этажей |  |  | - 2 |
| - Кол-во подъездов |  |  | - 2 |
| - Урна, шт |  |  |  |
| - Число помещений |  |  | - 8 |
| - земельный участок |  |  | - сформирован |
| - крыша |  |  | - металлическая |
| - отопление |  |  | - индивидуальное |
| - хол. водоснабжение |  |  | - центральное |
| - гор. водоснабжение |  |  |  |
| - водоотведение |  |  | - выгребная яма |
| - Количество септиков, выгребных ям, шт |  |  |  |
| - Объём сетиков, выгребных ям, м3 |  |  |  |
| - вентиляция |  |  | - естественная |
| - газоснабжение |  |  | - центральное |
| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| Плата за содержание и ремонт жилого помещения |  | 112 344,60 | 24,48 |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций многоквартирного дома |  | 10 189,80 | 2,22 |
| Техническое обслуживание конструктивных элементов | 2 раза в год | 5 094,90 | 1,11 |
| Проверка технического состояния видимых частей конструкций фундамента |  |  |  |
| Проверка состояния гидроизоляции фундаментов |  |  |  |
| Осмотр стен |  |  |  |
| Осмотр перекрытий и покрытий |  |  |  |
| Проверка кровли на отсутствие протечек |  |  |  |
| Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке |  |  |  |
| Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи |  |  |  |
| Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами |  |  |  |
| Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей |  |  |  |
| Проверка состояния перегородок, внутренней отделки, полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |
| Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений конструктивных элементов - разработка плана восстановительных работ |  |  |  |
| Текущий ремонт конструктивных элементов | при необходимости | 5 094,90 | 1,11 |
| При выявлении нарушений, приводящих к протечкам кровли, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ |  |  |  |
| Восстановление или замена отдельных элементов крылец |  |  |  |
| При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений |  |  |  |
| При выявлении нарушений целостности оконных и дверных заполнений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ |  |  |  |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 65 251,20 | 14,22 |
| Техническое обслуживание систем вентиляции | 3 раза в год | 3 809,70 | 0,83 |
| Осмотр системы вентиляции (каналы и шахты) |  |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ |  |  |  |
| Текущий ремонт систем вентиляции | при необходимости | 4 865,40 | 1,06 |
| Устранение неплотностей, засоров в вентиляционных каналах |  |  |  |
| Техническое обслуживание системы ХВС | по мере необходимости | 3 809,70 | 0,83 |
| Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание элементов системы ХВС, относящихся к общедомовому имуществу многоквартирного дома |  |  |  |
| Постоянный контроль параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения |  |  |  |
| Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений |  |  |  |
| Текущий ремонт системы ХВС | при необходимости | 4 865,40 | 1,06 |
| Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |
| Восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации |  |  |  |
| Техническое обслуживание системы ГВС | по мере необходимости | 0,00 | 0,00 |
| Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание элементов системы ГВС, относящихся к общедомовому имуществу многоквартирного дома |  |  |  |
| Постоянный контроль параметров воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения |  |  |  |
| Промывка систем ГВС для удаления накипно-коррозионных отложений |  |  |  |
| Текущий ремонт системы ГВС | при необходимости | 0,00 | 0,00 |
| Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |
| Восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации |  |  |  |
| Техническое обслуживание системы отопления | по мере необходимости | 0,00 | 0,00 |
| Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание элементов системы отопления, относящихся к общедомовому имуществу многоквартирного дома |  |  |  |
| Постоянный контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления |  |  |  |
| Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления |  |  |  |
| Удаление воздуха из системы отопления |  |  |  |
| Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений |  |  |  |
| Текущий ремонт системы отопления | при необходимости | 0,00 | 0,00 |
| Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |
| Восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации |  |  |  |
| Техническое обслуживание системы водоотведения |  | 3 809,70 | 0,83 |
| Контроль состояния элементов внутренней канализации | по мере необходимости |  |  |
| Очистка выгребных ям | 1 раз в год |  |  |
| Текущий ремонт системы водоотведения, канализации | при необходимости | 4 865,40 | 1,06 |
| Восстановление исправности элементов внутренней канализации |  |  |  |
| Техническое обслуживание системы электроснабжения | 2 раза в год | 4 360,50 | 0,95 |
| Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов |  |  |  |
| Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения |  |  |  |
| Текущий ремонт системы электроснабжения | по мере необходимости | 4 865,40 | 1,06 |
| Замена вышедших из строя датчиков, проводки |  |  |  |
| Техническое обслуживание системы газоснабжения |  | 30 000,00 | 6,54 |
| Осмотр газопровода и оборудования системы газоснабжения | 1 раз в год |  |  |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  | 14 045,40 | 3,06 |
| Уборка мест общего пользования |  | 1 377,00 | 0,30 |
| Подметание тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю |  |  |
| Мытье тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю |  |  |
| Влажная протирка подоконников | 2 раза в год |  |  |
| Влажная протирка перил лестниц | 1 раз в месяц |  |  |
| Мытье окон, в. т.ч. рамы, переплеты, стекла (легкодоступные) | 2 раза в год |  |  |
| Дезинсекция и дератизация |  | 91,80 | 0,02 |
| Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 1 раз в 2 года |  |  |
| Уборка придомовой территории |  | 734,40 | 0,16 |
| Подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд | 2 раза в неделю |  |  |
| Подметание территории в теплый период | 2 раза в неделю |  |  |
| Подметание территории в дни без снегопада | 5 раза в неделю |  |  |
| Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | по мере необходимости |  |  |
| Очистка от снега и наледи участков территории, недоступных для механизированной уборки | по мере необходимости |  |  |
| Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | по мере необходимости |  |  |
| Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения |  | 11 842,20 | 2,58 |
| Аварийное обслуживание оборудования и сетей отопления | постоянно | 0,00 | 0,00 |
| Аварийное обслуживание оборудования и сетей ГВС | постоянно | 0,00 | 0,00 |
| Аварийное обслуживание оборудования и сетей ХВС | постоянно | 5 921,10 | 1,29 |
| Аварийное обслуживание оборудования и сетей водоотведения | постоянно | 0,00 | 0,00 |
| Аварийное обслуживание оборудования и сетей электроснабжения | постоянно | 5 921,10 | 1,29 |
| IV. Услуги и работы по управлению многоквартирным домом | постоянно | 22 858,20 | 4,98 |

Перечень работ и услуг, необходимых для обеспечения, надлежащего содержание общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Тверская обл., Рамешковский муниципальный округ,

пгт. Рамешки, ул. Бежецкая д.22

Расчет экономически-обоснованного тарифа на выполнение

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений  в многоквартирном доме

| Наименование конструктивных характеристик многоквартирного дома, перечень работ и услуг по содержанию МКД | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Площадь жилых и нежилых помещений, м2 |  |  | - 528,3 |  |
| - Площадь мест общего пользования ,м2 |  |  | - 66,8 |  |
| - Уборочная площадь МОП,м2 |  |  | - 66,8 |  |
| - Площадь подвала (тех. подполье) за искл. теплового узла, электр, узла связи |  |  | - 0,00 |  |
| - Площадь земельного участка, м2 |  |  | - 1882,00 |  |
| - Краткая характеристика дома |  |  | - кирпичный |  |
| - Год постройки |  |  | - 1972 |  |
| - Кол-во этажей |  |  | - 2 |  |
| - Кол-во подъездов |  |  | - 2 |  |
| - Урна, шт |  |  |  |  |
| - Число помещений |  |  | - 12 |  |
| - земельный участок |  |  | - сформирован | - 1 |
| - крыша |  |  | - шиферная |  |
| - отопление |  |  | - индивидуальное |  |
| - хол. водоснабжение |  |  | - центральное | - 1 |
| - гор. водоснабжение |  |  |  |  |
| - водоотведение |  |  | - выгребная яма | - 2 |
| - Количество септиков, выгребных ям, шт |  |  |  |  |
| - Объём септиков, выгребных ям, м3 |  |  |  |  |
| - вентиляция |  |  | - естественная | - 1 |
| - газоснабжение |  |  | - центральное | - 1 |
| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) | сумма начисления в месяц (рублей) |
| Плата за содержание и ремонт жилого помещения |  | 159 454,63 | 25,15 | 13 287,89 |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций многоквартирного дома |  | 17 370,50 | 2,74 | 1 447,54 |
| Техническое обслуживание конструктивных элементов | 2 раза в год | 8 685,25 | 1,37 | 723,77 |
| Проверка технического состояния видимых частей конструкций фундамента |  |  |  |  |
| Проверка состояния гидроизоляции фундаментов |  |  |  |  |
| Осмотр стен |  |  |  |  |
| Осмотр перекрытий и покрытий |  |  |  |  |
| Проверка кровли на отсутствие протечек |  |  |  |  |
| Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке |  |  |  |  |
| Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи |  |  |  |  |
| Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами |  |  |  |  |
| Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей |  |  |  |  |
| Проверка состояния перегородок, внутренней отделки, полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений конструктивных элементов - разработка плана восстановительных работ |  |  |  |  |
| Текущий ремонт конструктивных элементов | при необходимости | 8 685,25 | 1,37 | 723,77 |
| При выявлении нарушений, приводящих к протечкам кровли, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ |  |  |  |  |
| Восстановление или замена отдельных элементов крылец |  |  |  |  |
| При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений |  |  |  |  |
| При выявлении нарушений целостности оконных и дверных заполнений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ |  |  |  |  |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 89 909,22 | 14,18 | 7 492,44 |
| Техническое обслуживание систем вентиляции | 3 раза в год | 6 529,79 | 1,03 | 544,15 |
| Осмотр системы вентиляции (каналы и шахты) |  |  |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ |  |  |  |  |
| Текущий ремонт систем вентиляции | при необходимости | 8 241,48 | 1,30 | 686,79 |
| Устранение неплотностей, засоров в вентиляционных каналах |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание системы ХВС | по мере необходимости | 6 529,79 | 1,03 | 544,15 |
| Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание элементов системы ХВС, относящихся к общедомовому имуществу многоквартирного дома |  |  |  |  |
| Постоянный контроль параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения |  |  |  |  |
| Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений |  |  |  |  |
| Текущий ремонт системы ХВС | при необходимости | 8 241,48 | 1,30 | 686,79 |
| Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| Восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание системы ГВС | по мере необходимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание элементов системы ГВС, относящихся к общедомовому имуществу многоквартирного дома |  |  |  |  |
| Постоянный контроль параметров воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения |  |  |  |  |
| Промывка систем ГВС для удаления накипно-коррозионных отложений |  |  |  |  |
| Текущий ремонт системы ГВС | при необходимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| Восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание системы отопления | по мере необходимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание элементов системы отопления, относящихся к общедомовому имуществу многоквартирного дома |  |  |  |  |
| Постоянный контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления |  |  |  |  |
| Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления |  |  |  |  |
| Удаление воздуха из системы отопления |  |  |  |  |
| Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений |  |  |  |  |
| Текущий ремонт системы отопления | при необходимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| Восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание системы водоотведения |  | 6 529,79 | 1,03 | 544,15 |
| Контроль состояния элементов внутренней канализации | по мере необходимости |  |  |  |
| Очистка выгребных ям | 1 раз в год |  |  |  |
| Текущий ремонт системы водоотведения, канализации | при необходимости | 8 241,48 | 1,30 | 686,79 |
| Восстановление исправности элементов внутренней канализации |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание системы электроснабжения | 2 раза в год | 7 353,94 | 1,16 | 612,83 |
| Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов |  |  |  |  |
| Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения |  |  |  |  |
| Текущий ремонт системы электроснабжения | по мере необходимости | 8 241,48 | 1,30 | 686,79 |
| Замена вышедших из строя датчиков, проводки |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание системы газоснабжения |  | 30 000,00 | 4,73 | 2500,00 |
| Осмотр газопровода и оборудования системы газоснабжения | 1 раз в год |  |  |  |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  | 20 603,70 | 3,25 | 1 716,98 |
| Уборка мест общего пользования |  | 2 662,63 | 0,42 | 221,89 |
| Подметание тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю |  |  |  |
| Мытье тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю |  |  |  |
| Влажная протирка подоконников | 2 раза в год |  |  |  |
| Влажная протирка перил лестниц | 1 раз в месяц |  |  |  |
| Мытье окон, в. т.ч. рамы, переплеты, стекла (легкодоступные) | 2 раза в год |  |  |  |
| Дезинсекция и дератизация |  | 126,79 | 0,02 | 10,57 |
| Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 1 раз в 2 года |  |  |  |
| Уборка придомовой территории |  | 1 458,11 | 0,23 | 121,51 |
| Подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд | 2 раза в неделю |  |  |  |
| Подметание территории в теплый период | 2 раза в неделю |  |  |  |
| Подметание территории в дни без снегопада | 5 раза в неделю |  |  |  |
| Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | по мере необходимости |  |  |  |
| Очистка от снега и наледи участков территории, недоступных для механизированной уборки | по мере необходимости |  |  |  |
| Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | по мере необходимости |  |  |  |
| Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения |  | 16 356,17 | 2,58 | 1363,01 |
| Аварийное обслуживание оборудования и сетей отопления | постоянно | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Аварийное обслуживание оборудования и сетей ГВС | постоянно | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Аварийное обслуживание оборудования и сетей ХВС | постоянно | 8 178,08 | 1,29 | 681,51 |
| Аварийное обслуживание оборудования и сетей водоотведения | постоянно | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Аварийное обслуживание оборудования и сетей электроснабжения | постоянно | 8 178,08 | 1,29 | 681,51 |
| IV. Услуги и работы по управлению многоквартирным домом | постоянно | 31 571,21 | 4,98 | 2630,93 |

Перечень работ и услуг, необходимых для обеспечения, надлежащего содержание общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Тверская обл., Рамешковский муниципальный округ,

пгт. Рамешки, ул. Бежецкая д.32

Расчет экономически-обоснованного тарифа на выполнение

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений  в многоквартирном доме

| Наименование конструктивных характеристик многоквартирного дома, перечень работ и услуг по содержанию МКД | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Площадь жилых и нежилых помещений, м2 |  |  | - 189,2 |  |
| - Площадь мест общего пользования ,м2 |  |  | - 27,0 |  |
| - Уборочная площадь МОП,м2 |  |  | - 27,0 |  |
| - Площадь подвала (тех. подполье) за искл. теплового узла, электр, узла связи |  |  | - 0,00 |  |
| - Площадь земельного участка, м2 |  |  | - 1911,00 |  |
| - Краткая характеристика дома |  |  | - кирпичный |  |
| - Год постройки |  |  | - 1968 |  |
| - Кол-во этажей |  |  | - 2 |  |
| - Кол-во подъездов |  |  | - 2 |  |
| - Урна, шт |  |  |  |  |
| - Число помещений |  |  | - 4 |  |
| - земельный участок |  |  | - сформирован | - 1 |
| - крыша |  |  | - шиферная |  |
| - отопление |  |  | - индивидуальное |  |
| - хол. водоснабжение |  |  | - центральное | - 1 |
| - гор. водоснабжение |  |  |  |  |
| - водоотведение |  |  | - выгребная яма | - 2 |
| - Количество септиков, выгребных ям, шт |  |  |  |  |
| - Объём септиков, выгребных ям, м3 |  |  |  |  |
| - вентиляция |  |  | - естественная | - 1 |
| - газоснабжение |  |  | - центральное | - 1 |
| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) | сумма начисления в месяц (рублей) |
| Плата за содержание и ремонт жилого помещения |  | 53 407,82 | 23,52 | 4 450,65 |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций многоквартирного дома |  | 1 271,42 | 0,56 | 105,95 |
| Техническое обслуживание конструктивных элементов | 2 раза в год | 635,71 | 0,28 | 52,98 |
| Проверка технического состояния видимых частей конструкций фундамента |  |  |  |  |
| Проверка состояния гидроизоляции фундаментов |  |  |  |  |
| Осмотр стен |  |  |  |  |
| Осмотр перекрытий и покрытий |  |  |  |  |
| Проверка кровли на отсутствие протечек |  |  |  |  |
| Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке |  |  |  |  |
| Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи |  |  |  |  |
| Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами |  |  |  |  |
| Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей |  |  |  |  |
| Проверка состояния перегородок, внутренней отделки, полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений конструктивных элементов - разработка плана восстановительных работ |  |  |  |  |
| Текущий ремонт конструктивных элементов | при необходимости | 635,71 | 0,28 | 52,98 |
| При выявлении нарушений, приводящих к протечкам кровли, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ |  |  |  |  |
| Восстановление или замена отдельных элементов крылец |  |  |  |  |
| При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений |  |  |  |  |
| При выявлении нарушений целостности оконных и дверных заполнений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ |  |  |  |  |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 34 427,28 | 15,16 | 2 868,94 |
| Техническое обслуживание систем вентиляции | 3 раза в год | 476,78 | 0,21 | 39,73 |
| Осмотр системы вентиляции (каналы и шахты) |  |  |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ |  |  |  |  |
| Текущий ремонт систем вентиляции | при необходимости | 613,01 | 0,27 | 51,08 |
| Устранение неплотностей, засоров в вентиляционных каналах |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание системы ХВС | по мере необходимости | 476,78 | 0,21 | 39,73 |
| Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание элементов системы ХВС, относящихся к общедомовому имуществу многоквартирного дома |  |  |  |  |
| Постоянный контроль параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения |  |  |  |  |
| Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений |  |  |  |  |
| Текущий ремонт системы ХВС | при необходимости | 613,01 | 0,27 | 51,08 |
| Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| Восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание системы ГВС | по мере необходимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание элементов системы ГВС, относящихся к общедомовому имуществу многоквартирного дома |  |  |  |  |
| Постоянный контроль параметров воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения |  |  |  |  |
| Промывка систем ГВС для удаления накипно-коррозионных отложений |  |  |  |  |
| Текущий ремонт системы ГВС | при необходимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| Восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание системы отопления | по мере необходимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание элементов системы отопления, относящихся к общедомовому имуществу многоквартирного дома |  |  |  |  |
| Постоянный контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления |  |  |  |  |
| Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления |  |  |  |  |
| Удаление воздуха из системы отопления |  |  |  |  |
| Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений |  |  |  |  |
| Текущий ремонт системы отопления | при необходимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| Восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание системы водоотведения |  | 476,78 | 0,21 | 39,73 |
| Контроль состояния элементов внутренней канализации | по мере необходимости |  |  |  |
| Очистка выгребных ям | 1 раз в год |  |  |  |
| Текущий ремонт системы водоотведения, канализации | при необходимости | 613,01 | 0,27 | 51,08 |
| Восстановление исправности элементов внутренней канализации |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание системы электроснабжения | 2 раза в год | 544,90 | 0,24 | 45,41 |
| Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов |  |  |  |  |
| Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения |  |  |  |  |
| Текущий ремонт системы электроснабжения | по мере необходимости | 613,01 | 0,27 | 51,08 |
| Замена вышедших из строя датчиков, проводки |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание системы газоснабжения |  | 30 000,00 | 13,21 | 2500,00 |
| Осмотр газопровода и оборудования системы газоснабжения | 1 раз в год |  |  |  |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  | 6 402,53 | 2,82 | 533,54 |
| Уборка мест общего пользования |  | 340,56 | 0,15 | 28,38 |
| Подметание тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю |  |  |  |
| Мытье тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю |  |  |  |
| Влажная протирка подоконников | 2 раза в год |  |  |  |
| Влажная протирка перил лестниц | 1 раз в месяц |  |  |  |
| Мытье окон, в. т.ч. рамы, переплеты, стекла (легкодоступные) | 2 раза в год |  |  |  |
| Дезинсекция и дератизация |  | 22,70 | 0,01 | 1,89 |
| Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 1 раз в 2 года |  |  |  |
| Уборка придомовой территории |  | 181,63 | 0,08 | 15,14 |
| Подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд | 2 раза в неделю |  |  |  |
| Подметание территории в теплый период | 2 раза в неделю |  |  |  |
| Подметание территории в дни без снегопада | 5 раза в неделю |  |  |  |
| Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | по мере необходимости |  |  |  |
| Очистка от снега и наледи участков территории, недоступных для механизированной уборки | по мере необходимости |  |  |  |
| Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | по мере необходимости |  |  |  |
| Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения |  | 5 857,63 | 2,58 | 488,14 |
| Аварийное обслуживание оборудования и сетей отопления | постоянно | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Аварийное обслуживание оборудования и сетей ГВС | постоянно | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Аварийное обслуживание оборудования и сетей ХВС | постоянно | 2 928,82 | 1,29 | 244,07 |
| Аварийное обслуживание оборудования и сетей водоотведения | постоянно | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Аварийное обслуживание оборудования и сетей электроснабжения | постоянно | 2 928,82 | 1,29 | 244,07 |
| IV. Услуги и работы по управлению многоквартирным домом | постоянно | 11 306,59 | 4,98 | 942,22 |

Перечень работ и услуг, необходимых для обеспечения, надлежащего содержание общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Тверская обл., Рамешковский муниципальный округ,

пгт. Рамешки, ул. Заводская д.7

Расчет экономически-обоснованного тарифа на выполнение

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений  в многоквартирном доме

| Наименование конструктивных характеристик многоквартирного дома, перечень работ и услуг по содержанию МКД | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | показатели |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Площадь жилых и нежилых помещений, м2 |  |  | - 1310,7 |
| - земельный участок |  |  | - сформирован |
| - отопление |  |  | - центральное |
| - хол. водоснабжение |  |  | - центральное |
| - гор. водоснабжение |  |  |  |
| - водоотведение |  |  | - центральное |
| - Количество септиков, выгребных ям, шт |  |  |  |
| - Объём сетиков, выгребных ям, м3 |  |  |  |
| - вентиляция |  |  | - естественная |
| - газоснабжение |  |  | - центральное |
| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| Плата за содержание и ремонт жилого помещения |  | 407 953,45 | 25,94 |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций многоквартирного дома |  | 24 379,02 | 1,55 |
| Техническое обслуживание конструктивных элементов | 2 раза в год | 10 380,74 | 0,66 |
| Проверка технического состояния видимых частей конструкций фундамента |  |  |  |
| Проверка состояния гидроизоляции фундаментов |  |  |  |
| Осмотр стен |  |  |  |
| Осмотр перекрытий и покрытий |  |  |  |
| Проверка кровли на отсутствие протечек |  |  |  |
| Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке |  |  |  |
| Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи |  |  |  |
| Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами |  |  |  |
| Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей |  |  |  |
| Проверка состояния перегородок, внутренней отделки, полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |
| Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений конструктивных элементов - разработка плана восстановительных работ |  |  |  |
| Текущий ремонт конструктивных элементов | при необходимости | 13 998,28 | 0,89 |
| При выявлении нарушений, приводящих к протечкам кровли, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ |  |  |  |
| Восстановление или замена отдельных элементов крылец |  |  |  |
| При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений |  |  |  |
| При выявлении нарушений целостности оконных и дверных заполнений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ |  |  |  |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 200 181,29 | 12,73 |
| Техническое обслуживание систем вентиляции | 3 раза в год | 7 864,20 | 0,50 |
| Осмотр системы вентиляции (каналы и шахты) |  |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ |  |  |  |
| Текущий ремонт систем вентиляции | при необходимости | 13 369,14 | 0,85 |
| Устранение неплотностей, засоров в вентиляционных каналах |  |  |  |
| Техническое обслуживание системы ХВС | по мере необходимости | 13 054,57 | 0,83 |
| Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание элементов системы ХВС, относящихся к общедомовому имуществу многоквартирного дома |  |  |  |
| Постоянный контроль параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения |  |  |  |
| Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений |  |  |  |
| Текущий ремонт системы ХВС | при необходимости | 7 549,63 | 0,48 |
| Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |
| Восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации |  |  |  |
| Техническое обслуживание системы отопления | по мере необходимости | 13 054,57 | 0,83 |
| Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание элементов системы отопления, относящихся к общедомовому имуществу многоквартирного дома |  |  |  |
| Постоянный контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления |  |  |  |
| Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления |  |  |  |
| Удаление воздуха из системы отопления |  |  |  |
| Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений |  |  |  |
| Текущий ремонт системы отопления | при необходимости | 7 549,63 | 0,48 |
| Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |
| Восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации |  |  |  |
| Техническое обслуживание системы водоотведения |  | 7 864,20 | 0,50 |
| Контроль состояния элементов внутренней канализации | по мере необходимости |  |  |
| Очистка выгребных ям | 1 раз в год |  |  |
| Текущий ремонт системы водоотведения, канализации | при необходимости | 13 369,14 | 0,85 |
| Восстановление исправности элементов внутренней канализации |  |  |  |
| Техническое обслуживание системы электроснабжения | 2 раза в год | 51 903,72 | 3,30 |
| Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов |  |  |  |
| Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения |  |  |  |
| Текущий ремонт системы электроснабжения | по мере необходимости | 34 602,48 | 2,20 |
| Замена вышедших из строя датчиков, проводки |  |  |  |
| Техническое обслуживание системы газоснабжения |  | 30 000,00 | 1,91 |
| Осмотр газопровода и оборудования системы газоснабжения | 1 раз в год |  |  |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  | 105 065,71 | 6,68 |
| Уборка мест общего пользования |  | 14 312,84 | 0,91 |
| Подметание тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю |  |  |
| Мытье тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю |  |  |
| Влажная протирка подоконников | 2 раза в год |  |  |
| Влажная протирка перил лестниц | 1 раз в месяц |  |  |
| Мытье окон, в. т.ч. рамы, переплеты, стекла (легкодоступные) | 2 раза в год |  |  |
| Дезинсекция и дератизация |  | 786,42 | 0,05 |
| Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 1 раз в 2 года |  |  |
| Уборка придомовой территории |  | 8 807,90 | 0,56 |
| Подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд | 2 раза в неделю |  |  |
| Подметание территории в теплый период | 2 раза в неделю |  |  |
| Подметание территории в дни без снегопада | 5 раза в неделю |  |  |
| Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | по мере необходимости |  |  |
| Очистка от снега и наледи участков территории, недоступных для механизированной уборки | по мере необходимости |  |  |
| Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | по мере необходимости |  |  |
| Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения |  | 81 158,54 | 5,16 |
| Аварийное обслуживание оборудования и сетей отопления | постоянно | 20 289,64 | 1,29 |
| Аварийное обслуживание оборудования и сетей ХВС | постоянно | 20 289,64 | 1,29 |
| Аварийное обслуживание оборудования и сетей водоотведения | постоянно | 20 289,64 | 1,29 |
| Аварийное обслуживание оборудования и сетей электроснабжения | постоянно | 20 289,64 | 1,29 |
| IV. Услуги и работы по управлению многоквартирным домом | постоянно | 78 327,43 | 4,98 |

Перечень работ и услуг, необходимых для обеспечения, надлежащего содержание общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Тверская обл., Рамешковский муниципальный округ,

пгт. Рамешки, ул. Комсомольская д.90

Расчет экономически-обоснованного тарифа на выполнение

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

| Наименование конструктивных характеристик многоквартирного дома, перечень работ и услуг по содержанию МКД | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Площадь жилых и нежилых помещений, м2 |  |  | - 566,8 |  |
| - Площадь мест общего пользования ,м2 |  |  | - 57,7 |  |
| - Уборочная площадь МОП,м2 |  |  | - 57,7 |  |
| - Площадь подвала (тех. подполье) за искл. теплового узла, электр, узла связи |  |  | - 0,00 |  |
| - Площадь земельного участка, м2 |  |  | - 1554,00 |  |
| - Краткая характеристика дома |  |  | - кирпичный |  |
| - Год постройки |  |  | - 1983 |  |
| - Кол-во этажей |  |  | - 2 |  |
| - Кол-во подъездов |  |  | - 2 |  |
| - Урна, шт |  |  |  |  |
| - Число помещений |  |  | - 12 |  |
| - земельный участок |  |  | - сформирован | - 1 |
| - крыша |  |  | - шиферная |  |
| - отопление |  |  | - центральное | - 1 |
| - хол. водоснабжение |  |  | - центральное | - 1 |
| - гор. водоснабжение |  |  |  |  |
| - водоотведение |  |  | - центральное | - 1 |
| - Количество септиков, выгребных ям, шт |  |  |  |  |
| - Объём сетиков, выгребных ям, м3 |  |  |  |  |
| - вентиляция |  |  | - естественная | - 1 |
| - газоснабжение |  |  | - центральное | - 1 |
| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) | сумма начисления в месяц (рублей) |
| Плата за содержание и ремонт жилого помещения |  | 164 467,63 | 24,18 | 13 705,64 |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций многоквартирного дома |  | 11 426,69 | 1,68 | 952,22 |
| Техническое обслуживание конструктивных элементов | 2 раза в год | 5 713,34 | 0,84 | 476,11 |
| Проверка технического состояния видимых частей конструкций фундамента |  |  |  |  |
| Проверка состояния гидроизоляции фундаментов |  |  |  |  |
| Осмотр стен |  |  |  |  |
| Осмотр перекрытий и покрытий |  |  |  |  |
| Проверка кровли на отсутствие протечек |  |  |  |  |
| Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке |  |  |  |  |
| Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи |  |  |  |  |
| Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами |  |  |  |  |
| Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей |  |  |  |  |
| Проверка состояния перегородок, внутренней отделки, полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений конструктивных элементов - разработка плана восстановительных работ |  |  |  |  |
| Текущий ремонт конструктивных элементов | при необходимости | 5 713,34 | 0,84 | 476,11 |
| При выявлении нарушений, приводящих к протечкам кровли, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ |  |  |  |  |
| Восстановление или замена отдельных элементов крылец |  |  |  |  |
| При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений |  |  |  |  |
| При выявлении нарушений целостности оконных и дверных заполнений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ |  |  |  |  |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 79 243,58 | 11,65 | 6 603,63 |
| Техническое обслуживание систем вентиляции | 3 раза в год | 4 285,01 | 0,63 | 357,08 |
| Осмотр системы вентиляции (каналы и шахты) |  |  |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ |  |  |  |  |
| Текущий ремонт систем вентиляции | при необходимости | 5 441,28 | 0,80 | 453,44 |
| Устранение неплотностей, засоров в вентиляционных каналах |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание системы ХВС | по мере необходимости | 4 285,01 | 0,63 | 357,08 |
| Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание элементов системы ХВС, относящихся к общедомовому имуществу многоквартирного дома |  |  |  |  |
| Постоянный контроль параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения |  |  |  |  |
| Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений |  |  |  |  |
| Текущий ремонт системы ХВС | при необходимости | 5 441,28 | 0,80 | 453,44 |
| Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| Восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание системы ГВС | по мере необходимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание элементов системы ГВС, относящихся к общедомовому имуществу многоквартирного дома |  |  |  |  |
| Постоянный контроль параметров воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения |  |  |  |  |
| Промывка систем ГВС для удаления накипно-коррозионных отложений |  |  |  |  |
| Текущий ремонт системы ГВС | при необходимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| Восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание системы отопления | по мере необходимости | 4 285,01 | 0,63 | 357,08 |
| Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание элементов системы отопления, относящихся к общедомовому имуществу многоквартирного дома |  |  |  |  |
| Постоянный контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления |  |  |  |  |
| Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления |  |  |  |  |
| Удаление воздуха из системы отопления |  |  |  |  |
| Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений |  |  |  |  |
| Текущий ремонт системы отопления | при необходимости | 5 441,28 | 0,80 | 453,44 |
| Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| Восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание системы водоотведения |  | 4 285,01 | 0,63 | 357,08 |
| Контроль состояния элементов внутренней канализации | по мере необходимости |  |  |  |
| Очистка выгребных ям | 1 раз в год |  |  |  |
| Текущий ремонт системы водоотведения, канализации | при необходимости | 5 441,28 | 0,80 | 453,44 |
| Восстановление исправности элементов внутренней канализации |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание системы электроснабжения | 2 раза в год | 4 897,15 | 0,72 | 408,10 |
| Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов |  |  |  |  |
| Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения |  |  |  |  |
| Текущий ремонт системы электроснабжения | по мере необходимости | 5 441,28 | 0,80 | 453,44 |
| Замена вышедших из строя датчиков, проводки |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание системы газоснабжения |  | 30 000,00 | 4,41 | 2500,00 |
| Осмотр газопровода и оборудования системы газоснабжения | 1 раз в год |  |  |  |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  | 39 925,39 | 5,87 | 3 327,12 |
| Уборка мест общего пользования |  | 3 060,72 | 0,45 | 255,06 |
| Подметание тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю |  |  |  |
| Мытье тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю |  |  |  |
| Влажная протирка подоконников | 2 раза в год |  |  |  |
| Влажная протирка перил лестниц | 1 раз в месяц |  |  |  |
| Мытье окон, в. т.ч. рамы, переплеты, стекла (легкодоступные) | 2 раза в год |  |  |  |
| Дезинсекция и дератизация |  | 136,03 | 0,02 | 11,34 |
| Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 1 раз в 2 года |  |  |  |
| Уборка придомовой территории |  | 1 632,38 | 0,24 | 136,03 |
| Подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд | 2 раза в неделю |  |  |  |
| Подметание территории в теплый период | 2 раза в неделю |  |  |  |
| Подметание территории в дни без снегопада | 5 раза в неделю |  |  |  |
| Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | по мере необходимости |  |  |  |
| Очистка от снега и наледи участков территории, недоступных для механизированной уборки | по мере необходимости |  |  |  |
| Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | по мере необходимости |  |  |  |
| Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения |  | 35 096,26 | 5,16 | 2924,69 |
| Аварийное обслуживание оборудования и сетей отопления | постоянно | 8 774,06 | 1,29 | 731,17 |
| Аварийное обслуживание оборудования и сетей ГВС | постоянно | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Аварийное обслуживание оборудования и сетей ХВС | постоянно | 8 774,06 | 1,29 | 731,17 |
| Аварийное обслуживание оборудования и сетей водоотведения | постоянно | 8 774,06 | 1,29 | 731,17 |
| Аварийное обслуживание оборудования и сетей электроснабжения | постоянно | 8 774,06 | 1,29 | 731,17 |
| IV. Услуги и работы по управлению многоквартирным домом | постоянно | 33 871,97 | 4,98 | 2822,66 |

Перечень работ и услуг, необходимых для обеспечения, надлежащего содержание общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Тверская обл., Рамешковский муниципальный округ,

пгт. Рамешки, ул. Пионерская д.27

Расчет экономически-обоснованного тарифа на выполнение

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений  в многоквартирном доме

| Наименование конструктивных характеристик многоквартирного дома, перечень работ и услуг по содержанию МКД | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Площадь жилых и нежилых помещений, м2 |  |  | - 770,3 |  |
| - Площадь мест общего пользования ,м2 |  |  | - 63,2 |  |
| - Уборочная площадь МОП,м2 |  |  | - 63,2 |  |
| - Площадь подвала (тех. подполье) за искл. теплового узла, электр, узла связи |  |  | - 0,00 |  |
| - Площадь земельного участка, м2 |  |  | - 7170,00 |  |
| - Краткая характеристика дома |  |  | - панельный |  |
| - Год постройки |  |  | - 1975 |  |
| - Кол-во этажей |  |  | - 2 |  |
| - Кол-во подъездов |  |  | - 2 |  |
| - Урна, шт |  |  |  |  |
| - Число помещений |  |  | - 16 |  |
| - земельный участок |  |  | - сформирован | - 1 |
| - крыша |  |  | - шифер |  |
| - отопление |  |  | - индивидуальное |  |
| - хол. водоснабжение |  |  | - центральное | - 1 |
| - гор. водоснабжение |  |  |  |  |
| - водоотведение |  |  | - центральное | - 1 |
| - Количество септиков, выгребных ям, шт |  |  |  |  |
| - Объём сетиков, выгребных ям, м3 |  |  |  |  |
| - вентиляция |  |  | - естественная | - 1 |
| - газоснабжение |  |  | - центральное | - 1 |
| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) | сумма начисления в месяц (рублей) |
| Плата за содержание и ремонт жилого помещения |  | 214 964,44 | 23,26 | 17 913,70 |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций многоквартирного дома |  | 21 075,41 | 2,28 | 1 756,28 |
| Техническое обслуживание конструктивных элементов | 2 раза в год | 10 537,70 | 1,14 | 878,14 |
| Проверка технического состояния видимых частей конструкций фундамента |  |  |  |  |
| Проверка состояния гидроизоляции фундаментов |  |  |  |  |
| Осмотр стен |  |  |  |  |
| Осмотр перекрытий и покрытий |  |  |  |  |
| Проверка кровли на отсутствие протечек |  |  |  |  |
| Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке |  |  |  |  |
| Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи |  |  |  |  |
| Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами |  |  |  |  |
| Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей |  |  |  |  |
| Проверка состояния перегородок, внутренней отделки, полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений конструктивных элементов - разработка плана восстановительных работ |  |  |  |  |
| Текущий ремонт конструктивных элементов | при необходимости | 10 537,70 | 1,14 | 878,14 |
| При выявлении нарушений, приводящих к протечкам кровли, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ |  |  |  |  |
| Восстановление или замена отдельных элементов крылец |  |  |  |  |
| При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений |  |  |  |  |
| При выявлении нарушений целостности оконных и дверных заполнений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ |  |  |  |  |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 103 116,88 | 11,16 | 8 593,07 |
| Техническое обслуживание систем вентиляции | 3 раза в год | 7 949,50 | 0,86 | 662,46 |
| Осмотр системы вентиляции (каналы и шахты) |  |  |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ |  |  |  |  |
| Текущий ремонт систем вентиляции | при необходимости | 10 075,52 | 1,09 | 839,63 |
| Устранение неплотностей, засоров в вентиляционных каналах |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание системы ХВС | по мере необходимости | 7 949,50 | 0,86 | 662,46 |
| Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание элементов системы ХВС, относящихся к общедомовому имуществу многоквартирного дома |  |  |  |  |
| Постоянный контроль параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения |  |  |  |  |
| Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений |  |  |  |  |
| Текущий ремонт системы ХВС | при необходимости | 10 075,52 | 1,09 | 839,63 |
| Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| Восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание системы ГВС | по мере необходимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание элементов системы ГВС, относящихся к общедомовому имуществу многоквартирного дома |  |  |  |  |
| Постоянный контроль параметров воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения |  |  |  |  |
| Промывка систем ГВС для удаления накипно-коррозионных отложений |  |  |  |  |
| Текущий ремонт системы ГВС | при необходимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| Восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание системы отопления | по мере необходимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание элементов системы отопления, относящихся к общедомовому имуществу многоквартирного дома |  |  |  |  |
| Постоянный контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления |  |  |  |  |
| Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления |  |  |  |  |
| Удаление воздуха из системы отопления |  |  |  |  |
| Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений |  |  |  |  |
| Текущий ремонт системы отопления | при необходимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| Восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание системы водоотведения |  | 7 949,50 | 0,86 | 662,46 |
| Контроль состояния элементов внутренней канализации | по мере необходимости |  |  |  |
| Очистка выгребных ям | 1 раз в год |  |  |  |
| Текущий ремонт системы водоотведения, канализации | при необходимости | 10 075,52 | 1,09 | 839,63 |
| Восстановление исправности элементов внутренней канализации |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание системы электроснабжения | 2 раза в год | 8 966,29 | 0,97 | 747,19 |
| Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов |  |  |  |  |
| Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения |  |  |  |  |
| Текущий ремонт системы электроснабжения | по мере необходимости | 10 075,52 | 1,09 | 839,63 |
| Замена вышедших из строя датчиков, проводки |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание системы газоснабжения |  | 30 000,00 | 3,25 | 2500,00 |
| Осмотр газопровода и оборудования системы газоснабжения | 1 раз в год |  |  |  |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  | 44 739,02 | 4,84 | 3 728,25 |
| Уборка мест общего пользования |  | 5 638,60 | 0,61 | 469,88 |
| Подметание тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю |  |  |  |
| Мытье тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю |  |  |  |
| Влажная протирка подоконников | 2 раза в год |  |  |  |
| Влажная протирка перил лестниц | 1 раз в месяц |  |  |  |
| Мытье окон, в. т.ч. рамы, переплеты, стекла (легкодоступные) | 2 раза в год |  |  |  |
| Дезинсекция и дератизация |  | 277,31 | 0,03 | 23,11 |
| Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 1 раз в 2 года |  |  |  |
| Уборка придомовой территории |  | 3 050,39 | 0,33 | 254,20 |
| Подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд | 2 раза в неделю |  |  |  |
| Подметание территории в теплый период | 2 раза в неделю |  |  |  |
| Подметание территории в дни без снегопада | 5 раза в неделю |  |  |  |
| Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | по мере необходимости |  |  |  |
| Очистка от снега и наледи участков территории, недоступных для механизированной уборки | по мере необходимости |  |  |  |
| Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | по мере необходимости |  |  |  |
| Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения |  | 35 772,73 | 3,87 | 2981,06 |
| Аварийное обслуживание оборудования и сетей отопления | постоянно | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Аварийное обслуживание оборудования и сетей ГВС | постоянно | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Аварийное обслуживание оборудования и сетей ХВС | постоянно | 11 924,24 | 1,29 | 993,69 |
| Аварийное обслуживание оборудования и сетей водоотведения | постоянно | 11 924,24 | 1,29 | 993,69 |
| Аварийное обслуживание оборудования и сетей электроснабжения | постоянно | 11 924,24 | 1,29 | 993,69 |
| IV. Услуги и работы по управлению многоквартирным домом | постоянно | 46 033,13 | 4,98 | 3836,09 |

Перечень работ и услуг, необходимых для обеспечения, надлежащего содержание общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Тверская обл., Рамешковский муниципальный округ,

пгт. Рамешки, ул. Пионерская д.38

Расчет экономически-обоснованного тарифа на выполнение

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений  в многоквартирном доме

| Наименование конструктивных характеристик многоквартирного дома, перечень работ и услуг по содержанию МКД | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Площадь жилых и нежилых помещений, м2 |  |  | - 564,2 |  |
| - земельный участок |  |  | - сформирован | - 1 |
| - отопление |  |  | - центральное | - 1 |
| - хол. водоснабжение |  |  | - центральное | - 1 |
| - гор. водоснабжение |  |  |  |  |
| - водоотведение |  |  | - центральное | - 1 |
| - Количество септиков, выгребных ям, шт |  |  |  |  |
| - Объём сетиков, выгребных ям, м3 |  |  |  |  |
| - вентиляция |  |  | - естественная | - 1 |
| - газоснабжение |  |  | - центральное | - 1 |
| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) | сумма начисления в месяц (рублей) |
| Плата за содержание и ремонт жилого помещения |  | 170 282,69 | 25,15 | 14 190,22 |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций многоквартирного дома |  | 4 536,17 | 0,67 | 378,01 |
| Техническое обслуживание конструктивных элементов | 2 раза в год | 1 963,42 | 0,29 | 163,62 |
| Проверка технического состояния видимых частей конструкций фундамента |  |  |  |  |
| Проверка состояния гидроизоляции фундаментов |  |  |  |  |
| Осмотр стен |  |  |  |  |
| Осмотр перекрытий и покрытий |  |  |  |  |
| Проверка кровли на отсутствие протечек |  |  |  |  |
| Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке |  |  |  |  |
| Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи |  |  |  |  |
| Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами |  |  |  |  |
| Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей |  |  |  |  |
| Проверка состояния перегородок, внутренней отделки, полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений конструктивных элементов - разработка плана восстановительных работ |  |  |  |  |
| Текущий ремонт конструктивных элементов | при необходимости | 2 572,75 | 0,38 | 214,40 |
| При выявлении нарушений, приводящих к протечкам кровли, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ |  |  |  |  |
| Восстановление или замена отдельных элементов крылец |  |  |  |  |
| При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений |  |  |  |  |
| При выявлении нарушений целостности оконных и дверных заполнений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ |  |  |  |  |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 92 693,90 | 13,69 | 7 724,49 |
| Техническое обслуживание систем вентиляции | 3 раза в год | 1 421,78 | 0,21 | 118,48 |
| Осмотр системы вентиляции (каналы и шахты) |  |  |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ |  |  |  |  |
| Текущий ремонт систем вентиляции | при необходимости | 2 437,34 | 0,36 | 203,11 |
| Устранение неплотностей, засоров в вентиляционных каналах |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание системы ХВС | по мере необходимости | 5 619,43 | 0,83 | 468,29 |
| Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание элементов системы ХВС, относящихся к общедомовому имуществу многоквартирного дома |  |  |  |  |
| Постоянный контроль параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения |  |  |  |  |
| Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений |  |  |  |  |
| Текущий ремонт системы ХВС | при необходимости | 3 249,79 | 0,48 | 270,82 |
| Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| Восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание системы отопления | по мере необходимости | 5 619,43 | 0,83 | 468,29 |
| Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание элементов системы отопления, относящихся к общедомовому имуществу многоквартирного дома |  |  |  |  |
| Постоянный контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления |  |  |  |  |
| Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления |  |  |  |  |
| Удаление воздуха из системы отопления |  |  |  |  |
| Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений |  |  |  |  |
| Текущий ремонт системы отопления | при необходимости | 3 249,79 | 0,48 | 270,82 |
| Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| Восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание системы водоотведения |  | 1 421,78 | 0,21 | 118,48 |
| Контроль состояния элементов внутренней канализации | по мере необходимости |  |  |  |
| Очистка выгребных ям | 1 раз в год |  |  |  |
| Текущий ремонт системы водоотведения, канализации | при необходимости | 2 437,34 | 0,36 | 203,11 |
| Восстановление исправности элементов внутренней канализации |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание системы электроснабжения | 2 раза в год | 22 342,32 | 3,30 | 1861,86 |
| Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов |  |  |  |  |
| Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения |  |  |  |  |
| Текущий ремонт системы электроснабжения | по мере необходимости | 14 894,88 | 2,20 | 1241,24 |
| Замена вышедших из строя датчиков, проводки |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание системы газоснабжения |  | 30 000,00 | 4,43 | 2500,00 |
| Осмотр газопровода и оборудования системы газоснабжения | 1 раз в год |  |  |  |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  | 39 336,02 | 5,81 | 3 278,00 |
| Уборка мест общего пользования |  | 2 640,46 | 0,39 | 220,04 |
| Подметание тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю |  |  |  |
| Мытье тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю |  |  |  |
| Влажная протирка подоконников | 2 раза в год |  |  |  |
| Влажная протирка перил лестниц | 1 раз в месяц |  |  |  |
| Мытье окон, в. т.ч. рамы, переплеты, стекла (легкодоступные) | 2 раза в год |  |  |  |
| Дезинсекция и дератизация |  | 135,41 | 0,02 | 11,28 |
| Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 1 раз в 2 года |  |  |  |
| Уборка придомовой территории |  | 1 624,90 | 0,24 | 135,41 |
| Подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд | 2 раза в неделю |  |  |  |
| Подметание территории в теплый период | 2 раза в неделю |  |  |  |
| Подметание территории в дни без снегопада | 5 раза в неделю |  |  |  |
| Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | по мере необходимости |  |  |  |
| Очистка от снега и наледи участков территории, недоступных для механизированной уборки | по мере необходимости |  |  |  |
| Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | по мере необходимости |  |  |  |
| Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения |  | 34 935,26 | 5,16 | 2911,27 |
| Аварийное обслуживание оборудования и сетей отопления | постоянно | 8 733,82 | 1,29 | 727,82 |
| Аварийное обслуживание оборудования и сетей ХВС | постоянно | 8 733,82 | 1,29 | 727,82 |
| Аварийное обслуживание оборудования и сетей водоотведения | постоянно | 8 733,82 | 1,29 | 727,82 |
| Аварийное обслуживание оборудования и сетей электроснабжения | постоянно | 8 733,82 | 1,29 | 727,82 |
| IV. Услуги и работы по управлению многоквартирным домом | постоянно | 33 716,59 | 4,98 | 2809,72 |