АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ НИКОЛЬСКОЕ

РАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

____________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Никольское

от    12.08. 2013 года                                                                                                    № 28

Об утверждении схемы теплоснабжения                                                                 сельского поселения Никольское Рамешковского

района Тверской области

На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 190 – ФЗ «О теплоснабжении» руководствуясь постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схеме теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему теплоснабжения   сельского поселения Никольское  согласно приложению № 1.

2.Настоящее постановление подлежит обязательному обнародованию в центре по обнародованию нормативно правовых документов администрации сельского поселения Никольское и на официальном сайте администрации Рамешковского района.

3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации сельского поселения Никольское Уткину Н.В.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава сельского поселения  Никольское                                         В.В.Суворова

Утверждена

постановлением администрации сельского

поселения Никольское

от 12.08.2013 № 28

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения  сельского поселения Никольское Рамешковского  района является:

Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ  «О  теплоснабжении»;

Постановление  Правительства РФ от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схеме теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Устав сельского поселения Никольское

Раздел 1 Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

Раздел 2.    Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей   сельского поселения тепловой энергией;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Раздел 3. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

  - Сельское поселение Никольское  входит в состав Рамешковского района (далее – Рамешковский район) и является одним из 10 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Сельское поселение Никольское с востока  граничит с районным центром п. Рамешки., с юга  – с Лихославльским  районом. По территории поселения проходит  автотрасса Тверь- Никольское, Погорелец.

Территория поселения занимает 17425 гектар.

Протяженность  территории по дорогам общего пользования с юга на север-16 км

с востока на запад  - 5 км

Количество населенных пунктов – 12 .

Численность населения на 01.01.2013 год            - 572 человек.

Располагается в непосредственной близости к территории районного центра п.г. т.Рамешки. Административным центром поселения является с. Никольское.

Климат   умеренно-континентальный, в северо-западной части   более влажный. Годовое количество осадков от 550 до 750 мм в год.  Средняя температура января - минус 9, июля +18, +20 градусов. Лето теплое. Вегетационный период около 190 дней. Влажность воздуха весной и осенью составляет 75-80 %, летом снижается до 65-70%, а зимой повышается до 85-90%.Зима довольно продолжительна: начинается в середине ноября и продолжается до конца марта/ начала апреля. Весна длится около двух месяцев. Лето теплое, начинается в начале июня и продолжается 3 месяца. Средняя температура в июле колеблется на отметки 17-19 градусов. Влажность опускается до 65-75 процентов. Погода, в целом, изменчивая. Осень довольно  дождливая, начинается в конце августа — начале сентября.  Население   в настоящее время  в поселении стабилизировалось и в перспективе расчетного срока (2030 г.) и 1-ой очереди (2015 г.) будет составлять, соответственно,  570 и 580  человек. Соответственно, сохраняется население в самых крупных населенных пунктах: с. Никольское и д. Ильино,     которое составляет порядка 40 % от численности всего населения   сельского поселения,  в которых  располагаются  основные учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, объектами образования и здравоохранения.

Раздел 4. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

сельского поселения Никольское .

4.1. Существующее состояние

В настоящее время теплоснабжение общественной застройки и жилого сектора   сельского поселения осуществляется от индивидуальных   отопительных систем и газовой котельной.

Частный сектор отапливается печами и индивидуальными газовыми двухконтурными котлами.

Раздел 5. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

5.1. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

На территории   сельского поселения часть индивидуальных жилых домов имеет индивидуальное газовое отопление.

Часть индивидуального жилищного фонда (оборудована отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь и дрова).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 0,72 | 4,90 |
| Дрова | 0,68 | 2,00 |
| Газ сетевой, тыс. куб. м. | 0,90 | 8,08 |

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией поселения указанная тенденция будет сохраняться.

5.2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны  существующим.

6.Схема теплоснабжения сельского поселения Никольское

Село Никольское,  д.Шеломец, д.Филиха  -    населенные пункты сельского поселения имеет в настоящее время газо-, электро  системы инженерного обеспечения,  остальные   населенные пункты сельского поселения Никольское  имеют  электро- системы (в перспективе системы реконструируются, модернизируются  и расширяются с учетом развития населенных пунктов).

Сравнительный анализ стоимости 1 МДж тепла, при различных вариантах источника энергии:

Электричество: 1 кВт./ч энергии- это 3,6 МДж тепла, 5,1 рубль за 1 кВт, значит 1 МДж будет стоить 70 копеек.

Сжиженный газ при сгорании дает 41 МДж на 1кг и стоит около 16 рублей, значит, 1 МДж будет стоить около 50 копеек.

Магистральный газ. 1кг дает 33 МДж тепла. 1м куб. весит около 800г. Стоимость газа около 2965 рублей за 1000 кубов. Получается, что 1 кубометр стоит около 3 рубля 51 копейка, значит, 1 МДж будет стоить около 11 копеек.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОИМОСТИ 1 МДж ТЕПЛА

Источник тепла:; Стоимость 1 МДж тепла:. Магистральный газ; 11 коп.. Сжиженный газ; 50 коп.. Электричество; 70 коп..

Если ставить вопрос с точки зрения экономичности, надо изучить, сколько какое топливо стоит в регионе и посчитать цену 1кВт тепла.

Данные для расчета:
дрова сухие -  3,900 КВт/кг
дрова влажные -  3,060 КВт/кг
антрацит -   5,800 КВт/кг
 природный газ -  10,000 КВт/м3
сжиженный газ - 20,800 КВт/м3

На основании сравнительного анализа, рекомендуется использование газового топлива.

Максимальный часовой расход тепла на нужды отопления жилой застройки, отопления и вентиляции общественных зданий   останется прежним -  3,1 Гкал/час, в т.ч. – 3,0 Гкал на существующий фонд.

- СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  В РАЗРЕЗЕ НАСЕЛЕННЫХ  ПУНКТОВ

| - №п/п | - Наименование населенного пункта | - Количество - хозяйств | - Теплоснабжение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - газовое | - печное |
| - 1. | - с Никольское | - 87 | - 54 | - 43 |
| - 2. | - д.Шеломец | - 50 | - 27 | - 23 |
| - 3. | - д.Филиха | - 28 | - 10 | - 18 |
| - 4. | - д.Ильино | - 59 | - - | - 59 |
| - 5. | - д.Слободиха | - 7 | - - | - 7 |
| - 6. | - д.Денисово | - 12 | - - | - 12 |
| - 7. | - д.Мохнецы | - 12 | - - | - 12 |
| - 8. | - д.Тучево | - 41 | - - | - 41 |
| - 9. | - д.Погорелец | - 24 | - - | - 24 |
| - 10. | - д.Константиново | - 23 | - - | - 23 |
| - 11. | - д.Сырково | - 12 | - - | - 12 |
| - 12. | - д.Язвица | - 15 | - - | - 15 |

Раздел 7. Предложения по новому строительству

Газификация населенных пунктов: д.Ильино, д.Слободиха

Реконструкция газовой котельной в дальнейшем. Строительство   котельных  на территории сельского поселения Никольское нецелесообразно.

График

разработки и утверждения схемы теплоснабжения  сельского поселения Никольское  Рамешковского района Тверской области

| №п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие постановления администрации о разработке схемы теплоснабжения сельского поселения Никольское | до 15.08.2013 | Глава поселения |
| 2. | Создание рабочей группы по разработке схемы теплоснабжения | до 15.08.2013 | Глава поселения |
| 3. | Подготовка и размещение уведомления о начале разработки проекта схемы теплоснабжения на сайте | В течение 3-х календарных дней с даты принятия постановления | Глава поселения |
| 4. | Сбор исходной информации в соответствии с пунктом 10 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» | до 25.08.2013 | Рабочая группа |
| 5. | Предоставление разработчику проекта схемы теплоснабжения информации для выполнения работ по разработке схемы теплоснабжения | В течение 14 календарных дней с даты получения запроса от разработчика | Глава поселения |
| 4. | Размещение проекта схемы теплоснабжения на сайте, прием замечаний и предложений по проекту | до 25.08.2013 г. | Глава поселения |
| 5. | Размещение схемы теплоснабжения на сайте в полном объеме | до 01.11.2013 | Глава поселения |

УВЕДОМЛЕНИЕ

о начале разработки схемы теплоснабжения сельского поселения Никольское

Администрация  сельского поселения Никольское уведомляет о начале разработки схемы теплоснабжения сельского поселения  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановлением Администрации  сельского поселения Никольское от 12.08.2013 г.  № 28.

Предложения заинтересованных организаций подлежат направлению в адрес  Администрации сельского поселения Никольское:171418, Тверская область, Рамешковский  район, с. Никольское, ул.Центральная, д.8,  телефон (факс): 8(48-244) 26344 или на адрес электронной почты: admnik69@yndex/ru

Ответственное лицо Суворова Валентина Васильевна - глава поселения Никольское

Положение

рабочей группы для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования  сельского поселения Никольское

I. Общие положения

1.1. Рабочая группа для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования  сельского поселения Никольское (далее - Рабочая группа) создана в целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 
1.2. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154. 

II. Основные задачи и функции рабочей группы

2.1. Задача Рабочей группы: 
разработка схемы теплоснабжения муниципального образования сельского поселения Никольское. 
2.2. При выполнении возложенной на нее задачи Рабочая группа осуществляет следующие функции: 
- определяет способ организации разработки схемы теплоснабжения  сельского поселения Никольское; 
- осуществляет сбор исходных данных, необходимых для разработки схемы теплоснабжения   сельского поселения Никольское; 
- осуществляет рассмотрение схемы теплоснабжения   сельского поселения Никольское путем сбора замечаний и предложений; 
- осуществляет контроль за разработкой схемы теплоснабжения  сельского поселения Никольское в случае привлечения Рабочей группой специализированной организации для разработки схемы теплоснабжения   сельского Никольское поселения; 
- рассматривает иные вопросы.

3. Состав и полномочия Рабочей группы

3.1. Рабочая группа состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов группы. 
3.2. Рабочую группу возглавляет председатель Рабочей группы, в его отсутствие – заместитель председателя Рабочей группы. 
3.3. Председатель Рабочей группы руководит деятельностью Рабочей группы, несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач и функций. 
3.4. Секретарь Рабочей группы: 
- оповещает членов Рабочей группы о сроках и времени проведения заседаний; 
- доводит до сведения членов Рабочей группы вопросы повестки очередного заседания; 
- ведет и оформляет протоколы заседаний Рабочей группы; 
- заверяет выписки из протоколов заседаний, подписывает информационные материалы; 
- исполняет иные поручения председателя Рабочей группы, а в его отсутствие – заместителя председателя Рабочей группы по вопросам, входящим в компетенцию Рабочей группы.

4. Регламент работы Рабочей группы

4.1. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
4.2. Заседание является правомочным, если на нем присутствует более половины членов Рабочей группы. 
4.3. Решение принимается путем проведения голосования. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Рабочей группы, присутствующих на заседании. 
4.4. Решения оформляются протоколом заседания Рабочей группы. 
4.5. Рабочая группа вправе привлекать к участию в своих заседаниях представителей иных организаций муниципального образования  сельского поселения Никольское. 
4.6. Заседание Рабочей группы проводится ее председателем. В его отсутствие функции председательствующего на заседании осуществляет заместитель председателя.                                                                                                                           4.7. Протокол подписывается председательствующим на заседании и секретарем Рабочей группы.