# АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

В Е Д Н О Е                                                                                                                   Рамешковский район

Тверская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 марта  2016 года                                                                          № 40-па

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов

В соответствии с Федеральным законами от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03),  а также в целях минимизации рисков, повышения безопасности проживающего населения и сохранности материальных ценностей администрация сельского поселения Ведное постановляет:

1. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов сельского поселения:

- ведро – 2 шт.;

- топор – 1 шт.;

- лопата – 1 шт.;

- бочка с водой (огнетушитель) – 1 шт.;

- лестница – 1 шт.;

2. Заместителю главы  администрации сельского поселения   организовать работу по доведению до владельцев индивидуальных жилых домов утвержденного перечня и контролю за оборудованием жилых домов необходимыми первичными средствами пожаротушения.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации сельского поселения  Ведное А.И.Бухарову.

4. Настоящее постановление вступает в силу  со дня подписания.

Глава  сельского поселения Ведное                            А.В.Садикова.

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов в Перемиловском сельском поселении

Руководствуясь:
• Федеральными законом № 69-ФЗ от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности»,
Во исполнение:
• пункта 2 Распоряжения Губернатора Ивановской области № 156-р от 07.03.2006 года «Об утверждении плана разработки нормативно-правовых актов по вопросам ГО, защиты населения и территорий, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальных образованиях Ивановской области»;
• Решения Совета Перемиловского сельского поселения № 13 от 19 мая 2006 года «Об организации защиты населения и территории Перемиловского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечении пожарной безопасности».
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Типовой перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов Перемиловского сельского поселения (Приложение).
2. Довести до сведения населения Типовой перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов.
3. Контроль над ходом выполнения данного Постановления возложить на уполномоченного сельского поселения по гражданской обороне чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Галкову С.А.
4. Постановление главы администрации Перемиловского сельского поселения от 21 марта 2014 года. № 56 А «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов в Перемиловском сельском поселении» считать утратившим силу.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Перемиловского
сельского поселения А.Н. Зайчиков

ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

1. Общие положения
Первичные средства тушения пожара: 
• огнетушители, 
• ручной немеханизированный инструмент (пожарные ломы, багры, топоры, приставные лестницы), 
• пожарный инвентарь (кошма, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) 
• пожарные щиты, 
• пожарные вёдра, бочки для воды, ящики для песка).
В качестве первичных средств пожаротушения у каждого индивидуального жилого строения необходимо устанавливать емкость (бочку) с водой (в зимнее время с песком) или иметь огнетушитель.
Помещения, здания и сооружения индивидуальных жилых домов необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения.
Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них и с учетом положений, изложенных в нормативных документах по пожарной безопасности. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.
2.Определение необходимого количества первичных средств пожаротушения и правила их использования
При определении видов и количества первичных средств пожаротушения индивидуальных жилых домов следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их отношение к огнетушащим веществам, а также площадь производственных помещений, открытых территорий и сооружений.
Комплектование импортного оборудования огнетушителями производится согласно условиям договора на его поставку.
Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в защищаемом помещении или на объекте следует производить в зависимости от их огнетушащей способности, предельной площади, а также класса пожара горючих веществ и материалов:
класс А - пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага);
класс В - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ;
класс С - пожары газов;
класс D - пожары металлов и их сплавов;
класс Е - пожары, связанные с горением электроустановок.
Выбор типа огнетушителя (передвижного или ручного) обусловлен размерами возможных очагов пожара. При их значительных размерах необходимо использовать передвижные огнетушители.
Выбирая огнетушитель с соответствующим температурным пределом использования, необходимо учитывать климатические условия эксплуатации зданий и сооружений.
В индивидуальных жилых домах на каждом этаже должны размещаться не менее двух ручных порошковых огнетушителей ёмкостью не менее пяти литров с зарядом порошка предназначенного для тушения класса пожара - А.
В замкнутых помещениях объемом не более 50 м3 (гаражи для индивидуального автотранспорта, подвальные помещения, складские здания без постоянного пребывания людей) для тушения пожаров вместо переносных огнетушителей (или дополнительно к ним) могут быть использованы огнетушители самосрабатывающие порошковые.
Помещения котельных необходимо оснащать одним порошковым огнетушителем емкостью не менее 5 литров.
Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, должны иметь объем не менее 0,2 м3 и комплектоваться ведрами. Ящики для песка должны иметь объем 0,5; 1,0 или 3,0 м3 и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.
Ящики с песком, как правило, должны устанавливаться со щитами в помещениях или на открытых площадках, где возможен розлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей.
Асбестовые полотна, грубошерстные ткани или войлок должны быть размером не менее 1x1 м и предназначены для тушения очагов пожара веществ и материалов на площади не более 50% от площади применяемого полотна, горение которых не может происходить без доступа воздуха. В местах применения и хранения легко воспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей размеры полотен могут быть увеличены до 2x1,5 м или 2x2 м.
Асбестовое полотно, грубошерстные ткани или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) должны храниться в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара. Указанные средства должны не реже одного раза в 3 месяца просушиваться и очищаться от пыли.
Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

Дата создания материала: 04-12-2015. История изменений

Первичные средства тушения пожара - огнетушители, немеханизированный ручной инструмент (пожарные ломы, багры, топоры, приставные лестницы), пожарный инвентарь (кошма, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) пожарные щиты, пожарные вёдра, бочки для воды, ящики для песка).

В качестве первичных средств пожаротушения у каждого индивидуального жилого строения необходимо устанавливать емкость (бочку) с водой (в зимнее время с песком) или иметь огнетушитель.

Помещения, здания и сооружения индивидуальных жилых домов необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения.

Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них и с учетом положений, изложенных в нормативных документах по пожарной безопасности. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.

2.Определение необходимого количества первичных средств пожаротушения и правила их использования

При определении видов и количества первичных средств пожаротушения индивидуальных жилых домов следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их отношение к огнетушащим веществам, а также площадь производственных помещений, открытых территорий и сооружений.

Комплектование импортного оборудования огнетушителями производится согласно условиям договора на его поставку.

Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в защищаемом помещении или на объекте следует производить в зависимости от их огнетушащей способности, предельной площади, а также класса пожара горючих веществ и материалов:

класс А - пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага);

класс В - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ;

класс С - пожары газов;

класс D - пожары металлов и их сплавов;

класс Е - пожары, связанные с горением электроустановок.

Выбор типа огнетушителя (передвижного или ручного) обусловлен размерами возможных очагов пожара. При их значительных размерах необходимо использовать передвижные огнетушители.

Выбирая огнетушитель с соответствующим температурным пределом использования, необходимо учитывать климатические условия эксплуатации зданий и сооружений.

В индивидуальных жилых домах на каждом этаже должны размещаться не менее двух ручных порошковых огнетушителей ёмкостью не менее пяти литров с зарядом порошка предназначенного для тушения класса пожара - А.

В замкнутых помещениях объемом не более 50 м3 (гаражи для индивидуального автотранспорта, подвальные помещения, складские здания без постоянного пребывания людей) для тушения пожаров вместо переносных огнетушителей (или дополнительно к ним) могут быть использованы огнетушители самосрабатывающие порошковые.

Помещения котельных необходимо оснащать одним порошковым огнетушителем емкостью не менее 5 литров.

Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, должны иметь объем не менее 0,2 м3 и комплектоваться ведрами. Ящики для песка должны иметь объем 0,5; 1,0 или 3,0 м3 и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

Ящики с песком, как правило, должны устанавливаться со щитами в помещениях или на открытых площадках, где возможен розлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей.

Асбестовые полотна, грубошерстные ткани или войлок должны быть размером не менее 1x1 м и предназначены для тушения очагов пожара веществ и материалов на площади не более 50% от площади применяемого полотна, горение которых не может происходить без доступа воздуха. В местах применения и хранения легко воспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей размеры полотен могут быть увеличены до 2x1,5 м или 2x2 м.

Асбестовое полотно, грубошерстные ткани или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) должны храниться в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара. Указанные средства должны не реже одного раза в 3 месяца просушиваться и очищаться от пыли.

Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Ведное

от 29.03.2016 № 38-па

Состав межведомственных мобильных групп

| пожаротушения на территории сельского поселения Ведное | Ф.И.О. | Номер телефона |
| --- | --- | --- |
|  | 1-ая мобильная группа |  |
| 1 | Анучина Галина Анатольевна | 89108316174 |
| 2 | Безобразов Алексей Петрович | 89157117461 |
| 3 | Волков Николай Васильевич | 89157191469 |
| 4 | Захрутдинова Наталья Алимовна | 89043565938 |
| 5 | Кудин Сергей Константинович | 89520624591 |
| 6 | Орлова Светлана Леонидовна | 89201682760 |
| 7 | Пузырев Валерий Анатольевич | 89105331450 |
| 8 | Пузырева Наталья Дмитриевна | 89806352101 |
| 9 | Садиков Александр Павлович | 89108390329 |
| 10 | Садикова Антонина Васильевна | 89038080085 |
| 11 | Соловьева Любовь Алексеевна | 89806397973 |
| 12 | Ульянова Елена Борисовна | 89109367363 |
| 13 | Фокина Ольга Александровна | 89108301640 |
| 14 | Шипов Анатолий Иванович | 89157048530 |
| 15 | Зудин Андрей Владимирович | 89108428916 |
|  | 2-ая мобильная группа |  |
| 1 | Бухарова Антонина Ивановна | 89206922769 |
| 2 | Блохинова Елена Алексеевна | 89206904406 |
| 3 | Бухаров Александр Петрович | 89201752161 |
| 4 | Жукова Татьяна Ивановна | 89806312583 |
| 5 | Иванов Николай Николаевич | 89108324720 |
| 6 | Иванова Марина Александровна | 89157430239 |
| 7 | Иванов Виктор Иванович | 848(244)21642 |
| 8 | Кузьмин Анатолий Иванович | 89611408555 |
| 9 | Лебедева Елена Александровна | 89201635524 |
| 10 | Пахомов Владимир Александрович | 89066533353 |
| 11 | Пискарев Виталий Иванович | 89301516008 |
| 12 | Сидоров Александр Николаевич | 89157129946 |
| 13 | Трискиба Александр Николаевич | 89641666585 |
| 14 | Трискиба Тамара Александровна | 89641666585 |
| 15 | Крылова Наталья Анатольевна | 89657214273 |