АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСОКОВО

РАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

_________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

д. Высоково

27.08.2019											№57

Об утверждении Акта государственной

приемочной комиссии по приемке законченных

работ по устройству спортивной площадки в д.Высоково

Рамешковского района Тверской области.

В целях исполнения постановления Правительства Тверской области от «3» августа 2020 г. № 343-пп «О распределении из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской области на 2020 год»  администрация сельского поселения Высоково

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить акт №1 государственной приемочной комиссии по приемке законченных работ по объекту Устройство спортивной площадки в д.Высоково Рамешковского района Тверской области.

- Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования.

Глава сельского поселения Высоково					Е.В.Смородов

| Председатель государственной комиссии _____________Смородов Е.В. | Приложение 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации сельского поселения Высоково №57 от 27.08.2020 года Глава сельского поселения Высоково _______________________ Е.В.Смородов |
| --- | --- |
| - Акт №1 государственной приемочной комиссии о приемке законченных работ по объекту Устройство спортивной площадки в д.Высоково Рамешковского района Тверской области . от « 27 » августа 2020 г. Тверская область, Рамешкоский район, сельское поселение Высоково д.Высоково ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная распоряжением администрации сельского поселения Высоково – от «24» августа 2020 г. №43 (наименование органа, назначившего комиссию) в составе: председателя Смородов Евгений Васильевич – глава сельского поселения Высоково заместителя председателя комиссии: Клопковой Марии Ивановны - заместителя главы администрации сельского поселения Высоково; и членов комиссии: - Семенова Нина Николаевна – председатель инициативной группы «Селяне»; - Смирнова Нина Ивановна – заведующий МОУ «Высоковская НОШ»; - Максимов Александр Геннадьевич – дворовый тренер - Гусейнов Эльчин Мансурович – подрядчик, директор ООО «Э-Строитель» - Иванов Алексей Борисович – строительный контроль – директор ООО "СтройАльян" руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных работ по Устройству спортивной площадки в д.Высоково Рамешковского района Тверской области. УСТАНОВИЛА: 1. Заказчиком - Администрацией сельского поселения Высоково предъявлены к приемке законченные работы по объекту Устройство спортивной площадки в д.Высоково Рамешковского района тверской области. 2. Установка спортивной площадки осуществлялась подрядчиком ООО «Э-Строитель» выполнившим Устройство спортивной площадки в д.Высоково Рамешковского района Тверской области: На устройство спортивной площадки Раздел 1. Основные работы - Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 мЗ, группа грунтов 2, 1000 мЗ грунта - Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км, 1 т груза - Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 мЗ материала основания (в плотном теле) - Песок природный для строительных работ средний, мЗ - Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной, 1000 м2 поверхности - Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания - Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм, мЗ - Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм, мЗ - Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня - Раствор готовый кладочный цементный марки 100, мЗ - Бетон тяжелый, класс В15 (М200), мЗ - Раствор готовый кладочный цементный марки 100, мЗ - Бетон тяжелый, класс В15 (М200), мЗ - Камни бортовые БР 100.20.8/бетон В22,5 (МЗОО), объем 0,016 мЗ/ (ГОСТ 6665-91), шт. - Розлив вяжущих материалов, 1 т - Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ, т - Эмульсия битумная, т - Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/мЗ, 1000 м2 покрытия - Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А, т - Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д, т - Устройство покрытий полимерцементных однослойных пластичных толщиной 10 мм, 100 м2 покрытия - Порошок № 2 для кислотоупорной замазки, т - Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н, кг - Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400,т - Крошка резиновая, кг - Клей полиуретановый двухкомпонентный марки 1)2Ш МК-92 5, кг - Скипидар, т - Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной 0,05 м, 1 км линии - Эмаль ПФ-133 темно-серая, т - Эмаль полиуретановая, кг Раздел 2. Благоустройство - Установка металлических столбов высотой более 4 м с погружением в бетонное основание, 100 стол - Столб рядовой 90x55 н=5000 м, шт. - Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200), мЗ - Установка арматуры, 1 т арматуры - Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей высотой более 2 м, 10 панелей - Панели ограждения Вазйоп 6-5-6 2030x2500 мм, шт. - Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей, 10 калиток - Калитка Ме<3шт, шт. - Установка металлических столбов высотой более 4 м с погружением в бетонное основание, 100 столбов - зак.1 Столб рядовой 90x55 н=5000 м, шт. - Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200), мЗ - Установка арматуры, 1 т арматуры - Ворота минифутбольные, шт. - Сетка гашения для ворот минифутбольных, шт. На электроснабжение Раздел 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 мЗ грунта - Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 мЗ грунта Фундамент под опоры - Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 2, 100 ям - Устройство основания под фундаменты щебеночного, 1 мЗ основания - Устройство монолитных железобетонных фундаментов из привозного тяжелого бетона объемом до 25 мЗ, 1 мЗ фундаментов - Деталь закладная фундамента ЗФ-30/4/К230-1,5-б (ГАНС.31.005.000), шт. Опоры металические - Установка стальных опор промежуточных свободносгоящих, одностоечных массой до 2 т, 1 т опор - Опоры стальные, т - Опора несиловая фланцевая круглоконическая, марка НФК-8,0-02-4 (ТАНС.12.056.000), шт. - Установка светильников с лампами накаливания, 1 светильник - Автогидроподъемники высотой подъема 12 м, маш.-ч Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - Устройство постели при одном кабеле в траншее, 100 м кабеля - Песок природный для строительных работ средний, мЗ - Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий, 1 канало-километр трубопровода - Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным - Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля - Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля - Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника, 1000 м - Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн С510.3, зажим РА1500, компл. - Скрепа размером 20 мм N020 (СИП), шт. - Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) Р207 (СИП), шт. - Комплект промежуточной подвески (СИП) Е5 1500Е, компл. - Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм, 1 шт. - Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А (выключатели), 1 шт - Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (таймер), 1 шт. - Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные, 1 шт. - Шина РЕМ, 1 шт. - Шина "О" М, 1 шт. - Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт. - Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных, 100м - Прокладка сигнальной ленты, 1 км кабеля Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ - Ящик управления наружным освещением ЩУРн-П 3/8 ЕКР РРЮх1та, 1 шт. - Оборудование 49.83 Автоматический выключатель двухполюсный 220В, 6А хар.С, 4,5 кА ВА47-63, 1 шт - Автоматический выключатель однополюсный 220В, 6А хар.В, 4,5 кА ВА47-63, 1 шт. - Таймер астрономический 230В, 10А, 1 шт - Выключатели автоматические АП50Б 2МТ УЗ 1-бЗА, шт. Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ - Шина на 6 отверстий РЕ, 1 шт - Шина"0"на 6 отверстий, 1 шт. - Счетчик однофазный однотарифный СЕ10Ш5.1 145 Энергомера, 1 шт. - Светильник ДКУ 1002 100Д, 1 шт. - Кронштейн 1.К1-1,5-1,5-15-ФЗ, 1 шт. - Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 1000 м - Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2x16-0,6/1,0, 1000 м - Кабель АВБбШв-0,66 сеч.3x4 кв.мм, м - Провод ПуГВ, сеч. 1x4 кв.мм., м - Трубы гибкие гофрированные двустенные "ОКС" диаметром 50 мм, м - Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150, м - Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСтЗкп2, размером 50x50x5 мм, т - Кронштейн анкерный (СИП), марка СА 1500 (прим.), шт. - Зажим анкерный (СИП) ОМ 123, шт. - Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) N 640, шт. - Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) Р207 (СИП), шт. - Скрепа размером 20 мм МС20 (СИП), шт. - Хомут стяжной (СИП) Е778, шт. 3. Сметную документацию по капитальному ремонту составил ГБУ «Тверской региональный центр по ценообразованию в строительстве» на основании письма-заявки и проекта, разработанной ООО «АспектПроект», шифр 302-11 4. Ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки: начало работ: 29.06.2020 года окончание работ: 17.08.2020 года 5. Государственной приемочной комиссии представлена документация в объеме, Предусмотренном ВСН 42-85 (р) Госгражданстрой. 6. Предъявленная к приемке работа по объекту Устройство спортивной площадки в д.Высоково Рамешковского района Тверской области имеет следующие показатели: - Внешние наружные работы выполнены в полном объеме, качество выполненных работ соответствует нормам и правилам, действующим на территории РФ, обеспечивает нормальную эксплуатацию. - Все недоделки по предусмотренным проектно-сметной документацией работам, выявленные рабочей комиссией, устранены. - Работы по благоустройству выполнены. 7. Сметная стоимость работ по объекту Устройство спортивной площадки в д.Высоково Рамешковского района Тверской области по утвержденной проектно-сметной документации: 1 455 209 рубля 00 копеек. Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ по объекту Устройство спортивной площадки в д.Высоково Рамешковского района Тверской области: по смете с понижающим коэффициентом по контракту – 1 433 380 рубля 85 копеек . 8. На основании осмотра предъявленного к приемке работ по объекту Устройство спортивной площадки в д.Высоково Рамешковского района Тверской области и ознакомления с соответствующей документацией определяются оценки: Качество ремонтно-строительных работ удовлетворительное РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ 1. Предъявленные к приемке законченные работы по объекту Устройство спортивной площадки в д.Высоково Рамешковского района Тверской области области: принять в эксплуатацию. 2. Установить общую оценку качества работ по объекту Устройство спортивной площадки в д.Высоково Рамешковского района Тверской области удовлетворительно |  |

Члены государственной комиссии			_____________Клопкова М.И.

_____________Семенова Н.Н.

_____________Смирнова Н.И.

_____________Максимов А.Г.

Строительный контроль ООО «СтройАльянс»	______________Иванов А.Б.

Подрядчик ООО «Э-Строитель»			______________Гусейнов Э.М.