АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСОКОВО

РАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

_________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

д. Высоково

01.08. 2018                                  			                                                  № 63

Об утверждении Акта государственной

приемочной комиссии по приемке законченных

ремонтом  работ        Капитальный ремонт      здания

водокачки и оборудования водозаборной скважины

в д. Высоково сельского поселения Высоково

Рамешковского района Тверской области

В целях исполнения   постановления  Правительства Тверской области от  05 .06.2018 года № 216  –пп  «Об  утверждении распределения субсидий из областного бюджета Тверской области на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской области на 2018 год в Тверской области» администрация сельского поселения Высоково

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить акт №1  государственной  приемочной комиссии по приемке  законченных ремонтом  работ «  Капитальный ремонт      здания водокачки и оборудования водозаборной скважины в д. Высоково сельского поселения Высоково Рамешковского района Тверской области» .

2.Настоящее   постановление   подлежит   официальному  обнародованию   и размещению  на стендах по обнародованию  нормативных актов: в здании администрации сельского поселения Высоково и на центральной площади д. Высоково.

Глава сельского поселения Высоково:                                              В.А.Соколова

| Короба пластмассовые шириной до 63 мм 8м | Приложение1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации сельского поселения Высоково № 63 от 01.08.2018года Глава сельского поселения Высоково: _______________________ В.А.Соколова |
| --- | --- |
| - Акт №2 государственной приемочной комиссии о приемке законченных работ по капитальному ремонту здания водокачки и оборудования водозаборной скважины в д. Высоково сельского поселения Высоково Рамешковского района Тверской области от « 05 » 08. 2018 г. Тверская область, Рамешковский район, сельское поселение Высоково д.Высоково ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная распоряжением администрации сельского поселения Высоково – от «22» июля 2018 г. №43 (наименование органа, назначившего комиссию) в составе: председателя Соколовой Валентины Алексеевны. – главы сельского поселения Высоково Заместителя председателя комиссии: Клопковой Марии Ивановны - заместителя главы администрации сельского поселения Высоково; и членов комиссии - представителей: - Колычева Сергея Николаевича подрядчика генерального директор ООО «ВОДАСТРОЙ - Колесовой Надежды Анатольевны – председателя инициативной группы «Селяне» - Трифоновой Евгении Николаевны – члена инициативной группы «Селяне»; - Иванова Алексея Борисовича директора "СтройАльянс" (строительный контроль), руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных по капитальному ремонту здания водокачки и оборудования водозаборной скважины в д. Высоково Рамешковского района Тверской области УСТАНОВИЛА: 1.Заказчиком - Администрацией сельского поселения Высоково предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом здание водокачки и оборудование водозаборной скважины в д. Высоково Рамешковского района Тверской области работы. 2. Капитальный ремонт осуществлялся подрядчиком ООО «ВОДАСТРОЙ» выполнившим капитальный ремонт: 1)Установка павильона насосной станции над артскважиной Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2 Засыпка вручную траншей, пазух котлован и ям, группа грунтов 1 Устройство основания под фундамент : щебеночного 1 м3 основания Устройство основания под фундамент : песчаного 1 м3 основания Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100мм отверстий : до 100см2 -2 Монтаж павильона насосной станции – 1шт 2) Монтаж водоподъемного оборудования Демонтаж. Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: ЭЦВ6-10-80-1 шт. Откачка (промывка) воды из скважины эрлифтом с компрессором, работающим: от двигателя внутреннего сгорания, при глубине скважины до 300 м 1 сутки откачки Установка манометра-1шт Монтаж. Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ6-10-80- 1 шт. Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм Монтаж оголовка герметичного диаметром 168 мм (прим.) 1 т конструкций Установка манометров: с трехходовым краном 1 компл. Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 50 мм-1шт Установка фильтров диаметром : 50 мм-1шт Установка воздухоотводчиков- 1 шт. Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром: 63 мм -4м Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см2) рукавные, диаметром 50 мм-1 шт. Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 63х2" 4 шт. Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 63х2" 6 шт. Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 25х1/2"4 шт. Отвод 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм 4 шт. Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм-1шт Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х25х63 мм -1шт Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм 10 м Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)-10 м Монтаж оголовка герметичного диаметром 168 мм -0.037т Оголовок- гермитизатор для скважин диаметром 168 мм – 1 шт Установка манометров: с трехходовым диаметром 168мм-1шт Установка счетчика -1 шт Установка фильтров диаметром 50мм-1 Установка воздухоотводчиков -1 шт Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб -4м Трубы напорные из полиэтилена низкого давления -3.784м Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри здания-0.01т Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб -2м Трубы стальные электросварные наружный диаметр 108х4 мм (гильзы) -4м Насос погружной марки 2ЭЦВ 6-10-80 1 шт. 3) электромонтажные работы Демонтаж электросчетчика-1шт Монтаж электроконвекторов -2 шт Монтаж частотного преобразователя – 1шт Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1.5.кг – 1 шт Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (блок питания, блок сетевого фильтра) 1шт Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (ЩРУН) 1 шт. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А -1 шт. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (бывший в употреблении)-1шт Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками «предохранитель-выключатель», или с тремя Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный -2 шт Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке 1 шт. Накладные расходы от ФОТ(117 руб.). Сметная прибыль от ФОТ(117 руб.). Всего с НР и СП. ТЕРм08-02-390-02 Короба пластмассовые: шириной до 63 мм 100 м. Накладные расходы от ФОТ(239 руб.). Сметная прибыль от ФОТ(239 руб.). Всего с НР и СП. ТЕРм08-02-390-01 Короба пластмассовые: шириной до 40 мм 100 м. Накладные расходы от ФОТ(106 руб.). Сметная прибыль от ФОТ(106 руб.). Всего с НР и СП. ТЕРм08-02-399-02 Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 100 м. Накладные расходы от ФОТ(60 руб.). Сметная прибыль от ФОТ(60 руб.). Всего с НР и СП. ТЕРм08-02-399-01 Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 100 м. Накладные расходы от ФОТ(68 руб.). Сметная прибыль от ФОТ(68 руб.). Всего с НР и СП. ТЕРм08-02-472-06 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 100 м. Накладные расходы от ФОТ(155 руб.). Сметная прибыль от ФОТ(155 руб.). Всего с НР и СП. ТЕРм08-02-472-10 Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям 100 м.. Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 1000 м3 грунта Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 100 м3 грунта Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 100 мм Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 50 мм Устройство основания под трубопроводы: песчаного Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм 3. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана ООО «Энергоресурс», проверена согласно требованиям СНиП, ГОСТ, ТО, Государственным бюджетным учреждением Тверской области «Тверской региональный центр по ценообразованию в строительстве» 4. Ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки: начало работ: 22.07.2018 года, окончание работ:28.07.2018 года Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001) Установка полиэтиленовых фасонных частей Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 90х75 мм Переход ПЭ 100 SDR 11 электросварной диаметром 110х063 мм Отвод 45° полиэтиленовый электросварной, диаметр 110 мм Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм -1шт Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм Демонтаж: электросчетчиков Монтаж электроконвекторов (прим.) 1 шт. Монтаж частотного преобразователя (прим.) 1 шт. Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (преобразователь давления) 1 шт. Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (блок питания, блок сетевого фильтра) 1 шт. Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (ЩРУН) 1 шт. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А 1 шт. Счетчик , устанавливаемый на готовом основании: трехфазные (бывший в употреблении) Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками «предохранитель-выключатель», или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток: до 100 А 1 шт. Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный 1шт Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке 1шт Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке 1шт Короба пластмассовые: шириной до 63 мм 100 м Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 100 м Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям Ящик силовой, типа ЯБПВУ-1М на ток 100А Светильник НПП 03-100-002 "Селена-2" шт. Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 100 Выключатель двухклавишный для открытой проводки Розетка штепсельная брызгозащитная Кабель-канал (короб) "Электропласт" 60x60 мм м Кабель-канал (короб) "Электропласт" 60x60 мм м Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм м Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм2 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 6 мм2 Частотный преобразователь FUJI FRN 5,5 AQ1M-4E Преобразователь давления JUMO MIDAS S05 шт. Блок питания 10 Dn DRC-24V10W1AZ шт. Блок сетевого фильтра БСФ-Д2-06 шт. Электроконвектор 1 кВт (Германия) Atlantik F 18 шт. Щит ЩРУН 3/24 Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 16А, характеристика С Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С. 3. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана ООО «Энергоресурс», проверена согласно требованиям СНиП, ГОСТ, ТО, Государственным бюджетным учреждением Тверской области «Тверской региональный центр по ценообразованию в строительстве» 4. Ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки: начало работ: 13.06.2018 года, окончание работ:25.06.2018 года 5. Государственной приемочной комиссии представлена документация в объеме, предусмотренном ВСН 42-85 (р) Госгражданстрой. 6. Предъявленная к приемке работа по «Капитальному ремонту уличного освещения села Замытье Рамешковского района Тверской области» имеет следующие показатели: - Внешние наружные работы выполнены в полном объеме, качество выполненных работ соответствует нормам и правилам, действующим на территории РФ, обеспечивает нормальную эксплуатацию. - Все недоделки по предусмотренным проектно-сметной документацией работам, выявленные рабочей комиссией, устранены. - Работы по внешнему благоустройству выполнены. 7. Сметная стоимость работ по «Капитальному ремонту уличного освещения села Замытье Рамешковского района Тверской области по утвержденной проектно-сметной документации: 793 718 рублей 00 копеек. Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ по «Капитальному ремонту уличного освещения села Замытье Рамешковского района Тверской области : по смете с понижающим коэффициентом по контракту – 491869, 35 (четыреста девяносто одна тысяча восемьсот шестьдесят девять) рублей 35 коп 8. На основании осмотра предъявленного к приемке работ по «Капитальному ремонту уличного освещения села Замытье Рамешковского района Тверской области» и ознакомления с соответствующей документацией определяются оценки: Качество ремонтно-строительных работ удовлетворительное РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ 1. Предъявленные к приемке законченные работы по «Капитальному ремонту уличного освещения села Замытье Рамешковского района Тверской области»: принять в эксплуатацию. 2. Установить общую оценку качества работ по «Капитальному ремонту уличного освещения села Замытье Рамешковского района Тверской области»: удовлетворительно |
| - Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений -2шт - Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке -2 шт - Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке -2 шт |  |

Короба пластмассовые шириной до 40 мм 4м

Светильник НПП 03-100-002 -2шт

Ящик силовой  типа ЯБПВУ-1М на ток 100А -1шт

3. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана  Бурводстрой №2  проверена  согласно требованиям СНиП, ГОСТ, ТО,    ГАУ « Госэкспертиза Тверской области»

4. Ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки:   начало работ: 22.07.2018 года, окончание работ: 31.07.2018 года

5. Государственной приемочной комиссии представлена документация в объеме,

предусмотренном ВСН 42-85 (р) Госгражданстрой.

6. Предъявленная к приемке  работа  по «Капитальному ремонту  здания водокачки и оборудования водозаборной скважины в д. Высоково     Рамешковского района Тверской области» имеет следующие показатели:

- Внешние наружные работы, внутренние работы  выполнены  в полном объеме,    качество  выполненных работ соответствует  нормам и правилам, действующим на  территории РФ,  обеспечивает нормальную эксплуатацию.

- Все недоделки по предусмотренным  проектно-сметной документацией работам,   выявленные рабочей комиссией, устранены.

- Работы по внешнему благоустройству  выполнены.

7. Сметная стоимость  работ по  Капитальному ремонту  здания водокачки и оборудования водозаборной скважины в д. Высоково Рамешковского района Тверской области»:   по утвержденной проектно-сметной документации:  673 980 рублей 00  копеек.

Всего работ и затрат,  включаемых  в стоимость работ по  Капитальному ремонту  здания водокачки и оборудования водозаборной скважины в д. Высоково Рамешковского района Тверской области»:     по смете с понижающим коэффициентом по контракту –     519 677, 85  (пятьсот девятнадцать тысяч шестьсот семьдесят семь рублей 85 копеек).

8. На основании осмотра предъявленного  по приемке  законченных ремонтом  работ «  Капитальный ремонт      здания водокачки и оборудования водозаборной скважины в д. Высоково сельского поселения Высоково Рамешковского района Тверской области»  и ознакомления с соответствующей документацией определяются оценки:

Качество  ремонтно-строительных работ удовлетворительное

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

1. Предъявленные к приемке законченные работы по объекту «  Капитальный ремонт      здания водокачки и оборудования водозаборной скважины в д. Высоково сельского поселения Высоково Рамешковского района Тверской области» :  принять в эксплуатацию.

2. Установить общую оценку качества  работ по  «Капитальному ремонту  здания водокачки и оборудования водозаборной скважины в д. Высоково Рамешковского района Тверской области»:  удовлетворительно

Председатель государственной комиссии ________________________  Соколова В.А.

Члены государственной комиссии__________                                           Клопкова М.И.

______________________                                                                                 Колесова Н.А.

__________________________________________________                       Трифонова Е. Н.

Генеральный	 директор ООО»ВОДАСТРОЙ»_________________      Колычев  С. Н.

Строительный контроль – директор ООО    "СтройАльянс"  ______        Иванов А.Б