АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                                         СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСОКОВО                                                                            РАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

__________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

д. Высоково

| 18. 04. 2016 |  | №71 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении топливно-энергетического баланса                                                сельского поселения Высоково Рамешковского                                                           района Тверской области за 2015 год

В  соответствии с п.4.ч.4. ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131 ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно ч.10 ст.23 Федерального закона  от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»,  Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14.12.2011 года № 600 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований», администрация сельского поселения Высоково

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить топливно-энергетический баланс  сельского поселения Высоково Рамешковского  района Тверской области за 2015 год, согласно приложениям 1,2,3,4.

2.  Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию в центре        для    обнародования муниципальных правовых актов   по адресу: Тверская область, Рамешковский район, д. Высоково, ул. Центральная д. 9  в здании администрации сельского поселения  и размещению на официальном сайте МО Тверской области  « Рамешковский район»  в разделе  сельское поселение Высоково.

Глава  
сельского поселения Высоково:                                                  В.А.Соколова

Приложение 1

к постановлению администрации

сельского поселения Высоково

от 18.04.2016 №71

Сведения по балансу электрической энергии

(в тыс. кВт. ч)

| № п/п | Статья приход/расход |  | [предшествующие годы |  |  | 20 15 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 20 12 | 2013 | 2014 | год |
| 1 | Приход |  |  |  |  |  |
| 1,1. | Сторонний источник | 2,7 | 1.94 | 1,20 | 2,7 | 2.23 |
| 1.2. | Собственный источник |  |  |  |  |  |
|  | Итого суммарный приход | 2,7 | 1.94 | 1,20 | 2,7 | 2.23 |
| 2 | Расход |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Технологический расход | _ |  | _ | _ | _ |
| 2.2. | Расход на собственные нужды | 0,75 | 0.53 | 0,48 | 0,75 | 1.22 |
| 2.3. | Субабоненты (сторонние потребители) | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Фактические (отчетные) потери | 1,96 | 1.41 | 0.71 | 1,96 | 1.01 |
| 2.5. | Технологические потери всего, в том числе: | 0,03 | 0.02 | 0.01 | 0,03 | 0.02 |
|  | условно-постоянные | - |  | - | - | - |
|  | нагрузочные | - | - |  | - | - |
|  | потери, обусловленные допустимыми погрешностями приборов у чета | 0,03 | 0.02 | 0.01 | 0,03 | 0.02 |
| 2.6. | Нерациональные потери | - | - | - | - | - |
|  | Итого суммарный расход | 2,7 | 1.94 | 1.20 | 2,7 | 2.23 |

Приложение 2

к постановлению администрации

сельского поселения Высоково

от 18.04.2016 №71

Сведения по балансу тепловой энергии

(в Гкал)

| № п/п | Статья приход/расход | Предшествующие годы |  |  |  | 2015 год год (базовый) год 20 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | Приход |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Собственная котельная | 32,2 | 34,29 | 21.47 | 29.50 | 28.98 |
| 1.2. | Сторонний источник | - | - | - | - | - |
|  | Итого суммарный приход | 32,2 | 34.29 | 21.47 | 29.5 | 28.98 |
| 2 | Расход |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Технологические расходы всего, в том числе: | - | - | - | - | - |
|  | пара, из них контактным (острым) способом | - | - | - | - | - |
|  | горячей воды | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Отопление и вентиляция, в том числе калориферы воздушные | 11,24 | 11,97 | 6.15 | 8.29 | 6.59 |
| 2.3. | Горячее водоснабжение | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Сторонние потребители (субабоненты) | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Суммарные сетевые потери | - | - | - | - | - |
|  | Итого производственный расход | 11,24 | 11,97 | 6.15 | 8.29 | 6.59 |
| 2.6. | Нерациональные технологические потери в системах отопления, вентиляции, горячего водоснабжения | 12,91 | 13.74 | 5.37 | 7.38 | 7.25 |
|  | Итого суммарный расход | 32,2 | 34.29 | 21.47 | 29.50 | 28.98 |

:

Приложение 3

к постановлению администрации

сельского поселения Высоково

от 18.04.2016 №71

Сведения по балансу потребления котельно-печного топлива

(потребление в т у. т.)

| № п/п | Статья приход/расход | Предшествующие годы |  |  |  | 2015год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | Приход |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Природный газ | 5,67 | 4,8 | 5.11 | 4.55 | 4.31 |
|  | Итого суммарный приход | 5,67 | 4,8 | 5.11 | 4.55 | 4.31 |
| 2 | Расход |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Технологическое использование всего, в том числе: | - | - | - | - | - |
|  | нетопливное использование (в виде сырья1) | - | - | - | - | - |
|  | нагрев | - | - | - | - | - |
|  | сушка | - | - | - | - | - |
|  | обжиг1 (плавление, отжиг) | - | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - | - |
| 2.2 | На выработку тепловой энергии всего. в том числе: | 5,67 | 4,8 | 5.11 | 4.55 | 4.31 |
|  | в котельной | 5,67 | 4,8 | 5.11 | 4.55 | 4.31 |
|  | в собственной ТЭС (включая выработку электроэнергии) | - | - | - | - | - |
|  | Итого суммарный расход | 5,67 | 4,8 | 5.11 | 4.55 | 4.31 |

Приложение 4

к постановлению администрации

сельского поселения Высоково

от 18.04.2016 №  71

Сведения по балансу потребления видов моторного топлива

| Вид транспортных средств | Количество транс-порт- ных средств | Грузоподъемность т, пассажи- ровмести-мость. чел. | Вид использованного топлива | Уд. расход |  |  | Количес- |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | топлива по паспортным | Пробег; тыс. км, отработа- | Объем грузоперевозок, тыс. т-км, | тво израсходованного | Способ измерения | Уд. расход топлива, л/т-км, л/пасс-км. | Количество полученного топлива. | Потери топлива. ТЫС.Л. |
|  |  |  |  | данным, л/ 100 км, | но, мат/час | тыс. пасс-км. | топлива, тыс. л. куб. | расхода топлива | л/1 00км. л/моточас | ТЫС.Л. тыс. куб. м | тыс. куб. м |
|  |  |  |  | л/моточас |  |  | м |  |  |  |  |
| Автомашина Нива –Шевроле 2 1230 | 1 | 4 чел. | Бензин АИ-92 | 11л/100 км | 87.124 тыс.км | 348.48тыс .пасс.км | 14.040 тыс.л | По спидометру | 11.л/100 км | 14.040тыс.л | - |
| Трактор Белорус 82. 1 | 1 | 4/1 | дизель | 9л/моточас | 1683.2 Маш-час | 1.68 тыс.т км | 1.87.тыс.л | По спидометру | 9л\моточас | 1.87т. л | - |