А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ВЫСОКОВО

РАМЕШКОВСКОГО  РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

д. Высоково

25.05.2015             	№ 76

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального

образования сельское поселение Высоково Рамешковского района Тверской области на 2015-2020 годы

В соответствии   с. п. 6.1 ст1 Федерального закона №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления»,  п.11  Постановления Правительства РФ от 22.08.2011 года №1493-р , руководствуясь Уставом сельского поселения , администрация сельского поселения Высоково

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1.    Утвердить    Программу  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Высоково Рамешковского района Тверской области на 2015-2020 годы согласно приложению;

2.  Разместить настоящее  постановление на официальном сайте муниципального образования «Рамешковский  район»- сельское поселение Высоково  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и  в центре для обнародования нормативных правовых актов в администрации сельского поселения Высоково;

3.Постановление  вступает  в  силу момента его   подписания;

4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации  Н.А. Колесову

Глава  сельского   поселения Высоково:                                                                                         В.А.Соколова

Приложение  к постановлению администрации

сельского поселения Высоково от 25.05.2015 №76

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

сельское поселение Высоково Рамешковского района Тверской области

на 2015 – 2020 годы

д. Высоково

Паспорт

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Высоково Рамешковского района Тверской области на 2015-2020 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Высоково Рамешковского района Тверской области на 2015-2020 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Дата утверждения Программы | Администрацией сельского поселения Высоково № 76 от 25 мая 2015 года |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Высоково Рамешковского района Тверской области |
| Основные разработчики Программы | Администрация сельского поселения Высоково Рамешковского района Тверской области |
| Цель Программы | -качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования сельское поселение Высоково Рамешковского района Тверской области. |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации и захоронения твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; - улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования сельское поселение Высоково Рамешковского района Тверской области. |
| Срок реализации Программы | 2015- 2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы ( по годам в разрезе кодов разделов функциональной классификации расходов бюджета | Общий объем финансирования Программы составит 2800 тыс. рублей, в т.ч.: 2015 год - 300 тыс. рублей; 2016 год - 400 тыс. рублей; 2017 год – 450 тыс. рублей; 2018 год - 500 тыс. рублей; 2019 год - 550 тыс. рублей; 2020 год - 600 тыс. рублей; Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |
| Основные механизмы реализации Программы | Описание подходов к выполнению мероприятий Программы. |
| Основные механизмы мониторинга Программы | Администрация сельского поселения Высоково - координатор Программы организует работу исполнителей мероприятий по реализации Программы и подготовке необходимых материалов для своевременного и правильного составления отчетности. В течение всего периода реализации Программы осуществляется годовой мониторинг реализации Программы. |

1. Содержание проблемы и необходимость её решения программными методами

1.1.Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Сельское поселение Высоково расположено в Рамешковском районе Тверской области. Территория поселения занимает 16193,35 гектар, в поселении расположено 27 населенных пунктов. По территории поселения проходит автотрасса Тверь – Никольское.

В сельском поселении действует сельскохозяйственное предприятие   СПК «Трудовик», Через поселение протекают реки Медведица и Сельница. Железные дороги на территории Поселения отсутствуют.

Основное направление в животноводстве – молочно-мясное скотоводство, производство молока и мяса (КРС).На территории поселения предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции отсутствуют. С экологической точки зрения Поселение достаточно благоприятно для проживания.

Сельское поселение Высоково расположено в западной части Рамешковского района Тверской области. Граничит с востока с районным центром п. Рамешки, с севера – с Лихославльским районом (Толмачевское сельское поселение); на северо-востоке – с сельским поселением  Некрасово, на юго-востоке – с сельским поселением Застолбье, на юго-западе – с сельским поселением Никольское.

Граница муниципального образования сельское поселение Высоково утверждена законом Тверской области от 28.02.2005 №42-ЗО «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области "Рамешковский район", и наделении их статусом городского, сельского поселения».

Природные условия

Сельское поселение Высоково расположено в юго-западной части возвышенности Бежецкий верх на границе с Верхневолжской низиной. Минимальная абсолютная отметка высоты – около 135 метров расположена на урезе воды р. Медведица при её пересечении юго-восточной границы поселения. Максимальная абсолютная отметка 186,2 метра расположена на вершине холма у восточной границы поселения. Амплитуда высот около 51,2 метра. Общий характер рельефа – равнинный, конечно-моренный, пересечённый ложбинами и балками с преобладающими глубинами до 5 метров. Современные формы рельефа сформированы в долинах рек Сельница и Медведица – поймы шириной до 30 метров, местами – первые надпойменные террасы шириной до 300 метров относительным превышением около 2 метров. Природные процессы рельефообразования продолжаются. На территории сельского поселения доминирующий вклад в изменение рельефа вносят процессы поверхностного смыва и речной эрозии. Геологическое строение территории поселения однородное. Территория сложена породами Касимовского яруса C3ks (известняки, глины, мергели), которые перекрыты московской (gll ms, мощность 50 – 100 метров) и днепровской (gll dn, мощность около 50 метров) моренами. В долинах рек распространены аллювиальные отложения первой надпойменной террасы (a(1t)IIIv2-3).

Запасы подземных вод территории сельского поселения приурочены к известнякам и мергелям Касимовского яруса: распространены трещинно-пластовые и карстово-пластовые воды в известняках и других карбонатных породах C3kr, C3hm, C3dr. Преобладающий анионный состав - гидрокарбонатный. Климат на территории сельского поселения умеренно-континентальный, средняя температура января 9,6С, июля +16,8С, среднее годовое количество осадков 637 мм. Вегетационный период около 190 дней. Влажность воздуха весной и осенью составляет 75-80 %, летом снижается до 65-70%, а зимой повышается до 85-90%. Территория расположена в климатическом подрайоне II В, продолжительность отопительного периода – 220 суток. По территории сельского поселения протекают: реки Медведица и Сельница; ручьи Николаев, Петрягинский; мелкие и сезонные водотоки. Река Медведица имеет длину 25,9 км; ширина в пределах поселения варьируется в пределах 10 – 55 метров. Много стариц, русло заполнено мелями, косами, островками. Скорость течения – 0,3 м/с. Река Сельница – левый приток р. Медведица, длиной 2 км.  Исток реки расположен на возвышенности у северной границы поселения, устье – у юго-восточной. В среднем течении пересекает территорию сельского поселения с северо-запада на юго-восток. Скорость течения – 0,2 м/с. В нижнем течении ширина достигает 10 метров. Территория сельского поселения расположена в переходной зоне южной тайги и смешанных лесов. На дренированных коренных берегах рек Медведица и Сельница распространены в основном сосновые и сосново-еловые леса, на водоразделах – березовые, осиновые, ольховые. Террасы рек заняты в основном лугами, как и безлесные пространства водоразделов.

Экономико-географическое положение

Сельское поселение Высоково – муниципальное образование в составе Рамешковского района Тверской области. Расположено в западной части района (Рис. 1), непосредственно примыкает к пгт Рамешки. Административный центр сельского поселения – деревня Высоково, расположена на автодороге «Рамешки – Замытье – Вырец» с выходом на г. Лихославль. В 4 км, через пгт Рамешки проходит старого шоссе «Тверь-Бежецк», в 8 км – автомобильная дорога регионального значения «Тверь - Бежецк - Весьегонск – Устюжна». Значительная часть поселения находится в радиусе пешеходной доступности районного центра (населенные пункты Горка, Далеки, Денесьево, Борутино, Сидорово, Высоково, Новое). Железнодорожный, трубопроводный, воздушный и водный транспорт в непосредственной близости сельского поселения отсутствует.

Собственная промышленная база в сельском поселении Высоково не развита. В пгт Рамешки размещены предприятия лёгкой и пищевой отраслей промышленности.

В поселении исторически развито сельское хозяйство. Основные направления – животноводство (крупный рогатый скот) .

Сельское поселение Высоково перспективно в качестве локального центра рекреации. Находящаяся здесь транзитная река Медведица известна пригодностью для сплава на байдарках, а так же популярна у рыболовов. Высокие сухие занятые сосновыми борами пригодны для строительства объектов туризма (кемпингов).

Рис. 1 Положение сельского поселения в границах Рамешковского района

Экономико-географическое положение сельского поселения Высоково внутри Рамешковского района характеризуется как центральное. Отмечается приуроченность к автомобильным дорогам, реализующая преимущества транспортно-географического положения. Приречное положение (р. Медведица) вскрывает перспективы использования фактора рекреационно-географического положения. Исторически сложившаяся сельскохозяйственная база вкупе с близлежащими перерабатывающими предприятиями пгт Рамешки определяет выгодность агрогеографического положения.

Население

Оценка тенденций экономического роста и градостроительного развития территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Значительная часть расчетных показателей, содержащихся в проектах документов территориального планирования, определяется на основе численности населения. На демографические прогнозы опирается планирование производства товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовки кадров специалистов, школ и детских дошкольных учреждений, дорог и транспортных средств и многое другое.

На 1 января 2014 г. численность населения сельского поселения Высоково - составила 954 человека . Более 40% населения сконцентрировано в населенных пунктах Высоково и Замытье. Населенные пункты Красное, Новый Камень и Пески постоянного населения не имеют. В сельском поселении 12 мельчайших сельских населенных пунктов, по 4 мелких и средних, 2 крупных (Таблица ).

Таблица 1

Численность населения

| Годы | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, человек | 1035 | 1010 | 970 | 953 | 948 | 960 | 959 | 965 | 951 | 954 |

Таблица 2

Количественные показатели по населённым пунктам

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Численность населения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Агафониха | 4 |
| 2 | Бережок | 10 |
| 3 | Боброво | 6 |
| 4 | Борутино | 77 |
| 5 | Вересково | 2 |
| 6 | Высоково | 221 |
| 7 | Гнездилово | 38 |
| 8 | Горка | 22 |
| 9 | Григорково | 1 |
| 10 | Далеки | 61 |
| 11 | Денесьево | 54 |
| 12 | Замытье | 175 |
| 13 | Колодово | 1 |
| 14 | Красное | - |
| 15 | Лахино | 38 |
| 16 | Ловцово | 2 |
| 17 | Лощино | 60 |
| 18 | Могилки | 1 |
| 19 | Мощёново | 90 |
| 20 | Новое | 15 |
| 21 | Новый Камень | - |
| 22 | Пальцево | 9 |
| 23 | Пески | - |
| 24 | Раменье | 2 |
| 25 | Сельково | 8 |
| 26 | Сидорово | 48 |
| 27 | Цепелиха | 8 |
|  | Итого | 954 |

Половозрастная структура населения. Численность населения меняется под влиянием: демографических причин - соотношение рождаемости и смертности, демографическое поведение; миграционного оттока или притока населения. социально-экономических причин - роста или снижения уровня жизни, благосостояния общества, развития социальных программ, здравоохранения, образования и т.д. Все эти причины, вместе взятые, отражаются не только на численности населения, но и на его структуре и качестве. Динамика численности населения складывается из факторов, влияющих на численность населения, к таковым относятся: рождаемость, смертность, механическое движение населения (перемещение людей на постоянное или временное жительство, обусловленное природными, экономическими и другими причинами).

Объекты местного значения сельского поселения

Объекты учебно-образовательного назначения.

В сельском поселении Высоково Рамешковского района действует МОУ Высоковская общеобразовательная начальная школа ёмкостью 31 место. Количество обучающихся – 7 человек. Количество детей в детском саду – 15. Ввиду территориальной близости часть сельского поселения Высоково, находящаяся в зоне транспортной доступности пгт Рамешки, обслуживается учреждениями образования последнего.

Объекты культурно-досугового значения

Таблица 3

| № | Наименование | Адрес | Количество мест |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замытская библиотека-филиал | С. Замытье, ул. Пролетарская д. 1 | 50 |
| 2 | Замытский сельский Дом культуры Филиал МУК РДК | С. Замытье, ул. Пролетарская д. 1 | 100 |

Таблица 4

Объекты здравоохранения

| № | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рамешковская ЦРБ «Фельдшерско-акушерский пункт д. Высоково»; | Д. Высоково, ул. Полевая д. 8 кв 2 |
| 2 | Рамешковская ЦРБ «Замытская врачебная амбулатория» | С. Замытье, ул. Центральная д. 64 |

Объекты социального обеспечения : В сельском поселении Высоково по данным Росстата действует 1 отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Численность обслуживаемых лиц с 2007 по 2015 год выросла с 10 до 18 человек.

Объекты торговли и общественного питания

На территории сельского поселения Высоково размещено 5 объектов торговли в населенных пунктах Высоково, Замытье (Таблица ). В школе д. Высоково действует столовая.

Таблица 5

| № | Наименование | Адрес | Профиль |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | магазин | С. Замытье, ул. Центральная д. 16 | продовольственный, хозяйственный |
| 2 | магазин | С. Замытье, ул. Центральная д. 76 | продовольственный |
| 3 | Торговый ларек | С. Замытье, ул. Центральная д. | проодовольственный |
| 4 | магазин | Д. Высоково, ул. Центральная д. 32 | продовольственный, хозяйственный |
| 5 | Торговый ларек | Д. Высоково, ул. Центральная д. 16 | продовольственный |

Объекты отдыха и туризма: На территории сельского поселения действует муниципальное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительный лагерь «Орленок» вместимостью 100 койко-мест. Расположен в д. Пальцево.

Объекты сельскохозяйственного значения:  На территории сельского поселения действуют сельскохозяйственные предприятия СПК «Трудовик»,   Фермы размещены рядом с населенными пунктами   Сидорово (КРС), Мощеново (КРС).

Объекты производственного назначения: На территории сельского поселения Высоково размещены объекты производственного назначения. К северо-востоку от д. Высоково к полосе отвода автодороги на пгт Рамешки примыкает территория пилорамы, размер санитарно-защитной зоны 50 метров. В районе населенных пунктов Денесьево, Мощеново, Новое , Пальцево, Лахино расположены выработанные карьеры песка.

Объекты специального назначения: На территории сельского поселения Высоково размещены 2 кладбища и 4 скотомогильника (из них 3 – сибиреязвенные). Кладбище рядом  у  с. Замытье площадью 1 га примыкает к границе населенного пункта. В д. Пальцево кладбище площадью 0,57 га находится внутри населенного пункта, частично в водоохранной зоне ручья. Сибиреязвенные скотомогильники размещены рядом с населёнными пунктами Горка, Пески, Замытье. Скотомогильник, эксплуатируемый СПК «Трудовик», расположен к северу от автодороги между населенными пунктами Гнездилово и Колодово. На территории животноводческого комплекса д. Мощеново расположена биотермическая яма.

Объекты транспортной инфраструктуры: Транспортная инфраструктура сельского поселения Высоково включает сеть автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения (Таблица 6, Таблица ). На автодороге «Рамешки – Замытье – Вырец» расположено мост на участке между населенными пунктами Высоково, Сельково при пересечении р. Сельница (7-й км). На автомобильных дорогах местного значения мосты сооружены рядом с населенными пунктами Раменье (через р. Медведица – деревянный, ширина – 4 м, длина 25 м.) и Пальцево (через р. Сельница – железобетонный).

Таблица 6

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в сельском поселении Высоково

| Наименование автомобильной дороги | Идентификационный номер дороги | Протяженность обслуживаемого участка, км | Класс дороги |
| --- | --- | --- | --- |
| Рамешки - Замытье - Вырец | 28 ОП МЗ 28Н-1290 | 25 | 2 |
| Высоково - Колодово | 28 ОП МЗ 28Н-1291 | 2 | 3 |
| Подъезд к д. Денесьево - Горка | 28 ОП МЗ 28Н-1293 | 3,1 | 3 |
| Высоково - Пальцево | 28 ОП МЗ 28Н-1294 | 8,2 | 3 |
| Борутино - Сидорово - Новое | 28 ОП МЗ 28Н-1295 | 4,5 | 3 |
| Замытье - Боброво | 28 ОП МЗ 28Н-1299 | 9,6 | 3 |

Таблица 7

Перечень автомобильных дорог, относящихся к автомобильным дорогам общего пользования местного значения в сельском поселении Высоково

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Индивидуальные характеристики | Основание | Кадастровые номера |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дорога | Высоково ул. Полевая | Асфальт, длина 364 м, протяженность от дома №1 до дома № 8 | Свидетельство о государственной регистрации №011273 от 19.08.2014г | 69:26:0120200:322 |  |  |
| 2. | Дорога | Высоково, ул. Центральная | Асфальт, длина 1000 м, протяженность от дома №1 до дома № 42 |  |  |  |  |
| 3. | Дорога | Высоково Школьный переулок | Песчано- гравийная смесь, длина 532 м протяженность от дома №1 до дома № 10 | Свидетельство о государственной регистрации №011281 от 19.08.2014г. | 69:26:0120200:323 |  |  |
| 4. | Дорога | с. Замытье, ул. Пролетарская | Грунт, длина 594 м | Свидетельство о государственной регистрации №011272 от 19.08.2014г. | 69:26:0220600:484 |  |  |
| 5. | Дорога | с. Замытье, ул. Молодежная | Грунт, длина 397 м | Свидетельство о государственной регистрации .№011271 от 19.08.2014г. | 69:26:0220600:486 |  |  |
| 6. | Дорога | с. Замытье, переулок Речной | Грунт, длина 177 м | Свидетельство о государственной регистрации №011150от 19.08.2014г. | 69:26:0220600:485 |  |  |
| 7. | Дорога | д. Далеки | Песчано-гравийная смесь, длина 1200 м | Свидетельство о государственной регистрации .№011149 от 18.08.2014г. | 69:26:0120500:118 |  |  |
| 8. | Дорога | д. Денесьево | Песчано-гравийная смесь, длина 1300 м |  |  |  |  |
| 9. | Дорога | д. Горка | Песчано-гравийная смесь, длина 904 м | Свидетельство о государственной регистрации №011274 от 19.08.2014г. | 69:26:0120400:58 |  |  |
| 10. | Дорога | д. Борутино | Песчано-гравийная смесь, длина 1144 м | Свидетельство о государственной регистрации .№011278 от 19.08.2014г. | 69:26::0120100:101 |  |  |
| 11. | Дорога | д. Сидорово | Песчано-гравийная смесь, длина 952 м | Свидетельство о государственной регистрации №011280 от 19.08.2014г. | 69:26:0121300:83 |  |  |
| 12. | Дорога | д. Новое | Песчано-гравийная смесь, длина 1120 м |  |  |  |  |
| 13. | Дорога | д. Колодово | Грунт, длина 273 м | Свидетельство о государственной регистрации №011277 от 19.08.2014г. | 69:26:0120700:27 |  |  |
| 14. | Дорога | д. Мощеново, ул. Центральная | Песчано-гравийная смесь, длина 1200 м |  |  |  |  |
| 15. | Дорога | д. Мощеново, ул. Молодежная | Песчано-гравийная смесь, длина 500 м | Свидетельство о государственной регистрации от 23.04.2015 года 69-69/010-69/126/002/2015-356/1 |  |  |  |
| 16. | Дорога | д. Лощино | Песчано-гравийная смесь, длина 1500 м |  |  |  |  |
| 17. | Дорога | д. Лощино переулок | Грунт, длина 371 м | Свидетельство о государственной регистрации №011282 от 19.08.2014 | 69:26:0120900:114 |  |  |
| 18. | Дорога | д. Гнездилово | Песчано-гравийная смесь, длина 698 м | Свидетельство о государственной регистрации №011279 от 19.08.2014г | 69:26:0120300:52 |  |  |
| 19. | Дорога | д. Пальцево | Песчано-гравийная смесь, длина 1200 м |  |  |  |  |
| 20. | Дорога | д. Пальцево переулок | Грунт, длина 533 м, переулок | Свидетельство о государственной регистрации .№011283 от 19.08.2014г. | 69:26:0121200:83 |  |  |
| 21. | Дорога | д. Бережок | Грунт, длина 798 м | Свидетельство о государственной регистрации №011147 от 18.08.2014г | 69:26:0220200:27 |  |  |
| 22. | Дорога | с. Замытье, ул. Центральная | Песчано-гравийная смесь, длина 1500 м |  |  |  |  |
| 23. | Дорога | д. Лахино | Песчано-гравийная смесь, длина 1300 м |  |  |  |  |
| 24. | Дорога | д. Сельково | Песчано-гравийная смесь, длина 800 м |  |  |  |  |
| 25. | Дорога | д. Агафониха | Грунт, длина 300 м |  |  |  |  |
| 26. | Дорога | д. Могилки | Грунт, длина 693 м | Свидетельство о государственной регистрации №011148 от 18.08.2014г | 69:26:0220900:41 |  |  |
| 27. | Дорога | д. Цепелиха | Грунт, длина 723 м | Свидетельство о государственной регистрации №045292 от 10.10.2014г. | 69:26:0221400:17 |  |  |
| 28. | Дорога | д. Боброво | Песчано -гравийная смесь, длина 1126 м | Свидетельство о государственной регистрации №011144 от 18.08.2014г. | 69:26:0220300:69 |  |  |
| 29. | Дорога | д. Григорково | Песчано-гравийная смесь, длина 800 м |  |  |  |  |
| 30. | Дорога | д. Ловцово | Грунт, длина 1564 м | Свидетельство о государственной регистрации №011146 от 18.08.2014г. | 69:26:0220800:66 |  |  |
| 31. | Дорога | д. Вересково | Грунт, длина 535 м | Свидетельство о государственной регистрации № 011145 от 18.08.2014г. | 69:26:0220400:74 |  |  |
| 32. | Дорога | д. Раменье | Грунт, длина 798 м | Свидетельство о государственной регистрации №045295 от 10.10.2014г. | 69:26:0221200:67 |  |  |
| 33. | Дорога | д. Пески | Грунт, длина 299 м | Свидетельство о государственной регистрации №045294 от 10.10. 2014г. | 69:26:0221100:11 |  |  |
| 34. | Дорога | д. Новый Камень | Грунт, длина 616 м | Свидетельство о государственной регистрации №045293 от 10.10.2014г. | 69:26:0221000:2 |  |  |
| 35. | Дорога | д.Григорково переулок | Грунт 188 м | Свидетельство о государственной регистрации №011143 от 18.08.2014г. | 69:26:0220500:55 |  |  |
| 36. | Дорога | д.Лахино Лесной переулок | Грунт, длина 154 м | Свидетельство о государственной регистрации №011275 от 19.08.2014г. | 69:26:0220700:198 |  |  |
| 37. | Дорога | д.Лахино переулок Раменский | Грунт, длина 353 м | Свидетельство о государственной регистрации №011276 от 19.08.2014г. | 69:26:0220700:197 |  |  |

Состояние подъездов к населенным пунктам Гнездилово, Ловцово, Могилки, Вересково, Сельково, Лахино, Раменье,  Замытье не удовлетворительное. Необходим ремонт дорожного полотна общей протяженностью 4,8 км.

Объекты инженерной инфраструктуры:

Инженерная инфраструктура в сельском поселении Высоково сформирована объектами электроэнергетики, газоснабжения, водоснабжения,   связи.

Электроснабжение территории сельского поселения осуществляется от электроподстанции 110 кВ, расположенной в пгт Рамешки. В северной части с юго-востока на северо-запад территорию сельского поселения пересекает ВЛ 35 кВ на электроподстанцию с. Толмачи Лихославльского района (ВЛ 35 кВ «Рамешки – Толмачи»). Электроснабжение потребителей сельского поселения Высоково осуществляется от электрических сетей филиала ОАО «МРСК Цент»

Электроснабжением обеспечены все населенные пункты, трансформаторные подстанции 0,4 кВ расположены в населенных пунктах Высоково, Далеки, Мощеново, Лощино, Пальцево, Бережок, Сельково, Замытье, Лахино, Раменье, Вересково, Цепелиха, Могилки, Горка, Денесьево.

Газоснабжение территории сельского поселения Высоково осуществляется по межпоселковому газопроводу, проложенному из пгт Рамешки, через д. Высоково, с. Замытье в сельское поселение Никольское. Разводящими сетями обеспечено газоснабжение населенных пунктов Высоково, Борутино, Сидорово, Далеки, Денесьево, Сельково, Замытье, Лахино, Новое, Мощеново. Газорегуляторные пункты (ГРПШ) расположены в населенных пунктах Новое, Сидорово, Борутино, Высоково, Мощеново, Далеки, Денесьево, Сельково, Замытье, Лахино.

Центральное водоснабжение в сельском поселении Высоково существует в населённых пунктах Борутино, Сидорово, Высоково, Мощеново, Замытье. Все артскважины находятся на балансе СПК «Трудовик» за исключением водозабора в Замытье, находящегося на балансе администрации сельского поселения Высоково. На артезианскую скважину в д. Высоково выдана лицензия на недропользование ПВЕ № 00176 от 22.08.2011 года, дата окончания действия лицензии 01.01.2017 год. Для всех скважин установлен 1-й пояс горно-санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в размере 30 метров. 2-й и 3-й пояса не рассчитаны.

Очистные сооружения и система водоотведения в сельском поселении отсутствуют.

Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Тверской области «Рамешковский район» на 2010-2020 годы в качестве первоочередной задачи предложено строительство системы водоотведения и очистных сооружений полной биологической очистки сточных вод д. Высоково на месте ранее существовавших. Проектирование систем канализации населенных пунктов следует производить в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85, СНиП 2.04.03-85, СНиП 2.07.01-89, СанПиН 2.1.5.980-00.

Архитектурно-планировочная организация территории

С целью разработки проектных решений по территориальному планированию проведен анализ планировочной структуры и функциональное зонирование территории населенных пунктов сельского поселения Высоково. Основные варианты планировочной организации территории связаны с выбором наиболее перспективных для градостроительного развития территории и населенных пунктов. Архитектурно-планировочная организация территории сельского поселения Высоково   обусловлена орогидрографическими особенностями территории. Выделяется 2 блока: северо-восток, ограниченный левым берегом реки Сельница, входящий в агломерацию пгт Рамешки и юго-запад, расположенный на междуречье Сельницы и Медведицы.

Северо-восточный блок с планировочным центром в д. Высоково занимает территорию бывшего колхоза «Трудовик», наследуя планировку последнего. От центра – д. Высоково – радиусам на северо-запад и юго-восток расходятся автодороги к подчинённым населенным пунктам Мощеново, Гнездилово, Колодово, Лощино, Пальцево, Пески. С северо-востока на юго-запад через д. Высоково проходит автодорога «Рамешки – Замытье – Вырец», образуя вторую пару лучей радиальной структуры. Населенные пункты Горка, Далеки, Борутино, Сидорово, Новое расположены в поясе притяжения пгт Рамешки, функциональная связь с последним больше, нежели с административным центром сельского поселения. Юго-западный блок с условным планировочным центром в с. Замытье наследует планировку бывшего совхоза «Рамешковский». Расположенные здесь населенные пункты отличаются приречным положением, опоясывая междуречье Сельницы и Медведицы. Выделение в планировочный центр с. Замытье произошло ввиду его размещения на пересечении автодорог и берегу р. Медведица. Главная ось развития территории сельского поселения условно проведена по автодороге «Рамешки – Замытье – Вырец», осями развития второго порядка определены реки Сельница и Медведица.

Трудовые ресурсы

На начало 2015 года в Поселении постоянно проживало 1009 человека.

В период с 2006 по 2015 годы в динамике численности населения Поселения наметились положительные тенденции: численность жителей увеличилась с 929человек до 1009 человек . Рост численности жителей зафиксирован в 18 из 27 населенных пунктов поселения.  В структуре занятости трудоспособного населения Поселения большую часть составляют работники прочих организаций - 27,6%. Значительная часть населения - 20,9% занята в социальной сфере.  В сельском хозяйстве и промышленности трудится небольшое число жителей поселения - работники сельхозпредприятий составляют 3,2%, промышленных предприятий – 3,7%. Работники индивидуальных предпринимателей (в т.ч. ИП) составляют 17,7% .Значительная часть трудоспособного населения Поселения работает за пределами территории Поселения – в пгт Рамешки и вне Района – их доля составляет 26,8%.Наиболее людным населенным пунктом Поселения является деревня Высоково (212 чел.) – административный центр Поселения. Оно выделяется как кустовой центр развития.

Концепция социально-экономического развития Поселения на долгосрочную перспективу

Формирование концепции развития Поселения на долгосрочную перспективу проведено по итогам комплексной градостроительной оценки территории. При этом осуществлены оценка и анализ следующих аспектов существующего положения Поселения и перспектив его развития:

−​ экономико-географическое положение и факторы развития;

−​ природные условия и ресурсы;

−​ функциональное использование территории, административно-территориальная структура, структура землепользования;

−​ пространственно-средовой потенциал;

−​ инженерно-строительные условия и ограничения;

−​ система планирования ограничений;

−​ магистральные инженерные сети и головные инженерные сооружения;

−​ транспортная инфраструктура;

−​ экономическая база и сферы занятости: промышленность, строительство, сельское хозяйство, лесное хозяйство, транспорт, наука, образование, информатика, связь, телекоммуникации, туризм, рекреация и пр.;

−​ система расселения, жилищный фонд;

−​ демографическая ситуация;

−​ социальная инфраструктура;

−​ пофакторная оценка состояния окружающей среды и комплексный анализ экологической ситуации;

−​ система особо охраняемых природных территорий.

По результатам проведения комплексной градостроительной оценки выявлены проблемные зоны и ситуации, а также определены наиболее благоприятные для инвестирования зоны (полюса роста), которые могут служить стимулирующим началом для распространения положительного экономического эффекта на окружающие территории. Выводы комплексной градостроительной оценки территории Поселения являются основанием для разработки проектных предложений.

Генеральный план Поселения является долгосрочной стратегией территориального планирования, основанной на принципе его устойчивого социально-экономического развития.

Устойчивое социально-экономическое развитие Поселения предполагает:

1)​ существенный прогресс в развитии основных секторов экономики, создание новых рабочих мест;

2)​ новое жилищное строительство, в том числе строительство служебного жилья;

3)​ организацию современных инженерных систем и улучшение транспортного обслуживания;

4)​ бережное использование природных ресурсов;

5)​ создание среды благоприятной для жизни и отдыха населения;

6)​ формирование репутации Поселения как части Рамешковского района экологически привлекательной, комфортной для проживания и открытой для инвестиций.

Цели устойчивого социально-экономического развития Поселения:

1) повышение уровня жизни населения;

2) сохранение и приумножение природных ресурсов для будущих поколений.

Задачами ГП Поселения, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются: функциональное зонирование территории сельского поселения; характер развития поселения с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров; направления развития жилищного строительства; характер развития транспортной сети, инженерной сети, социальной и иных инфраструктур.

Генеральный план разработан на перспективу до конца 2044 года. Расчетные этапы реализации проекта: Первая очередь – 10 лет; Расчетный срок - 20 лет; Перспектива – 30 лет. Реализация генерального плана осуществляется в границах муниципального образования путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными администрацией муниципального образования «Рамешковский район» и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами администрации поселения, или в установленном администрацией сельского поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными программами.

Основные направления планировочного развития территории Поселения, и факторы, их предопределяющие.

Генеральным планом сельского поселения Высоково предложены мероприятия по увеличению площади индивидуального жилищного фонда. На первую очередь: Строительство индивидуальных жилых домов на 1300 вновь образованных земельных участках в жилых зонах населенных пунктов Агафониха, Цепелиха, Ловцово, Григорково.

На расчетный срок: строительство индивидуальных жилых домов на 580 вновь образованных земельных участках в жилых зонах населенных пунктов Замытье, Раменье. Строительство индивидуальных жилых домов в жилой зоне населенного пункта Сельково.

Объекты социального и коммунально-бытового назначения

На первую очередь: Строительство продовольственных магазинов в населенных пунктах Агафониха, Цепелиха, Ловцово, Григорково. Ремонт дома культуры в населенном пункте Высоково.

На расчетный срок: Строительство продовольственных магазинов в населенных пунктах Замытье, Раменье.

Объекты транспортной инфраструктуры

- На первую очередь: Капитальный ремонт автодороги 28 ОП МЗ 28Н-1290 «Рамешки – Замытье – Вырец» в границах сельского поселения Высоково с доведением параметров дорожного покрытия до нормативного (укладка асфальта).

- Капитальный ремонт автодороги 28 ОП МЗ 28Н-1294 «Высоково - Пальцево» с доведением параметров дорожного покрытия до нормативного (укладка асфальта). Реконструкция автомобильной дороги местного значения 1288-2-3-26-1288 д. Мощеново с заменой покрытия с ПГС на асфальтовое.

- Строительство участка автомобильной дороги местного значения «Жихнево (с.п. Застолбье) – д. Раменье» в границах сельского поселения Высоково.

- Ремонт моста через р. Сельница в д. Пальцево.

- На расчетный срок: Строительство участка железной дороги «Лихославль-Сонково»

- Строительство автомобильных дорог местного значения для подъезда к жилым зонам в населенных пунктах Замытье, Цепелиха, Агафониха, Григорково, Ловцово, Раменье. Строительство автозаправочной станции к юго-востоку от населенного пункта Агафониха. Строительство станции технического обслуживания автомобилей к юго-востоку от населенного пункта Агафониха.

- Строительство моста через р. Медведица к востоку от с. Замытье (за счет частных инвесторов).

- Строительство мостовых переходов в местах пересечения проектной железной дорогой «Лихославль-Сонково» рек Медведица и Сельница;

- автомобильных дорог межмуниципального значения «Замытье – Боброво», «Высоково – Пальцево», «подъезд к д. Денесьево – Горка» (за счет средств федерального бюджета).

Объекты инженерной инфраструктуры

Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих газораспределительных систем следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002, ПБ 12-529-03 на основе схем газоснабжения в целях обеспечения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, предусматриваемого программой газификации Тверской области.

На первую очередь:

- Строительство межпоселкового газопровода «Мощеново – Лощино».

- Строительство межпоселкового газопровода «Денесьево - Горка».

- Строительство системы водоотведения и очистных сооружений в д. Высоково.

- Строительство межпоселкового газопровода «Высоково – Гнездилово».

- Строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ в населенных пунктах Григорково (6 шт.), Цепелиха (5 шт.).

- На  расчетный срок:

- Строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ в населенных пунктах Раменье (3 шт.), Замытье (1 шт.).

- Строительство межпоселкового газопровода «д. Шеломец – Ловцово - Григорково».

- Строительство межпоселкового газопровода «Агафониха – Цепелиха».

- Строительство газораспределительных пунктов (ГРПШ) в населенных пунктах Агафониха, Григорково, Цепелиха.

Объекты сельскохозяйственного назначения

На расчетный срок: Строительство фермы в с. Замытье.

Развитие функционально-планировочной структуры

Создание объектов капитального строительства, предусмотренное в разделе «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального, регионального и местного значения» возможно только после изменения функционального назначения предлагаемых к использованию территорий. Изменение функционально-планировочной структуры сельского поселения Высоково обосновано ограниченностью возможностей развития территории по санитарным, инфраструктурным и экономико-географическим соображениям, описанным в материалах по обоснованию проекта генерального плана. Жилые зоны предназначены для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям. Производственные зоны предназначены для размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду. Предусмотрены расширения жилых и производственных функциональных зон.

- На первую очередь: Расширение жилых зон населенных пунктов Цепелиха, Агафониха, Замытье, Раменье, Ловцово, Григорково, Сельково.

- Создание производственной зоны к юго-востоку от населенного пункта Агафониха.

- На расчетный срок: Создание производственной зоны к востоку от населенного пункта Ловцово

Изменение границ населённых пунктов

Развитие жилой зоны осуществляется на землях, используемых и предназначенных для застройки и развития населенных пунктов. В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Тверской области жилые зоны должны располагаться в границах населенных пунктов. Необходимо перевести земельные участки, предполагаемые для застройки индивидуальными жилыми домами из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов. Границы сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий.

Генеральным планом предлагается расширение границ населенных пунктов.

На первую очередь: Изменение границ населенных пунктов Цепелиха, Агафониха, Замытье, Раменье, Ловцово, Григорково, Сельково.

Изменение границ населенных пунктов обеспечивает правовую основу для изменения категории земель, определения границ территориальных зон и видов разрешенного использования земельных участков, разрешенных параметров застройки. Поэтому изменить границы населенных пунктов необходимо в первую очередь

Инженерная инфраструктура Поселения

В перспективе до 2030 года, необходимо предусмотреть развитие всех основных видов инженерных сетей в населенных пунктах.

​ газификация;

​ водоснабжение;

​ водоотведение;

​ электроснабжение

​ связь и телекоммуникации.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Газоснабжение территории сельского поселения Высоково осуществляется по межпоселковому газопроводу, проложенному из пгт Рамешки, через д. Высоково, с. Замытье в сельское поселение Никольское. Разводящими сетями обеспечено газоснабжение населенных пунктов Высоково, Борутино, Сидорово, Далеки, Денесьево, Сельково, Замытье, Лахино, Новое, Мощеново. Газорегуляторные пункты (ГРПШ) расположены в населенных пунктах Новое, Сидорово, Борутино, Высоково, Мощеново, Далеки, Денесьево, Сельково, Замытье, Лахино.

Электроснабжение

Настоящий раздел разработан с учетом "Схемы развития распределительных электрических сетей 35-110 кВ ОАО "Тверьэнерго" на период до 2015г.", разработанной ОАО "Се​веро-западный энергетический инжиниринговый центр", С-Петербург, 2007г. Источниками электроснабжения существующей жилой застройки, учреждений и пред​приятий обслуживания населения Поселения являются подстанции Тверских электри​ческих сетей.

Электроснабжение потребителей Поселения осуществляется от системы ОАО "Тверьэнерго". На территории Района расположены три подстанции 110 кВ "Рамешки", "Тучево" и "Медведево".

Существующие электрические сети выполнены воздушными линиями: с подвеской провода марки АС на ж/б и деревянных опорах. Трансформаторные подстанции 6/0,4 кВ установлены преимущественно открытые мачтового типа.

Согласно "Положения о технической политике ОАО "ФСК ЕЭС" в распределитель​ном электросетевом комплексе" при реконструкции сетей необходимо применять ТП 6/0,4 кВ закрытого типа, ограничители перенапряжения нелинейные (ОПН), воздушных линий электропередач изолированным проводом типа СИП.

В связи с тем, что трансформаторные подстанции 35/6 кВ и 6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ построены, в основном, в середине семидесятых годов прошлого века, оборудо​вание и сети изношены и устарели. Поэтому при новом строительстве жилых и производст​венных объектов необходима поэтапная модернизация и замена электрооборудования, строи​тельство новых ЛЭП-6 кВ и трансформаторных подстанций.

Для присоединения данной электрической нагрузки к сетям необходимо получить разрешение на техническое присоединение от ОАО "Тверьэнерго".

Электроснабжение присутствует в 27 сельских населенных пунктах Поселения.  Электроснабжение территории сельского поселения осуществляется от электроподстанции 110 кВ, расположенной в пгт Рамешки. В северной части с юго-востока на северо-запад территорию сельского поселения пересекает ВЛ 35 кВ на электроподстанцию с. Толмачи Лихославльского района (ВЛ 35 кВ «Рамешки – Толмачи»). Электроснабжение потребителей сельского поселения Высоково осуществляется от электрических сетей филиала ОАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго». Электроснабжением обеспечены все населенные пункты, трансформаторные подстанции 0,4 кВ расположены в населенных пунктах Высоково, Далеки, Мощеново, Лощино, Пальцево, Бережок, Сельково, Замытье, Лахино, Раменье, Вересково, Цепелиха, Могилки, Горка, Денесьево. В перспективе до 2030 года можно прогнозировать увеличение нагрузки на электрические сети Поселения, по итогам нового строительства производственных и административных объектов и общего роста энергопотребления хозяйствами и населением, связанного с улучшением социально-экономического положения района.

Водоснабжение

Определение границ зон санитарной охраны артезианских скважин.

Эксплуатация артезианских скважин в Поселении ведется преимущественно с нарушением законодательства ФЗ №2395-1 от 21.02.1992 г. "О недрах" –  одна из действующих артезианских скважин   имеет лицензию на недропользование в д. Высоково, эксплуатация остальных скважин ведется без получения лицензий.

Для артезианских скважин, в отношении которых границы поясов зон санитарной охраны официально не установлены, в рамках ГП Поселения устанавливаются условные границы поясов зон санитарной охраны (далее ЗСО).

Граница первого пояса ЗСО (зона строгого режима) является нормативной и составляет 30 м от артезианской скважины.

Расчет условных границ второго и третьего поясов ЗСО производится исходя из максимальных значений таких границ, установленных для артезианских скважин, оборудованных в сельской местности Района.

Таким образом, условные границы поясов ЗСО для артезианских скважин, в отношении которых такие границы не установлены официально, определены в следующих размерах:

−​ условная граница второго пояса ЗСО – 50 м;

−​ условная граница третьего пояса ЗСО – 300 м.

До момента установления реальных границ второго и третьего поясов зон санитарной охраны артезианских скважин, необходимо обеспечить соответствующий режим охраны на территориях, соответствующих установленным в таблице условным границам второго и третьего поясов зон санитарной охраны артезианских скважин в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

В состав первоочередных мероприятий по развитию водоснабжения в Поселении необходимо включить:

−​ определение границ первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны действующих артезианских скважин и обеспечение охранных мероприятий по поясам в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

Расчет границ второго и третьего поясов зон санитарной охраны артезианских скважин производится владельцами скважин самостоятельно (либо с привлечением специализированной организации) и утверждается в Территориальном отделе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Роспотребнадзор); −​ получение (за счет владельцев артезианских скважин) лицензий на пользование недрами на каждую действующую артезианскую скважину в соответствии с ФЗ №2395-1 от 21.02.1992 г. "О недрах".

Лицензии на недропользование выдает Отдел геологии и лицензирования по Тверской области Тверьнедра (г.Тверь) Федерального агентства по недропользованию Роснедра; −​ тампонирование недействующих артезианских скважин. Тампонирование артезианских скважин производится в соответствии с проектом.

Разработка проектной документации и производство работ по тампонированию производится за счет владельцев артезианских скважин. Основная задача по развитию водоснабжения населенных пунктов Поселения заключается в 100% обеспечении населения качественной питьевой водой.

Для этого должны проводиться следующие мероприятия: реконструкция существующих и строительство новых подземных водозаборов с целью обеспечения водоснабжением всех центров развития от сетей водоснабжения, в том числе от водоразборных колонок,  организация в соответствии с существующими нормами зон санитарной охраны артезианских скважин, реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения во всех центрах развития, инвентаризация водного хозяйства, обеспечение полноценного учета водопотребления, ликвидации утечек, осуществление мер по оплате услуг водоснабжения всеми водопользователями и в полном объеме, строительство колодцев во всех населенных пунктах, не являющихся центрами развития, обеспечение исправного технического состояния колодцев и их санитарной защиты.

В рамках ГП Поселения предлагается: На первом этапе  : реконструкция объектов водоснабжения, расположенных в центре поселения – д. Высоково, капитальный ремонт сетей центрального водоснабжения в деревне Далеки

Таблица 8

Характеристика объектов водоснабжения

| № п.п | Название населенного пункта | Артезианские скважины действующие (недействующие) | Водопроводные вводы в дома (количество подключенных домов) | Водо за борные колонки | Колодцы общест./ частные | Скважины Общ/частные | Развитие сетей водоснабжения до 2020 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Высоково | 2(1) | 43 | 3 | 4/12 | - | Реконструкция сетей водоснабжения |
| 2 | Борутино |  | 9 | 2 | 3/1 | – | – |
| 3 | Сидорово | 1 | 12 | 2 | 2 | - | – |
| 4 | Мощеново | 1 | 8 | 1 | 4 | 0/1 | - |
| 5 | Новое | 1(1) |  |  | 2 | 0/4 | – |
| 6 | Колодово | - |  |  | 2 | – | – |
| 7 | Гнездилово | 1(1) |  |  | 2/2 | – | – |
| 8 | Лощино | 1(1) |  |  | 5/15 | 0/1 | – |
| 9 | Пальцево | 1 |  |  | 5/3 | 0/4 | – |
| 10 | Далеки | 1(1) | 21 |  | 3/15 | 0/4 | реконструкция сетей водоснабжения |
| 11 | Денесьево |  |  |  | 7/18 | 0/4 |  |
| 12 | Горка | 1(1) |  |  | 4/0 | – |  |
| 13 | Сельково |  |  |  | 2/7 | – | – |
| 14 | Замытье | 2(0) | 68 | 5 | 8/33 |  | – |
| 15 | Лахино | 1(1) |  |  | 5/17 | 0/2 | – |
| 16 | Вересково |  |  |  | 2/3 | – | – |
| 17 | Раменье |  |  |  | 2/13 | 0/1 | – |
| 18 | Агафониха |  |  |  | 1/3 | – | – |
| 19 | Цепелиха |  |  |  | 3/0 | – | – |
| 20 | Могилки |  |  |  | 2/5 | – | – |
| 21 | Ловцово |  |  |  | 5/2 | – | – |
| 22 | Григорково |  |  |  | 2/1 | – |  |
| 23 | Боброво |  |  |  | 6/3 | 0/1 | – |
| 24 | Бережок |  |  |  | 3/0 | – | – |
| 25 | Пески |  |  |  | 1/0 | – | – |
| 26 | Н. Камень |  |  |  | 1/0 | – | – |
| 27 | Красное |  |  |  | - | – | – |
|  | Всего | 13(7) | 161 | 13 | 88/166 | 0/22 |  |

Водоотведение

Сетей централизованной канализации на территории поселения нет.

Основная задача по развитию систем водоотведения в населенных пунктах заключается в 100% обеспечении экологической защиты подземных вод от канализационных стоков.   Во всех населенных пунктах, где организовано водоснабжение населения от водопроводных сетей с устройством водопроводных вводов в жилые дома, необходимо:   устройство автономных систем водоотведения с приме​нением компактных очистных установок.

В рамках ГП Поселения предлагается: строительство системы водоотведения и очистных сооружений в д. Высоково

Для остальных населенных пунктов поселения предлагается устройство автономных систем водоотведения.

Газоснабжение

Таблица 9

Характеристика проектируемых объектов газоснабжения

| № п.п. | Название населенного пункта | Количество подключаемых домов и квартир | Развитие сетей газоснабжения на 1 этапе | Развитие сетей газоснабжения на 2 этапе | Развитие сетей газоснабжения на 3 этапе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Лощино | 25 | строительство межпоселкового газопровода Мощеново – Лощино строительство уличных газопроводов |  |  |
| 2 | д. Гнездилово | 20 | строительство межпоселкового газопровода Высоково – Гнездилово строительство уличных газопроводов |  |  |
| 3 | д. Григорково | 350 |  | строительство межпоселкового газопровода д. Шеломец-Ловцово-Григорково строительство уличных газопроводов |  |
| 4 | Агафониха | 100 |  |  | строительство межпоселкового газопровода Замытье-Агафониха-Цепелиха строительство уличных газопроводов |
| 5 | Цепелиха | 120 |  |  | строительство межпоселкового газопровода Замытье-Агафониха-Цепелиха строительство уличных газопроводов |
| 6 | Ловцово | 80 |  |  | строительство межпоселкового газопровода д. Шеломец-Ловцово-Григорково строительство уличных газопроводов |

Связь

На территории Поселения автоматическая телефонная станция (далее АТС) расположена в селе Замытье. Уровень телефонизации населенных пунктов Поселения составляет 90% ( д. Пески и д. Красное – жителей нет) Поселение подключено к современным сотовым телефонным сетям – БиЛайн, МТС, Мегафон, ТЕЛЕ-2.

На территории поселения расположено одно почтовое отделение ФГУП Почта России –   в селе Замытье.

100% населения обеспечены оперативной телефонной связью посредством установки таксофонов в каждом населенном пункте.

Развитие средств телефонной связи в Поселении осуществляется в следующих направлениях:

​ дальнейшее развитие сотовой связи, содействие установке новых вышек операторов сотовой связи;

​ развитие существующих сетей телефонной связи путем увеличения количества абонентов;

​ обновление технической базы средств связи с переходом на цифровые АТС, повышение емкости телефонной сети.

​ расширение сети почтовой связи с предоставлением услуг факсимильной связи и электронной почты, размещение в почтовых отделениях пунктов выхода в сеть Internet;

​ подключение к сети Internet учебных заведений, развитие сети Internet в населенных местах с прокладкой волоконно-оптических кабелей;

​ развитие теле- и радиовещания с увеличением числа программ и расширением зоны покрытия, подготовка телевизионной сети к переходу в 2015 году на цифровое вещание.

Таблица  10

Характеристика объектов электросвязи

| № п.п | Название населенного пункта | Телефонизация | АТС/УЭС | Вышки сотовой связи | Сотовая связь | Интернет | Почтовые отделения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Высоково | да | - | – | да | да | нет |
| 2 | Борутино | нет |  | – | да | нет | нет |
| 3 | Сидорово | да |  | – | да | да | нет |
| 4 | Новое | нет |  | – | да | нет | нет |
| 5 | Колодово | нет |  | – | да | нет | нет |
| 6 | Гнездилово | да |  | – | да | да | нет |
| 7 | Далеки | да |  | – | да | да | нет |
| 8 | Денесьево | да |  | – | да | да | нет |
| 9 | Горка | нет |  | – | да | нет | нет |
| 10 | Замытье | да | 1 | – | да | да | да |
| 11 | Сельково | да |  | – | да | да | нет |
| 12 | Лахино | нет |  | – | да | нет | нет |
| 13 | Агафониха | нет |  | – | да | нет | нет |
| 14 | Цепелиха | нет |  | – | да | нет | нет |
| 15 | Могилки | нет |  | – | да | нет | нет |
| 16 | Бережок | нет |  | – | да | нет | нет |
| 17 | Вересково | нет |  | – | да | нет | нет |
| 18 | Раменье | да |  | – | да | да | нет |
| 19 | Ловцово | нет |  | – | да | нет | нет |
| 20 | Григорково | нет |  | – | да | нет | нет |
| 21 | Боброво | нет |  | – | да | нет | нет |
| 22 | Пески | нет |  | – | да | нет | нет |
| 23 | Н. Камень | нет |  | – | да | нет | нет |
| 24 | Мощеново | да |  | – | да | да | нет |
| 25 | Лощино | да |  | – | да | да | нет |
| 26 | Пальцево | да |  | – | да | да | нет |
| 27 | Красное | нет |  | – | да | нет | нет |

Утилизация отходов

Под термином "отходы" следует понимать твердые бытовые отходы (ТБО) и приравненные к ним, образующиеся у населения и организаций. Подход к управлению отходами на региональном уровне определяется разделением ответственности за экологически безопасную утилизацию производственных и бытовых отходов между органами власти и местного самоуправления (бытовые отходы) и производителями производственных отходов. То есть, поскольку ответственность за утилизацию производственных отходов и экологическую безопасность обращения с ними несут производители этих отходов, то обоснование и выработка технических и организационных решений этой задачи должны осуществляться самими производителями отходов или, по крайней мере, по их инициативе.

Утилизация отходов в общем виде включает следующие основные этапы:

1. сбор;

2. накопление;

3. хранение;

4. вывоз;

5. сортировка;

6. обезвреживание;

7. переработка;

8. захоронение;

9. уничтожение.

Утилизация отходов ТБО на территории Района включает лишь три этапа:

1. сбор;

2. вывоз;

3. захоронение.

На территории Района имеется   санкционированный полигон, в районе дер. Ильино. Расстояние от свалки района до центра Поселения д. Высоково по автодорогам составляет 5 км. Для борьбы с несанкционированными свалками необходимо проведение следующих мероприятий:

-​ обустройство мест для приема ТБО у населения, установка на территории населенных пунктов контейнеров для сбора мусора;

-​ обеспечение парков машин СП нормативным количеством уборочных единиц;

-​ своевременный вывоз мусора с территории жилой застройки;

-​ регулярное проведение работ по удалению несанкционированных свалок, в том числе с привлечением экологической полиции;

-​ введение элементов финансового поощрения добровольных бригад, собирающих несанкционированный  складированный мусор и транспортирующих его на полигон ТБО.

Проектная и существующая сохраняемая застройка населенных пунктов поселения 
в соответствии с генеральным планом будут обеспечены (для большей части населения)  , централизованной системой сбора и очистки хозяйственно-бытовых и производственных стоков.

Сбор и вывоз отходов

Уборка территорий общего пользования и межселенных муниципальных дорог, а также сбор и вывоз бытовых отходов от населения организована  администрацией поселением. Уборка муниципальных улиц и дорог, а также сбор твердых бытовых отходов производится специальным автотранспортным предприятием.

Утилизация твердых бытовых отходов и отходов производства (кроме токсичных промышленных отходов)

В таблице приводится расчет объемов ТБО от жилой застройки, учреждений обслуживания населения, производственных предприятий Поселения для использования в последующих расчетах необходимой емкости проектируемой свалки ТБО.

Переработка ртутных ламп, если таковые будут использоваться при освещении помещений зданий нежилого назначения должен осуществляться на специализированном предприятии в г. Твери, имеющем соответствующую лицензию. Сбор и транспортировка ртутных ламп к месту их переработки должны осуществляться учреждениями и организациями поселения самостоятельно по мере накопления отработанных ламп.

Таблица 11

Ориентировочный объем твердых бытовых отходов в поселении

| Вид источника отходов | Единица измерения. | Количество | Норма отходов, м3/год | Общее количество отходов, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома | чел. | 1009 | 1,2 | 1 015х1,2=1211 |
| Магазины | м 2 торговой площади | 150 | 0,8 | 800 |
| Итого: |  |  |  | 2011 |
| Производственные предприятия | нет | - | ориентировочно 50% от жилищно-коммунального сектора | 2011 х 0,5=1 005.5 |
| Всего: |  |  |  | 3016.5 |

Предприятия, обслуживающие инженерную инфраструктуру

Жилищно-коммунальное хозяйство — комплекс подотраслей, обеспечивающий функционирование инженерной инфраструктуры населенных пунктов, создающий удобства и комфортность проживания граждан путем предоставления им широкого спектра жилищно-коммунальных услуг.

Предприятия, формирующие сферу жилищно-коммунального комплекса Поселения:

- ОАО "ЦентрТелеком" – электросвязь;

Рамешковские районные распределительные сети – электроснабжение;

​ ОАО "Рамешковское РТП" – общестроительные, электромонтажные и санитарно-технические работы;

ПТП "Тверьмежрайгаз" – газоснабжение;

МУП "Жилкоммунсервис – теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение;

ФГУП Почта России

Таблица  12

Наличие жилфонда и обеспеченность его коммунальными услугами в муниципальном образовании сельское поселение Высоково

| № п/п | Наименование административных образований | Наличие жилфонда |  |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | многоквартирные дома |  | индивидуальные дома |  | Центральное отопление | водопровод |  | канализации |  |
|  |  | кол-во домов | общая площадь (кв. м) | кол-во домов | общая площадь (кв. м) | с вводом в дом | уличн. колонки | централ. отвод | придомов. выгреб |  |
|  | сельское поселение Высоково | 37 | 5744,3 | 756 | 38936 | - | 5930 | - | 793 | 533,7 |

Таблица 13

Прогноз роста численности населения в муниципальном образовании

сельское поселение Высоково Тверской области на 2010-2020 годах (чел.)

| № п/п | Наименование административных образований | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 2020 |
|  | сельское поселение Высоково | 960 | 959 | 954 | 965 | 954 | 1009 | 1020 | 1025 | 1030 | 1050 |

Таблица 14

Прогноз строительства жилья в муниципальном образовании

сельское поселение Высоково Тверской области

на 2014 – 2020 годах (кв.м)

| № п/п | Наименование административных образований | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | сельское поселение Высоково |  | 462,2 | - | 267,2 | 80,3 | 250 | 350 | 500 | 550 | 600 | 600 |

Таблица15

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами вводимых в 2015 – 2020 годах объектов социальной сферы в муниципальном образовании сельское поселение Высоково Тверской области

| № п/п | Наименование объектов | Электроснабжение |  |  | Теплоснабжение |  |  | Водоснабжение |  |  |  | Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Тепловые сети (км) | Встроенные газовые котельные (ед./Гкал) | Блочные газовые котельные (ед./Гкал) | Артскважины (ед.) | Водовод (км) | Водонапорные башни (ед./куб. м) | Подводящий водопровод (км) | Самотечная канализация (км) | Канализационная насосная станция (ед./куб..м в сутки) | Напорная канализация (км) |
|  | Перечислить (планируемые объкты) | - | - | Григорково -6 Цепелиха -5 | - | - | - | 1 Далеки 1 Высоково | - | - |  | 2 | 1 | - |

Таблица16

Прогноз прироста жилфонда и уровня обеспеченности им населения в муниципальном образовании сельское поселение Высоково Тверской области на 2015 -2020 годы

| № п/п | Наименование микрорайона (населенного пункта) | на 01.01.2015 на 31.12.2020г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда (кв.м) | Кол-во пост жителей (чел.)/временн жителей чел | Уровень обеспеч. жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (кв.м) | Кол-во пост жителей (чел.)/временн жителей | Уровень обеспеч. жильем (кв.м/чел.) |
|  | сельское поселение Высоково | 44680.3 | 1009/412 | 29.2 | 61226 | 1050/750 | 34 |

Таблица 17

Прогноз роста электропотребления в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в муниципальном образовании сельское поселение Высоково Тверской области

| № п/п | Наименование административного образования | на 01.01.2011 г. |  |  | на 01.01.2016 г. |  |  | на 01.01.2020г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) .) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
|  | сельское поселение Высоково | 959 | 3.0 | 2859 | 1020 | 3.0 | 3060 | 1050 | 3.5 | 3675 |

Таблица 18

Прогноз роста водопотребления в сутки на жилищно-коммунальные нужды

по муниципальному образованию сельское поселение Высоково Рамешковского района Тверской области

| № п/п | Наименование админгистративных образований | на 01.01.2011 г. |  |  | на 01.01.2016 г. |  |  | на 31.12.2020г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельное потребление воды на 1 чел. в сутки (м3) | Общее потреблении. воды на ЖКН в сутки (тыс. м3) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление воды на 1 чел. в сутки (м3) | Общее отреблении. Воды на ЖКН в сутки (тыс. м3) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление воды на 1 чел. в сутки (м3) | Общее отреблении. Воды на ЖКН в сутки (тыс. м3) |
|  | Всего по поселению | 1015 | 0,15 | 0,151 | 1020 | 0,15 | 0.152 | 1050 | 0,15 | 0.158 |

1.​ Цель и задачи Программы

Целью Программы является - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования.

В ходе реализации Программы предусматривается обеспечить решение следующих задач:

- обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации и захоронения твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями жилищного т промышленного строительства;

- повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;

- улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

2. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы 2015 – 2020 годы.

3. Общий объем ресурсов, необходимый для реализации Программы и его обоснование

Нормативно-правовое, информационное, материально-техническое и финансовое обеспечение выполнения мероприятий Программы осуществляется муниципальным заказчиком- координатором Программы – администрацией муниципального образования сельское поселение Высоково Рамешковского района Тверской области.

Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Программы составляют 2800 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 300 тыс. рублей;

- электроснабжение – 100 тыс. рублей,

- газоснабжение – _____ тыс. рублей,

- водоснабжение – 130 тыс. рублей,

- сбор и утилизация ТБО – 70 тыс. рублей,

2016 год - 400 тыс. рублей;

- электроснабжение – 100 тыс. рублей,

- газоснабжение – 100 тыс. рублей,

- водоснабжение – 100 тыс. рублей,

- водоотведение – _____ тыс. рублей,

- сбор и утилизация ТБО – 100тыс. рублей,

2017 год - 450 тыс. рублей;

- электроснабжение – 100 тыс. рублей,

- газоснабжение – 100 тыс. рублей,

- водоснабжение – 200 тыс. рублей,

- водоотведение – _  тыс. рублей,

- сбор и утилизация ТБО – 50 тыс. рублей,

2018 год - 500 тыс. рублей;

- электроснабжение – 150 тыс. рублей,

- теплоснабжение – _____ тыс. рублей,

- газоснабжение – 100 тыс. рублей,

- водоснабжение – 100 тыс. рублей,

- водоотведение –  50 тыс. рублей,

- сбор и утилизация ТБО – 100 тыс. рублей,

2019 год - 550 тыс. рублей;

- электроснабжение – 150 тыс. рублей,

- теплоснабжение – _____ тыс. рублей,

- газоснабжение –             тыс. рублей,

- водоснабжение – 150. рублей,

- водоотведение –  200  тыс. рублей,

- сбор и утилизация ТБО – 50 тыс. рублей,

2020 год – 600 тыс. рублей;

- электроснабжение – 150 тыс. рублей,

- теплоснабжение – _____ тыс. рублей,

- газоснабжение – _____ тыс. рублей,

- водоснабжение – 150 тыс. рублей,

- водоотведение – 250 тыс.  рублей,

- сбор и утилизация ТБО –  50 тыс. рублей.

Предполагаемые источники финансирования Программы:

- средства местного бюджета;

- внебюджетные средства (инвестиции).

4. Основные мероприятия Программы

Программа включает широкий спектр мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры населенных пунктов, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

5. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик- координатор Программы осуществляет:

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

6. Оценка социально-экономической эффективности

реализации мероприятий Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- обеспечить подключение к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- повысить уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры поселения;

- расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению;

- улучшить экологическую ситуацию на поселения;

- за счет широкого внедрения передовых технологий, газификации,   энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции.