АДМИНИСТАРЦИЯ

СЕЛЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАКЛИНЬЕ

РАМЕШКОВСКИЙ  РАЙОН

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Заклинье

12.03.2019                                                                                                                  №20-па

О внесении  изменений  и дополнений

в муниципальную программу производственного

контроля качества  питьевой воды из источников

централизованного  водоснабжения

сельского поселения Заклинье

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом №416 –ФЗ от 07.12.2011 года «О водоснабжении и водоотведении», Уставом сельского поселения Заклинье, администрация сельского поселения Заклинье

Постановляет:

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации сельского поселения Заклинье от 13.07.2018 № 36-1-па   «Об утверждении муниципальной программы производственного контроля качества  питьевой воды из источников централизованного и нецентрализованного  водоснабжения сельского поселения Заклинье»   и изложить его в следующей  редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление для обнародования нормативных правовых актов в администрации сельского поселения Заклинье и на официальном сайте администрации Рамешковского района в разделе сельское поселение Заклинье в сети  Интернет .

3.Контроль за исполнением настоящее постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Заклинье				Т.А.Журавлева

| СОГЛАСОВАНО: начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в Бежецком районе _________________ Е.П.Ершов «___»___________2019 г. М.П. | УТВЕРЖДАЮ Глава сельского поселения Заклинье Рамешковского района Тверской области ____________Т.А.Журавлева « » 2019г |
| --- | --- |

Программа

производственного контроля качества питьевой воды централизованного водоснабжения

в  сельском поселении Заклинье Рамешковского        района Тверской  области

на 2019-2023 годы

ПРОГРАММА

производственного контроля качества  питьевой воды

из источников  централизованного водоснабжения

сельского поселения Заклинье

| Наименование Программы | Муниципальная программа производственного контроля качества питьевой воды в сельском поселении Заклинье (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Заклинье |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация сельского поселения Заклинье |
| Основной разработчик Программы | Администрация сельского поселения Заклинье Рамешковского района, Тверской области |
| Основная цель Программы | Основной целью Программы является обеспечение населения сельского поселения Заклинье чистой питьевой водой для сохранения здоровья населения |
| Основные задачи Программы | Обеспечения соответствия показателей качества воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2019 – 2023 годы. Мероприятия Программы реализуются в течение всего периода. |
| Перечень основных мероприятий Программы | Программа включает следующие разделы мероприятий: 1) мероприятия на сохранение постоянства природного состава воды в источниках водоснабжения путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения; 2) мероприятия по максимальному снижению микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансовых затрат на реализацию программы: - бюджет сельского поселения Заклинье (при наличии денежных средств) всего 100.00, тыс. руб., из них: 2019 год – 10,0 тыс. руб. 2020 год - 15,0 тыс. руб. 2021 год - 20,0 тыс. руб. 2022 год - 25,0 тыс. руб. 2023 год- 30,0 тыс.руб. |

| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Улучшение обеспечения населения качественной питьевой водой с 2019 по 2023г. |
| --- | --- |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Администрация сельского поселения Заклинье |

1. Ответственный   за осуществление производственного контроля является:

Глава  сельского поселения Заклинье

2. Нормативные  документы:

- Закон РФ     «О водоснабжении и водоотведении» № 416  от 07.12.2011 года

-Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52 ФЗ от 30.03.1999г.

-СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля  за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

-СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

-СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

-СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

-СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»

-ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, гигиенические, технические требования и правила выбора» МУК 4.2.1010-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды»

а) Федеральный закон от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы:

б) Сан ПиН 2.1.4.1175-02

«Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарные правила и нормы».

- Постановление  Правительства РФ « О порядке осуществления  производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды» №10 от 06.01.2015  года

- Приказ Федеральной службы  по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20.05.2005г № 402 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте»

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011г № 302 н

«Об  утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и полрядка проведения обязательных  предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»

-  СП 1.1.2193-07 « Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических мероприятий» (изменения «1 к СП 1.1.1058-01)

- ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества»

- ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора»

- «Вода. Общие требования к отбору проб. ГОСТ  Р 51593-2000»

- «Вода питьевая. Отбор проб. ГОСТ  Р 51593-2000»

-  ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

- ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

3. Мероприятия программы по улучшению качества воды централизованного водоснабжения:

- Оборудование водозаборов приборами учета расхода воды из артезианских скважин. 2020-2022 г.г.

- Проведение лабораторных исследований качества питьевой воды централизованных систем водоснабжения  -  4 раза в год (по сезонам года)

- Контроль фактического потребления холодной воды абонентами - постоянно.

-Установка, поверка приборов учета холодной воды – постоянно

-Подключение объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения.

- Размещение   на официальном сайте МО Тверской области «Рамешковский район» в разделе сельское поселение Заклинье в сети Интернет сведений о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с   централизованных систем холодного водоснабжения

-Проведение технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения – ежегодно

-Проведение плановых ремонтов объектов централизованной системы водоснабжения - 2019-2023г.

- Заключение договоров с абонентами - постоянно

-  Оборудование и поддержание в исправном состоянии ограждений зон санитарной охраны артезианских скважин в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110 – 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»  – постоянно

-Проводить вырубку кустарников, скос травы зон санитарной охраны 1 пояса артскважин водозаборов согласно требований  - 2,3 кварталы каждого года

- Промывка резервуаров чистой воды водозаборов.   Хлорирование резервуаров и разводных сетей – один раз в год

- Ремонт, очистка водопроводных колодцев.

4. Чистка и дезинфекция колодцев: май – сентябрь  месяцы по результатам визуального осмотра и лабораторных исследований.

5. Отбор проб – 4 раза в год ( по сезонам года), а также:

- после неудовлетворительных микробиологических анализов проводить отбор проб на патогенную микрофлору, дополнительно отбирать пробы по эпидемиологическим показаниям.

6. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных:

- с загрязнением источников водоснабжения;

- с угрозой подачи населением загрязненной воды;

- с загрязнением окружающей среды.

7. Потенциальную опасность для здоровья населения и окружающей

среды представляют:

| № п/п | Показатели | Класс опасности | Показатель вредности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хлор! _свободный______ ! связанный | ______3_______ 3 | органолептический органолептический |
| 2. | Хлороформ при хлорировании воды | 2 | санитарно-токсоколгический |
| 3. | Озон остаточный |  | органолептический |
| 4. | Формальдегид при озонировании | 2 | санитарно- токсоколгический |
| 5. | полиакриламид | 2 | санитарно- токсоколгический |
| 6. | Активированная кремнекислота | 2 | санитарно- токсоколгический |
| 7. | Полифосфаты | 3 | органолептический |
| 8. | Остаточный AL Fe | 2 3 | санитарно- таксоколгический органолептический |
| 9. | Железо | 3 | органолептический |
| 10. | Марганец | 3 | органолептический |
| 11. | Медь | 3 | органолептический |
| 12. | Молибден | 2 | санитарно- таксоколгический |
| 13. | Мышьяк | 2 | санитарно- таксокологический |
| 14. | Нитраты | 3 | санитарно- таксоколгический |
| 15. | Свинец | 2 | санитарно- таксоколгический |
| 16. | Сульфаты | 4 | органолептический |
| 17. | Хлориды | 4 | органолептический |
| 18. | Хром | 3 | Санитарно- таксокологический |
| 19. | Цинк | 3 | органолептический |

8. Перечень контролируемых показателей качества воды водопроводной и воды артезианских скважин и их гигиенические нормативы в соответствии с СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», СанПин 2.1.4.1175-02 « Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источника»:

Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении определяется ее соответствием нормативам по:

1) Микробиологическим и паразитологическим показателям:

| № п/п | Показатели | Нормативы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Термотолерантные колиформные бактерии | отсутствие |
| 2. | Общие калиформные | отсутствие |
| 3. | Общее микробное число | не более 50 |

2) Органолептические показатели:

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Запах | баллы | 2. |
| 2. | Привкус | баллы | 2. |
| 3. | Цветность | градусы | 20. |
| 4. | Мутность. | единицы мутности | 2,6. |

3) Обобщенные показатели:

| № п/п. | Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водородный показатель | рН. | 6-9 |
| 2. | Сухой остаток | Мг/л. | 1000 |
| 3. | Жесткость общая | Мг/л. | 7,0 |
| 4. | Окисляемость | Мг/л. | 5,0 |
| 5. | Нефтепродукты | Мг/л. | 0,1 |
| 6. | ПАВ | Мг/л. | 0,5 |

4) Неорганические вещества:

5) Радиологические показатели:

| № п/п. | Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая альфа-активность | Бк/л | 0,1 |
| 2. | Общая бета-активность | Бл/л | 1,0 |

9. Перечень методик определения контролируемых показателей:

|  | № п/п |  | Показатель |  | Методика определения | Шифр методики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |
|  |  |  | Органолептические показатели |  |  |  |
|  | 1. |  | Запах 20 С |  | органолептика | ГОСТ Р 57164-2016 |
|  | 2. |  | Запах 60 С |  | органолептика | ГОСТ Р 57164-2016 |
|  | 3. |  | Привкус |  | органолептика | ГОСТ Р 57164-2016 |
|  | 4. |  | Цветность |  | фотометрия | ГОСТ 31868-2012 |
|  | 5. |  | Мутность |  | фотометрия | ГОСТ Р 57164-2016 |
|  |  |  | Обобщенные показатели |  |  |  |
|  | 1. |  | Водородный показатель |  | потенциометрический | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 |
|  | 2. |  | Сухой остаток |  | гравиметрия | ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 |
|  | 3. |  | Жесткость общая |  | титриметрический | ГОСТ 31954-2012 |
|  | 4. |  | Нефтепродукты |  | ИК-спектрофотометрический | ПНДФ 14.1:2:4.168-00 |
|  | 5. |  | Окисляемость |  | титриметрический | ГОСТ Р 55684-2013 |
|  | 6. |  | АПАВ |  | фотометрический | ПНДФ14.1:2:4.15-95 |
|  |  | Неорганические и органические вещества |  |  |  |  |
| 1. |  | Железо |  | фотометрия |  | ГОСТ 4011-72 |
| 2. |  | Марганец |  | фотометрия |  | ГОСТ 4974-2014 |
| 3 |  | Аммиак |  | фотометрия |  | ГОСТ 33045-2014 |
| 4. |  | Медь |  | Инверсионно-вольтамперометрический |  | ФР.1.31.2008.01726 |
| 5. |  | Мышьяк |  | фотометрия |  | ГОСТ 4152-89 |
| 6. |  | Нитраты |  | фотометрия |  | ГОСТ 33045-2014 |
| 7. |  | Нитраты |  | фотометрия |  | ПДНФ 14.1:2:4.4-95 |
| 8. |  | Свинец |  | Инверсионно-вольтамперометрический |  | ФР.1.31.2008.01726 |
| 9. |  | Сульфаты до 50 |  | фотометрия |  | ГОСТ 31940-2012 |
| 10. |  | Сульфаты свыше 50 |  | фотометрия |  | ПНДФ 14.1:2.159-2000 |
| 11. |  | Фтор |  | потенциометрический |  | ГОСТ 4386-89 |
| 12. |  | Фтор |  | фотометрия |  | ПНДФ 14.1:2:3:4.179-2002 |
| 13. |  | Щелочность |  | титриметрический |  | ГОСТ 31957-2012 |
| 14. |  | Хлор |  | титриметрический |  | ГОСТ 18190-72 |
| 15. |  | Кальций |  | титриметрический |  | ПНДФ 14.1:2:3.95-97 |
| 16. |  | Магний |  | титриметрический |  | ISO 6059 |
| 17. |  | Хром |  | фотометрия |  | ГОСТ 31956-2012 |
| 18. |  | Йод |  | титриметрический |  | МУК 4.1.1090-02 |
| 19. |  | Полифосфаты |  | фотометрия |  | ГОСТ 18309-2014 |
| 20. |  | Гидрокарбонаты |  | титриметрический |  | ПНДФ 14.1:2:3.99-97 |
| 21. |  | Цинк |  | Инверсионно-вольтамперометрический |  | ФР.1.31.2008.01726 |
| 22. |  | Кадмий |  | Инверсионно-вольтамперометрический |  | ФР.1.31.2008.01726 |
| 23. |  | Ртуть |  | Инверсионно-вольтамперометрический |  | МУ 08-47/162 |
| 24. |  | Мышьяк |  | Инверсионно-вольтамперометрический |  | МУ 31-09/04 |
|  |  | Микробиологические |  |  |  |  |
| 1. |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  | бактериологический |  | МУК 4.2.1018-01 |
| 2. |  | Общие колиформные |  | бактериологический |  | МУК 4.2.1018-01 |
| 3. |  | Общее микробное число |  | бактериологический |  | МУК 4.2.1018-01 |
| 4. |  | Колифаги |  | бактериологический |  | МУК 4.2.2314-08 |
| 5. |  | Цисты патогенных простейших |  | Паразитологический |  | МУК 4.2.2314-08 |
| 6. |  | Яйца гельментов |  | Паразитологический |  | МУК 4.2.2314-08 |
|  |  | Радиологические показатели |  |  |  |  |
| 1. |  | 2,4-д кислота |  | хроматографический |  | МУ 1541-76 |
| 2. |  | ДДТ, ДДЕ, ДДД |  | хроматографический |  | ГОСТ 31858-2012 |
| 3. |  | Гамма-ГХЦГ |  | хроматографический |  | ГОСТ 31858-2012 |
| 4. |  | Альфаактивность воды |  | радиометрический |  | ГОСТ 318642012,МВИ №40090.5И665 |
| 5. |  | Бета активность воды |  | Бета-спектрометрический |  | МВИ № 40090.4Г006 |

10. Количество контролируемых проб воды и периодичность их отбора

для лабораторных исследований, перечень показателей, определяемых

в исследуемых пробах воды:

| № п/п | Показатель | Источник | Сеть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Микробиолоологические | 4 раза в год | 4 раза в год |
| 2. | Органолептические | 4 раза в год | 4 раза в год |
| 3. | Обобщенные | 4 раза в год | - |

11. Количество исследуемых проб воды и периодичность их отбора.

Для подземных источников

| № п/п | Показатель | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Микробиологические | 4 раза в год (по сезонам года) |
| 2. | Органолептические | 4 раза в год (по сезонам года) |
| 3. | Обобщенные | 4 раза в год (по сезонам года) |
| 4. | Неорганические и органические вещества | 1 раза в год |
| 5 | Радиологические | 1 раз в год |

Для   разводящей  сети

| № п/п | Показатель | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Микробиологические | 4 раза в год (по сезонам года) |
| 3. | Органолептические | 4 раза в год (по сезонам года) |

Организация,  осуществляющая отбор и доставку  проб воды для исследования:

Отбор  проб воды из источников централизованного водоснабжения осуществляет администрация сельского поселения Заклинье Рамешковского района Тверской области.

Организация, осуществляющая лабораторные  исследования проб воды:

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Бежецком районе. Испытательный лабораторный центр г.Бежецк.

12. По местам отбора проб воды централизованного  водоснабжения

Централизованное  водоснабжение населения в  сельском поселении Заклинье осуществляется через водопроводную сеть, которая  состоит из 2-х  водокачек  в с. Заклинье и д.Петраково  , 2 - глубинных насоса,  4 водозаборных колонки ( 4 в с. Заклинье),  забирающих воду из распределительной сети.  Потребителями воды,  пользующихся водопроводом,  являются жители с. Заклинье  и д. Петраково в количестве 290 человек.

Места отбора проб воды из централизованных систем водоснабжения:

1) точка отбора  - артскважина  с. Заклинье

2) точка отбора  - артскважина  д.Петраково

3) водопроводные сети с.Заклинье (с.Заклинье  колонки  возле  дома  №49 и дома №68А)

Г)водопроводные сети д.Петраково (  д.Петраково  внутридомовые сети  д.6, кв.2. и  д.12)

Подаваемая вода используется для питьевого водоснабжения, а также для хозяйственно-бытовых нужд населения.
Качество подаваемой воды должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

13. Периодичность  проведения исследования питьевой воды из источников и  разводящей сети    указано              в таблице  4:

| Виды показателей | Количество проб в течение одного года, не менее |  |
| --- | --- | --- |
|  | Для подземных источников | Для водопроводов |
| Микробиологические | 4 раза в год (по сезонам года) | 4 раза в год(по сезонам года) |
| Паразитологические | не проводятся | не проводятся |
| Органолептические | 4 раза в год (по сезонам года) | 4 раза в год (по сезонам года) |
| Обобщенные показатели | 4 раза в год (по сезонам года) | - |
| Неорганические и органические вещества | 1 | - |
| Радиологические | 1 | - |

14. Механизм реализации Программы

Заказчик Программы обеспечивает реализацию мероприятий Программы посредством применения оптимальных методов управления, для чего взаимодействует с  Администрацией муниципального образования « Рамешковский  район» Тверской  области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, организациями и учреждениями сельского поселения.

Исполнители (ответственные за выполнение) мероприятий Программы для реализации конкретных мероприятий могут привлекать другие органы исполнительной власти Тверской  области, государственные органы в пределах их компетенции,    юридических и физических лиц, в том числе на договорной основе.

При необходимости исполнители мероприятий Программы могут издавать приказы и другие правовые акты, формировать планы по реализации мероприятий Программы, в том числе с разбивкой по годам.

15. Управление программой

Осуществляют реализацию мероприятий Программы Исполнители: Администрация  сельского поселения Заклинье.

Администрация сельского поселения - Заказчик Программы:

обеспечивает мониторинг и контроль за реализацией Программы, в том числе:

- планирование, выполнение организационных мероприятий Программы;

-осуществление методических, технических и информационных мероприятий;

-несет ответственность за реализацию Программы, а также за эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на ее реализацию;

-координирует работу исполнителей, несет ответственность за достижение целей Программы, в установленном порядке обеспечивает предоставление информации о ходе реализации Программы.

Для осуществления финансового, статистического, информационного анализа Администрация поселения имеет право запрашивать любую информацию в рамках осуществления своих полномочий у всех участников Программы.

Реализация Программы обнародуется и размещается на сайте администрации Рамешковского района в разделе сельское поселение Заклинье  в сети Интернет.

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.

После завершения реализации Программы Исполнители подготавливают доклад о выполнении Программы и об эффективности использования средств за период ее реализации.

16. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Для проведения   мониторинга реализации Программы главный специалист администрации сельского поселения в конце года представляет в Администрацию поселения отчет о ходе реализации Программы и оценку эффективности и результативности реализации Программы.

Администрация поселения – разработчик Программы анализирует ход выполнения Программы и при необходимости вносит предложения по  ее корректировке.