ГЛАВА

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАСТОЛБЬЕ

РАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Застолбье

от 15.03.2016 года                                                                                         № 15/1

Об утверждении топливно-

энергетического баланса на

территории сельского поселения

Застолбье Рамешковского района

Тверской области.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-Фз «О теплоснабжении», Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить топливно-энергетический баланс  на территории сельского поселения Застолбье. (приложения  1, 2, 3).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава сельского поселения Застолбье                                             С.П. Сырцева

Приложение 1                                                                                                                                                                                               к пост. главы с/п Застолбье                                                                                                                                                                                                             от 15.03.2016г. № 15/1

СВЕДЕНИЯ ПО БАЛАНСУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ЕГО

ИЗМЕНЕНИЯХ

| № п/п | Статьи приход\расход | Предшествующие годы |  |  |  | Отчетный (базовый) год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1. | Приход |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сторонний источник | 5,8 | 3,7 | 8,5 | 8,5 | 5,61 |  |
| 1.2 | Собственный источник |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого суммарный приход | 5,8 | 3,7 | 8,5 | 8,5 | 5,61 |  |
| 2. | Расход |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Технологический расход |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Расход на собственные нужды | 3,12 | 1,99 | 4,57 | 4,57 | 4,6 |  |
| 2.3 | Субабоненты(сторонние потребители) |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Фактические (отчетные) потери | 2,68 | 1,71 | 3,93 | 3,93 | 1,02 |  |
| 2.5 | Технологические потери всего, в том числе: | 0,06 | 0,04 | 0,09 | 0,09 | 0,06 |  |
|  | условно-постоянные |  |  |  |  |  |  |
|  | нагрузочные |  |  |  |  |  |  |
|  | потери, обусловленные допустимыми погрешностями приборов учета | 0,06 | 0,04 | 0,09 | 0,09 | 0,06 |  |
| 2.6 | Нерациональные потери | 2,63 | 1,68 | 3,85 - | 3,85 | 0,96 |  |
|  | Итого суммарный расход | 5,8 | 3,7 | 8,5 | 8,5 | 5,61 |  |

Приложение                                                                                                                                                                                           к пост. главы  с/п   Застолбье                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                от 15.03.2016г. № 15/1

СВЕДЕНИЯ ПО БАЛАНСУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ЕГО ИЗМЕНЕНИЯХ

| № | Статья приход/расход | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приход |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Собственная котельная |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Сторонний источник | 292 | 292 | 292 | 292 | 284,16 |
|  | Итого суммарный приход | 292 | 292 | 292 | 292 | 284,16 |
| 2. | Расход |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Технологические расходы всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | пара, из них контактным (острым) способом |  |  |  |  |  |
|  | Горячей воды |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Отопление и вентиляция, в том числе калориферы воздушные | 281,54 | 281,54 | 281,54 | 281,54 | 281,54 |
| 2.3 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Сторонние потребители (субабоненты) |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Суммарные сетевые потери |  |  |  |  |  |
|  | Итого производственный расход | 281,54 | 281,54 | 281,54 | 281,54 | 281,54 |
| 2.6 | Нерациональные технологические потери в системах отопления, вентиляции, горячего водоснабжения | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 2,61 |
|  | Итого суммарный расход | 292 | 292 | 292 | 292 | 284,16 |

Приложение 1                                                                                                                                                                                                        к пост. главы  с/п Застолбье                                                                                                                                                                                                                      от 15.03.2016 г. № 15/1

СВЕДЕНИЯ ПО БАЛАНСУ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВИДОВ МОТОРНОГО ТОПЛИВА И

ЕГО ИЗМЕНЕНИЯХ

| Вид транс портных средств | Кол-во транс портных средств | Грузо подъ емность т пассажи ровмести мость чел | Вид использо ванного топлива | Уд. расход топлива по паспор тным дан ным л/100 км л/моточас | Пробег тыс.км, отрабо тано маш/час | Объем грузопере возок тыс.т-км, тыс.пас- км | Количес тво израс ходован ного топлива тыс.л.куб м | Способ измере ния расхода топлива | Уд. расход топлива л/т-км, л/пасс-км л/100 км л/моточас | Количество полученного топлива, тыс.л. тыс.куб.м | Потери топлива, тыс.л. тыс.куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шевролет Нива | 1 | 5 чел | Бензин АИ-95 | 10,5 л/100 км | - | - | - | - | 10,5 л/100 км | - | - |