АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ЗАСТОЛБЬЕ

РАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

__________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  11.06. 2019.                                                                                                 № 49

Об утверждении программы производственного контроля качества питьевой воды муниципального образования «Сельское поселение Застолбье»  Рамешковского района Тверской области на 2019-2023 г.г.

В соответствии с Федеральными законами от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 07.12.2011 №416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении»,  администрация  сельского поселения Застолбье

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу производственного контроля качества питьевой воды муниципального образования «Сельское поселение Застолбье»  согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее постановление на  информационном стенде для обнародования нормативных правовых актов в здании администрации сельского поселения Застолбье и на официальном сайте администрации Рамешковского района в сети «Интернет» в разделе «Сельское поселение Застолбье».

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава сельского поселения Застолбье                                               С.П. Сырцева

| СОГЛАСОВАНО Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека По Тверской области ________________ Ершов Е.П.. « » _______________ 2019г | УТВЕРЖДАЮ Глава сельского поселения Застолбье ______________ С.П. Сырцева «_____» ____________2019г. |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО   КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗАСТОЛБЬЕ

на 2019 -2023 г.г.

с. ЗАСТОЛБЬЕ

Рамешковский район

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕЧЕНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

| Наименование программы | «Программа контроля качества питьевой воды муниципального образования Печенковское сельское поселение на 2015-2020г.г.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | -ФЗ 416 «О водоснабжении и водоотведении» -Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52 ФЗ от 30.03.1999г. -СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» -СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» -СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» -СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» -СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения» -ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, гигиенические, технические требования и правила выбора» МУК 4.2.1010-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды» |
| Заказчик программы | Администрация сельского поселения Застолбье |
| Разработчик программы | Администрация сельского поселения Застолбье |
| Цель программы | Улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве. Создание условий для приведения системы водоснабжения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан. |
| Основные задачи программы. | - создание необходимой технологической надёжности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения; - постоянное поддержание качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм; - удовлетворение потребностей населения в питьевой воде; - снижение и предотвращение загрязнения водных объектов (источников питьевого водоснабжения) за счёт проведения водоохранных мероприятий. |
| Исполнители программы | Администрация сельского поселения Застолбье |
| Сроки реализации программы | 2019-2023г.г. |
| Источники финансирования | Средства: бюджет муниципального образования сельское поселение Застолбье |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - обеспечение потребностей населения качественной питьевой водой в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и нормативами водопотребления; - снижение социальной напряжённости в населённых пунктах за счёт улучшения питьевого водоснабжения населения, предотвращение нанесения вреда здоровью людей; - улучшение экологической ситуации вблизи источников питьевого водоснабжения; - оздоровление источников питьевого водоснабжения, предотвращение загрязнения и улучшение качества подаваемой населению воды; - устранение прямых и косвенных потерь в системах водоснабжения; - внедрение новых мощностей и технологий систем водоочистки; - создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств для финансирования проектов строительства, реконструкции, модернизации объектов водоснабжения |
| Контроль за исполнением программы | Администрация сельского поселения Застолбье |

1. Пояснительная записка.

Обеспечение населения сельского поселение Застолбье питьевой водой является одной из приоритетных задач, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.

Программа производственного контроля  качества питьевой воды систем водоснабжения на 2019- 2023.г. включает в себя комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и повышение надёжности источников и систем питьевого водоснабжения. Программа основывается на анализе состояния и основных тенденций развития систем водоснабжения, учете основных проблем, требованиях обеспечения населения питьевой водой в соответствии с нормами, предъявляемыми к показателям качества питьевой  воды.

Предоставление услуг водоснабжения с использованием централизованных систем питьевого водоснабжения в п. Гордковский, д. Колупаново обеспечивает администрация сельского поселения Застолбье.       Водоснабжение населения осуществляется через:

- артезианскую скважину и водопроводные сети в п. Городковский, ул Лесная

- водонапорную башню и водопроводные сети в д. Колупаново.

Источниками водоснабжения являются подземные воды.

Лабораторные исследования качества воды по договору проводит Филиал  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в  Бежецком районе.

Основной целью разработки и осуществления рабочей программы контроля качества воды является улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве и доведение её качества до  соответствия требованиям  Сан ПиН 2.1.4.1074-01 и МУ 2.1.4.682-97.

- Порядок организации и проведения производственного контроля.

Целью производственного контроля является обеспечение безопасности для человека, предотвращение отрицательного влияния при использовании воды для питья и хозяйственных нужд путем должного выполнения санитарных правил и осуществления контроля за  их соблюдением.

Производственный  контроль за  соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий (далее - контроль) проводится Главой сельского поселения Застолбье в соответствии с осуществляемой деятельностью по обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно- противоэпидемических мероприятий.

Объектами производственного контроля являются водопроводные сети, технологическое оборудование.

3. Производственный контроль включает:

а) наличие официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля, факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью;

перечень контролируемых показателей качества воды, установленных санитарными  правилами:

- санитарно-химическое;

- радиологические;

- микробиологические исследования артезианской и водопроводной воды;

- краткий хим. анализ.

Результатом оказания услуг является выдача  результатов с заключениями.

Пунктами отбора проб воды назначить - артезианские  скважины, наружная и внутренняя сеть водопровода в населенных пунктах:

-     д.Колупаново;

-    п. Городковский

Периодичностью отбора проб воды для лабораторных исследований считать четыре  раза в год - ежеквартально.

б) анализируется лабораторные показатели качества питьевой воды и с учетом оценки санитарно-гигиенических условий питьевого водопользования населения и санитарно - эпидемиологической обстановки на территории населенного пункта определяется потенциальная опасность влияния присутствующих в воде химических веществ на здоровье населения.

в) контроль за соблюдением графика и мест взятия проб воды для анализа качества и состава питьевой воды, за своевременным получением санитарно - эпидемиологических заключений;

г) ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля;

д) своевременное информирование населения об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушении технологических процессов, создающих угрозу санитарно- эпидемиологическому благополучию населения.

4. Ответственность должностных лиц за осуществление

Программы производственного контроля

1. Общая ответственность за осуществление программы производственного контроля возлагается на Главу сельского поселения Застолбье.

2. За нарушение санитарного законодательства для должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля, устанавливается дисциплинарная и административная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Благоприятные органолептические свойства воды определяются ее соответствием нормативам, указанным в приложении 1.

4. Не допускается присутствие в питьевой воде различимых невооруженным глазом водных организмов и поверхностной пленки.

5. Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по:

а. обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ (приложение 2);

б. Содержанию вредных химических веществ, поступающих и образующихся в воде в процессе ее обработки в системе водоснабжения (приложение 3).

6. Нормативы по микробиологическим показателям определяются в соответствие нормативом, указанным в приложении 4.

6. План   мероприятий по улучшению качества питьевой воды из источников централизованного водоснабжения  по муниципальному образованию сельское поселение Застолбье

1. Поддержание ограждения зон строго режима – 30 м в соответствии с санитарными правилами.

2. Регулярно проводить санитарно - технический осмотр водозаборных и разборных сооружений, своевременно устранять неисправности.

3. Проводить исследования питьевой воды из источников и  разводящей сети на соответствие 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»:

- Микробиологические показатели –  раза по сезонам года;

- Органолептические - 2 раза по сезонам года;

- Обобщённые показатели -2 раза по сезонам года;

- Показатели, связанные  с технологией водоподготовки -2 раза по сезонам года;

- Неорганические и органические вещества-показатели – 1 раз в год;

- Радиологические показатели – 1 раз в год.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по водоснабжению п. Городковский

Адрес скважины: п. Городковский , ул. Лесная

Назначение скважины и сведения об ее использовании: Разведочно-эксплуатационная,  для хозяйственно- питьевого водоснабжения.

Год ввода в эксплуатацию – 1985 г.

Протяженность – водопроводной сети 580 м.

Скважина оборудована насосом .

В п. Городковский  источником водоснабжения является артезианская скважина. Вода погружным насосом подается в водопровод.

Численность населения -  29 чел.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по водоснабжению д. Колупаново

Адрес скважины: д.Колупаново

Назначение скважины и сведения об ее использовании: Разведочно-эксплуатационная на воду,  для хлзяйственно-  питьевого водоснабжения.

Год бурения -

Глубина скважины –

В д.Колупаново  источником водоснабжения является артезианская скважина. Вода погружным насосом  подаётся в водонапорную башню.. Из водонапорной башни  вода  подаётся в водопровод .

Численность населения -  83 чел.

| СОГЛАСОВАНО Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области ___________________Е.П. Ершов «___»______________ 2019 г | УТВЕРЖДАЮ Глава сельского поселения Застолбье ___________________ С.П. Сырцева «___»______________ 2019 г |
| --- | --- |

ГРАФИК

Лабораторно-производственного контроля качества питьевой воды

на 2019-2023г.г. по муниципальному образованию

сельское поселение Застолбье

| № п/п | Место отбора проб | Количество проб в год | Определяемые показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артезианская скважина п. Городковский, из водопроводного крана | 2 | Микробиологические |
|  |  | 2 | Органолептические |
|  |  | 2 | Обобщенные |
|  |  | 1 | Радиологическое исследование |
|  |  | 1 | Органические и неорганические вещества |
| 2. | Артезианская скважина д. Колупаново из водопроводного крана | 2 | Микробиологические |
|  |  | 2 | Органолептические |
|  |  | 2 | Обобщенные |
|  |  | 1 | Радиологическое исследование |
|  |  | 1 | Органические и неорганические вещества |

Приложение 1

Благоприятные органолептические свойства воды

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы, не более |
| --- | --- | --- |
| Запах | баллы | 2 |
| Привкус | - " - | 2 |
| Цветность | градусы | 20 (35) <1> |
| Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину) | 2,6 (3,5) <1> 1,5 (2) <1> |

Примечание. Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно - эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки

Приложение  2

Показатели и содержание вредных химических веществ

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК)), не более | Показатель вредности <1> | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обобщенные показатели |  |  |  |  |
| Водородный показатель | единицы pH | в пределах 6 - 9 |  |  |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 1000 (1500) <2> |  |  |
| Жесткость общая | мг-экв./л | 7,0 (10) <2> |  |  |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | 5,0 |  |  |
| Нефтепродукты, суммарно | мг/л | 0,1 |  |  |
| Поверхностно - активные вещества (ПАВ), анионоактивные | мг/л | 0,5 |  |  |
| Фенольный индекс | мг/л | 0,25 |  |  |
| Неорганические вещества |  |  |  |  |
| Алюминий (AL3+) | мг/л | 0,5 | с.-т. | 2 |
| Барий (Ba2+) | - " - | 0,1 | - " - | 2 |
| Бериллий (Be2+) | - " - | 0,0002 | - " - | 1 |
| Бор (B, суммарно) | - " - | 0,5 | - " - | 2 |
| Железо (Fe, суммарно) | - " - | 0,3 (1,0) <2> орг. | 3 |  |
| Кадмий (Cd, суммарно) | - " - | 0,001 | с.-т. | 2 |
| Марганец (Mn, суммарно) | - " - | 0,1 (0,5) <2> | орг. | 3 |
| Медь (Cu, суммарно) | - " - | 1,0 | - " - | 3 |
| Молибден (Mo, суммарно) | - " - | 0,25 | с.-т. | 2 |
| Мышьяк (As, суммарно) | - " - | 0,05 | с.-т. | 2 |
| Никель (Ni, суммарно) | мг/л | 0,1 | с.-т. | 3 |
| Нитраты (по NO3-) | - " - | 45 | с.-т. | 3 |
| Ртуть (Hg, суммарно) | - " - | 0,0005 | с.-т. | 1 |
| Свинец (Pb, суммарно) | - " - | 0,03 | - " - | 2 |
| Селен (Se, суммарно) | - " - | 0,01 | - " - | 2 |
| Стронций (Sr2+) | - " - | 7,0 | - " - | 2 |
| Сульфаты (SO42− ) | - " - | 500 | орг. | 4 |
| Фториды (F-) |  |  |  |  |

Примечания:

<1> Лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен норматив: "с.-т." - санитарно - токсикологический, "орг." - органолептический.

<2> Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно - эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.

<3> Нормативы приняты в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Приложение  3

Показатели, связанные  с технологией водоподготовки

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК)), не более | Показатель вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хлор <1> |  |  |  |  |
| - остаточный свободный | мг/л | в пределах 0,3 - 0,5 | орг. | 3 |
| - остаточный связанный | - " - | в пределах 0,8 - 1,2 | - " - | 3 |
| Хлороформ (при хлорировании воды) | - " - | 0,2 <2> | с.-т. | 2 |
| Озон остаточный <3> | - " - | 0,3 | орг. |  |
| Формальдегид (при озонировании воды) | - " - | 0,05 | с.-т. | 2 |
| Полиакриламид | - " - | 2,0 | - " - | 2 |
| Активированная кремнекислота (по Si) | - " - | 10 | - " - | 2 |
| Полифосфаты (по РO4(3-)) | - " - | 3,5 | орг. | 3 |
| Остаточные количества алюминий- и железосодержащих коагулянтов | - " - | см. показатели "Алюминий", "Железо" |  |  |

Примечания:

<1> При обеззараживании воды свободным хлором время его контакта с водой должно составлять не менее 30 минут, связанным хлором не менее 60 минут.

Контроль за содержанием остаточного хлора производится перед подачей воды в распределительную сеть.

При одновременном присутствии в воде свободного и связанного хлора их общая концентрация не должна превышать 1,2 мг/л.

В отдельных случаях по согласованию с центром госсанэпиднадзора может быть допущена повышенная концентрация хлора в питьевой воде.

<2> Норматив принят в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

<3>Контроль за содержанием остаточного озона производится после камеры смешения при обеспечении времени контакта не менее 12 минут.

Приложение  4

Нормативы по микробиологическим показателям

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы | Кратность проведения | исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Термотолерантныеколиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие | 2 раза в год | Филиал ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии Тверской области» в Бежецком районе |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие | 2 раза в год | Филиал ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии Тверской области» в Бежецком районе |
| Общее микробное число | Число образующих колонии бактерий в 1 мл | Не более 50 | 2 раза в год | Филиал ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии Тверской области» в Бежецком районе |
| Споры сульфитредуцирующихклостридий | Число спор в 20 мл | Отсутствие | 2 раза в год | Филиал ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии Тверской области» в Бежецком районе |