А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЗАСТОЛБЬЕ

РАМЕШКОВСКОГО  РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.12.2015             	№ 72

с. Застолбье

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Застолбье Рамешковского района Тверской области на 2016-2026 годы.

В соответствии   с. п. 6.1 ст.1 Федерального закона №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления»,  п.11  Постановления Правительства РФ от 22.08.2011 года №1493-р, руководствуясь Уставом сельского поселения, администрация сельского поселения Застолбье,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.    Утвердить    Программу  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Застолбье Рамешковского района Тверской области на 2016-2026 годы согласно приложению.

2. Разместить настоящее  постановление на официальном сайте муниципального образования «Рамешковский  район»- сельское поселение Застолбье  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и  в центре для обнародования нормативных правовых актов в администрации сельского поселения Застолбье.

3. Постановление  вступает  в  силу момента его   подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации  Нагорную Л.И.

Глава  сельского   поселения Застолбье:                                     С.П. Сырцева

Приложение

к постановлению администрации

с/п Застолбье от 28.12.2015 №72

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

«сельское поселение Застолбье» Рамешковского района Тверской области

на 2016- 2026 годы

Паспорт

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «сельское поселение Застолбье»  Рамешковского   района Тверской области на 2016- 2026 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Застолбье Рамешковского района Тверской области на 2016- 2026 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Дата утверждения Программы | Постановление Администрации сельского поселения Застолбье № 72 от 28 декабря 2015 года |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Застолбье Рамешковского района Тверской области |
| Основные разработчики Программы | Администрация сельского поселения Застолбье Рамешковского района Тверской области |
| Цель Программы | -качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования сельское поселение Застолбье Рамешковского района Тверской области. |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации и захоронения твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; - улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования сельское поселение Застолбье Рамешковского района Тверской области. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 1 этап – 2016-2020 годы 2 этап - 2021- 2026 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы ( по годам в разрезе кодов разделов функциональной классификации расходов бюджета | Общий объем финансирования Программы составит 22073 тыс. рублей, в т.ч.: 2016 год - 13118 тыс. рублей; 2017 год – 6205 тыс. рублей; 2018 год - 350 тыс. рублей; 2019 год - 400 тыс. рублей; 2020 год - 400 тыс. рублей; 2021- 2026 - 1050 тыс.рублей Источник финансирования – средства Фонда ЖКХ, средства субъекта, средства муниципального образования, средства участника проекта, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |
| Основные механизмы реализации Программы | Описание подходов к выполнению мероприятий Программы. |
| Основные механизмы мониторинга Программы | Администрация сельского поселения Застолбье - координатор Программы организует работу исполнителей мероприятий по реализации Программы и подготовке необходимых материалов для своевременного и правильного составления отчетности. В течение всего периода реализации Программы осуществляется годовой мониторинг реализации Программы. |
| Ожидаемые результаты от реализации Программы | - повышение уровня технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры поселений района; - увеличение количества заключенных инвестиционных соглашений по модернизации объектов коммунального комплекса в рамках Программы; - увеличение количества подключенных к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - увеличение объемов и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению района; - обеспечение финансового оздоровления жилищно-коммунальных предприятий сельского поселения Застолбье; - строительство очистных сооружений в с. Застолбье; - обеспечение населения питьевой водой стандартного качества. |

1. Содержание проблемы и необходимость её решения программными методами

1.1.Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования.

Сельское поселение Застолбье, образованное в ходе реформы местного самоуправления из двух сельских округов – Городковского и Застолбского – расположено в западной части Рамешковского района, на шоссе Тверь-Максатиха, в 47 километрах от Твери и граничит с сельскими поселениями Кушалино - на юге, Никольское и Высоково - на западе, Некрасово - на севере, Алешино – на северо-востоке, Ведное – на юго-востоке.  Экономико-географическое положение сельского поселения Застолбье внутри Рамешковского района характеризуется как центральное. Административным центром поселения является село Застолбье, расположенное в 17 км от районного центра пгт  Рамешки.

Общий земельный фонд поселения составляет 16063 га

Территория поселения включает в себя 28 населенных пунктов, из которых 26 имеют статус деревни, 1 село, 1 поселок.

Население сельского поселения Застолбье на 01.01.2015г. по данным территориального органа государственной статистики составило 1262 чел., по данным администрации сельского поселения на 01.12.2015 г. –  1076 чел. постоянно зарегистрированных и 150  чел. постоянно проживающих.

В летний период численность возрастает в 2-2,5 раза за счет приезжающих на отдых.

Среди сельских поселений Рамешковского района сельское поселение Застолбье является четвертым по численности населения.

Жилищный фонд сельского поселения Застолбье составляет 72,9 кв. м., в том числе площадь многоквартирных жилых домов 5,3 кв. м., которые расположены в с. Застолбье.

Объекты социальной и производственной сферы

В сельском поселении Застолбье Рамешковского района действует МОУ «Застолбская средняя общеобразовательная школа на 280 мест. Количество обучающихся – 63 человек. МДОУ «Детский сад № 4» с. Застолбье на 90 мест, количество детей – 23.       Из объектов культурно-досугового назначения в поселении имеются: Застолбская сельская библиотека-филиал на 16 мест, Застолбский сельский Дом культуры Филиал МУК РДК на 100 мест,  Досуговый центр в д. Городок на 60 мест.

Из объектов здравоохранения в поселении имеются: Рамешковская ЦРБ «Фельдшерско-акушерский пункт с. Застолбье», Рамешковская ЦРБ «Фельдшерско-акушерский пункт д. Городок».

На территории сельского поселения Застолбье размещено 8 объектов торговли в населенных пунктах Застолбье, д. Городок, п. Городковский. В МОУ Застолбская СОШ  работает столовая, в летний период ежегодно действует летняя площадка при Застолбской СОШ.

Из объектов сельскохозяйственного значения на территории сельского поселения действуют сельскохозяйственные предприятия СПК «Леоновский», КФХ «Федорова М.А.».

На территории сельского поселения Застолбье размещены 1 кладбище и 3 скотомогильника (из них 1 – сибиреязвенный). Кладбище находится в с. Застолбье на территории вокруг церкви, площадью 3 га примыкает к границе населенного пункта. Сибиреязвенный скотомогильник размещен в д. Городок.

Транспортная инфраструктура сельского поселения Застолбье включает сеть автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. На автодороге «Тверь – Застолбье – Бежецк» расположен мост в населенном пункте п. Городковский при пересечении р. Медведица (54-й км). На автомобильных дорогах местного значения мосты сооружены рядом с населенными пунктами п. Городковский (через р. Каменка – железобетонный, ширина – 4 м, длина 20 м.) и д. Соколово (через р. Каменка – железобетонный, ширина – 4 м., длина 60 м.)

Объекты коммунальной и инженерной

инфраструктуры:

Коммунальная и инженерная инфраструктура в сельском поселении Застолбье сформирована объектами электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения,  связи, сбора и вывоза бытового мусора.

Электроснабжение

Электроснабжением обеспечены все 28 населенных пунктов. Источниками электроснабжения существующей жилой застройки, учреждений и пред​приятий обслуживания населения поселения являются подстанции Тверских электри​ческих сетей, расположенных в пгт. Рамешки и с. Кушалино. Существующие электрические сети выполнены воздушными линиями на ж/б и деревянных опорах. В населенных пунктах сельского поселения установлены комплектные трансформаторные подстанции мощностью от 100 до 400 кВт/ампер.

Газоснабжение

Газоснабжение территории сельского поселения Застолбье осуществляется по межпоселковому газопроводу, проложенному из пгт Рамешки, через с. Застолбье, с. Замытье в сельское поселение Никольское. Разводящими сетями обеспечено газоснабжение населенных пунктов: с. Застолбье, д. Берег, д. Городок, д. Заря,

д. Колупаново, д. Коптино, д. Летнево, д. Минино, д. Сельниково, Свистуново, п. Городковский, д. Соколово, д. Улиткино. В них же расположены газорегуляторные пункты (ГРПШ).

Теплоснабжение

Система централизованного теплоснабжения в селе Застолбье состоит из 1 котельной, работающей на газе, и 456,9 м тепловых сетей в четырехтрубном исполнении. Основными потребителями тепла являются многоквартирный жилищный фонд, объекты социальной сферы.

Мощность котельной составляет 3,44 Гкал-час. В котельной установлено 4 котлоагрегата, каждый мощностью 0,86 Гкал-час. Себестоимость производимого котельной тепла  2304руб.67 коп/Гкал, что выше установленной РЭК реализационной цены (1310,2 руб./Гкал) на 10%.

Водоснабжение

Население сельского поселения Застолбье обеспечивается водой от централизованных источников – водозаборных узлов (ВЗУ) и децентрализованных источников – шахтных или буровых колодцев и родников. Централизованное водоснабжение имеется на территории села Застолбье и в деревне Колупаново, частично в п. Городковский. Схема сетей комбинированная - состоит из закольцованных и тупиковых линий.  Остальные населённые пункты сельского поселения Застолбье пользуются водой из буровых скважин, колодцев, каптированных родников.

Водопроводные сети в настоящее время не охватывают всей территорий жилой и промышленной застройки сельского поселения Застолбье (17%).

Протяженность водопроводных сетей сельского поселения Застолбье –1,2 км диаметром от 50 до 150 мм, в том числе: магистральные водоводы уличные и внутриквартальные сети. Материал труб – сталь, чугун. Износ по водопроводным сетям 30%.

Система водоснабжения включает в себя следующие технологические комплексы:

- водозаборные сооружения (ВЗС);

- водопроводные сети, магистральные водоводы, колодцы;

- с. Застолбье – 1 скважина

- д. Колупаново – 1 скважина

- п. Городковский - 1 скважина

Технические данные системы водоснабжения

| Наименование | Материал труб | Диаметр труб | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- |
| Водопровод с. Застолбье | чугун | 100 | 1978 |
| Водопровод д. Колупаново | чугун | 50 | 1969 |
| Водопровод п. Городковский (ул. Лесная) | чугун | 50 | 1985 |

Нормативный срок эксплуатации водопроводных стальных трубопроводов 15 лет. Использование трубопровода по истечению срока эксплуатации приводит к ухудшению качества воды, к частым авариям в сетях, и, как следствие, возможна остановка подачи воды.

Существующая схема водоснабжения сельского поселения Застолбье представлена в разрезе населенных пунктов.

Характеристика объектов водоснабжения

| № п.п | Название населенного пункта | Артезианские скважины действующие (недействующие) | Водопроводные вводы в дома (кол-во подключенных домов) | Водо за борные колонки | Колодцы общест./ частные | Скважины Общ/частные | Развитие сетей водоснабжения до 2020 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С. Застолбье | 1/0 | 6 мкд 19 инд | 2 | 1/8 | - | Реконструкция сетей водоснабжения |
| 2 | Д. Колупаново | 1/0 | 50 | 1 | 2/10 | 0/5 | Кап.ремонт сетей водоснабжения |
| 4 | Д. Берег | - | - | - | 6/50 | - | – |
| 5 | Д. Новиково | - | - |  | 4/42 | 0/4 | - |
| 6 | Д. Летнево | - | - | - | 4/38 | 0/4 | – |
| 7 | Д. Морозово | - | - | - | 4/15 | 0/3 | – |
| 8 | Д. Сельниково | - | - | - | 2/14 | 0/3 | – |
| 9 | Д. Ново-Застолбье | - | - | - | 3/15 | 0/1 | – |
| 10 | Д. Улиткино | - | - | - | 4/38 | 0/4 | – |
| 11 | Д. Свистуново | - | - | - | 7/23 | 0/3 | - |
| 12 | Д. Моляково | - | - | - | 3/16 | 0/0 | 0 |
| 13 | Д. Ручьи | - | - | - | 3/15 | – | - |
| 14 | Д. Ново-Михнево | - | - | - | 4/25 | – | – |
| 15 | Д. Минино | - | - | - | 4/33 | - | – |
| 16 | Д. Селютино | - | - |  | 1/10 | - | – |
| 17 | Д. Городок | 0/1 | - | - | 5/38 | 0/5 | – |
| 18 | Д. Баскаки | - | - | - | 5/36 | - | – |
| 19 | Д. Медведица | - | - | - | 5/19 | – | – |
| 20 | Д. Коптино | - | - | - | 6/32 | – | – |
| 21 | Д. Жихнево | - | - | - | 5/23 | – | – |
| 22 | д. Заря | - | - | - | 7/21 | – | – |
| 23 | Д. Леоново | - | - | - | 4/14 | 0/1 | – |
| 24 | Д. Соколово | - | - | - | 2/7 | – | – |
| 25 | Д. Якимково | - | - |  | 1/3 | – | – |
| 26 | Д. Горолысово | - | - | - | 3/10 | – | – |
| 27 | Д. Дмитровка | - | - | - | /2 | – | – |
| 28 | П. Городковский | 0/1 | - | 1 | 4/10 | - | - |
|  | Всего | 2/4 | 6 мкд 69 инд. | 4 | 100/572 |  |  |

Качество подаваемой потребителям питьевой воды и надежность водоснабжения напрямую зависят от состояния трубопроводов.

Участки сети имеют срок эксплуатации более 30 лет, т. к. прокладывались по мере развития жилой и промышленной зоны.

Водоотведение

В сельском поселении Застолбье имеется комбинированная (централизованная и нецентрализованная) система водоотведения. Сбор и отвод сточных вод в с. Застолбье осуществляется централизованной системой водоотведения, а в остальных населенных пунктах сельского поселения Застолбье  отвод сточных вод осуществляется нецентрализованной системой водоотведения на рельеф.

Система водоотведения в сельском поселении имеется, но очистные сооружения полностью разрушены.

Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Тверской области «Рамешковский район» на 2010-2020 годы в качестве первоочередной задачи предусмотрено строительство системы водоотведения и очистных сооружений полной биологической очистки сточных вод с. Застолбье на месте ранее существовавших в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85, СНиП 2.04.03-85, СНиП 2.07.01-89, СанПиН 2.1.5.980-00.

Связь

На территории поселения автоматическая телефонная станция (далее АТС) расположена в селе Застолбье и д. Городок.  Уровень телефонизации населенных пунктов поселения составляет 95% ( д. Дмитровка – жителей нет) поселение подключено к современным сотовым телефонным сетям – БиЛайн, МТС, Мегафон, ТЕЛЕ-2.

На территории поселения расположены два почтовых отделения ФГУП Почта России –   в селе Застолбье и д. Городок.

100% населения обеспечены оперативной телефонной связью посредством установки таксофонов в каждом населенном пункте.

Сбор и вывоз отходов

Уборка территорий общего пользования и межселенных муниципальных дорог, а также сбор и вывоз бытовых отходов от населения организована  администрацией поселением. Уборка муниципальных улиц и дорог, а также сбор твердых бытовых отходов производится специальным автотранспортным предприятием.

В районе имеется санкционированный полигон, в районе дер. Ильино. Расстояние от свалки района до центра поселения с. Застолбье по автодорогам составляет 15 км

В таблице приводится расчет объемов ТБО от жилой застройки, учреждений обслуживания населения, производственных предприятий Поселения для использования в последующих расчетах необходимой емкости проектируемой свалки ТБО.

Таблица                                                                                                                  Ориентировочный объем твердых бытовых отходов в поселении

| Вид источника отходов | Единица измерения. | Количество | Норма отходов, м3/год | Общее количество отходов, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома | чел. | 1009 | 1,2 | 1 015х1,2=1211 |
| Магазины | м 2 торговой площ. | 150 | 0,8 | 800 |
| Итого: |  |  |  | 2011 |
| Производственные предприятия | нет | - | ориентировочно 50% от жил-ком.сектора | 2011 х 0,5=1 005.5 |
| Всего: |  |  |  | 3016.5 |

Переработка ртутных ламп, если таковые будут использоваться при освещении помещений зданий нежилого назначения должен осуществляться на специализированном предприятии в г. Твери, имеющем соответствующую лицензию. Сбор и транспортировка ртутных ламп к месту их переработки должны осуществляться учреждениями и организациями поселения самостоятельно по мере накопления отработанных ламп.

Инженерная инфраструктура Поселения

В перспективе до 2030 года, необходимо предусмотреть развитие всей коммунальной инфраструктуры и инженерных сетей в населенных пунктах:

- газоснабжение;

- теплоснабжение

- водоснабжение;

- водоотведение;

- электроснабжение;

- связь и телекоммуникации;

- сбор и вывоз твердых бытовых отходов

Газоснабжение

Из 28 населенных пунктов в сельском поселении Застолбье газифицировано только 12. Газификация позволит значительно улучшить качественные параметры предоставляемых услуг населению, позволит более интенсивно развивать экономику поселения,  малый и средний бизнес. Газификация населенных пунктов позволяет получить высокий социальный и экономический эффект, в результате чего существенно улучшается качество жизни населения. Возрастает надежность теплоснабжения  жилья при значительном сокращении затрат на приобретение и использование других видов энергоносителей.

Теплоснабжение

Теплоснабжение в с. Застолбье осуществляется централизованно: котельная в селе Застолбье, работающая на природном газе снабжает теплом объекты социального назначения: Дом культуры, МОУ Застолбская СОШ, МДОУ Детсад № 4, магазин, а также многоквартирный жилищный фонд. Установленная мощность котельной -3,44 Гкал/час. В остальных населенных пунктах теплоснабжение осуществляется индивидуальными газовыми котлами (в газифицированных деревнях) или печным отоплением.     Состояние сетей теплоснабжения - требует срочной замены части сетей.

Ориентировочная максимальная нагрузка по теплу в с. Застолбье в 2025 году составит 3,9 Гкал/час. Указанное несоответствие максимальной мощности котельной требующейся нагрузке приводит к серьезному увеличению затрат на производство тепловой энергии, особенно за пределами отопительного периода когда требуется оказание услуг только по горячему водоснабжению. Также имеются связанные с указанным обстоятельством  технические проблемы (перегрев оборудования котельной).       С учетом прогноза роста нагрузки по теплоснабжению в с. Застолбье и в целях решения выше обозначенных проблем предполагается производство реконструкции котельной, включающей в себя замену котлов на менее мощные, но более энергоэффективные.

Работы по реконструкции котельной в связи с недостатком бюджетных денежных средств предполагается произвести с привлечением частных инвестиционных средств пользователя котельной в порядке реализации концессионного соглашения. Работы по реконструкции запланированы на 2024-2025 годы.

Водоснабжение

Состояние водопроводных сетей является одним из факторов, обеспечивающих надежность системы водоснабжения в целом. Но при этом водопроводная сеть  является одним из самых уязвимых элементов в системе водоснабжения сельского поселения. Наибольшее количество технологических сбоев происходит на стальных трубопроводах, проложенных в 80-х годов прошлого века.

Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и

более качественные технические и эксплуатационные характеристики.

В состав первоочередных мероприятий по развитию водоснабжения в поселении необходимо включить:

•  реконструкцию артезианских скважин, ввиду большого износа;

• строительство новых водозаборных скважин производительностью по 10

м3/час;

• размещение блочных водоочистных сооружений, производительностью 100

м3/сут, на площадках водозаборных сооружений;

• ремонт водонапорных башен.

Для развития системы водоснабжения сельского поселения Застолбье на расчетный срок предусмотрено:

• капитальный ремонт водопроводных сетей с заменой труб на полиэтиленовые в с. Застолбье и д. Колупаново;

• установка новых и замена старых приборов учета водопотребления.

• установка гидрантов на сети для пожаротушения;

• улучшение качества очистки питьевой воды.

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий разработана схема водоснабжения сельского поселения на период до 2026 года.

В настоящее время состояние хозяйственно-питьевого водоснабжения населения сельского поселения является существенной проблемой, оказывающей влияние на социальную и экономическую обстановку.

Техническими и технологическими проблемами системы водоснабжения в сельском поселении Застолбье являются:

1. Износ сетей около 50%;

2. Отсутствие станции подготовки воды;

3. Отсутствие диспетчеризации системы водоснабжения сельского поселения Застолбье;

4. Сети водоснабжения сельского поселения частично тупиковые.

Тупиковая схема прокладки сетей водоснабжения менее надежная относительно кольцевой. Во время аварии, на одном участке тупиковой сети, все участки, которые расположены за ним, не будут обеспечены водоснабжением;

5. Отсутствие общедомовых приборов учета, а так же на скважинах и у потребителей.

6. Энергоемкость оборудования на территории с. Застолбье (отсутствие частотного регулирование насосов 1-ого подъема и на водонапорной башне);

Основными причинами энергоемкости системы водоснабжения являются;

 применение устаревших водоемких и энергоемких производственных технологий;

 высокий уровень потерь воды при транспортировке;

 отсутствие эффективных экономических механизмов, стимулирующих к активному внедрению прогрессивных водосберегающих технологий производства, систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения и сокращению непроизводительных потерь воды;

7. Отсутствие зон санитарной охраны водозабора на территории сельского поселения Застолбье.

Основная задача по развитию водоснабжения населенных пунктов Поселения заключается в 100% обеспечении населения качественной питьевой водой.

Для этого должны проводиться следующие мероприятия: реконструкция существующих и строительство новых подземных водозаборов с целью обеспечения водоснабжением всех населенных пунктов от сетей водоснабжения, в том числе от водоразборных колонок,  организация в соответствии с существующими нормами зон санитарной охраны артезианских скважин, реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения в крупных населенных пунктах, инвентаризация водного хозяйства, обеспечение полноценного учета водопотребления, ликвидации утечек, осуществление мер по оплате услуг водоснабжения всеми водопользователями и в полном объеме, строительство колодцев во всех населенных пунктах, не имеющих централизованного водоснабжения, обеспечение исправного технического состояния колодцев и их санитарной защиты.

В рамках ГП поселения предлагается: на первом этапе: реконструкция объектов водоснабжения, расположенных в центре поселения – с. Застолбье, капитальный ремонт сетей центрального водоснабжения в деревне Колупаново, д. Городок, п. Городковский.

Водоотведение

На территории поселения, а именно в с. Застолбье, имеются сети централизованной канализации, но очистные сооружения полностью разрушены. Основная задача по развитию систем водоотведения в населенных пунктах заключается в 100% обеспечении экологической защиты подземных вод от канализационных стоков.  Поэтому предполагается вступление в программу по новому строительству очистных сооружений. Проектом модернизации предусмотрено строительство новых очистных сооружений в с. Застолбье Рамешковского района Тверской области взамен вышедших из строя с увеличением мощности до 200куб.м в сутки.

На строительстве очистных сооружений необходимо выполнить следующие работы:

Сточные воды от всех объектов села самотеком поступают в приемный резервуар КНС и далее по напорному трубопроводу подаются на установку для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод «СТОК УСБ-200» производительностью 200куб.м в сутки.

Установка «СТОК УСБ-200» представляет собой модульную станцию для очистки бытовых и близких к ним по составу сточных вод и состоит из блоков механической, биологической очистки сточных вод.

Проектом предусмотрено выполнение следующих работ:

- фундаменты под установку «СТОК УСБ-200» предусмотрена монолитная

ж/б плита, армированная сеткой;

- установка «СТОК УСБ-200»состоит из трех контейнеров со смонтированным на заводе технологическим оборудованием. Собирается на фундаменте с помощью сварки в единый блок;

- фундаментом под оборудование являются стальные каркасы полов контейнеров;

- полы в помещениях – стальной рифленый лист.

Основная цель реализации проекта модернизации- обеспечить требуемое качество сточных вод при сбросе в водоем, которое бы соответствовало нормативным требованиям СанПин. России к качеству сточных вод, сбрасываемых в водоприемники, обеспечить требования безопасности услуги водоотведения для жизни, здоровья, имущества потребителя и охраны окружающей среды.

При разработке проекта «Очистные сооружения в с. Застолбье Рамешковского района Тверской области» выполнены требования Водного кодекса Российской федерации, иные федеральные законы и нормативные акты, а также требования по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов.

Одно из достоинств проекта - полносборность конструкций и быстрая возводимость при относительно небольшой стоимости.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при

транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Для остальных населенных пунктов поселения предлагается устройство автономных систем водоотведения.

В целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения разработана схема водоотведения сельского поселения Застолбье  Рамешковского района Тверской области на период 2016-2026 годы.

Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Сточные воды, образующиеся в черте населенных мест и на промышленных предприятиях, можно подразделить на:

1) бытовые, которые образуются в жилых, общественных, коммунальных и промышленных зданиях;

2) производственные, образующиеся в результате использования воды в различных технологических процессах;

3) дождевые, образующиеся на поверхности городской территории, проездов, площадей, крыш и пр. при выпадении дождя и таянии снега.

Централизованная система водоотведения представлена в с. Застолбье.  Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем водоотведения осуществляются на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

Сети водоотведения сельского поселения Застолбье проложены из чугунных и керамических трубопроводов диаметром от 100 до 300 мм общей протяженностью 1550 м.  Износ существующих канализационных сетей составляет  50%.

В сельском поселении Застолбье на сетях водоотведения устроены колодцы различного назначения: для наблюдения за работой сети, для прочистки, промывки и ликвидации возможных засоров на ней.

Колодцы разделяют на линейные, поворотные, узловые. Они установлены при повороте трассы, изменении диаметра и уклона труб, в месте присоединения притоков.

Круглые смотровые колодцы устанавливают на трубопроводах диаметром 50-100мм включительно. Они имеют внутренний диаметр рабочей части 1 м, и глубину от 1 м до 6 м. Колодцы этого типа устроены из сборных железобетонных типовых деталей заводского изготовления.

Протяженность канализационных трубопроводов с. Застолбье – 1550 м, степень изношенности ≈ 50-60%, количество смотровых колодцев – 56 шт, количество КНС – 0 шт.

- Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия сельского поселения Застолбье.

По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов общей протяженностью 1550 м должны отводится на очистку сточные воды, образующиеся на территории сельского поселения.

В условиях капитального строительства в сельском поселении приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются строительство новых очистных сооружений в населенных пунктах, повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений.

Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности.

Основными техническими проблемами эксплуатации сетей и сооружений водоотведения являются:

- старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом;

- износ и высокая энергоемкость насосного агрегата на канализационных насосных станциях;

Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен.  Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

При эксплуатации канализационных очистных сооружений наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения очистки.

Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки.

Одним из способов повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

- Строгим соблюдением технологических регламентов;

- Регулярным обучением и повышением квалификации работников;

- Контролем за ходом технологического процесса;

- Регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;

- Поддержанием системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 14000;

- Регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;

- Внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит:

1) обеспечить более комфортные условия проживания населения сельского поселения Застолбье путем повышения качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения;

2) обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;

3) улучшить экологическое состояние территории поселения.

Описание существующих технических и технологических проблем системы

водоотведения сельского поселения Застолбье

Система водоотведения имеет следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:

1) Степень износа сетей водоотведения на территории сельского поселения - 50%. Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения. Это приводит к аварийности на сетях – образованию утечек.

Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно- регулирующей арматуры;

2)  Отсутствие функционирующих очистных сооружений;

3) Отсутствие функционирующих КНС;

4) Физический и моральный износ канализационных сетей;

4) Отсутствие централизованной системы водоотведения на жилой территории и объектах капитального строительства в сельском поселении Застолбье;

5) Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного и бытового стока в жилых зонах сельского поселения способствует загрязнению грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории;

6)  Отсутствие систем автоматизации и диспетчеризации на объектах системы водоотведения.

Балансы сточных вод в системе водоотведения

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков

Анализ баланса отведения сточных вод показал, что за 2016 год фактический объем сточных вод составил 57,25 тыс. м3.

Таблица 4

Общий баланс сточных вод

| Наименование показателей | Ед. измерения | Объем сточных вод |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Общий объем стоков | тыс.м3/год | 57,25 |
| Пропущено через очистные сооружения | тыс.м3/год | - |

- Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Стоки, образующиеся в результате деятельности предприятий, социальных объектов и населения, отводятся в централизованную систему водоотведения.

Поверхностно-ливневые стоки с территории сельского поселения отводятся естественным путем и ливневой канализацией с последующим сбросом на рельеф.

Так как существующие поселковые очистные сооружения не функционируют, то приток неорганизованного стока значительно велик.

- Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

В настоящее время учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" законодательством, т.е.  В случае отсутствия у абонента прибора учета сточных вод объем отведенных абонентом сточных вод принимается равным объему воды, поданной этому абоненту из всех источников централизованного водоснабжения, при этом учитывается объем поверхностных сточных вод в случае, если прием таких сточных вод в систему водоотведения предусмотрен договором водоотведения.

Доля объемов сточных вод, рассчитанная данным способом, составляет 100%.

- Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков на срок не менее 10 лет с учетом комплексного освоения территории.

Нормы водоотведения от населения согласно Своду правил 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

Объёмы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов капитального строительства социально-культурного, коммунально-бытового обслуживания и производственно-коммунального назначения рассчитаны ориентировочно на основе объёмов водопотребления за вычетом расходов на восполнение потерь в оборотных системах водоснабжения.

Таблица 5

Результаты расчета суммарного расхода сточных вод

| №п/п | Наименование потребителей | Ед. изм. | Кол-во | Норма водоотведения л/сутки | Водоотведение м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водопотребители: |  |  |  |  |
| 1. | 27-кв жилой дом | зд | 2 |  |  |
|  | а) проживающие | чел | 189 | 230 | 43,5 |
| 2. | 8-кв жилой дом | зд | 1 |  |  |
|  | а) проживающие | чел | 28 | 230 | 6,5 |
| 3. | 12-кв жилой дом | зд | 2 |  |  |
|  | а) проживающие | чел | 84 | 230 | 19,3 |
| 4. | 16-кв жилой дом | зд | 1 |  |  |
|  | а) проживающие | чел | 56 | 230 | 12,9 |
| 5. | Коттеджи | зд | 18 |  |  |
|  | а) проживающие | чел | 63 | 250 | 15,75 |
| 6. | Детский сад | мест | 90 | 105 | 9,45 |
| 7. | Дом культуры | мест | 200 | 10 | 2,0 |
| 8. | Школа | мест | 320 | 11,5 | 3,7 |
| 9. | жилые дома | зд | 50 | 250 | 43,75 |
|  | а) проживающие | чел | 175 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | 156,85 |
| Всего с учетом 20% на перспективу |  |  |  |  | 189,00 |

Проектная производительность очистных сооружений на расчётный срок должна возрасти до 189,00 м3/сутки. Санитарно-защитная зона от очистных сооружений составит 100 м.

В сельском поселении необходимо подключить всю существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоотведения с очистными сооружениями полной биологической очистки с доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка.

Для этого потребуется проложить новые канализационные сети и построить местные компактные очистные сооружения полной биологической очистки с сооружениями доочистки стоков и механического обезвоживания осадка небольшой производительности в сельских населённых пунктах и на площадках планируемой индивидуальной застройки.

Очистные сооружения бытовых стоков размещаются на одной площадке с очистными сооружениями дождевых стоков. При освоении территорий дачного строительства используются компактные очистные сооружения для групп или отдельных домов при наличии водоприемника очищенных стоков. При выборе площадок под размещение новых сооружений необходимо обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков.

Санитарно-защитные зоны от местных очистных сооружений составят 100 м.

Схемы производственной и дождевой канализации с локальными очистными сооружениями для каждого предприятия разрабатывают специализированные организации.

Степень очистки на проектируемых сооружениях производственных и дождевых стоков должна быть доведена до норм предельно-допустимых концентраций (ПДК), при этом следует максимально уменьшить сброс очищенных вод в водные объекты, направив их для повторного использования на технические и поливочные нужды.

Тип сети дождевой канализации принимается как закрытый, так и открытый в зависимости от характера застройки и требуемой степени благоустройства. Отвод поверхностных стоков с территории многоэтажной, малоэтажной и индивидуальной застройки предлагается осуществить дождевой канализацией закрытого типа. Поверхностный водоотвод с территории дачной застройки – дождевой канализацией открытого типа. С водосборных площадей менее 20 га, имеющих самостоятельный выпуск в водоприёмник, и не имеющих каких-либо активных источников загрязнения,

допускается сбрасывать отводимый поверхностный сток без очистки (ТСН 40-302-2001 «Дождевая канализация. Организация сбора, очистки и сброса поверхностного стока»).

Современная транспортная нагрузка на дороги требует постоянного ухода за дорожным полотном зимой. В процессе зимней уборки улиц возникает необходимость утилизации значительных объёмов загрязнённого снега. Наиболее экономичным способом утилизации вывозимого с проезжих частей улиц снега является его складирование с последующим естественным таянием. Для естественного таяния снега характерным является значительная продолжительность периода таяния и постепенный отток талых вод небольшими расходами. В связи с этим реальной схемой является очистка талых вод фильтрованием через устроенные фильтры. При таянии снега на водонепроницаемой площадке или в специально организованной ёмкости можно организовать достаточно длительное отстаивание и фильтрование талой воды, очищающее воду от загрязнений.

Таблица 6

Сводные данные отвода стоков на 2026 год

| Наименование очистных сооружений | Водоотведение | Водоотведение |
| --- | --- | --- |
|  | м3/сутки | м3/год |
| 1 | 2 | 3 |
| Очистные сооружение с. Застолбье | 189.00 | 68985 |

- Прогноз объема сточных вод

- Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Фактическое поступление сточных вод в 2016 году составило 57,25 тыс. м3, среднее поступление в сутки около 156,85 м3, в том числе с объектов жилого фонда – 97,95 м3/сутки. К 2026 г. ожидаемое поступление сточных вод увеличится до 68,98 тыс. м3, среднее поступление в сутки около 189,00 м3, в том числе с объектов жилого фонда – 141,7 м3/сутки.

Таблица 7

Фактическое и ожидаемое поступление сточных вод в централизованную систему

водоотведения

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общий объем стоков | м3/сутки | 156,85 | 189,00 |
|  | Тыс. м3/год | 57,25 | 68,98 |
| от населения | м3/сутки | 141,70 | 170,00 |
| от прочих потребителей | м3/сутки | 15,50 | 19,00 |

- Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей

Мощность очистных сооружений рассчитывается по объемам водоотведения на 2026 год, а также необходимо предусмотреть резерв мощности, позволяющий покрывать максимальные суточные расходы, которые принимаются согласно СНиП 2.04.03-85 на 20% больше среднесуточных расходов (коэффициент суточной неравномерности К=1,3).

Проанализировав таблицу 7, можно сделать вывод, что производительность  проектируемых очистных сооружений должна быть не менее 200 м3/сутки. Резерв установленных мощностей к 2026 году составит 5,85%, что удовлетворяет СНиП 2.04.03-85.

Таблица 8

Резерв производственной мощности очистных сооружений на 2026 год

| Год | Полная производительность очистных сооружений, м3/сутки | Прогнозируемый отвод сточных вод, м3/сутки | Резерв производственной мощности, м3/сутки | Резерв производственной мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2026 | 200 | 189,00 | 11,00 | 5,85 |

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения.

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Схема  водоотведения сельского поселения Застолбье Рамешковского района Тверской области на период 2016-2026 годы разработана в целях реализации государственной политики  в сфере  водоотведения,  направленной  на  обеспечение  охраны  здоровья  населения  и улучшения  качества  жизни  населения  путем  обеспечения  бесперебойного  и качественного водоотведения,  снижение негативного воздействия на водные объекты путем  повышения  качества  очистки  сточных  вод,  обеспечение  доступности  услуг водоотведения  для  абонентов  за  счет  развития  централизованной  системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения сельского поселения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства и существующего жилого фонда;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения, являются:

- полное прекращение сброса неочищенных сточных вод;  достижение нормативного уровня очистки производственных и хозяйственно-бытовых стоков;

- 100% охват жилого фонда населенных пунктов централизованной и децентрализованной системой канализацией;

- Строительство канализационной насосной станции;

- Восстановление и капитальный ремонт очистных сооружений в с. Застолбье;

- обеспечение стабильной и безаварийной работы систем водоотведения с созданием оптимального резерва пропускной способности коммуникаций

- обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

Строительство очистных сооружений планируется на участке, расположенном в восточной части с. Застолбье.

Конструктивно, производительность планируемых очистных сооружений составит 200 м3/сутки. Приток сточных вод за 6 часов составит 49,8 м3.

Технологическая часть описывается в проекте по строительству очистных сооружений в с. Застолбье, Рамешковского района, Тверской области.

Начальной точкой проектируемой трассы наружных сетей канализации, является канализационный колодец, расположенный в 28 м от здания администрации в сторону очистных сооружений. Конечной точкой – является КНС вблизи планируемых очистных сооружений.

Трасса проходит вдоль существующих сетей канализации, пришедших в негодность.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости производства и передачи коммунального ресурса

Размер тарифа на подключение определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет тарифов на подключение организации коммунального комплекса или иных источников к присоединяемой нагрузке.

Основным исходным параметром расчета тарифа на подключение являются мероприятия комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения сельского поселения Застолбье. Общий объем финансирования проекта модернизации в 2016-2017г.г.

составит 19 323,5 тыс. рублей.

Финансирование проекта модернизации будет осуществляться за счет средств сельского поселения Застолбье МО Рамешковский район -10%,средств Фонда ЖКХ - 60% и других инвестиций – 30%.

В 2016 году планируется финансирование в объеме 13 118,14 тыс. рублей, в

т.ч.:

- Средства Фонда –7870,88тыс. рублей.

- Средства бюджета субъекта - 1311,81 тыс. руб.

- Средства МО –1311,81тыс. рублей;

- Средства Концессионера -2623,64 тыс. рублей.

В 2017 году планируется финансирование в объеме 6205,36 тыс. рублей, в

т.ч.:

- Средства Фонда –3723,22тыс. рублей.

- Средства бюджета субъекта - 620,54 тыс. руб.

- Средства МО – 620,54 тыс. рублей;

- Средства Концессионера -1241,06 тыс. рублей.

Обслуживание очистных сооружений в с. Застолбье после

завершения реконструкции будет осуществляться ООО «Стройсервис» без

увеличения численности персонала.

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов к

системе водоотведения рассчитывается по формуле:

Тк(п)=ФПк/Q,

Где: ФПк- финансовые потребности, направляемые на модернизацию

(рубли);

Q – планируемый объем дополнительной мощности, в результате

увеличения пропускной способности канализационных сетей после

модернизации.

Таким образом, Тк(п) составит: 19 323,5:200:24(часа)=402,6руб./м3/час.

Электроснабжение

В связи с тем, что трансформаторные подстанции построены, в основном, в середине семидесятых годов прошлого века, оборудо​вание и сети изношены и устарели. Поэтому при новом строительстве жилых и производст​венных объектов необходима поэтапная модернизация и замена электрооборудования, строи​тельство новых ЛЭП-6 кВ и трансформаторных подстанций.

По состоянию на 01.012013 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 1 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также практику использования электрической энергии на нужды отопления расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:

на период:

2013  – 2014 годы  - 1,2 кВт/чел.

2014  – 2015 годы  - 1,3 кВт/чел.

2015  – 2016 годы  - 1,4 кВт/чел;

2016  – 2017 годы  - 1,5 кВт/чел;

2017  – 2018 годы  - 1,6 кВт/чел;

2018  – 2019 годы  - 1,7 кВт/чел;

2019  – 2020 годы  - 1,8 кВт/чел;

2020  – 2021 годы  - 1,9 кВт/чел;

2021  – 2022 годы  - 2,0 кВт/чел.

Ориентировочная проектная нагрузка по электроэнергии в поселении  в 2022 году на жилищно-коммунальные нужды составит – 5 МВт. Учитывая, что доля электропотребления на жилищно-коммунальные нужды в общем объеме электропотребления составит - 30%, существующий на текущий момент резерв трансформаторной мощности на действующих подстанциях 400 кВт - недостаточен для покрытия дополнительной нагрузки.

Связь

Развитие средств телефонной связи в поселении осуществляется в следующих направлениях:

​ дальнейшее развитие сотовой связи, содействие установке новых вышек операторов сотовой связи;

​ развитие существующих сетей телефонной связи путем увеличения количества абонентов;

​ обновление технической базы средств связи с переходом на цифровые АТС, повышение емкости телефонной сети.

​ расширение сети почтовой связи с предоставлением услуг факсимильной связи и электронной почты, размещение в почтовых отделениях пунктов выхода в сеть Интернет;

​ подключение к сети Интернет учебных заведений, развитие сети Интернет в населенных местах с прокладкой волоконно-оптических кабелей;

​ развитие теле- и радиовещания с увеличением числа программ и расширением зоны покрытия, подготовка телевизионной сети к переходу в 2016 году на цифровое вещание.

Утилизация отходов

Уборка территорий общего пользования и межселенных муниципальных дорог, а также сбор и вывоз бытовых отходов от населения организована  администрацией поселением. Уборка муниципальных улиц и дорог, а также сбор твердых бытовых отходов производится специальным автотранспортным предприятием. Утилизация отходов ТБО на территории поселения включает  три этапа:

1. сбор;

2. вывоз;

3. размещение

На территории района имеется   санкционированный полигон, в районе дер. Ильино. Расстояние от свалки района до центра поселения с. Застолбье по автодорогам составляет 15 км. Для борьбы с несанкционированными свалками необходимо проведение следующих мероприятий:

-​ обустройство мест для приема ТБО у населения, установка на территории населенных пунктов контейнеров для сбора мусора;

-​ своевременный вывоз мусора с территории жилой застройки;

-​ регулярное проведение работ по удалению несанкционированных свалок, в том числе с привлечением экологической полиции;

-​ введение элементов финансового поощрения добровольных бригад, собирающих несанкционированный  складированный мусор и транспортирующих его на полигон ТБО.

Проектная и существующая сохраняемая застройка населенных пунктов поселения 
в соответствии с генеральным планом будут обеспечены (для большей части населения)  централизованной системой сбора и очистки хозяйственно-бытовых и производственных стоков.

Сбор и вывоз отходов

Уборка территорий общего пользования и межселенных муниципальных дорог, а также сбор и вывоз бытовых отходов от населения организована  администрацией

поселением. Уборка муниципальных улиц и дорог, а также сбор твердых бытовых отходов производится специальным автотранспортным предприятием.

Предприятия, обслуживающие коммунальную и инженерную инфраструктуру

Жилищно-коммунальное хозяйство — комплекс подотраслей, обеспечивающий функционирование инженерной инфраструктуры населенных пунктов, создающий удобства и комфортность проживания граждан путем предоставления им широкого спектра жилищно-коммунальных услуг.

Предприятия, формирующие сферу жилищно-коммунального комплекса поселения:                                                                                                                                        ОАО "ЦентрТелеком" – оказание услуг электросвязи;

Рамешковские районные распределительные сети – оказание услуг электроснабжения;

​ООО "УЖК» – оказание услуг по водоснабжению, водоотведению;

ООО "ГазПром межрегионгаз Тверь" – оказание услуг  газоснабжения;

ПКФ МУПАРР – оказание услуг теплоснабжения;

ФГУП Почта России

Таблица

Наличие жилфонда и обеспеченность его коммунальными услугами в муниципальном образовании сельское поселение Застолбье

| № п/п | Наименование административных образований | Наличие жилфонда |  |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | многоквартир ные дома |  | индивидуальные дома |  | Центральное отопление | водопровод |  | канализации |  |
|  |  | кол-во домов | общая площадь (кв. м) | кол-во домов | общая площадь (кв. м) | с вводом в дом | уличн. колонки | централ. отвод | придомов. выгреб |  |
|  | сельское поселение Застолбье | 7 | 5300 | 1011 | 67600 | 5017 | 5989 | 5017 | 67600 | 533,7 |

Таблица

Прогноз роста численности населения в муниципальном образовании

сельское поселение Застолбье Тверской области на 2010-2020 годах (чел.)

| № п/п | Наименование административных образований | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 2020 |
|  | сельское поселение Застолбье | 1169 | 1144 | 1102 | 1112 | 1098 | 1093 | 1076 | 1200 | 1350 | 2000 |

Таблица

Прогноз строительства жилья в муниципальном образовании

сельское поселение Застолбье Тверской области

на 2014 – 2020 годах (кв.м)

| № п/п | Наименование административных образований | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | сельское поселение Застолбье |  | 522,1 | 683,7 | 314,7 | 802,5 | 855,2 | 830 | 850 | 900 | 900 | 950 |

Таблица

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами вводимых в 2015 – 2020 годах объектов социальной сферы в муниципальном образовании сельское поселение Застолбье Тверской области

| № п/п | Наименование объектов | Электроснабжение |  |  | Теплоснабжение |  |  | Водоснабжение |  |  |  | Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭ-0,4 кВ (км) | Тепловые сети (км) | Встроенные газовые котельные (ед./Гкал) | Блочные газовые котельные (ед./Гкал) | Артскважины (ед) | Водовод (км) | Водонапорные башни (ед./куб. м) | Подводящий водопровод (км) | Самотечная канализация (км) | Канализационная насосная станция (ед./куб..м в сутки) | Напорная канализация (км) |
|  | Станция для очистки хоз-быт. сточных вод | - | - |  | - | - | - |  | - | - |  |  | 1 200 м.куб в сутки | - |

Таблица14

Прогноз прироста жилфонда и уровня обеспеченности им населения в муниципальном образовании сельское поселение Застолбье Тверской области на 2015 -2020 годы

| № п/п | Наименование микрорайона (населенного пункта) | на 01.01.2015 на 31.12.2020г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда (кв.м) | Кол-во пост жителей (чел.)/временн жителей чел | Уровень обеспеч. жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (кв.м) | Кол-во пост жителей (чел.)/временн жителей | Уровень обеспеч. жильем (кв.м/чел.) |
|  | сельское поселение Застолбье | 72900.0 | 1098/560 | 43,9 | 95300 | 1050/750 | 52,9 |

Таблица 15

Прогноз роста электропотребления в сутки на жилищно-коммунальные нужды в муниципальном образовании сельское поселение Застолбье Тверской области

| № п/п | Наименование административного образования | на 01.01.2011 г. |  |  | на 01.01.2015 г. |  |  | на 01.01.2020г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) .) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел | Общая потребляемая мощность (кВт) |
|  | с/п Застолбье | 1144 | 3.0 | 3432 | 1262 | 3.0 | 3786 | 1 | 3.5 | 3675 |

Таблица 16

Прогноз роста водопотребления в сутки на жилищно-коммунальные нужды

по муниципальному образованию сельское поселение Застолбье Рамешковского района Тверской области

| № п/п | Наименование админгистративных образований | на 01.01.2011 г. |  |  | на 01.01.2016 г. |  |  | на 31.12.2020г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельное потребление воды на 1 чел. в сутки (м3) | Общее потреблении. воды на ЖКН в сутки (тыс. м3) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление воды на 1 чел. в сутки (м3) | Общее отреблении. Воды на ЖКН в сутки (тыс. м3) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление воды на 1 чел. в сутки (м3) | Общее отреблении. Воды на ЖКН в сутки (тыс. м3) |
|  | Всего по поселению | 1200 | 0,15 | 0,180 | 1098 | 0,15 | 0.165 | 1050 | 0,15 | 0.158 |

1.​ Цель и задачи Программы

Целью Программы является - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования.

В ходе реализации Программы предусматривается обеспечить решение следующих задач:

- обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации и захоронения твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями жилищного т промышленного строительства;

- повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;

- улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

2. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы 2016 – 2026 годы.

3. Общий объем ресурсов, необходимый для реализации Программы и его обоснование

Нормативно-правовое, информационное, материально-техническое и финансовое обеспечение выполнения мероприятий Программы осуществляется муниципальным заказчиком- координатором Программы – администрацией муниципального образования сельское поселение Застолбье Рамешковского района Тверской области.

Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Программы составляют 22073 тыс. рублей, в том числе:

2016 год - 13418 тыс. рублей;

- электроснабжение – 100 тыс. рублей,

- газоснабжение – ___ тыс. рублей,

- водоснабжение – 100 тыс. рублей,

- водоотведение – __13118 тыс. рублей,

- сбор и утилизация ТБО – 100тыс. рублей,

2017 год - 6455 тыс. рублей;

- электроснабжение – 100 тыс. рублей,

- газоснабжение –  тыс. рублей,

- водоснабжение – 100 тыс. рублей,

- водоотведение – 6205  тыс. рублей,

- сбор и утилизация ТБО – 50 тыс. рублей,

2018 год - 350 тыс. рублей;

- электроснабжение – 150 тыс. рублей,

- теплоснабжение – _____ тыс. рублей,

- газоснабжение – тыс. рублей,

- водоснабжение – 100 тыс. рублей,

- водоотведение –  50 тыс. рублей,

- сбор и утилизация ТБО – 50 тыс. рублей,

2019 год - 400 тыс. рублей;

- электроснабжение – 150 тыс. рублей,

- теплоснабжение – _____ тыс. рублей,

- газоснабжение –             тыс. рублей,

- водоснабжение – 150 т. рублей,

- водоотведение –  50  тыс. рублей,

- сбор и утилизация ТБО – 50 тыс. рублей,

2020 год – 400 тыс. рублей;

- электроснабжение – 150 тыс. рублей,

- теплоснабжение – _____ тыс. рублей,

- газоснабжение – _____ тыс. рублей,

- водоснабжение – 150 тыс. рублей,

- водоотведение – 50 тыс.  рублей,

- сбор и утилизация ТБО –  50 тыс. рублей.

2021-2026 годы – 1050 тыс.рублей

Предполагаемые источники финансирования Программы:

- средства Фонда ЖКХ, средства субъекта, средства муниципального образования, средства участника проекта, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции

4. Основные мероприятия Программы

Программа включает широкий спектр мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры населенных пунктов, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

5. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик- координатор Программы осуществляет:

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

6. Оценка социально-экономической эффективности

реализации мероприятий Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- обеспечить подключение к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- повысить уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры поселения;

- расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению;

- улучшить экологическую ситуацию на поселения;

- за счет широкого внедрения передовых технологий, газификации,   энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции.

Концепция социально-экономического развития поселения на долгосрочную перспективу

Формирование концепции развития Поселения на долгосрочную перспективу проведено по итогам комплексной градостроительной оценки территории. При этом осуществлены оценка и анализ следующих аспектов существующего положения Поселения и перспектив его развития:

−​ экономико-географическое положение и факторы развития;

−​ природные условия и ресурсы;

−​ функциональное использование территории, административно-территориальная структура, структура землепользования;

−​ пространственно-средовой потенциал;

−​ инженерно-строительные условия и ограничения;

−​ система планирования ограничений;

−​ магистральные инженерные сети и головные инженерные сооружения;

−​ транспортная инфраструктура;

−​ экономическая база и сферы занятости: промышленность, строительство, сельское хозяйство, лесное хозяйство, транспорт, наука, образование, информатика, связь, телекоммуникации, туризм, рекреация и пр.;

−​ система расселения, жилищный фонд;

−​ демографическая ситуация;

−​ социальная инфраструктура;

−​ пофакторная оценка состояния окружающей среды и комплексный анализ экологической ситуации;

−​ система особо охраняемых природных территорий.

По результатам проведения комплексной градостроительной оценки выявлены проблемные зоны и ситуации, а также определены наиболее благоприятные для инвестирования зоны (полюса роста), которые могут служить стимулирующим началом для распространения положительного экономического эффекта на окружающие территории. Выводы комплексной градостроительной оценки территории Поселения являются основанием для разработки проектных предложений.

Начата подготовка Генерального плана поселения, который будет является долгосрочной стратегией территориального планирования, основанной на принципе его устойчивого социально-экономического развития.

Устойчивое социально-экономическое развитие поселения предполагает:

1)​ существенный прогресс в развитии основных секторов экономики, создание новых рабочих мест;

2)​ новое жилищное строительство, в том числе строительство служебного жилья;

3)​ организацию современных инженерных систем и улучшение транспортного обслуживания;

4)​ бережное использование природных ресурсов;

5)​ создание среды благоприятной для жизни и отдыха населения;

6)​ формирование репутации поселения как части Рамешковского района экологически привлекательной, комфортной для проживания и открытой для инвестиций.

Цели устойчивого социально-экономического развития Поселения:

1) повышение уровня жизни населения;

2) сохранение и приумножение природных ресурсов для будущих поколений.

В настоящее время разрабатывается генеральный план сельского поселения, задачами которого являются: функциональное зонирование территории сельского поселения; характер развития поселения с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров; направления развития жилищного строительства; характер развития транспортной сети, инженерной сети, социальной и иных инфраструктур.

Генеральный план разрабатывается на перспективу до конца 2045 года. Расчетные этапы реализации проекта: Первая очередь – 10 лет; Расчетный срок – до 2030 года. Перспектива – 2031г.- 2045г. Реализация генерального плана осуществляется в границах муниципального образования путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными администрацией муниципального образования «Рамешковский район» и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами администрации поселения, или в установленном администрацией сельского поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными программами.