**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСОКОВО**

**РАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН**

**ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

д. Высоково

**01.07. 2018 № 60**

**Об утверждении Акта государственной**

**приемочной комиссии по приемке законченных**

**ремонтом работ «Капитальный ремонт**

 **уличного освещения села Замытье**

 **Рамешковского района Тверской области».**

 В целях исполнения постановления Правительства Тверской области от 05 .06.2018 года № 216 –пп «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета Тверской области на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской области на 2018 год в Тверской области» администрация сельского поселения Высоково

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.Утвердить акт №1 государственной приемочной комиссии по приемке законченных ремонтом работ «Капитальный ремонт уличного освещения села Замытье Рамешковского района Тверской области» .

 2.Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и размещению на стендах по обнародованию нормативных актов: в здании администрации сельского поселения Высоково и на центральной площади д. Высоково.

 Глава сельского поселения Высоково: В.А.Соколова

|  |
| --- |
| Приложение1УТВЕРЖДЕНпостановлением администрации сельского поселения Высоково № 60 от 01.07.2018года  Глава сельского поселения Высоково: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А.Соколова |
| **Акт №1****государственной приемочной комиссии о приемке законченных работ по капитальному ремонту уличного освещения села Замытье Рамешковского района Тверской области .**от « 01 » 07. 2018 г.Тверская область, Рамешкоский район, сельское поселение Высоково д.Высоково ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная распоряжением администрации сельского поселения Высоково – от «26» июня 2018 г.  №41*(наименование органа, назначившего комиссию)*в составе: председателя Соколовой Валентины Алексеевны. – главы сельского поселения Высоково Заместителя председателя комиссии: Клопковой Марии Ивановны - заместителя главы администрации сельского поселения Высоково;и членов комиссии - представителей:  подрядчика: - Киконкова Сергея Ивановича – индивидуального предпринимателя;- Колесовой Надежды Анатольевны – председателя инициативной группы «Селяне» - - Подгорного Александра Николаевича – члена инициативной группы «Селяне»;- представителя Министерства контрольных функций Тверской области- строительного контроля - Иванова Алексея Борисовича – директора "СтройАльянс"руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных по капитальному ремонту  уличного освещения села Замытье Рамешковского района Тверской областиУСТАНОВИЛА: 1.Заказчиком - Администрацией сельского поселения Высоково предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом уличного освещения села Замытье Рамешковского района Тверской области работы. 2. Капитальный ремонт осуществлялся подрядчиком ИП Киконковым С.И.  выполнившим капитальный ремонт:

|  |
| --- |
| Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫПодвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) с использованием автогидроподъемника |
| Конструкция из профильной стали для крепления СИПа( комплекты промежуточной подвески, зажимы ответвительные, анкерные , скрепы и т.п.), масса до 1 кг |
| Установка клеммников «Земля-ноль» на DIN-рейку |
| Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, кол-во рожков 1 |
| Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами светодиодными |
| Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей |
| Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 |
| Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 мм2 (п) по установленным конструкциям , масса 1 м кабеля до 1 кг |
| Установка щитов учета |
| Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А |
| Установка колодки клеммной  |
| Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные |
| Устройство оптико-(фото)электрическое, фотореле типа ФР-601 |
| Контактор 25А |
| Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм |
| Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 |
|  |
|  |  **Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ HЕ УЧТЕHHЫЕ ЦЕHHИKОМ** |
|  |
| Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб  |
| Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 |
| Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) |
| Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) |
| Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E |
| Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р2-95 |
| Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 |
| Зажим анкерный марки SO 3.35 |
| Светильник светодиодный |
| Кронштейн для светильников |
| Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 32 мм |
| Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 |
| Провода силовые для электрических установок ПВС 3х1,5 ; ПуВ-2,5 мм2 |
| Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 201.05, 5(60)А (однотарифный) |
| Колпачок изолирующий (СИП) CECT 6-35 |
| Хомут стяжной (СИП) Е778 |
| Клеммник "земля-ноль" на дин. рейку |
| Профиль (дин.-рейка) перф. РАЗДЕЛ 3 ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
| Полоса ст. 40х5 мм |
| Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 2Р 10А, характеристика С |
| Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 2Р 16А, характеристика С |
| Контактор 25А |
| Щит учета |
| Фотореле ФР-601 |

 3. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана ООО «Энергоресурс**»**, проверена согласно требованиям СНиП, ГОСТ, ТО, Государственным бюджетным учреждением Тверской области «Тверской региональный центр по ценообразованию в строительстве» 4. Ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки: начало работ: 13.06.2018 года, окончание работ:25.06.2018 года5. Государственной приемочной комиссии представлена документация в объеме,предусмотренном ВСН 42-85 (р) Госгражданстрой. 6. Предъявленная к приемке работа по «Капитальному ремонту уличного освещения села Замытье Рамешковского района Тверской области» имеет следующие показатели: - Внешние наружные работы выполнены в полном объеме, качество выполненных работ соответствует нормам и правилам, действующим на территории РФ, обеспечивает нормальную эксплуатацию. - Все недоделки по предусмотренным проектно-сметной документацией работам, выявленные рабочей комиссией, устранены.- Работы по внешнему благоустройству выполнены.7. Сметная стоимость работ по «Капитальному ремонту уличного освещения села Замытье Рамешковского района Тверской области по утвержденной проектно-сметной документации:  **793 718 рублей 00 копеек.** Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ по «Капитальному ремонту уличного освещения села Замытье Рамешковского района Тверской области : по смете с понижающим коэффициентом по контракту **– 491869, 35 (четыреста девяносто одна тысяча восемьсот шестьдесят девять) рублей 35 коп**8. На основании осмотра предъявленного к приемке работ по «Капитальному ремонту уличного освещения села Замытье Рамешковского района Тверской области» и ознакомления с соответствующей документацией определяются оценки: Качество ремонтно-строительных работ **удовлетворительное**РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ1. Предъявленные к приемке законченные работы по «Капитальному ремонту уличного освещения села Замытье Рамешковского района Тверской области»: **принять в эксплуатацию.**2. Установить общую оценку качества работ по «Капитальному ремонту уличного освещения села Замытье Рамешковского района Тверской области»: **удовлетворительно** |
|  |

 Председатель государственной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Соколова В.А.

 Представитель министерства контрольных функций\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Члены государственной комиссии\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Клопкова М.И.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Колесова Н.А.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подгорный А.Н.

Подрядчик ИП Киконков С.И. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Киконков С.И.\_