**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСОКОВО**

**РАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН**

**ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

д. Высоково

**01.07. 2018 № 60**

**Об утверждении Акта государственной**

**приемочной комиссии по приемке законченных**

**ремонтом работ «Капитальный ремонт**

**уличного освещения села Замытье**

**Рамешковского района Тверской области».**

В целях исполнения постановления Правительства Тверской области от 05 .06.2018 года № 216 –пп «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета Тверской области на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской области на 2018 год в Тверской области» администрация сельского поселения Высоково

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить акт №1 государственной приемочной комиссии по приемке законченных ремонтом работ «Капитальный ремонт уличного освещения села Замытье Рамешковского района Тверской области» .

2.Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и размещению на стендах по обнародованию нормативных актов: в здании администрации сельского поселения Высоково и на центральной площади д. Высоково.

Глава сельского поселения Высоково: В.А.Соколова

|  |
| --- |
| Приложение1  УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации сельского поселения Высоково № 60 от 01.07.2018года  Глава сельского поселения Высоково: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А.Соколова |
| **Акт №1**  **государственной приемочной комиссии о приемке законченных работ по капитальному ремонту уличного освещения села Замытье Рамешковского района Тверской области .**  от « 01 » 07. 2018 г.  Тверская область, Рамешкоский район, сельское поселение Высоково д.Высоково  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная распоряжением администрации сельского поселения Высоково – от «26» июня 2018 г.  №41  *(наименование органа, назначившего комиссию)*  в составе:  председателя Соколовой Валентины Алексеевны. – главы сельского поселения Высоково Заместителя председателя комиссии: Клопковой Марии Ивановны - заместителя главы администрации сельского поселения Высоково;  и членов комиссии - представителей:  подрядчика: - Киконкова Сергея Ивановича – индивидуального предпринимателя;  - Колесовой Надежды Анатольевны – председателя инициативной группы «Селяне» -  - Подгорного Александра Николаевича – члена инициативной группы «Селяне»;  - представителя Министерства контрольных функций Тверской области  - строительного контроля - Иванова Алексея Борисовича – директора "СтройАльянс"  руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных по капитальному ремонту  уличного освещения села Замытье Рамешковского района Тверской области  УСТАНОВИЛА:  1.Заказчиком - Администрацией сельского поселения Высоково предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом уличного освещения села Замытье Рамешковского района Тверской области работы.    2. Капитальный ремонт осуществлялся подрядчиком ИП Киконковым С.И.  выполнившим капитальный ремонт:   |  |  | | --- | --- | | Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ  Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) с использованием автогидроподъемника | | | Конструкция из профильной стали для крепления СИПа( комплекты промежуточной подвески, зажимы ответвительные, анкерные , скрепы и т.п.), масса до 1 кг | | | Установка клеммников «Земля-ноль» на DIN-рейку | | | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, кол-во рожков 1 | | | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами светодиодными | | | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | | | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | | | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 мм2 (п) по установленным конструкциям , масса 1 м кабеля до 1 кг | | | Установка щитов учета | | | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | | | Установка колодки клеммной | | | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | | | Устройство оптико-(фото)электрическое, фотореле типа ФР-601 | | | Контактор 25А | | | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм | | | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | | |  | | | |  | **Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ HЕ УЧТЕHHЫЕ ЦЕHHИKОМ** | | |  | | | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб | | | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 | | | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | | | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) | | | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E | | | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р2-95 | | | Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 | | | Зажим анкерный марки SO 3.35 | | | Светильник светодиодный | | | Кронштейн для светильников | | | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 32 мм | | | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | | | Провода силовые для электрических установок ПВС 3х1,5 ; ПуВ-2,5 мм2 | | | Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 201.05, 5(60)А (однотарифный) | | | Колпачок изолирующий (СИП) CECT 6-35 | | | Хомут стяжной (СИП) Е778 | | | Клеммник "земля-ноль" на дин. рейку | | | Профиль (дин.-рейка) перф.  РАЗДЕЛ 3 ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | | Полоса ст. 40х5 мм | | | Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 2Р 10А, характеристика С | | | Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 2Р 16А, характеристика С | | | Контактор 25А | | | Щит учета | | | Фотореле ФР-601 | |   3. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана ООО «Энергоресурс**»**, проверена согласно требованиям СНиП, ГОСТ, ТО, Государственным бюджетным учреждением Тверской области «Тверской региональный центр по ценообразованию в строительстве»  4. Ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки: начало работ: 13.06.2018 года, окончание работ:25.06.2018 года  5. Государственной приемочной комиссии представлена документация в объеме,  предусмотренном ВСН 42-85 (р) Госгражданстрой.  6. Предъявленная к приемке работа по «Капитальному ремонту уличного освещения села Замытье Рамешковского района Тверской области» имеет следующие показатели:  - Внешние наружные работы выполнены в полном объеме, качество выполненных работ соответствует нормам и правилам, действующим на территории РФ, обеспечивает нормальную эксплуатацию.  - Все недоделки по предусмотренным проектно-сметной документацией работам, выявленные рабочей комиссией, устранены.  - Работы по внешнему благоустройству выполнены.  7. Сметная стоимость работ по «Капитальному ремонту уличного освещения села Замытье Рамешковского района Тверской области по утвержденной проектно-сметной документации:  **793 718 рублей 00 копеек.** Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ по «Капитальному ремонту уличного освещения села Замытье Рамешковского района Тверской области : по смете с понижающим коэффициентом по контракту **– 491869, 35 (четыреста девяносто одна тысяча восемьсот шестьдесят девять) рублей 35 коп**  8. На основании осмотра предъявленного к приемке работ по «Капитальному ремонту уличного освещения села Замытье Рамешковского района Тверской области» и ознакомления с соответствующей документацией определяются оценки:  Качество ремонтно-строительных работ **удовлетворительное**  РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ  1. Предъявленные к приемке законченные работы по «Капитальному ремонту уличного освещения села Замытье Рамешковского района Тверской области»: **принять в эксплуатацию.**  2. Установить общую оценку качества работ по «Капитальному ремонту уличного освещения села Замытье Рамешковского района Тверской области»: **удовлетворительно** | |
|  | |

Председатель государственной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Соколова В.А.

Представитель министерства контрольных функций\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Члены государственной комиссии\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Клопкова М.И.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Колесова Н.А.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подгорный А.Н.

Подрядчик ИП Киконков С.И. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Киконков С.И.\_